## Foglio1
LOTTO N. 1 - CAGES per fusione intersomatica cervicale anteriore
Rigo | CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA
0 | Oltre a quanto indicato nell'articolo 2 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:
Gabbie intersomatiche cervicali in Peek aventi un modulo di elasticità simile all'osso spongioso, caratterizzate da: 1)possibilità di scegliere tra la versione flat e la versione anatomica; 2)presenza di dentellatura per evirare il pull-out; 3)radiotrasparenza con markers radiopachi per verificarne la posizione in sede intraoperatoria; 4)disponibile in almeno due misure di larghezza, regolare e larga, e vasta gamma di altezze, a partire da 4mm fino a 8mm; 5)adeguata per correzione lordotica; 6)disponibilità di un innesto osseo sintetico preformato che si adatti perfettamente alla gabbia intersomatica; 7)strumentario semplice e completo
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Rigo | Descrizione Impianto tipo | Composizioneminima impianto tipo | Qtà prevista per ogni impianto | N° impianti nel quadriennio | DESCRIZIONE PRODOTTO OFFERTO | CODICE PRODOTTO OFFERTO | PREZZO LISTINO UNITARIO (per ogni singola componente dell'impianto) (IVA esclusa) | % DI SCONTO DA APPLICARE ALL'INTERA FAMIGLIA | PREZZO UNITARIO SCONTATO (iva esclusa), (per ogni singola componente dell'impianto) | PREZZO UNITARIO PER OGNI IMPIANTO TIPO (somma delle singole componenti dell'impianto) | TOTALE COMPLESSIVO DEL LOTTO (prezzo unitario dell'impianto per il numero di impianti previsto) (in cifre) IVA esclusa (col. 11 x col 5) | TOTALE COMPLESSIVO DEL LOTTO (in lettere) (IVA esclusa) (importo di col. 12) | IMPORTO A BASE D'ASTA (soggetto a ribasso) (IVA esclusa)
1 | Gabbie intersomatiche cervicali | Cage cervicale standard 1 da 5mm | 1 protesi | 90
altro materiale
valore dello strumentario
| costo impianto singolo |  | 815 | 90 | [8 empty] | 73350
LOTTO N. 2 |  | Sistema di artrodesi cervicale
Rigo | CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA
0 | Oltre a quanto indicato nell'articolo 2 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:
Sistema per artrodesi cervicale costituito da un cage in Peek e/o titanio, inserito per via anteriore e fissato con due viti disposte obliquamente, una per ogni corpo vertebrale
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Rigo | Descrizione Impianto tipo | Composizioneminima impianto tipo | Qtà prevista per ogni impianto | N. impianti nel quadriennio | DESCRIZIONE PRODOTTO OFFERTO | CODICE PRODOTTO OFFERTO | PREZZO LISTINO UNITARIO (per ogni singola componente dell'impianto) (IVA esclusa) | % DI SCONTO DA APPLICARE ALL'INTERA FAMIGLIA | PREZZO UNITARIO SCONTATO (iva esclusa), (per ogni singola componente dell'impianto) | PREZZO UNITARIO PER OGNI IMPIANTO TIPO (somma delle singole componenti dell'impianto) | TOTALE COMPLESSIVO DEL LOTTO (prezzo unitario dell'impianto per il numero di impianti previsto) (in cifre) IVA esclusa (col. 11 x col 5) | TOTALE COMPLESSIVO DEL LOTTO (in lettere) (IVA esclusa) (importo di col. 12) | IMPORTO A BASE D'ASTA (soggetto a ribasso) (IVA esclusa)
1 | Sistema di artrodesi cervicale | protesi | 1 | 20
|  | viti | 2
altro materiale
valore dello strumentario
| costo impianto singolo |  | 900 | 20 | [8 empty] | 18000
LOTTO N. 3 |  | Cage per fusione intersomatica PLIF
Rigo | CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA
0 | Oltre a quanto indicato nell'articolo 2 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:
Cage per fusione intersomatica PLIF in Peek e/o Titanio con profilo anatomico e superficie a contatto dei piatti vertebrali dentellata per la stabilità primaria. La cage deve avere almeno 4 misure di lunghezza e 4 di altezza e deve possedere la parte iniziale di dimenzioni inferiori al resto della cage per facilitarne l'inserimento. Deve essere presente una ampia area interna alla cage per l'inserimento dell'osso e deve essere fornita in confezioni sterili. Disponibilità di un innesto osseo sintetico preformato che si adatti perfettamente alla gabbia intersomatica. Strumentario semplice completo.
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Rigo | Descrizione Impianto tipo | Composizioneminima impianto tipo | Qtà prevista per ogni impianto | N. impianti nel quadriennio | DESCRIZIONE PRODOTTO OFFERTO | CODICE PRODOTTO OFFERTO | PREZZO LISTINO UNITARIO (per ogni singola componente dell'impianto) (IVA esclusa) | % DI SCONTO DA APPLICARE ALL'INTERA FAMIGLIA | PREZZO UNITARIO SCONTATO (iva esclusa), (per ogni singola componente dell'impianto) | PREZZO UNITARIO PER OGNI IMPIANTO TIPO (somma delle singole componenti dell'impianto) | TOTALE COMPLESSIVO DEL LOTTO (prezzo unitario dell'impianto per il numero di impianti previsto) (in cifre) IVA esclusa (col. 11 x col 5) | TOTALE COMPLESSIVO DEL LOTTO (in lettere) (IVA esclusa) (importo di col. 12) | IMPORTO A BASE D'ASTA (soggetto a ribasso) (IVA esclusa)
1 | Cage per fusione intersomatica PLIF | cage 13x12x25mm | 2 | 16
|  | osso sintetico | 1
altro materiale
valore dello strumentario
| costo impianto singolo |  | 2000 | 16 | [8 empty] | 32000
LOTTO N. 4 |  | Protesi discale cervicale mobile
Rigo | CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA
0 | Oltre a quanto indicato nell'articolo 2 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:
Protesi discale cervicale in materiale biocompatibile ad unica componente disponibile in varie misure. Inserimento anteriore. La protesi deve avere centro di rotazione variabile per garantire il movimento fisiologico del segmento e deve funzionare come cuscinetto ammortizzante per riprodurre tutte le funzionalità del disco intervertebrale. Strumentario semplice e completo
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Rigo | Descrizione Impianto tipo | Composizioneminima impianto tipo | Qtà prevista per ogni impianto | N. impianti nel quadriennio | DESCRIZIONE PRODOTTO OFFERTO | CODICE PRODOTTO OFFERTO | PREZZO LISTINO UNITARIO (per ogni singola componente dell'impianto) (IVA esclusa) | % DI SCONTO DA APPLICARE ALL'INTERA FAMIGLIA | PREZZO UNITARIO SCONTATO (iva esclusa), (per ogni singola componente dell'impianto) | PREZZO UNITARIO PER OGNI IMPIANTO TIPO (somma delle singole componenti dell'impianto) | TOTALE COMPLESSIVO DEL LOTTO (prezzo unitario dell'impianto per il numero di impianti previsto) (in cifre) IVA esclusa (col. 11 x col 5) | TOTALE COMPLESSIVO DEL LOTTO (in lettere) (IVA esclusa) (importo di col. 12) | IMPORTO A BASE D'ASTA (soggetto a ribasso) (IVA esclusa)
1 | Protesi discale cervicale mobile | protesi disco cervicale diametro 18mm | 1 | 32
altro materiale
valore dello strumentario
| costo impianto singolo |  | 2800 | 32 | [8 empty] | 89600
LOTTO N. 5 |  | Sostituti di corpo vertebrale : mesh
Rigo | CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA
0 | Oltre a quanto indicato nell'articolo 2 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:
Gabbie a rete in titanio per la sostituzione di corpi vertebrali per traumi e tumori. Disponibilitàdi diversi diametri e lunghezze e di gabbie a sezione tonda o ovale. Possibilità di avere gabbie in lordosi. Lo spessore deve essere almeno 1 mm per assicurare un'ottima resistenza meccanica. Possibilità di montare anelli alle estremità per migliorare la stabilità. Strumentario semplice e completo.
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Rigo | Descrizione Impianto tipo | Composizioneminima impianto tipo | Qtà prevista per ogni impianto | N. impianti nel quadriennio | DESCRIZIONE PRODOTTO OFFERTO | CODICE PRODOTTO OFFERTO | PREZZO LISTINO UNITARIO (per ogni singola componente dell'impianto) (IVA esclusa) | % DI SCONTO DA APPLICARE ALL'INTERA FAMIGLIA | PREZZO UNITARIO SCONTATO (iva esclusa), (per ogni singola componente dell'impianto) | PREZZO UNITARIO PER OGNI IMPIANTO TIPO (somma delle singole componenti dell'impianto) | TOTALE COMPLESSIVO DEL LOTTO (prezzo unitario dell'impianto per il numero di impianti previsto) (in cifre) IVA esclusa (col. 11 x col 5) | TOTALE COMPLESSIVO DEL LOTTO (in lettere) (IVA esclusa) (importo di col. 12) | IMPORTO A BASE D'ASTA (soggetto a ribasso) (IVA esclusa)
1 | Sostituto di corpo vertebrale | Mesh ovale diam. 15 mm altez. 25 mm | 1 | 24
|  | anelli terminali | 2
altro materiale
valore dello strumentario
| costo impianto singolo |  | 1000 | 24 | [8 empty] | 24000
LOTTO N. 6 |  | Placche cervicali anteriori
Rigo | CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA
0 | Oltre a quanto indicato nell'articolo 2 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:
1. Placca cervicale impiantabile per via anteriore ed utilizzabile in tutta la patologia del rachide cervicale degenerativa e neoplastica, disponibile in diverse lunghezze tali da coprire da uno fino a tre livelli massimo della colonna cervicale e di spessore minimo. 2. Materiale in lega di titanio. 3. Viti sia autofilettanti che autofilettanti/autoperforanti conformate in modo tale da garantire la tenuta anche a livello della sola spongiosa, e riconoscibili da codice colore. 4. Viti disponibili in almeno due diametri e sei lunghezze a partire da 11 mm, ad angolo variabile, impiantabili preferibilmente con angolazioni in cranio-caudale da 0 a 16° e con meccanismo di sicurezza della chiusura. 5. Strumentario dedicato.
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Rigo | Descrizione Impianto tipo | Composizioneminima impianto tipo | Qtà prevista per ogni impianto | N. impianti nel quadriennio | DESCRIZIONE PRODOTTO OFFERTO | CODICE PRODOTTO OFFERTO | PREZZO LISTINO UNITARIO (per ogni singola componente dell'impianto) (IVA esclusa) | % DI SCONTO DA APPLICARE ALL'INTERA FAMIGLIA | PREZZO UNITARIO SCONTATO (iva esclusa), (per ogni singola componente dell'impianto) | PREZZO UNITARIO PER OGNI IMPIANTO TIPO (somma delle singole componenti dell'impianto) | TOTALE COMPLESSIVO DEL LOTTO (prezzo unitario dell'impianto per il numero di impianti previsto) (in cifre) IVA esclusa (col. 11 x col 5) | TOTALE COMPLESSIVO DEL LOTTO (in lettere) (IVA esclusa) (importo di col. 12) | IMPORTO A BASE D'ASTA (soggetto a ribasso) (IVA esclusa)
1 | Placca cervicale anteriore | placca 40mm | 1 | 40
|  | viti lunghezza 16mm | 4
altri materiale
valore dello strumentario
| costo impianto singolo |  | 970 | 40 | [8 empty] | 38800
LOTTO N. 7 |  | Sostituti di corpi vertebrale espansibili in titanio cervico, toraco e/o lombare
Rigo | CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA
0 | Oltre a quanto indicato nell'articolo 2 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:
Sistema espansibile per la sostituzione di corpi vertebrali per traumi e tumori. Disponibilità di diverse misure di diametro da 13 a 25 mm e di lunghezze varie per adattarsi all'anatomia delle varie regioni della colonna. L'espansione deve essere possibile con incrementi di circa 1 mm e il meccanismo di bloccaggio del sistema deve essere automatico, senza il bisogno di ulteriori passaggi. Piatti terminali di pari diametro del corpo centrale dotati di dentini di ancoraggio. Disponibilità di piatti con angolazioni tali da ottenere profili in cifosi e lordosi da 0 a 30 gradi. Lo strumentario deve permettre l'impianto per via mininvasiva. Ampio spazio interno per inserire l'osso. Strumentario semplice e completo con possibilità di impianto per via mininvasiva.
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Rigo | Descrizione Impianto tipo | Composizioneminima impianto tipo | Qtà prevista per ogni impianto | N. impianti nel quadriennio | DESCRIZIONE PRODOTTO OFFERTO | CODICE PRODOTTO OFFERTO | PREZZO LISTINO UNITARIO (per ogni singola componente dell'impianto) (IVA esclusa) | % DI SCONTO DA APPLICARE ALL'INTERA FAMIGLIA | PREZZO UNITARIO SCONTATO (iva esclusa), (per ogni singola componente dell'impianto) | PREZZO UNITARIO PER OGNI IMPIANTO TIPO (somma delle singole componenti dell'impianto) | TOTALE COMPLESSIVO DEL LOTTO (prezzo unitario dell'impianto per il numero di impianti previsto) (in cifre) IVA esclusa (col. 11 x col 5) | TOTALE COMPLESSIVO DEL LOTTO (in lettere) (IVA esclusa) (importo di col. 12) | IMPORTO A BASE D'ASTA (soggetto a ribasso) (IVA esclusa)
1 | Sostituto di corpo vertebrale espansibili in titanio cervico , toracico e/o lombare | protesi sostitutocorpo vertebrale diam.19 mm | 1 | 20
|  | piatti terminali (elemento distale) | 2
altro materiale
valore dello strumentario
| costo impianto singolo |  | 2500 | 20 | [8 empty] | 50000
LOTTO N. 8 |  | Sistema di stabilizzazione toraco-lombo-sacrale
Rigo | CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA
0 | Oltre a quanto indicato nell'articolo 2 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:
Sistema di stabilizzazione toraco-lombo-sacrale in lega di titanio con barre, viti e uncini. Sitema da utilizzare nella patologia traumatica e degenerativa. Il sistema deve prevedere l'utilizzo di diversi diametri di barra per adattarsi ad ogni tipo di patologia e paziente, Barre di diversa lunghezza da 30cm a 90 cm, e di misura maggiore da tagliare secondo le necessità. Deve essere disponibile anche la barra in peek per effettuere la zzazione semirigida. Il sistema deve essere provvisto di viti fisse, viti poliassiali, viti uniassiali con poliassialità lungo un asse, viti per osteoporosi, viti di riduzione con tulip più alta per il trattamento delle spondilolistesi; uncini di varie tipologie (dimenzioni e forma ). Il sistema deve consentire il trattamento delle deformità e prevedere l'utilizzo della derotazione come tecnica di correzione. Il sistema deve prevedere preferibilmente la chiusura della barra con un unico bloccatore con chisura garantita dalla rottura dinamometrica dello stesso o sistema di chiusura equivalente. Lo strumentario deve essere semplice e completo di diversi strumenti per la riduzione della barra nella tulip degli impianti. Sistema di connessione tra le due barre. Deve essere previsto un sistema per la facile identificazione e gestione del codice e lotto dei singoli impianti. Deve essere possibile l'utilizzo del neuronavigatore per la procedura.
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Rigo | Descrizione Impianto tipo | Composizioneminima impianto tipo | Qtà prevista per ogni impianto | N. impianti nel quadriennio | DESCRIZIONE PRODOTTO OFFERTO | CODICE PRODOTTO OFFERTO | PREZZO LISTINO UNITARIO (per ogni singola componente dell'impianto) (IVA esclusa) | % DI SCONTO DA APPLICARE ALL'INTERA FAMIGLIA | PREZZO UNITARIO SCONTATO (iva esclusa), (per ogni singola componente dell'impianto) | PREZZO UNITARIO PER OGNI IMPIANTO TIPO (somma delle singole componenti dell'impianto) | TOTALE COMPLESSIVO DEL LOTTO (prezzo unitario dell'impianto per il numero di impianti previsto) (in cifre) IVA esclusa (col. 11 x col 5) | TOTALE COMPLESSIVO DEL LOTTO (in lettere) (IVA esclusa) (importo di col. 12) | IMPORTO A BASE D'ASTA (soggetto a ribasso) (IVA esclusa)
1 | Sistema di stabilizzazione toraco-lombo-sacrale | barre | 2 | 72
|  | viti dadi di serraggio | 4 4
altro materiale
valore dello strumentario
| costo impianto singolo |  | 2300 | 72 | [8 empty] | 165600
LOTTO N. 9 |  | Sistema di stabilizzazione occipito cervicale
Rigo | CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA
0 | Oltre a quanto indicato nell'articolo 2 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:
Sistema di stabilizzazione occipito occipitale in lega di titanio o altro materiale biocompatibile ed amagnetico con barre, viti ed uncini per il trattamento della patologia degenerativa, traumatica, oncologica. Il sistema deve essere a basso profilo e provvisto di viti poliassiali, viti cannulate, viti totalmente e parzialmente filettate, uncini di varie tipologie, barre di diversa lunghezza. Il sistema deve consentire massima flessibilità nella scelta del costrutto, con viti e uncini occipitali, placche occipitali laterali e mediane con diversa forma e con tulip regolabili in rotazione ed in traslazione, connettori offset, barre regolabili, con snodo e filettate per la giunzione con il tratto toracico. E' preferibile la presenza di connettori occipitali per una fissazione medio-laterale dell'occipite in unione alla barra occipitale precurvata o alla barra occipitale regolabile che siano disponibili in almeno due misure per una maggiore flessibilità dell'impianto. Il sistema deve inoltre comprendere connettore trasversali del tipo " cross-link " sia fissi che regolabili e di connettori Domino, per connettere barre da 3,2 con barre 4,5 o 5,5. Lo strumentario deve essere semplice e completo di strumenti per la riduzione della barra nella tulip degli impianti.
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Rigo | Descrizione Impianto tipo | Composizioneminima impianto tipo | Qtà prevista per ogni impianto | N. impianti nel quadriennio | DESCRIZIONE PRODOTTO OFFERTO | CODICE PRODOTTO OFFERTO | PREZZO LISTINO UNITARIO (per ogni singola componente dell'impianto) (IVA esclusa) | % DI SCONTO DA APPLICARE ALL'INTERA FAMIGLIA | PREZZO UNITARIO SCONTATO (iva esclusa), (per ogni singola componente dell'impianto) | PREZZO UNITARIO PER OGNI IMPIANTO TIPO (somma delle singole componenti dell'impianto) | TOTALE COMPLESSIVO DEL LOTTO (prezzo unitario dell'impianto per il numero di impianti previsto) (in cifre) IVA esclusa (col. 11 x col 5) | TOTALE COMPLESSIVO DEL LOTTO (in lettere) (IVA esclusa) (importo di col. 12) | IMPORTO A BASE D'ASTA (soggetto a ribasso) (IVA esclusa)
1 | Sistema di stabilizzazione occipito cervicale | asta da 3,5mm lung. 240mm | 2 | 24
|  | vite corticale 10mm vite 20 mm vite 18 mm vite 16 mm dadi serraggio barra cross-link dadi per crosslink | n.6 n.2 n.2 n.2 n.6 n.1 n.2
altro materiale
valore dello strumentario
| costo impianto singolo |  | 5000 | 24 | [8 empty] | 120000
LOTTO N. 10 |  | Sistema di stabilizzazione percutaneo toraco lombare
Rigo | CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA
0 | Oltre a quanto indicato nell'articolo 2 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:
Sistema di stabilizzazione percutaneo toraco lombare in lega di titanio con barre, viti poliassiali e viti fisse. Il sistema deve prevedere la possibilità di trattare diversi livelli permettendo l'inserimento di diverse viti con la ossibilità di saltare i livelli che non devono essere trattati. L'inserimento della barra deve avvenire attraverso un foro indipendente in modo da garantire l'accesso percutaneo. Disponibilità di viti per l'inserimento del cemento per via percutanea attraverso strumentario dedicato. Diverse misure di viti fisse e poliassiali, viti fenetrate per l'inserimento di cemento, barre pre-tegliate e disponibili da 30 cm di lunghezza per i costrutti lunghi. Lo strumentario deve essere semplice e completo e deve comprendere un meccanismo per la riduzione delle spondilolistesi per via percutanea e che consenta le manovre di distrazione e compressione.
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Rigo | Descrizione Impianto tipo | Composizioneminima impianto tipo | Qtà prevista per ogni impianto | N. impianti nel quadriennio | DESCRIZIONE PRODOTTO OFFERTO | CODICE PRODOTTO OFFERTO | PREZZO LISTINO UNITARIO (per ogni singola componente dell'impianto) (IVA esclusa) | % DI SCONTO DA APPLICARE ALL'INTERA FAMIGLIA | PREZZO UNITARIO SCONTATO (iva esclusa), (per ogni singola componente dell'impianto) | PREZZO UNITARIO PER OGNI IMPIANTO TIPO (somma delle singole componenti dell'impianto) | TOTALE COMPLESSIVO DEL LOTTO (prezzo unitario dell'impianto per il numero di impianti previsto) (in cifre) IVA esclusa (col. 11 x col 5) | TOTALE COMPLESSIVO DEL LOTTO (in lettere) (IVA esclusa) (importo di col. 12) | IMPORTO A BASE D'ASTA (soggetto a ribasso) (IVA esclusa)
1 | Sistema di stabilizzazione percutaneo toraco-lombare | barre fili guida | 2 4 | 36
|  | viti dadi di chiusura | 4 4
altro materiale
valore dello strumentario
| costo impianto singolo |  | 3400 | 36 | [8 empty] | 122400
LOTTO N. 11 |  | Sostituto di osso sintetico
Rigo | CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA
0 | Oltre a quanto indicato nell'articolo 2 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:
Sostituto di osso sintetico, biocompatibile e riassorbibile, in pasta costituito da nanocristalli aghiformi di idrossipatite pura sottoforma di sospenzione acquosa. Il sostituto d'osso non deve indurirsi, deve essere malleabile, lavorabile ed iniettabile anche con accessori d'applicazione forniti, come un ago d'applicazione per cartucce e/o un applicatore avvitabile. Il sostituto d'osso sintetico deve poter essere miscellabile con sangue, autograft o altri sostituti d'osso sintetici. Il sostituto deve essere pronto all'uso preferibilmente in confezioni sterili da 1cc, 2cc, e 5cc.
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Rigo | Descrizione Impianto tipo | Composizioneminima impianto tipo | Qtà prevista per ogni impianto | N. impianti nel quadriennio | DESCRIZIONE PRODOTTO OFFERTO | CODICE PRODOTTO OFFERTO | PREZZO LISTINO UNITARIO (per ogni singola componente dell'impianto) (IVA esclusa) | % DI SCONTO DA APPLICARE ALL'INTERA FAMIGLIA | PREZZO UNITARIO SCONTATO (iva esclusa), (per ogni singola componente dell'impianto) | PREZZO UNITARIO PER OGNI IMPIANTO TIPO (somma delle singole componenti dell'impianto) | TOTALE COMPLESSIVO DEL LOTTO (prezzo unitario dell'impianto per il numero di impianti previsto) (in cifre) IVA esclusa (col. 11 x col 5) | TOTALE COMPLESSIVO DEL LOTTO (in lettere) (IVA esclusa) (importo di col. 12) | IMPORTO A BASE D'ASTA (soggetto a ribasso) (IVA esclusa)
|  | siringa da 2cc | 1 conf. | 40
altro materiale
valore dello strumentario
| costo impianto singolo |  | 250 | 40 | [8 empty] | 10000
LOTTO N. 12 |  | Sostituto osseo per innesti in calcio fosfonato siliconato
Rigo | CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA
0 | Oltre a quanto indicato nell'articolo 2 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:
Prodotto in calcio fosfato siliconato chimicamente puro. Osteo stimolante. Disponibile in pasta modellabile in confezioni varie. Massima versatilità e facilità di impiego, massima adesività. Non idrosolubile. Pronto all'uso.
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Rigo | Descrizione Impianto tipo | Composizioneminima impianto tipo | Qtà prevista per ogni impianto | N. impianti nel quadriennio | DESCRIZIONE PRODOTTO OFFERTO | CODICE PRODOTTO OFFERTO | PREZZO LISTINO UNITARIO (per ogni singola componente dell'impianto) (IVA esclusa) | % DI SCONTO DA APPLICARE ALL'INTERA FAMIGLIA | PREZZO UNITARIO SCONTATO (iva esclusa), (per ogni singola componente dell'impianto) | PREZZO UNITARIO PER OGNI IMPIANTO TIPO (somma delle singole componenti dell'impianto) | TOTALE COMPLESSIVO DEL LOTTO (prezzo unitario dell'impianto per il numero di impianti previsto) (in cifre) IVA esclusa (col. 11 x col 5) | TOTALE COMPLESSIVO DEL LOTTO (in lettere) (IVA esclusa) (importo di col. 12) | IMPORTO A BASE D'ASTA (soggetto a ribasso) (IVA esclusa)
1 | Sostituto osseo per innesti in calcio fosfonato siliconato | granuli ossei | 1 conf. | 60
altro materiale
valore dello strumentario
| costo impianto singolo |  | 280 | 60 | [8 empty] | 16800
LOTTO N. 13 |  | Lamelle ad arco per laminoplastica
Rigo | CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA
0 | Oltre a quanto indicato nell'articolo 2 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:
Lamelle in titanio per mantenere l'ampiezza del canale vertebrale cervicale dopo intervento tipo open door per laminoplastica. Grandezza varia, a singola o doppia curva, impiantabili con viti.
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Rigo | Descrizione Impianto tipo | Composizioneminima impianto tipo | Qtà prevista per ogni impianto | N. impianti nel quadriennio | DESCRIZIONE PRODOTTO OFFERTO | CODICE PRODOTTO OFFERTO | PREZZO LISTINO UNITARIO (per ogni singola componente dell'impianto) (IVA esclusa) | % DI SCONTO DA APPLICARE ALL'INTERA FAMIGLIA | PREZZO UNITARIO SCONTATO (iva esclusa), (per ogni singola componente dell'impianto) | PREZZO UNITARIO PER OGNI IMPIANTO TIPO (somma delle singole componenti dell'impianto) | TOTALE COMPLESSIVO DEL LOTTO (prezzo unitario dell'impianto per il numero di impianti previsto) (in cifre) IVA esclusa (col. 11 x col 5) | TOTALE COMPLESSIVO DEL LOTTO (in lettere) (IVA esclusa) (importo di col. 12) | IMPORTO A BASE D'ASTA (soggetto a ribasso) (IVA esclusa)
1 | Lamelle ad arco per laminoplastica | lamelle | 4 | 16
|  | viti | 12
altro materiale
| costo impianto singolo |  | 2400 | 16 | [8 empty] | 38400
valore dello strumentario
LOTTO N. 14 |  | Sistema di Fissazione del Dente dell'Epistrofeo
Rigo | CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA
0 | Oltre a quanto indicato nell'articolo 2 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:
Composto da viti cannulate parzialmente o totalmente filettate. Le viti devono essere presenti in diverse misure e diametri per adattersi alla procedura ed alla anatomia del paziente.
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Rigo | Descrizione Impianto tipo | Composizioneminima impianto tipo | Qtà prevista per ogni impianto | N. impianti nel quadriennio | DESCRIZIONE PRODOTTO OFFERTO | CODICE PRODOTTO OFFERTO | PREZZO LISTINO UNITARIO (per ogni singola componente dell'impianto) (IVA esclusa) | % DI SCONTO DA APPLICARE ALL'INTERA FAMIGLIA | PREZZO UNITARIO SCONTATO (iva esclusa), (per ogni singola componente dell'impianto) | PREZZO UNITARIO PER OGNI IMPIANTO TIPO (somma delle singole componenti dell'impianto) | TOTALE COMPLESSIVO DEL LOTTO (prezzo unitario dell'impianto per il numero di impianti previsto) (in cifre) IVA esclusa (col. 11 x col 5) | TOTALE COMPLESSIVO DEL LOTTO (in lettere) (IVA esclusa) (importo di col. 15) | IMPORTO A BASE D'ASTA (soggetto a ribasso) (IVA esclusa)
|  | viti | 1 | 12
altro materiale
valore dello strumentario
| costo impianto singolo |  | 400 | 12 | [8 empty] | 4800