## GRUPPI 1,2,3,4
ALLEGATO C 1 "ELENCO PRODOTTI OFFERTI" SISTEMI INFUSIONALI A SIRINGA
GRUPPO 1
|  | N. apparecchi in noleggio | Nome Commerciale/Produttore | Codice Prodotto
1 | SISTEMI INFUSIONALI A SIRINGA | 250
1.1 | SISTEMI DI IMPILAGGO SU RUOTE DA RIANIMAZIONE N.B. il quantitativo richiesto corrisponde a sistemi atti a contenere 8 pompe o piu'. Qualora i sistemi contengano un numero di pompe inferiore, il quantitativo deve essere proporzionalmente aumentato | 30
| Descrizione Prodotto | Quantità presunta | Nome Commerciale Produttore | Codice produttore | Codice distributore | Numero Repertorio Dispositivi Medici | CND (Classificazione Dispositivi Medici)
1.1.1 | siringa sterile monouso 10 ml con cono connessione Luer Lock chiare. | 15000
1.1.2 | siringa sterile monouso 20 ml con cono connessione Luer Lock chiare. | 5000
1.1.3 | siringa sterile monouso 50/60 ml con cono connessione Luer Lock chiare. | 25000
1.1.4 | siringa sterile monouso 50/60 ml con cono connessione Luer Lock ambrate. | 10000
1.1.5 | Deflussori in PE chiari lunghezza pari a 150 cm per somministrazione farmaci composti da: tubo di estensione, connettore luer-lock; | 15000
1.1.6 | Deflussori in PE ambati lunghezza 150 cm composti da: tubo di estensione, connettore luer-lock; | 3000
ALLEGATO C 1 "ELENCO PRODOTTI OFFERTI" Gruppo 2 – SISTEMI INFUSIONALI PARENTERALI
GRUPPO 2
|  | N. apparecchi in noleggio | Nome Commerciale/Produttore |  |  | Codice Prodotto
SISTEMI
Gruppo 2 – SISTEMI INFUSIONALI PARENTERALI
2.1 | POMPE INFUSIONALI VOLUMETRICHE MONOCANALE | 500
2.2 | SISTEMI DI IMPILAGGO SU RUOTE DA RIANIMAZIONE N.B. il quantitativo richiesto corrisponde a sistemi atti a contenere 8 pompe o piu'. Qualora i sistemi contengano un numero di pompe inferiore, il quantitativo deve essere proporzionalmente aumentato | 30
| Descrizione Prodotto | Quantità presunta annua | Nome Commerciale Produttore | Codice produttore | Codice distributore | Numero Repertorio Dispositivi Medici | CND (Classificazione Dispositivi Medici)
MATERIALE DI CONSUMO
2.1.1 | SETS PRINCIPALI PER INFUSIONI GENERICHE
| Set infusionale standard in PVC trasparente, per tutte le terapie, privo ftalati (DEHP) e privo di lattice. | 25000
2.1.2 | SETS PRINCIPALI PER INFUSIONI SPECIFICHE:
2.1.2.1 | set infusionale opaco per farmaci fotosensibili (la sua trasparenza deve consentire un controllo di eventuali bolle d'aria all'interno, ma nello stesso tempo deve avere un effetto barriera per fonti luminose responsabili dell'inattivazione dei farmaci fotosensibili) | 5000
2.1.2.2 | set infusionale esente PVC per nitroderivati | 10000
2.1.2.3 | set infusionale per farmaci chemioterapici (taxani), dotati di filtri in linea da 0,2 micron. | 3000
2.1.2.4 | Set multivia (2 vie) per somministrazione di farmaci antiblastici a basso assorbimento, ambrati, con connessioni luer lock a monte e connessione luer lock distale. | 10000
2.1.2.5 | Set multivia (4 vie) per somministrazione di farmaci antiblastici a basso assorbimento, ambrati, con connessioni luer lock a monte e connessione luer lock distale. | 5000
2.1.2.6 | set infusionale per somministrazione del sangue, con filtro da 200 micron. | 2000
ALLEGATO C 1 "ELENCO PRODOTTI OFFERTI" SISTEMI INFUSIONALI ENTERALI
GRUPPO 3
|  | N. apparecchi in noleggio | Nome Commerciale/Produttore |  |  | Codice Prodotto
APPARECCHIATURA
3.1 | SISTEMI INFUSIONALI ENTERALI | 350
| Descrizione Prodotto | Quantità presunta | Nome Commerciale Produttore | Codice produttore | Codice distributore | Numero Repertorio Dispositivi Medici | CND (Classificazione Dispositivi Medici)
MATERIALE DI CONSUMO
3.2 | Sacca completa di deflussore( raccordabile o preassemblato) con capacità da 1a 2 lt ,raccordo distale ENFIT, priva di lattice e privi di ftalati e dotato di sistema di sicurezza antiflusso libero | 20000
3.3 | Deflussore completo di tutti i raccordi compatibili con i prodotti presenti in commercio(sacche preriempite e bottiglie), con attacco ENFIT, privi di lattice e ftalati e dotato di sistema di sicurezza antiflusso libero | 30000
ALLEGATO C 1 "ELENCO PRODOTTI OFFERTI" SISTEMI INFUSIONALI PER TERAPIA ANTALGICA
GRUPPO 4
|  | N. apparecchi in noleggio | Nome Commerciale/Produttore |  |  | Codice Prodotto
APPARECCHIATURA
4.1 | SISTEMI INFUSIONALI PER TERAPIA ANTALGICA | 20
| Descrizione Prodotto | Quantità presunta annua | Nome Commerciale Produttore | Codice produttore | Codice distributore | Numero Repertorio Dispositivi Medici | CND (Classificazione Dispositivi Medici)
MATERIALE DI CONSUMO
4.2 | .contenitori x farmaci con sistema di sicurezza.da 100 dotati di tubo prolunga munito di filtro, valvola unidirezionale antiflusso libero e raccordo luer lock compatibile con la pompa | 500
4.3 | contenitori x farmaci con sistema di sicurezza. 250 ML dotati di tubo prolunga munito di filtro, valvola unidirezionale antiflusso libero e raccordo luer lock compatibile con la pompa | 500
4.4 | Prolunga con valvola antireflusso e connessione luer lock di lunghezze non inferiore a 70 cm c.a. per il collegamento tra contenitore e accesso venoso al paziente (c.a.= (+/- 5 cm.) | 1000