## Gruppo 3
ALLEGATO C "OFFERTA ECONOMICA" SISTEMI INFUSIONALI ENTERALI
GRUPPO 3
|  | N. mesi noleggio (A) | N. apparecchi in noleggio (B) | N. mesi complessivi di noleggio C=(AxB) | canoni mensili a base d'asta | Canone di noleggio mensile (singola apparecchiatura) (D) | Importo complessivo canone noleggio (iva esclusa) E=(CxD) | Valore del sistema concesso in service
APPARECCHIATURE
3.1 | SISTEMI INFUSIONALI ENTERALI | 48 | 350 | 16800 | 10 |  | 0
| Totale canone di noleggio e assistenza soggetto a ribasso iva esclusa | [5 empty] | 168000
| Totale canone di noleggio e assistenza iva esclusa € | 0
| % __________iva da applicare € | 0
| Tatale canoni di noleggio e assistenza IVA compresa € | 0
| Descrizione Prodotto | Quantità presunta (1) | Prezzo unitario a base d'asta | Codice produttore | Codice distributore | Pezzi per conf. | Prezzo unitario offerto (2) | Importo complessivo del lotto I.V.A. escl. 3=(1)x(2)
MATERIALE DI CONSUMO
3.2 | Sacca completa di deflussore( raccordabile o preassemblato) con capacità da 1a 2 lt ,raccordo distale ENFIT, priva di lattice e privi di ftalati e dotato di sistema di sicurezza antiflusso libero | 80000 | 2.7 |  |  |  |  | 0
3.3 | Deflussore completo di tutti i raccordi compatibili con i prodotti presenti in commercio(sacche preriempite e bottiglie), con attacco ENFIT, privi di lattice e ftalati e dotato di sistema di sicurezza antiflusso libero | 120000 | 2.7 |  |  |  |  | 0
| TOTALE MATERIALE DI CONSUMO SOGGETTO A RIBASSO | [5 empty] | 540000
| Totale materiale di consumo iva esclusa | [6 empty] | 0
| % __________iva da applicare | [6 empty] | 0
| Tatale materiale di consumo IVA compresa | [6 empty] | 0
| Totale Gruppo 1 canoni e materiale di consumo soggetto a ribasso IVA esclusa € | [6 empty] | 708000
| Totale lotto 2 (canoni e materiale di consumo) IVA esclusa € | [6 empty] | 0
| Iva da applicare € | [6 empty] | 0
| Totale lotto 2 (canoni e materiale di consumo) IVA compresa € | [6 empty] | 0

## Gruppo 1
ALLEGATO C "OFFERTA ECONOMICA" SISTEMI INFUSIONALI A SIRINGA
GRUPPO 1
|  | N. mesi noleggio (A) | N. apparecchi in noleggio (B) | canoni mensili i a base d'asta ( C ) | N. mesi complessivi di noleggio C=(AxB) | Canone di noleggio mensile (singola apparecchiatura) (D) | Importo complessivo canone noleggio (iva esclusa) E=(CxD) | Valore del sistema concesso in service
1.1 | SISTEMI INFUSIONALI A SIRINGA | 48 | 250 | 10 | 12000 |  | 0 |  | 120000
1.2 | SISTEMI DI IMPILAGGO SU RUOTE DA RIANIMAZIONE N.B. il quantitativo richiesto corrisponde a sistemi atti a contenere 8 pompe o piu'. Qualora i sistemi contengano un numero di pompe inferiore, il quantitativo deve essere proporzionalmente aumentato | 48 | 30 | 5 | 1440 |  |  |  | 7200
| Totale canone di noleggio e assistenza soggetto a ribasso iva esclusa | [5 empty] | 127200
| Totale canone di noleggio e assistenza iva esclusa € | 0
| % __________iva da applicare € | 0
| Tatale canoni di noleggio e assistenza IVA compresa € | 0
| Descrizione Prodotto | Quantità presunta nel periodo di durata quadriennale (1) | prezzi uitari a base d'asta | Codice produttore | Codice distributore | Pezzi per conf. | Prezzo unitario offerto (2) | Importo complessivo del lotto I.V.A. escl. 3=(1)x(2)
1.1.1 | siringa sterile monouso 10 ml con cono connessione Luer Lock chiare. | 60000 | 0.5525
1.1.2 | siringa sterile monouso 20 ml con cono connessione Luer Lock chiare. | 20000 | 0.65
1.1.3 | siringa sterile monouso 50/60 ml con cono connessione Luer Lock chiare. | 100000 | 2.0475
1.1.4 | siringa sterile monouso 50/60 ml con cono connessione Luer Lock ambrate. | 40000 | 2.145
1.1.5 | Deflussori in PE chiari lunghezza pari a 150 cm per somministrazione farmaci composti da: tubo di estensione, connettore luer-lock; | 60000 | 1.235
1.1.6 | Deflussori in PE ambati lunghezza 150 cm composti da: tubo di estensione, connettore luer-lock; | 12000 | 3.25
| TOTALE MATERIALE DI CONSUMO SOGGETTO A RIBASSO | [5 empty] | 449800
| Totale Gruppo 1 canoni e materiale di consumo soggetto a ribasso IVA esclusa € | [6 empty] | 577000
Totale Gruppo 1 canoni e materiale di consumo) IVA esclusa €
Iva da applicare €
TotaleGruppo 1 (canoni e materiale di consumo) IVA compresa €

## Gruppo 2
ALLEGATO C "OFFERTA ECONOMICA" SISTEMI INFUSIONALI ENTERALI
GRUPPO 2
|  | N. mesi noleggio (A) | N. apparecchi in noleggio (B) | canoni mensili i a base d'asta ( C ) | N. mesi complessivi di noleggio D=(AxB) | Canone di noleggio mensile (singola apparecchiatura) (E) | Importo complessivo canone noleggio (iva esclusa) F=(ExD) | Valore del sistema concesso in service
APPARECCHIATURA
Gruppo 2 – SISTEMI INFUSIONALI PARENTERALI
2.1 | POMPE INFUSIONALI VOLUMETRICHE MONOCANALE | 48 | 500 | 10 | 24000 |  | 0 |  | 240000
2.1 | SISTEMI DI IMPILAGGO SU RUOTE DA RIANIMAZIONE N.B. il quantitativo richiesto corrisponde a sistemi atti a contenere 8 pompe o piu'. Qualora i sistemi contengano un numero di pompe inferiore, il quantitativo deve essere proporzionalmente aumentato | 48 | 30 | 5 | 1440 |  | 0 |  | 7200
| Totale canone di noleggio e assistenza soggetto a ribasso iva esclusa | [5 empty] | 247200
| Totale canone di noleggio e assistenza iva esclusa € | 0
| % __________iva da applicare € | 0
| Tatale canoni di noleggio e assistenza IVA compresa € | 0
| Descrizione Prodotto | Quantità presunta nel periodo di durata quadriennale (1) | prezzi uitari a base d'asta | Codice produttore | Codice distributore | Pezzi per conf. | Prezzo unitario offerto (2) | Importo complessivo del lotto I.V.A. escl. 3=(1)x(2)
MATERIALE DI CONSUMO
2.1.1 | SETS PRINCIPALI PER INFUSIONI GENERICHE | 100000 | 4.875 |  |  |  |  | 0
| Set infusionale standard in PVC trasparente, per tutte le terapie, privo ftalati (DEHP) e privo di lattice. | [6 empty] | 0
2.1.2 | SETS PRINCIPALI PER INFUSIONI SPECIFICHE: | [6 empty] | 0
2.1.2.1 | set infusionale opaco per farmaci fotosensibili (la sua trasparenza deve consentire un controllo di eventuali bolle d'aria all'interno, ma nello stesso tempo deve avere un effetto barriera per fonti luminose responsabili dell'inattivazione dei farmaci fotosensibili) | 20000 | 6.5 |  |  |  |  | 0
2.1.2.2 | set infusionale esente PVC per nitroderivati | 40000 | 6.5 |  |  |  |  | 0
2.1.2.3 | set infusionale per farmaci chemioterapici (taxani), dotati di filtri in linea da 0,2 micron. | 12000 | 6.5 |  |  |  |  | 0
2.1.2.4 | Set multivia (2 vie) per somministrazione di farmaci antiblastici a basso assorbimento, ambrati, con connessioni luer lock a monte e connessione luer lock distale. | 40000 | 6.5 |  |  |  |  | 0
2.1.2.5 | Set multivia (4 vie) per somministrazione di farmaci antiblastici a basso assorbimento, ambrati, con connessioni luer lock a monte e connessione luer lock distale. | 20000 | 7.15
2.1.2.6 | set infusionale per somministrazione del sangue, con filtro da 200 micron. | 8000 | 5.85
| TOTALE MATERIALE DI CONSUMO SOGGETTO A RIBASSO | [5 empty] | 1405300
| Totale Gruppo 2 canoni e materiale di consumo soggetto a ribasso IVA esclusa € | [6 empty] | 1652500
Totale Gruppo 2 canoni e materiale di consumo) IVA esclusa €
Iva da applicare €
TotaleGruppo 2 (canoni e materiale di consumo) IVA compresa €

## Gruppo 4
ALLEGATO C "OFFERTA ECONOMICA" SISTEMI INFUSIONALI PER TERAPIA ANTALGICA dedicata
GRUPPO 4
|  | N. mesi noleggio (A) | canone mensile a base d'asta | N. apparecchi in noleggio (B) | N. mesi complessivi di noleggio C=(AxB) | Canone di noleggio mensile (singola apparecchiatura) (D) | Importo complessivo canone noleggio (iva esclusa) E=(CxD) | Valore del sistema concesso in service
APPARECCHIATURA
4.1 | POMPE INFUSIONALI SISTEMI INFUSIONALI PER TERAPIA ANTALGICA dedicata | 48 | 10 | 20 | 960 |  | 0
| Totale canone di noleggio e assistenza soggetto a ribasso iva esclusa | [5 empty] | 9600
| Totale canone di noleggio e assistenza iva esclusa € | 0
| % __________iva da applicare € | 0
| Tatale canoni di noleggio e assistenza IVA compresa € | 0
| Descrizione Prodotto | Quantità presunta nel periodo quadriennale (1) | Prezzi unitari soggeti a ribasso | Codice produttore | Codice distributore | Pezzi per conf. | Prezzo unitario offerto (2) | Importo complessivo del lotto I.V.A. escl. 3=(1)x(2)
MATERIALE DI CONSUMO
4.2 | .contenitori x farmaci con sistema di sicurezza.da 100 dotati di tubo prolunga munito di filtro, valvola unidirezionale antiflusso libero e raccordo luer lock compatibile con la pompa | 1000 | 17.5 |  |  |  |  | 0
4.3 | contenitori x farmaci con sistema di sicurezza. 250 ML dotati di tubo prolunga munito di filtro, valvola unidirezionale antiflusso libero e raccordo luer lock compatibile con la pompa | 1000 | 17.5 |  |  |  |  | 0
4.4 | Prolunga con valvola antireflusso e connessione luer lock di lunghezze non inferiore a 70 cm c.a. per il collegamento tra contenitore e accesso venoso al paziente (c.a.= (+/- 5 cm.) | 4000 | 5.78 |  |  |  |  | 0
| TOTALE MATERIALE DI CONSUMO SOGGETTO A RIBASSO | [5 empty] | 58120
| Totale materiale di consumo iva esclusa | [6 empty] | 0
| % __________iva da applicare | [6 empty] | 0
| Tatale materiale di consumo IVA compresa | [6 empty] | 0
| Totale Gruppo 4 canoni e materiale di consumo soggetto a ribasso IVA esclusa € | [6 empty] | 67720
| Totale Gruppo 4 (canoni e materiale di consumo) IVA esclusa € | [6 empty] | 0
| Iva da applicare € | [6 empty] | 0
| Totale ruppo 4 (canoni e materiale di consumo) IVA compresa € | [6 empty] | 0