Procedura aperta per la fornitura di ____________________________ – Lotto n. ____di

# SCHEDA ASSISTENZA TECNICA FULL – RISK

Ditta: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Garanzia ed Assistenza full-risk riguardano, in genere, le manutenzioni programmate e su chiamata necessarie per il perfetto, costante, continuo e regolare funzionamento delle apparecchiature. In particolare:

- Manutenzione preventiva: visite annuali per regolazione, sostituzione di eventuali parti difettose nonché manutenzione generale delle apparecchiature nella configurazione offerta;

- Manutenzione correttiva: su chiamata per guasti o malfunzionamenti dei beni, di parti di essi e del relativo software, compreso quanto segue:

- Numero illimitato di interventi su chiamata, sostituzione di tutte le parti, accessori e quant’altro componga le apparecchiature, sonde comprese, nella configurazione fornita, che subiscano guasti di “natura tecnica”

- Risoluzione del guasto e/o del malfunzionamento, con ripristino del sistema, entro i termini sotto indicati

- Spese di viaggio, diaria e mano d’opera del personale inclusi.

Nel caso in esame:

A) Le apparecchiature oggetto del presente Capitolato Speciale s’intendono coperte da assistenza full risk per un periodo non inferiore a tutta la durata del contratto, senza oneri aggiuntivi a carico dell’Azienda. Il livello di assistenza minimo che la ditta si obbliga a garantire durante il periodo contrattuale comprende tutto ciò che è previsto e dettagliato nel Capitolato di gara che è parte integrante della presente documentazione in relazione a quanto dettagliato in tema di assistenza e manutenzione Full Risk e a cui si rimanda in caso di difformità rispetto a quanto qui riportato a solo titolo esemplificativo:

- Esecuzione di  visite programmate nel numero indicato dal manuale d’uso dell’apparecchiatura

- Esecuzione di una verifica annuale di convalida dell'apparecchiatura con rilascio del relativo report

- Sostituzione di tutte le parti consumabili (filtri etc.) con la frequenza indicata dal produttore dell’apparecchiatura

- Illimitate visite su chiamata

- Esecuzione di interventi correttivi con sostituzione di tutte le parti rotte e/o usurate con ricambi originali

B) Dall’assistenza  sono esclusi:

- Le riparazioni per danni dovuti ad uso improprio, negligenza, dolo o colpa grave.

| tempi di consegna delle apparecchiature dalla data di sottoscrizione del contratto | ---------------------- gg. |
| --- | --- |
| Tempo massimo (ore solari non lavorative) dalla chiamata per la risoluzione del guasto | I----------------------------- ore |
| Numero degli anni per i quali saranno reperibili le parti di ricambio | --------------------------- anni |
| Numero di visite periodiche ordinarie effettuate per garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature, al di fuori delle chiamate per malfunzionamento | n. ------------------- visite |
| Programma dei tempi di lavoro, della consegna, dell’installazione e del collaudo delle apparecchiature (limitarsi al numero di righe indicate) |  |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |  |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |  |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |  |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |  |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |  |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |  |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |  |

| L’assistenza tecnica sarà effettuata |  da proprio personale |  |
| --- | --- | --- |
|  |  tramite altra ditta |  |
| Centro tecnico che curerà l’assistenza delle apparecchiature: |  |  |
| Nome centro: ------------------------------------------ | sede: ----------------------------------------------- |  |
| tel. ------------------------------------------------------- | Fax ------------------------------------------------- |  |
| Numero dei tecnici addetti per la zona | -------------------------- |  |
| In caso di chiamata per assistenza l’intervento avverrà |  solo in giorni feriali escluso sabato |  |
|  |  solo in giorni feriali incluso sabato |  |
|  | Per il sabato, specificare eventuali limitazioni (es. solo in caso di urgenza) ----------------------------------------------- |  |
|  |  sia in giorni feriali che festivi |  |
|  | Per i festivi, specificare eventuali limitazioni (es. solo in caso di urgenza) ----------------------------------------------- |  |
| Modalità di ricevimento delle chiamate per segnalare guasti o malfunzionamenti:  Chiamata telefonica ordinaria con risposta da parte di operatore non automatico: dalle ore ______________ alle ore________________ nei giorni ________________________ al ________________________  Telefax: dalle ore ______________ alle ore________________ nei giorni ________________________ al ________________________  Numero verde: dalle ore ______________ alle ore________________ nei giorni ________________________ al ________________________ ./. |  |  |
|  Possibilità di assistenza da remoto (teleassistenza): se si specificare ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |
|  Altro, (specificare)_______________________________________________________: dalle ore ______________ alle ore________________ nei giorni ________________________ al ________________________ |  |  |

firma del Legale Rappresentante*

*o altra persona avente i poteri di impegnare la ditta

___________________________________

*(Cognome e nome del firmatario vanno riportati a caratteri dattiloscritti o a mezzo timbro. La firma va apposta per esteso e autenticata ai sensi di legge. In alternativa è necessario allegare copia fotostatica, anche non autenticata, di un valido documento di identità del sottoscrittore)