## TUTTI I LOTTI
Modello offerta economica di dettaglio (Allegato B)
Lotto/Sub-Lotto |  | Componente | Q.tà | Descrizione prodotto offerto | Codice prodotto offerto | Prezzo unitario di Listino (iva esclusa) | % di sconto | Prezzo unitario scontato | Prezzo unitario per un impianto tipo | Totale complessivo del lotto (incifre) IVA esclusa | Totale complessivo del lotto (in lettere) IVA esclusa | Importo a Base Asta IVA esclusa
INCHIODAMENTO ENDOMIDOLLARE
LOTTO N. | 1 | SISTEMA DI INCHIODAMENTO ENDOMIDOLLARE PER IL TRATTAMENTO DI FRATTURE DIAFISARIE E META-DIAFISARIE DI TIBIA, FEMORE E OMERO
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili dei sistemi di cui a tutte le Voci per presente lotto: - Chiodi cannulati, realizzati in lega di titanio che consentano bloccaggio statico e dinamico; - bloccaggio sia prossimale che distale possibile con almeno due viti. Fori più estremi devono essere posizionati molto vicini alle estremità del chiodo. - Confezionamento sterile
Voce | A | Sistema di inchiodamento endomidollare per il trattamento di fratture diafisarie di TIBIA
Caratteristiche tecniche ulteriori richieste per la Voce A: - Diametri dei chiodi a partire possibilmente da 8,0 mm a17 - Bloccaggio distale ML e AP
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 400 | 100 | 50 | 25 | 25
Composizione impianto tipo
|  | Chiodo | 1 |  |  |  |  | 0
|  | Viti di bloccaggio | 4 |  |  |  |  | 0
|  | Tappo | 1 |  |  |  |  | 0
|  | Altro materiale | [5 empty] | 0
Voce | B | Sistema di inchiodamento endomidollare per il trattamento di fratture diafisarie di FEMORE
Caratteristiche tecniche ulteriori richieste per la Voce B: - Diametri dei chiodi a partire da 8,0 mm - Possibilità di introduzione del chiodo anche per via retrograda
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 400 | 100 | 50 | 25 | 25
Composizione impianto tipo
|  | Chiodo | 1 |  |  |  |  | 0
|  | Viti di bloccaggio | 4 |  |  |  |  | 0
|  | Tappo | 1 |  |  |  |  | 0
|  | Altro materiale | [5 empty] | 0
Voce | C | Sistema di inchiodamento endomidollare per il trattamento di fratture diafisarie di OMERO
Caratteristiche tecniche ulteriori richieste per la Voce C: - Bloccaggio distale ML e AP - Possibilità di introduzione del chiodo anche per via retrograda
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 120 | 30 | 20 | 5 | 5
Composizione impianto tipo
|  | Chiodo | 1
|  | Viti di bloccaggio | 4
|  | Tappo | 1
Altro materiale
920000
LOTTO N. | 2 | SISTEMA DI INCHIODAMENTO ENDOMIDOLLARE PER IL TRATTAMENTO DI FRATTURE LATERALI DI FEMORE PROSSIMALE, A SINGOLA VITE TRANS-CEFALICA DI TIPO LAG-SCREW E CON GUIDA MECCANICA PER IL BLOCCAGGIO DISTALE DEL CHIODO LONG
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: : sistema a singola vite trans-cefalica di tipo lag screw• Diametro prossimale 15.5mm• Angoli CCD 120°, 125°, 130° di diamentro non inferiore a 10 mm. Impianti realizzati in lega di titanio. Chiodi in versione "Short" e "Long" con 3 angoli cervico-diafisario. Opzioni per chiodi corti, intermedi e lunghi. Lunghezza chiodo lungo da 240mm a 480mm con incrementi di 20mm. Vite di fissaggio preinserita e cannulata . Punta distale smussata, piega anteriore a 3 gradi per chiodi lunghi e intermedi. Ampia gamma di diametri distali: 9, 10, 11, 12, 13 e 15 mm, con punta forante con filettatura da 5 mm, con manicotto di mira in due pezzi per fornire fino a 15 mm di compressione .Confezionamento sterile- Dispositivo meccanico, che consenta un inserimento guidato delle viti distali per il chiodo long. Sistema di navigazione smart per il posizionamento “navigato” della vite cefalica in una posizione ottimale e per accelerare e facilitare il bloccaggio distale del chiodo long.
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 1760 | 440 | 300 | 70 | 70
Composizione impianto tipo
|  | Chiodo "short" | 1
|  | Viti trans-cefalica | 1
|  | Vite di bloccaggio distale | 1
Altro materiale
1408000
LOTTO N. | 3 | SISTEMA DI INCHIODAMENTO ENDOMIDOLLARE PER IL TRATTAMENTO DI FRATTURE LATERALI DI FEMORE PROSSIMALE, A DOPPIA VITE TRANS-CEFALICA TIPO LAG-SCREW
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: - sistema a doppia vite trans-cefalica di tipo lag screw - Chiodi cannulati, realizzati in lega di titanio - Chiodi in versione "Short" e "Long" - Confezionamento sterile
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 160 | 40 | 30 | 5 | 5
Composizione impianto tipo
|  | Chiodo "short" | 1
|  | Prima vite trans-cefalica | 1
|  | Seconda vite trans-cefalica | 1
|  | Vite di bloccaggio distale | 1
Altro materiale
160000
LOTTO N. | 4 | SISTEMA DI INCHIODAMENTO ENDOMIDOLLARE PER IL TRATTAMENTO DI FRATTURE FEMORALI OMOLATERALI DELLA DIAFISI E DEL COLLO
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: - Chiodi cannulati, realizzati in lega di titanio; - Bloccaggio transcefalico con due viti cannulate di diam ca. 6,5 mm; - Bloccaggio distale guidato (no procedura a mano libera); - Confezionamento sterile
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 60 | 15 | 15 | 0 | 0
Composizione impianto tipo
|  | Chiodo | 1
|  | Viti cannulate trans-cefaliche | 2
|  | Viti di bloccaggio distale | 1
|  | Tappo | 1
Altro materiale
60000
LOTTO N. | 5 | SISTEMA DI INCHIODMENTO ENDOMIDOLLARE PER IL TRATTAMENTO DI FRATTURE SOVRA- ED INTRA-CONDILICHE DI FEMORE
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: - Chiodi cannulati, realizzati in lega di titanio; - bloccaggio distale in senso laterale e latero-obliquo, perpendicolarmente al chiodo. - bloccaggio distale possibile anche con viti tipo "bolt", con rondelle incorporate, per compattare i condili femorali. - Confezionamento sterile
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 120 | 30 | 20 | 5 | 5
Composizione impianto tipo
|  | Chiodo | 1
|  | Viti di bloccaggio filettate | 4
|  | Viti di bloccaggio tipo "Bolt" | 1
|  | Tappo | 1
Altro materiale
150000
LOTTO N. | 6 | SISTEMA DI INCHIODAMENTO ENDOMIDOLLARE PER IL TRATTAMENTO DI FRATTURE META-EPIFISARIE DI OMERO PROSSIMALE
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: - Chiodi cannulati, realizzati in lega di titanio. - Chiodi in versione "Short" e "Long" - Bloccaggio nella testa con almeno 3 viti in direzioni tra loro divergenti - Bloccaggio distale dei chiodi versione "Long" sia in senso ML che AP - Confezionamento sterile
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 240 | 60 | 50 | 5 | 5
Composizione impianto tipo
|  | Chiodo short | 1
|  | Viti di bloccaggio prossimale | 3
|  | Vite di bloccaggio distale | 1
|  | Tappo | 1
Altro materiale
312000
LOTTO N. | 7 | SISTEMA DI INCHIODAMENTO ENDOMIDOLLARE PER ARTRODESI DELLA CAVIGLIA
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: - Chiodi cannulati, realizzati in lega di titanio. - Bloccaggio statico-dinamico - bloccaggio con viti su diafisi tibiale (2 viti), su astragalio (1 vite) e su calcagno (2 viti a 90° tra loro) - Il sistema deve consentire la compressiome meccanica delle articolazioni sovra- e sotto-astragalica; - Confezionamento sterile
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 56 | 14 | 10 | 2 | 2
Composizione impianto tipo
|  | Chiodo short | 1
|  | Viti di bloccaggio diafisi tibiale | 2
|  | Vite di bloccaggio Astragalo e Calcagno | 3
|  | Tappo | 1
Altro materiale
89600
LOTTO N. | 8 | CHIODI PEDIATRICI FLESSIBILI (tipo chiodi di Nancy)
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: - Chiodi pieni, realizzati in lega di titanio e/o acciaio. - Precurvati - Punta curva e smussa - Diametri almeno da min. 1,5 mm fino a max. 4,0 mm - Disponibilità impianti in confezione non sterile e/o sterile
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 400 | 100 | 100 | 0 | 0
Composizione impianto tipo (ai fini di una omogenea comparazione delle offerte offrire, se possibe, impianti non sterili)"
|  | Chiodi | 3
Altro materiale
120000
LOTTO N. | 9 | SISTEMA DI INCHIODAMENTO ENDOMIDOLLARE PER IL TRATTAMENTO DI FRATTURE DIAFISARIE E META-DIAFISARIE DI TIBIA, FEMORE E OMERO con sistema di centrazione delle viti elettromagnetica
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili dei sistemi di cui a tutte le Voci per presente lotto: - Tutti i sistemi devono dimostrare di essere stati sviluppati con una filosofia di intervento comune, cosidetta filosofia di "famiglia di prodotto" - Chiodi cannulati, realizzati in lega di titanio che consentano bloccaggio statico e dinamico; - bloccaggio sia prossimale che distale possibile con almeno due viti. Fori più estremi devono essere posizionati molto vicini alle estremità del chiodo. - Confezionamento sterile
Voce | A | Sistema di inchiodamento endomidollare per il trattamento di fratture diafisarie di TIBIA
Caratteristiche tecniche ulteriori richieste per la Voce A: - Diametri dei chiodi a partire possibilmente da 8,0 mm - Bloccaggio distale ML e AP
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 440 | 110 | 100 | 5 | 5
Composizione impianto tipo
|  | Chiodo | 1
|  | Viti di bloccaggio | 4
|  | Tappo | 1
Altro materiale
Voce | B | Sistema di inchiodamento endomidollare per il trattamento di fratture diafisarie di FEMORE
Caratteristiche tecniche ulteriori richieste per la Voce B: - Diametri dei chiodi a partire da 8,0 mm - Possibilità di introduzione del chiodo anche per via retrograda
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 360 | 90 | 80 | 5 | 5
Composizione impianto tipo
|  | Chiodo | 1
|  | Viti di bloccaggio | 4
|  | Tappo | 1
Altro materiale
Voce | C | Sistema di inchiodamento endomidollare per il trattamento di fratture diafisarie di OMERO
Caratteristiche tecniche ulteriori richieste per la Voce C: - Bloccaggio distale ML e AP - Possibilità di introduzione del chiodo anche per via retrograda
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 200 | 50 | 40 | 5 | 5
Composizione impianto tipo
|  | Chiodo | 1
|  | Viti di bloccaggio | 4
|  | Tappo | 1
Altro materiale
2000000
LOTTO N. | 10 | SISTEMA DI INCHIODAMENTO ENDOMIDOLLARE PER IL TRATTAMENTO DI FRATTURE DIAFISARIE E META-DIAFISARIE DI TIBIA, FEMORE E OMERO radiotraparenti in fibra di carbonio
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili dei sistemi di cui a tutte le Voci per presente lotto: - Tutti i sistemi devono dimostrare di essere stati sviluppati con una filosofia di intervento comune, cosidetta filosofia di "famiglia di prodotto" - Chiodi cannulati, realizzati in lega di titanio che consentano bloccaggio statico e dinamico; - bloccaggio sia prossimale che distale possibile con almeno due viti. Fori più estremi devono essere posizionati molto vicini alle estremità del chiodo. - Confezionamento sterile
Voce | A | Sistema di inchiodamento endomidollare per il trattamento di fratture diafisarie di TIBIA
Caratteristiche tecniche ulteriori richieste per la Voce A: - Diametri dei chiodi a partire possibilmente da 8,0 mm - Bloccaggio distale ML e AP
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 120 | 30 | 20 | 5 | 5
Composizione impianto tipo
|  | Chiodo | 1
|  | Viti di bloccaggio | 4
|  | Tappo | 1
Altro materiale
Voce | B | Sistema di inchiodamento endomidollare per il trattamento di fratture diafisarie di FEMORE
Caratteristiche tecniche ulteriori richieste per la Voce B: - Diametri dei chiodi a partire da 8,0 mm - Possibilità di introduzione del chiodo anche per via retrograda
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 120 | 30 | 20 | 5 | 5
Composizione impianto tipo
|  | Chiodo | 1
|  | Viti di bloccaggio | 4
|  | Tappo | 1
Altro materiale
Voce | C | Sistema di inchiodamento endomidollare per il trattamento di fratture diafisarie di OMERO
Caratteristiche tecniche ulteriori richieste per la Voce C: - Bloccaggio distale ML e AP - Possibilità di introduzione del chiodo anche per via retrograda
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 64 | 16 | 10 | 3 | 3
Composizione impianto tipo
|  | Chiodo | 1
|  | Viti di bloccaggio | 4
|  | Tappo | 1
Altro materiale
699200
PLACCHE & VITI
LOTTO N. | 11 | SISTEMA DI PLACCHE ANATOMICHE PER L'OSTEOSINTESI DELLE FRATTURE META-EPIFISARIE DI GRANDI FRAMMENTI (TIBIA, FEMORE, OMERO)
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili dei sistemi di cui a tutte le Voci per presente lotto: - Stabilità angolare - Materiale in Lega di Titanio - Possibilità di utlizzare viti a stabilità angolare o tradizionali a compressione - Disponibilità impianti in confezione non sterile e/o sterile
Voce | A | Placche anatomiche per l'osteosintesi delle fratture meta-epifisarie di TIBIA PROSSIMALE
Caratteristiche tecniche ulteriori richieste per la presente Voce: - Placche disponibili per tibia prossimale laterale e mediale
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 320 | 80 | 60 | 10 | 10
Composizione impianto tipo (ai fini di una omogenea comparazione delle offerte offrire, se possibe, impianti non sterili)"
|  | Placca per tibia prossimale laterale | 1
|  | Viti a stab.ang. su metafisi | 4
|  | Viti a stab.ang. su diafisi | 4
Altro materiale
Valore dello strumentario (in cifre):
Voce | B | Placche anatomiche per l'osteosintesi delle fratture meta-epifisarie di TIBIA DISTALE
Caratteristiche tecniche ulteriori richieste per la presente Voce: - Placche disponibili per tibia distale mediale e antero-laterale
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 200 | 50 | 40 | 5 | 5
Composizione impianto tipo (ai fini di una omogenea comparazione delle offerte offrire, se possibe, impianti non sterili)"
|  | Placca per tibia distale mediale | 1
|  | Viti a stab.ang. su metafisi | 4
|  | Viti a stab.ang. su diafisi | 4
Altro materiale
Valore dello strumentario (in cifre):
Voce | C | Placche anatomiche per l'osteosintesi delle fratture meta-epifisarie di FEMORE DISTALE
Caratteristiche tecniche ulteriori richieste per la presente Voce: - Lo strumentario deve disporre di dispositivo radiotrasparente per il centraggio delle viti in caso di utilizzo di tecniche chirurgiche mini invasive
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 240 | 60 | 50 | 5 | 5
Composizione impianto tipo (ai fini di una omogenea comparazione delle offerte offrire, se possibe, impianti non sterili)"
|  | Placca per femore distale laterale | 1
|  | Viti a stab.ang. su metafisi | 4
|  | Viti a stab.ang. su diafisi | 4
Altro materiale
Valore dello strumentario (in cifre):
Voce | D | Placche per l'osteosintesi delle fratture meta-epifisarie di OMERO PROSSIMALE
Caratteristiche tecniche ulteriori richieste per la presente Voce: - - Materiale in Lega di Titanio Stabilità angolare
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 216 | 54 | 40 | 7 | 7
Composizione impianto tipo (ai fini di una omogenea comparazione delle offerte offrire, se possibe, impianti non sterili)"
|  | Placca per omero prossimale | 1
|  | Viti a stab.ang. su metafisi | 4
|  | Viti a stab.ang. su diafisi | 4
Altro materiale
Valore dello strumentario (in cifre):
1805600
LOTTO N. | 12 | SISTEMA DI PLACCHE ANATOMICHE PER L'OSTEOSINTESI DELLE FRATTURE DI GOMITO
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: - Stabilità angolare - Materiale in Lega di Titanio - Possibilità di osteosintesi mediante montaggio di due placche contrapposte a 180° e a 90° - Disponibilità di placche per paletta omerale: laterali, mediali, postero-laterale e postero-mediale - Disponibilità di placca per olecrano - Disponibilità impianti in confezione non sterile e/o sterile
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 160 | 40 | 40 | 0 | 0
Composizione impianto tipo (ai fini di una omogenea comparazione delle offerte offrire, se possibe, impianti non sterili)"
|  | Placca laterale | 1
|  | Placca postero-mediale | 1
|  | Viti a stab.ang. su metafisi | 8
|  | Viti a stab.ang. su diafisi | 4
Altro materiale
Valore dello strumentario (in cifre):
336000
LOTTO N. | 13 | SISTEMA DI PLACCHE ANATOMICHE PER L'OSTEOSINTESE DELLE FRATTURE DI CLAVICOLA
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: - Stabilità angolare ad angolo variabile - Materiale in Lega di Titanio - Disponibilità di placche mediodiafisarie superiori ed inferiori, supero-laterali e antero-medialia - Disponibilità impianti in confezione non sterile e/o sterile
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 56 | 14 | 10 | 2 | 2
Composizione impianto tipo (ai fini di una omogenea comparazione delle offerte offrire, se possibe, impianti non sterili)"
|  | Placca medio-diafisaria superiore | 1
|  | Viti a stab.angolare | 4
|  | Viti convenzionali da corticale | 2
Altro materiale
Valore dello strumentario (in cifre):
56000
LOTTO N. | 14 | SISTEMA DI PLACCHE ANATOMICHE PER L'OSTEOSINTESE DELLE FRATTURE DI MALLEOLO PERONEALE, IN TITANIO
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: - Stabilità angolare ad angolo variabile - Materiale in Lega di Titanio con anodizzazione superficiale di tipo 2 - Possibilità di utlizzare i fori a stabilità angolare della placca sia con viti a stabilità angolare che con viti convenzionali - Rimozione non difficoltosa dell'impianto a guarigione avvenuta - Disponibilità impianti in confezione non sterile e/o sterile
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 400 | 100 | 60 | 20 | 20
Composizione impianto tipo (ai fini di una omogenea comparazione delle offerte offrire, se possibe, impianti non sterili)"
|  | Placca per malleolo peroneale | 1
|  | Viti a stab.angolare su metafisi | 3
|  | Viti a stab.angolare su diafisi | 3
|  | Viti convenzionale da corticale | 1
Altro materiale
Valore dello strumentario (in cifre):
320000
LOTTO N. | 15 | SISTEMA DI PLACCHE ANATOMICHE PER L'OSTEOSINTESE DELLE FRATTURE DI MALLEOLO PERONEALE, IN MATERIALE RADIO TRASPARENTE ( fibra di carbonio)
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: - Stabilità angolare - Placche in materiale radio trasparente ( carbonio) - Disponibilità impianti in confezione sterile
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 200 | 50 | 30 | 10 | 10
Composizione impianto tipo (ai fini di una omogenea comparazione delle offerte offrire, se possibe, impianti non sterili)"
|  | Placca per malleolo peroneale | 1
|  | Viti a stab.angolare su metafisi | 3
|  | Viti a stab.angolare su diafisi | 3
|  | Viti convenzionale da corticale | 1
Altro materiale
Valore dello strumentario (in cifre):
600000
LOTTO N. | 16 | SISTEMA DI PLACCHE ANATOMICHE PER L'OSTEOSINTESI DELLE FRATTURE DI RADIO DISTALE
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: - Stabilità angolare - Materiale in titanio e/o lega di titanio - Disponibilità di placche volari e dorsali - Disponibilità impianti in confezione non sterile e/o sterile
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 320 | 80 | 60 | 10 | 10
Composizione impianto tipo (ai fini di una omogenea comparazione delle offerte offrire, se possibe, impianti non sterili)"
|  | Placca per radio distale, volare | 1
|  | Viti a stab.angolare su metafisi | 6
|  | Viti a stab.angolare su diafisi | 2
|  | Viti convenzionale da corticale | 1
Altro materiale
Valore dello strumentario (in cifre):
320000
LOTTO N. | 17 | SISTEMA DI PLACCHE ANATOMICHE E RETTE PER L'OSTEOSINTESE DELLE FRATTURE DELLA MANO E DEL PIEDE
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili dei sistemi di cui a tutte le Voci per presente lotto: - Stabilità angolare - Materiale in titanio e/o lega di titanio - Disponibilità impianti in confezione non sterile e/o sterile
Voce | A | Placche anatomiche e rette per l'osteosintesi delle fratture della MANO
Caratteristiche tecniche ulteriori richieste per la presente Voce: Materiale in Lega di Titanio Stabilità angolare
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 280 | 70 | 30 | 20 | 20
Composizione impianto tipo (ai fini di una omogenea comparazione delle offerte offrire, se possibe, impianti non sterili)"
|  | Placca a T per metacarpo prossimale | 1
|  | Viti a stab.angolare | 4
Altro materiale
Valore dello strumentario (in cifre):
Voce | B | Placche anatomiche e rette per l'osteosintesi delle fratture del PIEDE
Caratteristiche tecniche ulteriori richieste per la presente Voce: Materiale in Lega di Titanio Stabilità angolare
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 200 | 50 | 30 | 10 | 10
Composizione impianto tipo (ai fini di una omogenea comparazione delle offerte offrire, se possibe, impianti non sterili)"
|  | Placca a T per metatarso prossimale | 1
|  | Viti a stab.angolare | 4
Altro materiale
Valore dello strumentario (in cifre):
192000
LOTTO N. | 18 | SISTEMA DI PLACCHE RETTE PER L'OSTEOSINTESI DI FRATTURE DIAFISARIE DI PICCOLI E GRANDI FRAMMENTI
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili dei sistemi di cui a tutte le Voci per presente lotto: - Stabilità angolare - Materiale lega di titanio - Disponibilità impianti in confezione non sterile e/o sterile
Voce | A | Placche rette per l'osteosintesi delle fratture diafisarie di Piccoli Frammenti (Radio, Ulna, Perone)
Caratteristiche tecniche ulteriori richieste per la presente Voce: Materiale in Lega di Titanio Stabilità angolare
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 320 | 80 | 50 | 15 | 15
Composizione impianto tipo (ai fini di una omogenea comparazione delle offerte offrire, se possibe, impianti non sterili)"
|  | Placca retta per Radio | 1
|  | Viti a stab.angolare | 6
Altro materiale
Valore dello strumentario (in cifre):
Voce | B | Placche rette per l'osteosintesi delle fratture diafisarie di Grandi Frammenti (Tibia, Femore, Omero)
Caratteristiche tecniche ulteriori richieste per la presente Voce: Materiale in Lega di Titanio Stabilità angolare
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 320 | 80 | 50 | 15 | 15
Composizione impianto tipo (ai fini di una omogenea comparazione delle offerte offrire, se possibe, impianti non sterili)"
|  | Placca retta per Tibia | 1
|  | Viti a stab.angolare | 6
Altro materiale
Valore dello strumentario (in cifre):
256000
LOTTO N. | 19 | SISTEMA DI PLACCHE ANATOMICHE PER LA CORREZIONE DELLE DIFFORMITA' ANGOLARI TIBIALI E FEMORALI MEDIANTE OSTEOTOMIA
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili dei sistemi di cui a tutte le Voci per presente lotto: - Stabilità angolare - Materiale lega di titanio - Disponibilità impianti in confezione non sterile e/o sterile
Voce | A | Placche anatomiche per la correzione delle difformità angolari TIBIALI mediante osteotomia
Caratteristiche tecniche ulteriori richieste per la presente Voce: Materiale in Lega di Titanio Stabilità angolare
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 32 | 8 | 4 | 2 | 2
Composizione impianto tipo (ai fini di una omogenea comparazione delle offerte offrire, se possibe, impianti non sterili)"
|  | Placca per osteotomia tibiale | 1
|  | Viti a stab.angolare | 4
|  | Filo guida | 1
Altro materiale
Voce | B | Placche anatomiche per la correzione delle difformità angolari FEMORALI mediante osteotomia
Caratteristiche tecniche ulteriori richieste per la presente Voce: Materiale in Lega di Titanio Stabilità angolare
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 32 | 8 | 4 | 2 | 2
Composizione impianto tipo (ai fini di una omogenea comparazione delle offerte offrire, se possibe, impianti non sterili)"
|  | Placca per osteotomia femorale | 1
|  | Viti a stab.angolare | 4
|  | Filo guida | 1
Altro materiale
67200
LOTTO N. | 20 | SISTEMA DI PLACCHE PER L'OSTEOSINTESI DI FRATTURE PERiPROTESICHE anca
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: - Stabilità angolare - Materiale in lega di titanio e/o acciaio - Disponibilità impianti in confezione non sterile e/o sterile
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 140 | 35 | 30 | 0 | 5
Composizione impianto tipo (ai fini di una omogenea comparazione delle offerte offrire, se possibe, impianti non sterili)"
|  | Placca | 1
|  | Viti a stab.angolare | 8
Altro materiale
308000
LOTTO N. | 21 | SISTEMA DI PLACCHE PER L'OSTEOSINTESI DELLE FRATTURE DELLA PELVI
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: - Placche / viti non a stabilità angolare. - Materiale in acciaio inossidabile. - Tipologia di placche disponibili: placcche acetabolari rette (malleabili), placche rette pelviche, placche prevurvate di raggio 88 e 108mm, placche per la sinfisi pubica spesse ca.3 mm e con area centrale priva di fori, placche infra- e sovra-pettinee per le fratture acetabolari che coinvologono la lamina quadrilatera. - Viti da corticale in acciaio d. 3,5 mm - Disponibilità impianti in confezione non sterile e/o sterile
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 160 | 40 | 40 | 0 | 0
Composizione impianto tipo (ai fini di una omogenea comparazione delle offerte offrire, se possibe, impianti non sterili)"
|  | Placca sovra-pettinea per lamina quadrilatera | 1
|  | Viti corticali d.3,5 | 6
Altro materiale
192000
LOTTO N. | 22 | SISTEMA DI VITI DA CORTICALE E DA SPONGIOSA
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: - Tipologie di viti disponibili: Viti da corticale autofilettanti di diam. 3,5 e 4,5 mm; viti da spongiosa di diam. 4,0 e 6,5 mm, parzialmente e totalemente filettate - Rondelle - Materiale sia in acciaio inossidabile che in titanio. - Impianti solo n confezionesolo non sterile
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 1000 | 250 | 150 | 50 | 50
Composizione impianto tipo
|  | Vite da corticale d.6,5 mm parz.fil. in titanio | 1
Altro materiale
22000
LOTTO N. | 23 | SISTEMA DI VITI CANNULATE CON TESTA
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: - Tipologie di viti disponibili: viti mini (diam. ca 2,0 mm e ca. 3,0 mm); viti medie (diam. ca. 4,0 mm e 5,0 mm); viti grandi (diam.ca 6,5 mm e ca.8,0 mm) - Rondelle per le tipologie di viti richieste - Materiale in titanio. - Confezionamento sterile
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 840 | 210 | 150 | 30 | 30
Composizione impianto tipo
|  | Vite cannulata d. ca. 6,5 mm parz. fil. | 1
|  | Rondella | 1
|  | Filo guida | 1
Altro materiale
277200
LOTTO N. | 24 | SISTEMA DI VITI CANNULATE AUTOCOMPRESSIVE CON TESTA FILETTATA A SCOMPARSA (TIPO HERBERT)
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: - Viti autocompressive di vario diametro - Il sistema deve disporre anche di viti auto perforanti non cannulate con introduttore a rottura programmata - Materiale in titanio o lega di ditanio - Il sistema deve disporre anche di viti auto perforanti non cannulate con introduttore a rottura programmata - Disponibilità impianti in confezione non sterile e/o sterile
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 480 | 120 | 60 | 30 | 30
Composizione impianto tipo (ai fini di una omogenea comparazione delle offerte offrire, se possibe, impianti non sterili)"
|  | Vite autocompressiva diam. ca 3,5 mm | 1
altro materiale
89280
LOTTO N. | 25 | SISTEMA IN TITANIO PER FRATTURA COLLO FEMORE
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: Sistema mini-invasivo per le fratture del collo del femore composto da placca cervico- diafisaria a 1 o 2 fori combinata con bullone e vite antirotazionele entrambi nell'unico accesso cefalico tubolare della placca e vite/i di bloccaggio diafisario a stabilità angolare in titanio o lega di titanio, in opportuno numero di misure.
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 120 | 40 | 20 | 5 | 5
Composizione impianto tipo (ai fini di una omogenea comparazione delle offerte offrire, se possibe, impianti non sterili)"
|  | fittone | 1
|  | placcca | 1
|  | vite a stabilità | 1
|  | vite antirotazione | 1
Altro materiale
96000
LOTTO N. | 26 | VITE A ROTTURA PROGRAMMATA
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: Vite a rottura programmata in titanio o lega di titanio dotata di supporto collegato all’impianto destinato a rompersi al di sopra di un determinato sforzo torsionale, varie misure.
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 160 | 40 | 20 | 10 | 10
Composizione impianto tipo (ai fini di una omogenea comparazione delle offerte offrire, se possibe, impianti non sterili)"
|  | vite | 1
Altro materiale
4800
SISTEMI DI FISSAZIONE ESTERNA
LOTTO N. | 27 | SISTEMA DI FISSAZIONE ESTERNA "MODULARE" E "IBRIDA" PER L'OSTEOSINTESI DI FRATTURE DI TIBA, FEMORE, OMERO, BACINO
Voce | A | Sistema di fissazione esterna "MODULARE" per l'osteosintesi di fratture di Femore, Tibia e Omero
Caratteristiche tecniche richieste per la presente Voce: - RM compatibile - Disponibilità all'interno del sistema anche delle seguenti componenti: Morsetti singoli (monoplanari) di raccordo asta-asta e asta-fiche, costituiti da due componenti aventi uno snodo centrale che consente loro di ruotare di 360° su di un piano, l'uno rispetto all'altro e di accogliere aste e fiches di diverso diametro - Morsetti singoli (multiplanari) di raccordo asta-asta e asta-fiche, costituiti da due morsetti aventi uno snodo centrale che consente loro di ruotare su più piani, l'uno rispetto all'altro - Morsetti multi fiches, raccordabili con aste di off set, rette e angolate - Aste radiotrasparenti in fibra di carbonio disponibili in tre diametri: ca. 5 - 8 - 11 mm - Fiches autoperforanti di vario diametro in acciaio, con filetto non conico e senza rivestimento HA - Confezionamento non sterile delle singole componenti
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 152 | 38 | 26 | 6 | 6
Composizione impianto tipo
|  | Morsetto asta-asta (con rotazione monoplanare) | 3
|  | Morsetto asta-fiche (con rotazione monoplanare) | 4
|  | Asta retta in carbonio diam. ca 11 mm | 3
|  | Fiches diam. ca.5 mm | 4
Altro materiale
Voce | B | Sistema di fissazione esterna "IBRIDA" per l'osteosintesi di fratture metaepifisarie di Femore Distale, Tibia e Pilone Tibiale
Caratteristiche tecniche richieste per la presente Voce: Sistema costituito da: - anelli in fibra di carbonio aperti per ca. 1/4 della circonferenza, lungo la cui circonferenza posso scorrere liberamente i morsetti, di cui sotto, su cui vengono tensionati i fili di Kirschner o fissate fiches . - morsetti per fili di tensionamento. Questi devono poter essere regolati liberamente in altezza rispetto all'anello (ca. 2.5 cm) per adattarsi al meglio alla posizione assunta dai fili di K. ed avere un certo grado di tolleranza (ca. 20°) per un idoneo alloggiamento di fili che non risultino precisamnente perpendicolari ad essi. - morsetti per fiches - fili di Kirchner da tensionare, disponibili in almeno due diametri, sia con oliva che senza. - Confezionamento non sterile delle singole componenti
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 28 | 7 | 7 | 0 | 0
Composizione impianto tipo
|  | Anello in carbonio aperto | 1
|  | Morsetto per fili di K. | 4
|  | Filo di K. senza oliva | 2
Altro materiale
594000
LOTTO N. | 28 | SISTEMA DI FISSAZIONE ESTERNA "MODULARE" PER L'OSTEOSINTESI DI FRATTURE DI POLSO
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: fissatore MRI compatibile, con morsetti pluri-fiches, e morsetti sper barre snodabili
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 100 | 25 | 15 | 5 | 5
Composizione impianto tipo
|  | Morsetto a fiche multipla | 2
|  | Aste di off set | 4
|  | Morsetto singolo monoplanare Asta-Asta | 4
|  | Asta retta in carbonio | 2
|  | Fiches d. 4,0 mm ca. | 2
|  | Fiches d. 3,0 mm ca. | 2
Altro materiale
270000
LOTTO N. | 29 | SISTEMA DI FISSAZIONE ESTERNA "MODULARE" PER L'OSTEOSINTESI DI FRATTURE DELLA MANO
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: Componenti minime del sistema: - Morsetti singoli (monoplanari) di raccordo asta-asta e asta-fiche, costituiti da due componenti aventi uno snodo centrale che consente loro di ruotare di 360° su di un piano, l'uno rispetto all'altro - Morsetti multifiches con astina incorporata, retta ed angolata - Aste rette in carbonio d. 3 mm ca. - Fiches auto filettanti d. 1,6 e 2,0 mm ca. Confezionamento non sterile delle singole componenti
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 104 | 26 | 20 | 3 | 3
Composizione impianto tipo
|  | Morsetto singolo monoplanare Asta-Asta | 2 |  |  |  |  | 0
|  | Morsetto multi fiches | 2 |  |  |  |  | 0
|  | Asta retta in carbonio d. 3,0 mm ca. | 2 |  |  |  |  | 0
|  | Fiches d. ca. 2,0 mm | 4 |  |  |  |  | 0
|  | Altro materiale | [5 empty] | 0
0
[10 empty] | 0 |  | 187200
LOTTO N. | 30 | SISTEMA DI FISSAZIONE ESTERNA MONOASSIALE NON ARTICOLATO PER L'OSTEOSINTESI DI FRATTURE DI FEMORE, TIBIA, OMERO.
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: - Componenti del sistema dimensionati in base all'arto da trattare ed età del paziente - Corpo centrale con incorporato meccanismo che consenta : la distrazione/compresssione millimetrica e la dinamizzazione controllata della rima di frattura (variazione in ampiezza del movimento e controllo del carico) - Morsetti a fiche multipla, posizionabili liberamente lungo il "corpo centrale" ed orientabili liberamente su più piani; - Componenti fornibili sia singolarmente che preassemblati (Corpo centrale + due morsetti multipli) - Fiches autoperforanti in acciaio inossidabile in vari diametri - Disponibilità impianti in confezione non sterile e/o sterile
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 64 | 16 | 10 | 3 | 3
Composizione impianto tipo (ai fini di una omogenea comparazione delle offerte offrire, se possibe, impianti non sterili)
|  | Fissatore preassemblato per tibia | 1 |  |  |  |  | 0
|  | Fiches d.5 ca. | 4 |  |  |  |  | 0
|  | Altro materiale | [5 empty] | 0
0
[10 empty] | 0 |  | 192000
LOTTO N. | 31 | SISTEMA DI FISSAZIONE ESTERNA MONOASSIALE ARTICOLATO PER L'OSTEOSINTESI DI FRATTURE DI GOMITO, GINOCCHIO, CAVIGLIA
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: - La presenza di uno o più giunti snodati incorporati nel corpo principale del fissatore, consentono di articolarlo in uno o più punti in diversi piani. - Fiches autoperforanti in acciaio inossidabile e/o titanio - Confezionamento sterile
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 104 | 26 | 20 | 3 | 3
Composizione impianto tipo
|  | Fissatore preassemblato per tibia | 1 |  |  |  |  | 0
|  | Fiches d.5 ca. | 4 |  |  |  |  | 0
|  | Altro materiale | [5 empty] | 0
0
[10 empty] | 0 |  | 374400
LOTTO N. | 32 | SISTEMA MONOUSO DI FISSAZIONE ESTERNA MONOASSIALE PER L'OSTEOSINTESI DI FRATTURE DIAFISARIE DI OMERO, FEMORE, TIBIA, GOMITO E CAVIGLIA ARTICOLATI
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: - Radiotrasparenti e non - Confezionamneto sterile
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 160 | 40 | 30 | 5 | 5
Composizione impianto tipo
|  | Impianto completo | 1 |  |  |  |  | 0
0
0
0
|  | Altro materiale | [5 empty] | 0
0
[10 empty] | 0 |  | 184000
LOTTO N. | 33 | SISTEMA DI FISSAZIONE CIRCOLARE esapodalico
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: - anelli chiusi ed aperti - barre telescopiche di inter-connessione degli anelli per trasporto osseo - fili di tensionamento con e senza oliva - fiches autoperforanti - Disponibilità impianti in confezione non sterile e/o sterile
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 24 | 6 | 6 | 0 | 0
"Composizione impianto tipo (ai fini di una omogenea comparazione delle offerte offrire, se possibe, impianti non sterili)"
|  | Anelli chiusi | 4 |  |  |  |  | 0
|  | barre telescopiche | 12 |  |  |  |  | 0
|  | Fili di tensionamneto | 12 |  |  |  |  | 0
|  | Componenti di fissaggio fili di tensionamento | 6 |  |  |  |  | 0
|  | Altro materiale | [5 empty] | 0
0
[10 empty] | 0 |  | 240000
LOTTO N. | 34 | SISTEMA DI FISSAZIONE ESTERNA MONOASSIALE ARTICOLATO PER L'OSTEOSINTESI DI FRATTURE DI POLSO
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: - La presenza di uno o più giunti snodati incorporati nel corpo principale del fissatore, consentono di articolarlo in uno o più punti in diversi piani. - Fiches autoperforanti in acciaio inossidabile e/o titanio - Confezionamento sterile
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 144 | 36 | 30 | 3 | 3
Composizione impianto tipo
|  | Fissatore preassemblato per polso | 1
|  | Fiches | 4
Altro materiale
237600
LOTTO N. | 35 | SISTEMA DI FISSAZIONE ESTERNA CIRCOLARE tipo ilizarov
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: Sistema di fissazione esterna circolare tipo Ilizarov comprensivo di cerchi e semicerchi di vari diametri, piastre per fissazione al piedecon supporti per la deambulazione, barre telescopiche e dinamizzabili di varie dimensioni, barre filettatedi varia lunghezza, hinges per spanning articolare, morsetti per applicazionie fili e fiches con lunghezze ed angoli variabili, il sistema deve permettere di eseguire correzione deformità assiali , trasporto osseo, compressione e distrazione in itinere
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 40 | 10 | 10 | 0 | 0
Composizione impianto tipo
|  | cerchi | 4
|  | barre filettate | 4
|  | fili con oliva | 4
|  | fili senza oliva | 4
|  | barre telescopiche | 4
|  | morsetti | 12
Altro materiale
400000
LOTTO N. | 36 | CHIODO IN LEGA DI CARBONIO OMERO, TIBIA E FEMORE
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: Chiodo endomidollare in lega di carbonio omero, tibia e femore di varie lunghezze e diametri per il trattamento dei pazienti sottoposti a radioterapia, radiotrasparenti
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 80 | 20 | 20 | 0 | 0
Composizione impianto tipo
|  | chiodo | 1
|  | viti | 4
Altro materiale
184000
LOTTO N. | 37 | PLACCHE IN LEGA DI CARBONIO OMERO, TIBIA E FEMORE
Placche in lega di carbonio per vari distretti anatomici omero, tibia e femore di varie lunghezze e diametri radiotrasparenti per il trattamento dei pazienti sottoposti a radioterapia o per pazienti allergici
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 120 | 30 | 30 | 0 | 0
Composizione impianto tipo
|  | placca | 1
|  | viti | 8
Altro materiale
276000
ARTROSCOPIA
LOTTO N. | 38 | LAME ROTANTI MONOUSO PER ARTROSCOPIA
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: - Confezionamento sterile
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 1200 | 300 | 100 | 100 | 100
Composizione impianto tipo
|  | Lame per artroscopia full radius | 1 |  |  |  |  | 0
Altro materiale
0
[10 empty] | 0 |  | 240000
LOTTO N. | 39 | SISTEMA DI FISSAZIONE NEL FEMORE DI PIN RIASSORBIBILI NELLA RICOSTRUZIONE DEL LCA CON TENDINE GRACILE E SEMITENDINOSO
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: - Pin riassobibili in acido polilattico - Dispositivo che consente di fissare nel femore due pin riassorbibili nella ricostruzione del LCA. - Dispositivo guida costituito da: una guida femorale, da steli di varie misure e da due camicie per l'inserimento dei due Pin. - Confezionamento sterile
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 180 | 45 | 15 | 15 | 15
Composizione impianto tipo
|  | Sistema di fissazione di PIN riassorbibili nella ricostruzione del LCA con tendine gracile e semitendinoso | 1 |  |  |  |  | 0
Altro materiale
0
[10 empty] | 0 |  | 108000
LOTTO N. | 40 | SISTEMA PER LA RICOSTRUZIONE ARTROSCOPICA DEI LEGAMENTI DEL GINOCCHIO
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: vite ad interferenza riassorbibile e/o in titanio
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 180 | 45 | 15 | 15 | 15
Composizione impianto tipo
|  | Fissazione Femorale | 1 |  |  |  |  | 0
|  | Viti ad interferenza | 1 |  |  |  |  | 0
|  | Filo guida | 1 |  |  |  |  | 0
Altro materiale
0
[10 empty] | 0 |  | 90000
LOTTO N. | 41 | SISTEMA DI ANCORAGGIO IN CHIRURGIA ARTROSCOPICA PER LESIONI CAPSULARI E TENDINEE
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: - Dispositivi di ancoraggio per lesioni capsulari, legamentose e tendinee di diverse dimensioni e forma, riassorbibili e non
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 800 | 200 | 100 | 50 | 50
Composizione impianto tipo
|  | Ancora avvitata | 1 |  |  |  |  | 0
Altro materiale
0
[10 empty] | 0 |  | 320000
LOTTO N. | 42 | RINFORZO LEGAMENTOSO PER TENOGRAFIA PERCUTANEA DEL TENDINE DI ACHILLE
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: - Il sistema deve prevedere due fili di sutura connessi ad un ago con un sistema di aggancio al tendine mediante ancoretta metallica, con possibilità di rimozione percutanea
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 200 | 50 | 30 | 10 | 10
Composizione impianto tipo
|  | Due fili con ago e ancore | 1 |  |  |  |  | 0
Altro materiale
0
[10 empty] | 0 |  | 200000
LOTTO N. | 43 | SUTURA MENISCALE
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: - Dispositivi disponibili in diverse dimensioni e forma, riassorbili e non
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 100 | 25 | 11 | 7 | 7
Composizione impianto tipo
|  | Sutura meniscale | 1 |  |  |  |  | 0
Altro materiale
[10 empty] | 0 |  | 60000
LOTTO N. | 44 | SISTEMA OTTICO PER ARTROSCOPIA
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: - Ottiche a 30° con lente distale saldata in zaffiro mediante tecnica laser
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 56 | 14 | 6 | 4 | 4
Composizione impianto tipo
|  | Ottiche a 30° con lente distale saldata in zaffiro mediante tecnica laser | 1 |  |  |  |  | 0
Altro materiale
[10 empty] | 0 |  | 28000
LOTTO N. | 45 | KIT "TUBO POMPA" PER ARTROSCOPIA
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: - Kit per pompa artroscopica in idoneo in materiale a norma, monouso, sterile, confezione singola
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 1200 | 300 | 100 | 100 | 100
Composizione impianto tipo
|  | Kit per pompa artroscopica in idoneo in materiale a norma, monouso, sterile, confezione singola | 1 |  |  |  |  | 0
Altro materiale
[10 empty] | 0 |  | 96000
LOTTO N. | 46 | Sistema in sospensione endoscopica
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: Sistema di fissazione ossea e/o tendineo-legamentosa acromion-claveare tramite ritensionamento coraco-clavicolare ad ancoraggio corticale a lunghezza e tensionamento regolabile in unico impianto predisposto per l'applicazione in artroscopia. Il sistema deve prevedere l’utilizzo di fascette o fili ad alta resistenza.
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 100 | 25 | 15 | 5 | 5
Composizione impianto tipo
|  | Sistema di fissazione ossea e/o tendineo-legamentosa acromion-claveare tramite ritensionamento coraco-clavicolare ad ancoraggio corticale a lunghezza e tensionamento regolabile in unico impianto predisposto per l'applicazione in artroscopia. Il sistema deve prevedere l’utilizzo di fascette o fili ad alta resistenza. | 1 |  |  |  |  | 0
Altro materiale
[10 empty] | 0 |  | 40000
LOTTO N. | 47 | SPAZIATORE ACROMIALE
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: Sistema fornito con applicatore dedicato costituito da un pallone impiantabile monouso composto da un copolimero (acido polilattico + polimero del caprolattone in rapporto 70:30) biodegradabile al 100% in 6-12 mesi per riempire la spazio subacromiale e riprodurre la normale anatomia
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 64 | 16 | 10 | 3 | 3
Composizione impianto tipo
|  | spaziatore | 1 |  |  |  |  | 0
Altro materiale
[10 empty] | 0 |  | 128000
LOTTO N. | 48 | LATARJIET OPEN
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: Sistema di fissazione con ausilio di placca metallica e viti cannulate per fissare bratta ossea di coracoide alla glena (intervento di Latarjet) con tecnica open
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 16 | 4 | 2 | 1 | 1
Composizione impianto tipo
|  | spaziatore | 1 |  |  |  |  | 0
Altro materiale
[10 empty] | 0 |  | 11200
LOTTO N. | 49 | SISTEMA DI MICROANCORE
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: Sistema di microancore con 2 alette in lega di titanio, premontate con due suture a lento assorbimento (3/0), con aghi montati e punte con limitatore dedicate per reinserzione di ligamenti, ligamento e capsulo plastiche, re inserzioni osteo tendinee nella mano/polso tipo “Quick”
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 200 | 50 | 30 | 10 | 10
Composizione impianto tipo
|  | 1 kit microancora | 1 |  |  |  |  | 0
Altro materiale
[10 empty] | 0 |  | 100000
LOTTO N. | 50 | ANCORE METALLICHE DA CUFFIA ED INSTABILITA'
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: Il sistema deve prevedere ancore metalliche da cuffia ed instabilità di varie misure con fili ad alta resistenz
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 200 | 50 | 30 | 10 | 10
Composizione impianto tipo
|  | 1 ANCORA METALLICA CON FILI AD ALTA RESISTENZA | [5 empty] | 0
Altro materiale
[10 empty] | 0 |  | 34000
LOTTO N. | 51 | ANCORE RIASSORBIBILI PER CUFFIA ED INSTABILITA' CON ASOLA RIGIDA E/O MORBIDA
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: Il sistema deve prevedere l'uso di ancore rissorbibili per cuffia ed instabilità con asola rigida e/o morbida
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 128 | 32 | 20 | 6 | 6
Composizione impianto tipo
|  | 1 ANCORA RIASSORBIBILE CON ASOLA MORBIDE | [5 empty] | 0
Altro materiale
[10 empty] | 0 |  | 30720
LOTTO N. | 52 | SISTEMA DI LAME MONOUSO PER ARTROSCOPIA
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: l sistema prevede l'utilizzo di lame monouso per artroscopia di varie misure e tipo
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 800 | 200 | 100 | 50 | 50
Composizione impianto tipo
|  | 1 LAMA MONOUSO | [5 empty] | 0
Altro materiale
[10 empty] | 0 |  | 70000
LOTTO N. | 53 | SISTEMA DI RADIOFREQUENZA E TERMOABLAZIONE
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: l sistema prevede inserti per radiofrequenza e termoablazione
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 800 | 200 | 100 | 50 | 50
Composizione impianto tipo
|  | 1 sonda MONOUSO | [5 empty] | 0
Altro materiale
[10 empty] | 0 |  | 137000
LOTTO N. | 54 | CANNULE MONOUSO PER ARTROSCOPIA SEMIRIGIDE
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: l sistema prevede l'uso di cannule semirigide di varia lunghezza e diametro
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 800 | 200 | 100 | 50 | 50
Composizione impianto tipo
|  | 1 CANNULA SEMIRIGIDA | [5 empty] | 0
Altro materiale
[10 empty] | 0 |  | 28000
LOTTO N. | 55 | SISTEMA DI AGHI CANNULATI PER SUTURE MENISCALI
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: Il sistema deve prevedere aghi cannulati per suture meniscal
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 120 | 30 | 20 | 5 | 5
Composizione impianto tipo
|  | 1 AGO CANNULATO PER SUTURA MENISCALE | [5 empty] | 0
Altro materiale
[10 empty] | 0 |  | 12480
LOTTO N. | 56 | SUTURA MENISCALE ARTROSCOPICA IN OUT
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: l sistema deve prevedere suture artroscopiche meniscali in-out con fili
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 120 | 30 | 20 | 5 | 5
Composizione impianto tipo
|  | SUTURA IN-OUT | [5 empty] | 0
Altro materiale
[10 empty] | 0 |  | 16200
LOTTO N. | 57 | SUTURA MENISCALE OUT-IN CON AGHI
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: l sistema deve prevedere l'uso di suture artroscopiche meniscali out-in con aghi
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 120 | 30 | 20 | 5 | 5
Composizione impianto tipo
|  | 1 SUTURA OUT-IN | [5 empty] | 0
Altro materiale
[10 empty] | 0 |  | 16200
LOTTO N. | 58 | SISTEMA DI SUTURA MENISCALE ALL-INSIDE
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: l sistema deve prevedere suture artroscopiche meniscali all-inside
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 120 | 30 | 20 | 5 | 5
Composizione impianto tipo
|  | 1 SUTURA ALL INSIDE | [5 empty] | 0
Altro materiale
[10 empty] | 0 |  | 43440
LOTTO N. | 59 | SISTEMI DI TRAZIONE PER ARTROSCOPIA
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: l sistema deve prevedere l'uso di trazioni monouso sterili per artroscopie di spalla e/o di caviglia
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 120 | 30 | 20 | 5 | 5
Composizione impianto tipo
|  | 1 TRAZIONE STERILE MONOUSO | [5 empty] | 0
Altro materiale
[10 empty] | 0 |  | 10440
LOTTO N. | 60 | SISTEMA DI PASSAFILO MONOUSO
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: Sistemi di passafilo per cuffia ed instabilità monouso di varie angolature
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 120 | 30 | 20 | 5 | 5
Composizione impianto tipo
|  | 1 PASSAFILO | [5 empty] | 0
Altro materiale
[10 empty] | 0 |  | 25440
LOTTO N. | 61 | AGHI PER PINZA
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: Aghi per pinza da sutura passabili per punti singoli o doppi
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 120 | 30 | 20 | 5 | 5
Composizione impianto tipo
|  | 1 AGO DA SUTURA | [5 empty] | 0
Altro materiale
[10 empty] | 0 |  | 13800
LOTTO N. | 62 | FILI AD ALTA RESISTENZA
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: Fili ad alta resistenza di varie misure, diametri, colori
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 120 | 30 | 20 | 5 | 5
Composizione impianto tipo
|  | 1 FILO | [5 empty] | 0
Altro materiale
[10 empty] | 0 |  | 6900
LOTTO N. | 63 | SISTEMA PER SINTESI ACROMION CLAVEARE CON PLACCA METALLICA E FILI AD ALTA RESISTENZA
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: lL sistema deve prevedere bottoni metallici con filo alta resistenza completo di filo guida
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 56 | 14 | 10 | 2 | 2
Composizione impianto tipo
|  | 2/3 BOTTONI METALLICI (a seconda del sistema), FILO AD ALTA RESISTENZA, FILO GUIDA | [5 empty] | 0
Altro materiale
[10 empty] | 0 |  | 33600
LOTTO N. | 64 | SISTEMA DI SINTESI PER SINDESMOSI CON PLACCA METALLICA E FILI AD ALTA RESISTENZA
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: il sistema deve prevedere bottoni metallici con filo al alta resistenza completo di filo guida
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 56 | 14 | 10 | 2 | 2
Composizione impianto tipo
|  | 2 PLACCHE METALLICHE, FILO AD ALTA RESISTENZA, FILO GUIDA | [5 empty] | 0
Altro materiale
[10 empty] | 0 |  | 30912
LOTTO N. | 65 | SISTEMA DI FISSAZIONE FEMORALE TRASVERSALE PER SEMITENDINOSO
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: il sistema deve prevedere: - pin cannulati e / o non cannulati riassorbibili e non - kit di fili monouso dedicati
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 124 | 31 | 15 | 8 | 8
Composizione impianto tipo
|  | PIN RIASSORBIBILE CON 1 FILO MONOUSO PER CIASCUN PIN (a seconda del sistema) | [5 empty] | 0
Altro materiale
[10 empty] | 0 |  | 33480
LOTTO N. | 66 | SISTEMA DI FISSAZIONE FEMORALE TRASVERSALE PER SEMITENDINOSO E ROTULEO
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: il sistema deve prevedere: - pin riassorbibili e/o non riassorbibili per semitendinoso e rotuleo - kit di fili monouso dedicati
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 124 | 31 | 15 | 8 | 8
Composizione impianto tipo
|  | FISSAZIONE FEMORALE CON PINS RIASSORBIBILI, 2 FILI MONOUSO | [5 empty] | 0
Altro materiale
[10 empty] | 0 |  | 49848
LOTTO N. | 67 | SISTEMA DI FISSAZIONE FEMORALE CON ASOLA REGOLABILE PER FISSAZIONE PROSSIMALE E / O DISTALE
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: Il sistema deve prevedere la possibilità di fissazione prossimale con bottone, loop regolabile e filo guida e /o fissazione distale con filo guida con retrodrill
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 124 | 31 | 15 | 8 | 8
Composizione impianto tipo
|  | ASOLA REGOLABILE PER FISSAZIONE PROSSIMALE E / O DISTALE | [5 empty] | 0
Altro materiale
[10 empty] | 0 |  | 49848
LOTTO N. | 68 | VITI AD INTERFERENZA RIASSORBIBILI
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: il sistema deve prevedere viti ad interferenza riassorbibili di varia misura con filetto anterogrado e/o retrogrado
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 124 | 31 | 15 | 8 | 8
Composizione impianto tipo
|  | 1 VITE AD INTERFERENZA RIASSORBIBILE CON FILETTO ANTEROGRADO E RETROGRADO | [5 empty] | 0
Altro materiale
[10 empty] | 0 |  | 26288
LOTTO N. | 69 | SISTEMA DI CAMBRE A BASSO PROFILO
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: il sistema deve prevedere cambre a basso profilo per fissazione del LCA
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 124 | 31 | 15 | 8 | 8
Composizione impianto tipo
|  | 1 CAMBRA A BASSO PROFILO | [5 empty] | 0
Altro materiale
[10 empty] | 0 |  | 5456
ALTRI DISPOSITIVI
LOTTO N. | 70 | SISTEMA DI CERCHIAGGIO
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: - Cavi pretagliati, costituito da fili d'acciao e \ o cromo cobalto intrecciati. - Forniti in confezione sterile singola o plurima - Cavo disponibile anche con una delle estremità terminante con sfereretta presaldata, per bloccarne lo scorrimento nell'asola.
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 280 | 70 | 50 | 10 | 10
Composizione impianto tipo
|  | Cavo + sistema di bloccaggio | 1
Altro materiale
400
112000
LOTTO N. | 71 | SISTEMA MONOUSO DI OSTEOSINTESI ELASTICA MINI INVASIVA PER FRATTURE DI OMERO PROSSIMALE, POLSO E METACARPI.
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: - Sistema costituito da una placchetta di stabilizzazione su cui si ancorano tre fili di Kirschner a punta smussa , di varie misure - Fornito in confezionamento sterile
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 200 | 50 | 30 | 10 | 10
Composizione impianto tipo
|  | kit con Tre fili di kirschner a punta smussa + una placchetta di stabilizzazione | 1
Altro materiale
120000
LOTTO N. | 72 | FILI METALLICI
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: - Fili metallici tipo Kirshner e tipo steinmann, filettati e non, in acciaio e titanio, in grado di garantire una sintesi a minima - confezionamento non sterile
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 8400 | 2100 | 1500 | 300 | 300
Composizione impianto tipo
|  | Filo di Kirshner | 1
Altro materiale
21000
LOTTO N. | 73 | CAMBRE
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: - Cambre con memoria di forma e non per fissazione dei legamenti, per fissazione osteotomie - Materiale in titanio - Disponibilità impianti in confezione non sterile e/o sterile
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 280 | 70 | 30 | 20 | 20
"Composizione impianto tipo (ai fini di una omogenea comparazione delle offerte offrire, se possibe, impianti non sterili)"
|  | Cambre | 1
Altro materiale
8400
LOTTO N. | 74 | SISTEMA ENDORTESICO PER LA CORREZIONE DEL PIEDE PIATTO
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: endortesi in lega di Titanio e Polietilene ad alta densità, per il trattamento del piede iperpronato e per la stabilizzazione dell’articolazione sottoastragalica
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 220 | 55 | 15 | 10 | 30
Composizione impianto tipo
|  | Sistema per endortesi | 1
Altro materiale
176000
LOTTO N. | 75 | SONDE VAPORIZZAZIONE A RADIOFREQUENZA BIPOLARE
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: - Sonde vaporizzatore di vari tipi e misure, complete di cavo e comandi integrati, monouso
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 700 | 175 | 75 | 50 | 50
Composizione impianto tipo
|  | Sonda | 1
Altro materiale
165900
LOTTO N. | 76 | SISTEMA DI COMPRESSIONE SEQUENZIALE ED INTERMITTENTE PER LA PREVENZIONE DELLE TROMBOSI PROFONDE E DELLE EMBOLIE
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: - Sistema di prevenzione meccanica per eliminare la stasi venosa e prevenire la trombosi profonda
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 3600 | 900 | 500 | 250 | 150
Composizione impianto tipo
|  | Sistema di prevenzione meccanica della TVP | 1
Altro materiale
252000
LOTTO N. | 77 | SISTEMA CHIUSO PER DETERMINAZIONI INFEZIONI PROTESICHE
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: - Sistema chiuso per determinazione infezioni protesiche
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 20 | 5 | 5 | 0 | 0
Composizione impianto tipo
|  | Sistema chiuso per recupero intraoperatorio campioni microbiologici Rilevamento dell'infezione da biofilm | 1
Altro materiale
62400
LOTTO N. | 78 | SISTEMA UNIVERSALE RIMOZIONE VITI
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: Sistema universale per rimozione viti
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Composizione impianto tipo
|  | Sistema universale per rimozione viti | 1
Altro materiale
39000
LOTTO N. | 79 | DISPOSITIVO A BASE DI SOLFATO DI CALCIO riassorbibile specificamente progettato per riempire perdita di sostanza per la gestione del rischio infettivo
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: dispositivo a base di solfato di calcio riassorbibile specificamente progettato per riempire perdita di sostanza per la gestione del rischio infettivo
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 40 | 10 | 10 | 0 | 0
Composizione impianto tipo
|  | dispositivo a base di solfato di calcioriassorbibile per riempire perdita di sostanza per la gestione del trischio infettivo | 1
Altro materiale
118280
LOTTO N. | 80 | SISTEMA DI ELASTOPLASTICA PER IL TRATTAMENTO DEI CROLLI VERTEBRALI CON SILICONE MEDICALE
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: sistema di elastoplastica per il trattamento dei crolli vertebrali con silicone medicale
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 8 | 2 | 2 | 0 | 0
Composizione impianto tipo
|  | sistema di elastoplastica per il trattamento dei crolli vertebrali con silicone medicale | 1
Altro materiale
Valore dello strumentario (in cifre):
4000
LOTTO N. | 81 | KIT MEDICAZIONI PER PRESSIONE NEGATIVA SPECIFICO PER ARTI
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: Kit di medicazioni per pressione negativa specifico per arti superiori e inferiori, con apparecchio in uso gratuito
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 400 | 100 | 100 | 0 | 0
Composizione impianto tipo (ai fini di una omogenea comparazione delle offerte offrire, se possibe, impianti non sterili)"
|  | kit in schiuma o garza | 1
|  | medic tubulare in poliuretano | 1
|  | medicazione di protezione non aderente | 1
|  | canister | 1
Altro materiale
64000
LOTTO N. | 82 | SONDE PER DEBRIDER AD ULTRASUONI
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: sonde per manipolo ad ultrasuoni per debridment chirurgico e taglio osseo completo di kit per irrigazione in confezione sterile
apparecchio in uspo gratuito
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 120 | 30 | 30 | 0 | 0
Composizione impianto tipo
|  | sonda per debrider ad ultrasuoni sterile | 1
Altro materiale
Valore dello strumentario (in cifre):
48000
LOTTO N. | 83 | SISTEMA DI SVUOTAMENTO ARTI STERILE
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: maglia tubolare in cotone elastico a forma di calza avvolta su di un anello elastico in silicone dotata di maniglie per l’applicazione graduale e controllata che permette di effettuare utilizzando un unico dispositivo sterile lo svuotamento e l’occlusione degli arti, inferiori e superiori.
apparecchio in uso gratuito
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 6400 | 1600 | 1000 | 300 | 300
Composizione impianto tipo
|  | maglia tubolare | 1
Altro materiale
448000
LOTTO N. | 84 | SISTEMA INCHIODAMENTO MIDOLLARE CON CHIODI POST RIMOZIONE FISSATORE ESTERNO
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: chiodo in acciaio con rivestimento di cemento antibiotato
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 40 | 10 | 10 | 0 | 0
Composizione impianto tipo
|  | chiodo | 1
|  | viti | 3
Altro materiale
115000
LOTTO N. | 85 | SISTEMA DI PREPARAZIONE E CONCENTRAZIONE CELLULE STAMINALI MESENCHIMALI DA TESSUTO ADIPOSO
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: Sistema di preparazione di concentrato adiposo, di concentrato midollare e di concentratao da sngue periferico con centrifuga
apparecchio in uso gratuito
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 40 | 10 | 10 | 0 | 0
Composizione impianto tipo
|  | kit | 1
Altro materiale
28000
LOTTO N. | 86 | PROTESI DI CAPITELLO RADIALE
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: sistema protesico per fratture di capitello radiale anatomico destra e sinistra, modulare, di varie misure in titanio con apice dello stelo smusso
apparecchio in uspo gratuito
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 40 | 10 | 10 | 0 | 0
Composizione impianto tipo
|  | sitema protesico | 1
Altro materiale
130000
LOTTO N. | 87 | SISTEMA UNIVERSALE PER RIMOZIONE CHIODI
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: Sistema universale per rimozione viti
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Composizione impianto tipo
|  | Sistema universale per rimozione chiodi | 1
Altro materiale
20000
LOTTO N. | 88 | EMOSTATICO PER OSSO A BASE DI OSSIDO DI ALCHILENE
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: Emostatico per osso a base di ossido di alchilene che agisce come una barriera meccanica per una immediata emostasi, dissolvendosi dopo 48 ore non impedendo né ostacolando la rigenerazione ossea.
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 80 | 20 | 20 | 0 | 0
Composizione impianto tipo
|  | Emostatico | 1
Altro materiale
16000
LOTTO N. | 89 | SISTEMA DI LAVAGGIO PULSATO
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: sistema di lavaggio pulsato per impianti protesici di anca e ginocchio
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 80 | 20 | 100 | 20 | 20
20
|  | kit lavaggio per anca | 1
Altro materiale
28000
LOTTO N. | 90 | TRATTAMENTO MINI OPEN DELLA LESIONE SOTTOCUTANEA DEL TENDINE DI ACHILLE
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: Kit per il trattamento mini open della lesione sottocutanea del tendine d Achille
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 120 | 30 | 20 | 5 | 5
20
|  | kit mini open | 1
Altro materiale
96000
LOTTO N. | 91 | SUTURA DI RINFORZO PER ROTTURA DEL TENDINE DI ACHILLE
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: sutura di rinforzo per rottura del tendine d'Achille kit composto da 2 fili, 2 bottoni, 4 piombini, 2 ancorette bloccate suli fili
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 120 | 30 | 20 | 5 | 5
20
|  | kit sutura di riforzo | 1
Altro materiale
120000
LOTTO N. | 92 | SISTEMA DI PROTEZIONE INTEGRATO PREOPERATORIO CHIRURGICO con sistema di ventilazione,composto da “casco” riutilizzabile funzionante a batteria e da copricasco monouso sterile.
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: Il sistema dovrà svolgere la funzione di salvaguardia dell’operatore dal rischio di inalazione contatto con cute e mucose da agenti biologici. Dovrà essere dotato di batteria leggera, di piccole dimensioni, di pratico uso per un ottimale e confortevole posizionamento alla cintura. L’elmetto dovrà essere in materiale molto leggero, con estremità a contatto con la testa imbottite e regolabili al fine di garantire comodità e massima libertà di movimento dell’operatore. I Filtri sterili integrati nel cappuccio, idrorepellenti e monouso, per ridurre il rischio di contaminazioni incrociate e per eliminare la necessità di manutenzioni. La ditta dovrà fornire in comodato d'uso gratuito n. 4 caschi, n.10 batterie e n. 1 caricabatterie
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 480 |  | 120
|  | copricaschi | 480
24000
LOTTO N. | 93 | SET DI LAME P0ER RIMOZIONE IMPIANTI
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: sonde per manipolo ad ultrasuoni per debridment chirurgico e taglio osseo completo di kit per irrigazione in confezione sterile
apparecchio in uspo gratuito
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Composizione impianto tipo
|  | set di lame per rimozione impianti | 1 | 1
Altro materiale
Valore dello strumentario (in cifre):
9000
SPINE
LOTTO N. | 94 | SISTEMA DI STABILIZZAZIONE VERTEBRALE LOMBO-DORSO-SACRALE PER VIA POSTERIORE
Voce | A | Sistema di viti peduncolari ibrido\dinamico, con viti modulari cannulate e non
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: - Ridotto ingombro dell'impianto per una migliore tolleranza - Possibiità di utilizzare tecnica chirurgica sia percutanea che a cielo aperto - disponibilità di barre dinamiche con cuscinetto in policarbonato
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 100 | 25 | 25 | 0 | 0
"Composizione impianto tipo (ai fini di una omogenea comparazione delle offerte offrire, se possibe, impianti non sterili)"
|  | Vite poliassialmodulari | 4 |  |  |  |  | 0
|  | Barra | 2 |  |  |  |  | 0
|  | Dado di chiusura | 4 |  |  |  |  | 0
|  | tulip | 4 |  |  |  |  | 0
Altro materiale
150000
LOTTO N. | 95 | SISTEMA DI STABILIZZAZIONE VERTEBRALE PER VIA PERCUTANEA MEDIANTE INIEZIONE DI CEMENTO DOPO DISTRAZIONE MECCANICA DELLA VERTEBRA FRATTURATA (CIFOPLASTICA)
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: - possibilità di prelievo percutaneo di materiale intra-vertebrale per biopsia - iniettabilità del cemento a bassa pressione - cemento radio-opaco - Confezionamento sterile
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 80 | 20 | 20
Composizione impianto tipo
|  | Sollevatore | 1 |  |  |  |  | 0
|  | Introduttore | 1 |  |  |  |  | 0
|  | Siringa con manometro | 1 |  |  |  |  | 0
|  | Miscelatore cemento | 1 |  |  |  |  | 0
|  | Cemento radiopaco | 1 |  |  |  |  | 0
Altro materiale
132000
SOSTITUTI OSSEI
LOTTO N. | 96 | SOSTITUTO OSSEO IN BETA-FOSFATO-TRICALCIO (BTCP) ARRICHITO CON VETRO BIOATTIVO
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: Composto caratterizzato da elevata porosita e da una struttura aperta interconnessa. Disponibile sia sotto forma di strisce ritagliabili che di strisce modedellabili a forma di "pongo" In Confezioni sterili da 5 e 10 cc
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 76 | 19 | 15 | 2 | 2
Composizione impianto tipo
|  | Strisce modellabili, tipo "pongo" da 10 cc | 1
57000
LOTTO N. | 97 | SOSTITUTO OSSEO IN IDROSSIAPATITE IN FORMA SOLIDA
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: - varie forme (cunei, blocchetti rettangoli etc.) di varie dimensioni
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 136 | 34 | 30 | 2 | 2
Composizione impianto tipo
1 confezione
102000
LOTTO N. | 98 | SOSTITUTI OSSEI IN IDROSSIAPATITE SOTTO FORMA DI PASTA
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: - confezioni sterili di diverse dosi (cc)
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 56 | 14 | 10 | 2 | 2
Composizione impianto tipo
1 confezione
42000
LOTTO N. | 99 | SOSTITUTO OSSEI DI DERIVAZIONE ANIMALE IN FORMA SOLIDA
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: varie forme (cunei, blocchetti rettangoli etc.) di varie dimensioni
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 136 | 34 | 30 | 2 | 2
Composizione impianto tipo
1 confezione
102000
LOTTO N. | 100 | MATRICE OSSEA DEMINERALIZZATA IN PASTA INIETTABILE (DBM)
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: Matrice ossea demineralizzata in pasta iniettabile (DBM)
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 56 | 14 | 10 | 2 | 2
Composizione impianto tipo
1 confezione
42000
LOTTO N. | 101 | SOSTITUTO OSSEO
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: Sostituto osseo in granuli e pasta , osteoconduttivo e osteostimolante per il riempimento, la sostituzione o la ricostruzione di difetti dell’osso
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 200 | 50 | 30 | 10 | 10
Composizione impianto tipo
1 confezione
130000
LOTTO N. | 102 | STRUMENTARIO SPECIFICO PER IMPIANTI PROTESICI
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: Vasta gamma di strumenti dedicati per il posizionamento, divaricazione degli accessi chirurgici per primo intervento e revisioni nella chirurgia ortopedica di anca, ginocchio, spalla, gomito, caviglia e della colonna vertebrale in vari materiali
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 120 | 30
Composizione impianto tipo
|  | Divaricatore hohmann di Bent | 1
|  | Divaricatore hohmann di Bent radiotrasparente | 1
|  | Divaricatore hohmann di Bent lungo | 1
|  | Divaricatore hohmann di Bent corto | 1
|  | Divaricatore hohmann di Bent corto angolato | 1
Altro materiale
66000
LOTTO N. | 103 | KIT RECUPERO SANGUE POST OPERATORIO
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: Kit per recupero sangue post-operatorio a circuito chiuso con sistema di aspirazione indipendente avente le seguenti caratteristiche: dispositivo di raccolta con filtro interno per macroaggregati di ca. 120 micron. Il sistema di raccolta deve essere dotato di dispositivo per la separazione del surnatante così da trattenere la componente lipidica; filtro idrofobico sterilizzante per presa d’aria, tubo di connessione e raccordo ad Y per drenaggi. Sacca di raccolta di circa 800 ml collegata a circuito chiuso con sistema di raccolta con filtro per micro-aggregati 40 micron integrato nella sacca; linea di infusione con deflussore, completo di unità di vuoto per attivare il drenaggio con possibilità di pressione negativa compresa da -25 a -100 mmHg. La ditta aggiudicataria deve fornire a titolo gratuito due apparecchi per l'utilizzo dei kit
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 120 | 30
Kit recupero sangue - Composizione impianto tipo
|  | kit di recupero | 1
Altro materiale
18000
LOTTO N. | 104 | SISTEMA A RADIOFREQUENZA
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: sistema di coagulazione da energia in radiofrequenza bipolare per interventi di protesi di anca e ginocchio con contemporanea irrigazione di soluzione salina. La ditta aggiudicataria deve fornire almeno n. 2 apparecchiature dedicate a titolo gratuito.
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
500
Sistema a radiofrequenza - Composizione impianto tipo
|  | Kit | 1
Altro materiale
350000
LOTTO N. | 105 | KIT PER LA RCCOLTA ED ESTRAZIONE DI BATTERI DA IMPIANTI PROTESICI INFETTI
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: il kit di deve essere composto da una sacca raccogli componenti protesici in PVC resistente, non forabile, termosaldabile e con chiusura ermetica, con contenitore interno in PVC contenente una soluzione di ditiotreitolo con valvola di collegamento tra le due sacche e una provetta vacutainer per raccolta della soluzione
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 100 | 25
KIT PER LA RCCOLTA ED ESTRAZIONE DI BATTERI DA IMPIANTI PROTESICI INFETTI - Composizione
|  | kit esami protesi infette | 1
Altro materiale
90000
LOTTO N. | 106 | VITI RIASSORBIBILI
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: Viti cannulate riassorbibili in PLLA senza testa, troncoconiche, totalmente filettate, a passo variabile; diversi diametri (diametro punta 3,2-3,6mm; diametro coda 3,5- 4,7mm) e lunghezze (16-24mm). Il sistema deve prevedere anche pin riassorbibili in PLLA
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 200 | 50
Viti riassorbibili - Composizione
|  | Viti riassorbibili | 1
Altro materiale
38000
LOTTO N. | 107 | PLACCHE IN MATERIALE RADIOTRASPARENTE
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: Placche in materiale radiotrasparente con marker radiopaco per individuare la posizione, con viti in titanio a stabilità angolare e non, di varie misure.
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 120 | 30
Placche per perone distale - Composizione impianto tipo
|  | Placca | 1
|  | Viti | 7
Altro materiale
276000
LOTTO N. | 108 | SISTEMA DI FISSAZIONE PERCUTANEA
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: Il sistema deve prevedere: - filo in acciaio o in titanio di vari diametri e lunghezza - Pattina di bloccaggio in alluminio o in materiale plastico di varie dimensioni radiotrasparente La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto “in service a titolo gratuito”
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 100 | 25
Sistema di fissazione percutanea - Composizione impianto tipo
|  | Fili | 2
|  | Pattina | 1
Altro materiale
46800
LOTTO N. | 109 | FRESE PER ALLUCE VALGO MINIINVASIVO
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: Frese per percutanea monouso in acciaio inossidabile, con disco in silicone protettivo, punta cilindrica retta, elicoidale, conica e cilindrica, vari diametri della punta e varie lunghezze. La dita aggiudicataria dovrà fornire “in service a titolo gratuito” il generatore per le frese
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 80 | 20
Frese per alluce valgo mininvasivo - Composizione impianto tipo
|  | Fresa | 1
Altro materiale
8400
LOTTO N. | 110 | SISTEMA PER PIEDE PIATTO
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: Impianto è realizzato in PEEK polimero biocompatibile e inerte è flessibile, che permette un riempimento del seno tarsi con una migliore distribuzione del carico sulle superfici ossee
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 60 | 15
Sistema per piede piatto - Composizione impianto tipo
|  | Vite | 1
Altro materiale
27600
LOTTO N. | 111 | SISTEMA PER DITO A MARTELLO
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: il sistema prevede vite intramidollare in materiale radiotrasparente e / o radioopaco Cannulate e non di vari diametri
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 60 | 15
Sistema per dito a martello - Composizione impianto tipo
|  | Vite | 1
Altro materiale
20700
LOTTO N. | 112 | SISTEMA DI CAMBRE A MEMORIA DI FORMA
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: Sistema di cambre a memoria di forma, varie misure.
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 80 | 20
Sistema di cambre - Composizione impianto tipo
|  | Cambra | 1
Altro materiale
8400
LOTTO N. | 113 | FRESE PER TRAPANO
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: Frese, varie misure.
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 200 | 50
Sistema di cambre - Composizione impianto tipo
|  | Fresa | 1
Altro materiale
6300
LOTTO N. | 114 | SISTEMA DI TERMOTERAPIA COMPUTERIZZATA
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: II sistema deve essere composto da un corpo macchina, tubi di collegamento e parti applicate (fasce refrigeranti per crioterapia). Lo stesso deve consentire lo scambio termico attraverso apposite fasce anatomiche dedicate con cover monouso e mono-paziente per ginocchio e caviglia. I materiali monouso costituenti dovranno essere non tossici e non pericolosi. Il sisteme deve permettere l'impostazione della temperatura nell'intervallo tra i 5 e i 15 gradi con la possibilità di mantenere la stessa fino a 10 ore continuative coaudiuvata da compressione localizzata in tre livelli. La ditta aggiudicatrice dovra fornire ad uso gratuito le apparecchiature per l'utilizzo. Si richiede conformità alla normativa vigente a livello nazionale ed europeo
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 600 | 150
SISTEMA DI TERMOTERAPIA COMPUTERIZZATA - Composizione impianto tipo
|  | Cover monouso e monopaziente per fasce anatomiche | 1
Altro materiale
213600
LOTTO N. | 115 | SISTEMA PER L'ALESATURA DEL CANALE ENDOMIDOLLARE COMPOSTO DA ALESATORE ENDOMIDOLLARE FLESSIBILE CON TUBI DI IRRIGAZIONE ED ASPIRAZIONE
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: Il sistema monouso sterile deve prevedere: teste di alesatura monouso, gruppo di tubi di irrigazione ed aspirazione, filtro di prelievo. Il sistema deve essere corredato in comodato d'uso gratuito di asta di azionamento (albero motore, riutilizzabile). Utilizzato per: – ripulire il canale endomidollare da midollo osseo e residui – dimensionare efficacemente il canale endomidollare per l’inserimento di un impianto intramidollare o una protesi – prelevare osso autologo morcellizzato e midollo osseo per qualsiasi intervento chirurgico che necessiti di innesto osseo per facilitare la fusione e/o il riempimento di difetti ossei – rimuovere parti di tessuto e osso infetti e necrotici dal canale endomidollare durante il trattamento
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 40 | 10
SISTEMA DI TERMOTERAPIA COMPUTERIZZATA - Composizione impianto tipo
|  | filtro per prelievo | 1
|  | tubo per albero motore | 1
|  | testa di alesaggio | 1
altro materiale
92000
LOTTO N. | 116 | PLACCHE DI BLOCCAGGIO ANTERIORI E LATERALI PER ROTULA
Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili del sistema richiesto: Il sistema deve prevedere: - placche di bloccaggio anteriori e laterali ad angolo variabile per rotula da 2.7mm utilizzate per fratture semplici, a cuneo e complesse per rotule grandi e piccole. - fori di bloccaggio ad angolo variabile per consentire di far ruotare la vite con angolazioni di +/- 15° per adattarsi ai frammenti ossei piccoli, evitare le linee di frattura e altre componenti. I fori per le viti devono accettare viti standard da corticale da 2.7mm, viti di bloccaggio VA (ad angolo variabile) da 2.7mm e 2.4mm (da 2.4mm solo nella placca in versione small e per frammenti non portanti). - disponibilità in acciao e titanio in versione small con 13 fori e in versione standard con 19 fori. - impianti prova che permettono di verificare la giusta scelta dell'impianto definitivo. - finestre delle placche che permettano l’attacco dei tessuti molli tramite sutura. - possibilità di tagliare e smussare i bordi della placca qualora fosse necessario un ulteriore adattamento.
Previsione No. impianti
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
|  | 60 | 15
SISTEMA DI TERMOTERAPIA COMPUTERIZZATA - Composizione impianto tipo
|  | Placca di rotula – | 1
|  | Viti stabilità ad angolo variabile da 2.7 | 8
altro materiale
105000
LOTTO N. | 117 | MATERIALE VARIO PER OSTEOSINTESI NON COMPRESO NELLE FAMIGLIE DI PRODOTTO DI CUI AI PRECEDENTI LOTTI
Per tali prodotti si richiede di indicare in offerta la sola percentuale di sconto che dovrà essere comunque superiore alla media semplice tra la percentuale minima e massima indicata negli altri lotti offerti. Lo sconto andrà applicato sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti
Previsione quadriennale
|  | Totale per 4 anni | Totale annuale | Annuale P.O. di Pescara | Annuale P.O. di Penne | Annuale P.O. di Popoli
4000000
4000000