## Foglio1
DESCRIZIONE | PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA | IMPORTI A BASE D'ASTA | Composizione impianto tipo | Q. tà prevista per ogni impianto | N. impianti quadriennali | DENOMINAZIONE COMMERCIALE (estensione massima pari a 70 caratteri) | CODICE PRODTTO (REF): Ad ogni descrizione prodotto deve essere associato un solo codice REF | CND | TIPO RND ( "1" se singolo dispositivo; "2" se kit) | RND ( Codice repertorio del prodotto) | PREZZO UNITARIO PER IMPIANTO | PREZZO DI TUTTI GLI IMPIANTI DI COLONNA F | iva
LOTTO 1: CRT D alta fascia | 16500 | 3300000
DEFIBRILLATORE BIVENTRICOLARE DOTATO DI ALGORITMO DI OTTIMIZZAZIONE AUTOMATICO E DINAMICO DELLA STIMOLAZIONE BIVENTRICOLARE CON POSSIBILITA' DI CAMBIARE AUTONOMAMENTE LA STIMOLAZIONE DA BIVENTRICOLARE A SOLO SINISTRA. IL DISPOSITIVO DOVRA' DISPORRE INOLTRE DI ALGORITMI DI PREVENZIONE E TRATTAMENTO DELLE ARITMIE ATRIALI (ATP+ SHOCK) SENZA AUSILIO DI DISPOSITIVI ESTERNI |  |  | defibrillatore Elettrocateteri accessori |  | 200
LOTTO N. 2: CRT D bassa fascia | 11500 | 1380000
DEFIBRILLATORE BIVENTRICOLARE CON ALGORITMI DI PREVENZIONE E TRATTAMENTO DELLE ARITMIE ATRIALI (ATP+ SHOCK) SENZA AUSILIO DI DISPOSITIVI ESTERNI. IL DISPOSITIVO DOVRA' AVERE LA POSSIBILITA' DI PROGRAMMARE IL VETTORE DI SENSING E PACING COME BIPOLO PURO E INTEGRATO. |  |  | defibrillatore Elettrocateteri accessori |  | 120
LOTTO N. 3: DR alta fascia | 15000 | 1800000
DEFIBRILLATORE BICAMERALE COMPATIBILE CON LA RISONANZA MAGNETICA, IL DISPOSITIVO DOVRA' DISPORRE INOLTRE DI ALGORITMI DI PREVENZIONE E TRATTAMENTO DELLE ARITMIE ATRIALI (ATP+ SHOCK) SENZA AUSILIO DI DISPOSITIVI ESTERNI. IL DISPOSITIVO DOVRA' AVERE LA POSSIBILITA' DI PROGRAMMARE IL VETTORE DI SENSING E PACING COME BIPOLO PURO E INTEGRATO. |  |  | defibrillatore Elettrocateteri accessori |  | 120
LOTTO 4: DR bassa fascia | 10000 | 400000
DEFIBRILLATORE BICAMERALE, DOTATO DI ALGORITMO ATTO AL MONITORAGGIO DELLO STATO DI COMPENSO DEL PAZIENTE MEDIANTE MISURA DELL'IMPEDENZA TRASTORACICA E DOTATO DELLA CAPACITA' DI PROGRAMMARE IL SENSING E IL PACING VENTRICOLARE COME BIPOLO PURO E INTEGRATO. |  |  | defibrillatore Elettrocateteri accessori |  | 40
LOTTO N. 5: VR alta fascia | 14000 | 560000
DEFIBRILLATORE MONOCAMERALE COMPATIBILE CON LA RISONANZA MAGNETICA. DOTATO DELLA CAPACITA' DI PROGRAMMARE IL SENSING E IL PACING VENTRICOLARE COME BIPOLO PURO E INTEGRATO. |  |  | defibrillatore Elettrocateteri accessori |  | 40
LOTTO N. 6: CRT D alta fascia | 17000 | 1700000
DEFIBRILLATORE PER TERAPIA DI RESINCRONIZZAZIONE CARDIACA (CRT) CON TELEMETRIA PER LA COMUNICAZIONE WIRELESS, AD ELEVATA ENERGIA EROGATA, CON MODALITÀ DI STIMOLAZIONE MULTISITO DA CATETERE VENTRICOLARE SINISTRO QUADRIPOLARE |  |  | defibrillatore Elettrocateteri accessori |  | 100
LOTTO N. 7: CRT bassa fascia | 12000 | 480000
DEFIBRILLATORE TRICAMERALE AD ALTA ENERGIA, FUNZIONI AVANZATE PER LA GESTIONE DELLA SOGLIA DI DEFIBRILLAZIONE (DEFT) |  |  | defibrillatore Elettrocateteri accessori |  | 40
LOTTO N. 8: DR alta fascia | 15000 | 900000
DISPOSITIVO DI CARDIOVERSIONE /DEFIBRILLAZIONE IMPIANTABILE BICAMERALE (DR) CON TELEMETRIA WIRELESS E CON FUNZIONI DEDICATE ALLA MINIMIZZAZIONE DELLA STIMOLAZIONE VENTRICOLARE DESTRA |  |  | defibrillatore Elettrocateteri accessori |  | 60
LOTTO N. 9: DR bassa fascia | 10500 | 630000
DEFIBRILLATORE BICAMERALE AD ALTA ENERGIA, FUNZIONI AVANZATE PER LA GESTIONE DELLA SOGLIA DI DEFIBRILLAZIONE (DEFT) |  |  | defibrillatore Elettrocateteri accessori |  | 60
LOTTO N. 10: VR alta fascia | 12500 | 250000
DISPOSITIVO DI CARDIOVERSIONE/DEFIBRILLAZIONE IMPIANTABILE MONOCAMERALE (VR) CON TELEMETRIA WIRELESS E DI DIMENSIONI CONTENUTE |  |  | defibrillatore Elettrocateteri accessori |  | 20
LOTTO N. 11: CRT alta fascia | 16500 | 1650000
DEFIBRILLATORE BIVENTRICOLARE COMPATIBILE CON LA RMN, CON POSSIBILITA' DI EROGAZIONE FINO AD 8 SHOCK IN ZONA FV , CON MODELLO QUADRIPOLARE E LA DISPONIBILITA' DI PROGRAMMARE LA SENSIBILITA' SUL CANALE SINISTRO DURANTE IL FUNZIONAMENTO NORMALE DEL DISPOSITIVO |  |  | defibrillatore Elettrocateteri accessori |  | 100
LOTTO N. 12: DR alta fascia | 15000 | 600000
DEFIBRILLATORE BICAMERALE COMPATIBILE CON LA RMN, CON POSSIBILITA' DI EROGAZIONE FINO AD 8 SHOCK IN ZONA FV , CON MONITORAGGIO REMOTO |  |  | defibrillatore Elettrocateteri accessori |  | 40
LOTTO: N. 13 VR alta fascia | 14000 | 1120000
DEFIBRILLATORE MONOCAMERALE COMPATIBILE CON LA RISONANZA MAGNETICA, AD ELEVATA ENERGIA, CON POSSIBILITA' DI PROGRAMMARE FINO A 3 ZONE DI ARITMIA VENTRICOLARE, DOTATO DI TELEMETRIA WIRELESS |  |  | defibrillatore Elettrocateteri accessori |  | 80
LOTTO N. 14 : DR alta fascia | 15000 | 1500000
DEFIBRILLATORE BICAMERALE AD ALTA ENERGIA E ALGORITMO DEDICATO ALLA RIDUZIONE DEL PACING VENTRICOLARE DESTRO. |  |  | defibrillatore Elettrocateteri accessori |  | 100
LOTTO N.15 ICD SUBCUTANEO | 18000 | 720000
SISTEMA DI DEFIBRILLAZIONE SUBCUTANEO PER IL TRATTAMENTO DELLE ARITMIE VENTRICOLARI, CON ELETTRODO IMPIANTABILE SOTTOCUTANEO |  |  | defibrillatore Elettrocateteri accessori |  | 40
LOTTO N. 16: Involucro Antibatterico 200 | 1300 | 1040000
SISTEMA DI PREVENZIONE DELLE INFEZIONI PER AIMD ATTRAVERSO INVOLUCRO ANTIBATTERICO STERILE RIVESTITO DI POLIMERI BIO RIASSORBILIBILI A RILASCIO DI DOPPIO ANTIBIOTICO ATTO ALLA RIDUZIONE DELLE INFEZIONI ED ALLA STABILIZZAZIONE DEL PACEMAKER/DEFIBRILLATORE NEL SITO DI IMPIANTO |  |  | defibrillatore Elettrocateteri accessori |  | 800
LOTTO N. 17Medicazione avanzate: 200pz | 200 | 160000
DISPOSITIVI ELETTROMEDICALI DEDICATI AL TRATTAMENTO DELLE FERITE ACUTE E CRONICHE CON TECNOLOGIA PRESSIONE NEGATIVA, MONUOSO SENZA CANISTER. |  |  | defibrillatore Elettrocateteri accessori |  | 800
LOTTO N. 18: PMK TRANSCATETERE | 8000 | 640000
SISTEMA DI STIMOLAZIONE TRANSCATETERE MONOCAMERALE COMPATIBILE TOTAL BODY CON LA RISONANZA MAGNETICA CON SISTEMA DI FISSAGGIO ATRAUMATICO A BARBE ED INTRODUTTORI DEDICATI |  |  | defibrillatore Elettrocateteri accessori |  | 80
18830000