## Foglio1
LOTTI | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' TRIENNALI | IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA | CODICE PROOTTO | DENOMINAZIONE COMMERCIALE | Descrizione Articolo | CND | REPERTORIO | PREZZO UNITARIO | NUMERO DI A CONFEZIONE | NUMERO INTERO DI CONFEZIONI (arrotondato all'intero superiore) NECESSARIE AD ESAUDIRE IL QUANTITATIVO TRIENNALE DI COLONNA D | PREZZO A CONFEZIONE | PREZZO DI TUTTE LE CONFEZIONI OFFERTE (col. M * col N)
1 | Catetere a palloncino ad alta pressione 5 F basso profilo per angioplastica periferica vari calibri e lunghezze | PZ | 2400 | 360000
2 | Catetere a palloncino per angioplastica piccoli vasi 3F con guida 0,18 i. compatibili con introduttori da 4 a 5 f, con lunghezza corpo catetere fino a 200 cm e lunghezza palloncino non inferiore a 15mm e non superiore a 300mm. | PZ | 900 | 225000
3 | Catetere guida valvolato per PTA con calibro da 6 a 8 F ad ampio lume per introduzione stent con lunghezze comprese da 65 a 100 cm con varie conformazioni di curva, a basso coefficiente di frizione e punta atraumatica . | PZ | 900 | 102600
4 | Catetere a due lumi coassiali non compliante, diametri del pallone da 10 a 40 mm, lunghezza del pallone da 30 a 60 mm accettano guide da 035”. | PZ | 15 | 16500
5 | Catetere a palloncino coassiale con pallone in poliammide gonfiaggio e sgonfiaggio rapido per port dilatazione stent, diametri da 12,15,16,18, 20, 23, 25, 28,30,35,40 lunghezze variabili da 3 cm a 6 cm devono essere compatibili con introduttori Max 12 f, guida da 038''. Pressioni comprese tra 6atm a 3 Atm. | PZ | 15 | 27000
6 | Catetere a palloncino per procedure di PTA di tipo OTW dotato di pallone semi-compliante Quadflex con memoria di forma a “sixfold” . Dotati di shaft da 75, 90, 100, 130, 150, 180 cm e disponibili in diametri da 1.25mm a 12mm (con mezze misure) per lunghezze da 15mm a 280mm disponibili su piattaforme 0,014- 0,018-0,035. | PZ | 900 | 162000
7 | Catetere a palloncino a rilascio di farmaco su piattaforma otw e monorail compatibile su guide 0,018. | PZ | 150 | 135000
8 | Microcatetere da embolizzazione con diametro massimo 3 F semiidrofilico per embolizzazioni super selettive con calibro da 2.0 F. a 2.9 F, con armatura elicoidale in tungsteno a disegno variabile atraumatica con micro guida idrofilia da 0.021 i. angolata e preformabile , con punta in oro per visibilità in scopia, corpo unico in acciaio con assoluta assenza di saldature; parte distale ( 30 cm ) rivestita in polimero idrofilico; parete interna in polietilene ed esterna in elastomero di poliestere ; con marker distale radioopaco, punta preformabile e lunghezza totale del catetere variabile da 110 a 150 cm | PZ | 1050 | 945000
9 | Dischetto embolizzante autoespandibile in nitinol a distacco controllato elettrolitico con fasce di repere in platino alle estremità distale e prossimale, con parziale rivestimento in PTFE, per occlusione vasi di diametro 1,5-3mm, compatibile con micro cateteri di lume interno min .021” . | PZ | 30 | 66000
10 | Microsfere embolizzanti sintetiche con anima in gel rivestite da un polimero di polizene F, ottima calibrazione, elasticità e sospensione da 40 a 1300 micron disponibili in fiale o precaricate in siringa | PZ | 210 | 115500
11 | Microsfere embolizzanti precaricabili con irinotecan e doxorubicina, ottima calibrazione, disponibili nei formati 40,75 e 100 micron in siringhe precaricate. | PZ | 60 | 78000
12 | Spirali per embolizzazione periferiche in platino con e senza dacron, disponibili in diametri variabili da minimo 2mm a massimo 16 mm, con lunghezze variabili da 30mm a 450mm, con colil disponibile da 10” 15",18",32",37".Compatibili con cateteri diagnostici o micro cateteri.Devono essere cave per un migliore effetto trombogenico | PZ | 900 | 270000
13 | Spirali metalliche periferiche embolizzanti, in versione tipo : “ PUSHABLE SYSTEM “ per la spinta diretta con guide diagnostiche | PZ | 1800 | 540000
14 | Microsfere per embolizzazioni in PVA , comprimibili, in siringhe preriempite da 20 ml e con codice di colore ; biocompatibili, idrofile e comprimibili e non riassorbibili; disponibili in soluzione da 2 ml ; diametri da 100 a 1200 micron. | PZ | 600 | 150000
15 | Filtri cavali femorali, giugulari, permanenti autocentranti . | PZ | 30 | 42000
16 | Dispositivo meccanico impiantabile posizionato in Vena Cava Inferiore sia permanente che rimovibile, in Nitinol, a sei braccia con un dispositivo di ancoraggio innovativo studiato per prevenirne la migrazione caudale e cefalica.Presenta un uncino a livello prossimale per un facile recupero del sistema. Il sistema per gli accessi giugulare e femorale deve contenere oltre al filtro, un introduttore, un dilatatore e un pusher curvo. | PZ | 30 | 51000
17 | Guide angiografiche idrofiliche, super elastiche con anima in nikel-titanio ( nitinol ) a corpo unico con assoluta assenza di saldature, ricoperta da una mescola di poliuretano incorporante Sali di tungsteno quale sostanza radi opacizzante, rivestite in polimero idrofilo, DI CUI: | PZ | 0 | 540000
17 A | SUB LOTTO 8A: guide angolate e dritte tipo standard misure : diametri da 0.035. | PZ | 6000 | 0
17 B | SUB LOTTO 8B : guide angolate e dritte tipo Stiff diametro: 0.035.Lunghezze:150-180 cm, con punta flessibile da 3 cm | PZ | 1200 | 0
17 C | SUB LOTTO 8C : guide angolate e dritte tipo standard da cambio misure diametro: 0.035.Lunghezza: 260 cm. | PZ | 1200 | 0
18 | Catetere angiografici idrofilici 4 e 5 F. cateteri angiografici in poliuretano, armati con 32 e 16 fili in acciaio ed incorporanti Sali di tungsteno quale sostanza radiopacizzante. A corpo unico senza saldature, doppia rastrematura in punta(interna-esterna) estremità distale rivestita da polimero idrofilo. Calibri 4 e 5 F, compatibili con guide da 0.038 i. varie curve e lunghezze. | PZ | 6000 | 540000
19 | Introduttori armati metallici con punta radiopaca di calibri variabili da 6 a 9 F e lunghezze variabili da 45 a 90cm. | PZ | 900 | 139500
20 | Guide per interventistica calibro 0.018 i. guida direzionabile per interventistica punta morbida radiopaca in platino, atraumatica, rivestimento idrofilico antiattrito con lunghezza da 45 a 300cm. | PZ | 600 | 45000
21 | Guida interventistica 0.014. guida direzionabile per interventistica, punta morbida radiopaca in platino traumatica rivestimento idrofilico antiattrito con lunghezza da 150 a 300cm. | PZ | 1200 | 90000
22 | Guide per interventistica ad elevato supporto, dotate di elevata rigidità risposta di torsione 1:1 punta retta o a j morbida, radiopaca traumatica, rivestimento antiattrito lunghezza da 190 a 300cm calibro da 0.035i. | PZ | 900 | 67500
23 | Guide Amplatz super Stiff, punta dritta o j lunghezza da 150 cm a 260cm con calibro 0.035i. | PZ | 1050 | 14700
24 | Guide per interventistica tipo Lunderquist, lunghezza 260cm calibro 0.035i. | PZ | 600 | 48000
25 | Pallone per angioplastica per grosse placche calcifiche tipo con sistema di lame longitudinali vari diametri e lunghezze compatibili con introduttori 5F. | PZ | 120 | 120000
26 | Catetere a palloncino non compliante per stenosi calcifiche piccoli vasi, vari calibri e lunghezze compatibili con introduttori 4F. | PZ | 150 | 57000
27 | Valvole emostatiche per catetere guida per embolizzazioni o PTA attraverso catetere guida. | PZ | 1200 | 20400
28 | Siringhe manometriche, monouso sterili per gonfiaggio palloni PTA con manometro di misurazione della pressione di gonfiaggio fornito di scala graduata fino a 35atm. | PZ | 900 | 19800
29 | Stent renali premontati su catetere a basso profilo monorail comprensivo di filo guida 0.014 disponibile nelle lunghezze da 12-15-18mm con diametri da 4 a 7mm. | PZ | 150 | 84000
30 | Microguide per interventistica con anima metallica super elastica in lega nichel titanio (nitinol ) con rivestimento in poliuretano e trattamento esterno con polimero idrofilo, a corpo unico con assoluta assenza di saldature. Marcatura interna con tungsteno, marker ad anello/spirale da 2 cm.in oro incorporato nella punta di calibro 0.010, 0.012, 0.016 . Lunghezza 200 cm con punta flessibile diritta o precurvata, da 8,12 e 25 cm con angolazione a 45°, 70°, 90°, + 150° ( doppio angolo ). | PZ | 600 | 330000
31 | Stent carotideo a maglie chiuse flessibili per il trattamento delle stenosi e restenosi dei vasi carotidei con lunghezza dello stent fino a 5 cm. | PZ | 450 | 450000
32 | Stent carotideo a maglie aperte rigido per il trattamento delle stenosi carotidee con lunghezza dello stent fino a 5 cm. | PZ | 300 | 300000
33 | Stent carotideo a maglie ibride flessibili tronco- conico con diametri variabili e lunghezza massima dello stent fino a 4 cm. | PZ | 300 | 330000
34 | Stent in platino e iridio ricoperto in ptfe premontato su doppio pallone per una dilatazione controllata, adatto alle dilatazioni aortiche. Diametri da 12 a 24, lunghezze 16, 22, 28, 34, 39, 45 mm | PZ | 30 | 150000
35 | Stent in platino e iridio nudo premontato su doppio pallone per una dilatazione controllata, adatto alle dilatazioni aortiche. Diametri da 12 a 24, lunghezze 16, 22, 28, 34, 39, 45 mm | PZ | 30 | 120000
36 | Stent in cromo cobalto, adatto alle dilatazioni aortiche. Diametri di espansione variabile da 20 mm a 32 mm, disponibile in lunghezze da 21, 30, 39, 43, 48, 57 mm | PZ | 15 | 37500
37 | Stent auto espandibili flessibili compatibili con guida 0.035 per vasi periferici arteriosi e venosi, per il trattamento di stenosi e restenosi , con marker radioopachi di riferimento di diametro e da 5 a 10mm, varie lunghezze, compatibile con introduttore 6 f e stelo da 80 a 135 cm. | PZ | 900 | 855000
38 | Stent autoespandili rigidi compatibili con guida 0.035 ed introduttore vascolare 6 f per il trattamento di stenosi arteriose del circolo periferico di diametro da 5 a 10 mm e lunghezza fino a 15 cm con lunghezza dello stelo da 80 a 130 con sistema di rilascio ad alta precisione. | PZ | 600 | 450000
39 | Sistemi coassiali x stenting carotideo , 6 f . | PZ | 450 | 90000
40 | Catetere a palloncino post dilatazione stent carotideo . | PZ | 750 | 150000
41 | Antenna percutanea per procedure di termo ablazione mediante l’impiego di tecnologia a microonde, diametro 13 G, parte distale radiante lunghezza 3.7 cm, completamente teflonata. Punta tipo trocar con marker ecogenici lungo tutta la lunghezza. Predisposta per essere utilizzata con generatori a MW evident a 915 mhz . lunghezze 12, 17, 22 cm . | PZ | 60 | 120000
42 | Catetere a palloncino a rilascio di farmaco Paclitaxel con matrice di origine organica (urea), disponibile in vari calibri e misure (0.018 0.035 ) | PZ | 144 | 108000
43 | Sistema di protezione cerebrale. Per stenting carotideo | PZ | 15 | 22500
44 | Catetere a palloncino per P.T.A. piccoli vasi semi-compliante diametri da 1.5 a 4 mm. Lunghezze da 20 fino 200 circa mm, in versione over the wire e mono rail. | PZ | 150 | 42000
45 | Ago per radiofrequenza 17 G lungo 15 e 20 cm con possibilità di punta singola o ad uncini. Dotato di sistema di posizionamento coassiale. | PZ | 150 | 180000
46 | Microcatetere superselettivo costituito da un intreccio di microfili in Tungsteno che consentono al micro catetere di raggiungere i vasi più distali per infusione di liquido di contrasto. | PZ | 150 | 105000
47 | Particelle sferiche idrofiliche per chemioembolizzazione, a rilascio di farmaco controllato, in flacone a secco. | PZ | 300 | 195000
48 | Kit per nucleoplastica, per il trattamento di ernie intervertebrali, con iniezione intraspinale a base di etil-cellulosa. Il prodotto deve essere viscoso per evitare le fughe durante l'iniezione e radiopaco per una verifica della distribuzione del materiale nel nucleo polposo. | PZ | 300 | 690000
49 | Sistema di recupero tipo goose neck costituito da un cappio in nitino atraumatico ricoperto in tugsteno placcato oro per una maggiore radiopacità con un loop da 5 mm ad un massimo di 35 mm. Per la versione microsnare con calibri del loop variabili da 2 a 7 mm. La lunghezza del catetere per quanto riguarda l’Andrasnare è pari a 110 cm mentre è di 150 cm per il microsnare. La lunghezza dello snare è pari a 125 cm mentre per il microasnare abbiamo 175 cm, L’introduttore richiesto è di 4-5 Fr per L’andrasnare del diametro del cappio, e di 2,3-3 FR per il microcatetere. | PZ | 60 | 24000
50 | Catetere per trombectomia meccanica rotazionale composto da macchinario generatore e sonda monouso accoppiati magneticamente. Il catetere deve avere sonde arteriose e venose da 6, 8, 10 F. Il generatore verrà data in comodato d’uso. | PZ | 60 | 180000
51 | Guida in acciaio a corpo unico senza saldature, nelle varie grammature da 0.7 gr a 30 gr , e nei vari supporti , rastremate e non , polimeriche ed idrofiliche con punta idrofobica . | PZ | 1050 | 367500
52 | Dispositivo medico chirurgico per radioprotezione da radiazioni secondarie fornito, in varie misure per approcci trans-brachiali ,trans femorali e per T.I.P.S.S.. Costituito: da telo, TNT assorbente ed anima in bismuto-antimonio a totale assenza di piombo che, gli conferisce la versatilità nello smaltimento. | PZ | 1500 | 97500
53 | Dispositivo per denervazione renale con catetere multi-elettrodo bipolare | PZ | 36 | 180000
54 | Filo guida 0.014 e0.018 per occlusione totale con diversi livelli di rigidità 12,18,25,30 grammi e lunghezza 195 cm e 300 cm anima in acciaio rivestimento prossimale in ptfe. | PZ | 300 | 60000
55 | Catetere da supporto 0.014, 0.018, 0.035, diametro del corpo rastremato rivestimento idrofilo negli ultimi 40 cm e tre punti di repere radioopachi posti a distanza regolare lungo il corpo distale. | PZ | 450 | 67500
56 | Guida teflonata in acciaio extra-rigida per interventistica vascolare ed extra-vascolare di calibro 0.035” e 0.038” e lunghezze 75-145-180-260 cm. La guida ha tre differnti versioni dio lunghezza delle punta floppy ( 1.0 -3.5 – 6.0 cm ) e si presenta sia con punta dritta sia con punta j . | PZ | 750 | 67500
57 | Sistema di protezione della funzione renale con monitoraggio intra-procedurale del bilancio dei liquidi ( entrate uscite ), macchina in comodato d’uso ed acquisto separato della linea di collegamento al paziente. | PZ | 72 | 129600
58 | Catetere a palloncino in nybax rivestimento idrofilo in bio-slide , a bassissimo profilo di punta , 0.017 compatibile con guida 0.014 monorail ed over the wire lunghezza catetere 90 e 150 cm lunghezza pallone da 40 a 220 mm compatibile con introduttore 4 F . | PZ | 900 | 270000
59 | Stent autoespandibile in nitinolo composto da V sequenziali legate da ponti, 12 markers in Tantalio, doppio sistema di rilascio, delivery system rinforzato distalmente da coils, calibri disponibili da 6 a 14 mm. Lunghezze da 20 a 150 mm. Inizio produzione anno 2002, numerosi studi clinici a supporto. Stent con più elevata forza radiale presente in commercio. | PZ | 150 | 150000
60 | Stent carotideo autoespandibile in nitinolo composto da corone circolari di 18 segmenti a forma di V connesse da ponti, compatibile con introduttore 5 F, calibri da 5 a 10 mm, lunghezze: 20, 30, 40 mm. Numerosi studi clinici a supporto. | PZ | 30 | 30000
61 | Filtro carotideo composto da guida .014 ad medio/alto supporto con cestello annesso distalmente. Filo guida atraumatico in punta da 3,5 cm filtro con porosità da 100 micron e 8 braccetti flessibili in nitinolo. Misure disponibili 4, 5, 6, 7, 8. | PZ | 30 | 27000
62 | Catetere a palloncino su .018” in Duralyn nylon 12 a costruzione coassiale, rapido gonfiaggio/gonfiaggio, ampia gamma di misure disponibili: 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6 mm e lunghezze da 2 a 22 cm. Shaft da 80, 120, 150 cm. | PZ | 150 | 60000
63 | Stent premontato e non in acciaio inox o cromo-cobalto realizzato su piattaforma .014”, .018”, .035”, calibri disponibili da 4 a 25 mm, lunghezze dello stent da 15 a 80 mm, monorail o OTW. | PZ | 60 | 60000
64 | Catetere a palloncino monorail/over the wire per l’infusione terapeutica locale nello scioglimento dei trombi. Versione monorail da 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4 mm di diametro, lunghezze da 20/50 mm. Versione over the wire da 4/5/6/7/8 mm di diametro, lunghezze da 10 a 50 mm. | PZ | 30 | 21000
65 | Catetere a palloncino over the wire 0.35 con punta rastremata, costruito in duralyn nylon 12 a doppio lume, cattere da 5 f , shaft 80/135 cm , rapido gonfi aggio sgonfi aggio, ampia gamma di calibri : 3/4/5/6/7/8/9/10/12 mm. E ampia gamma di lunghezze , 2/3/4/6/8/10/12/15/22 cm. | PZ | 300 | 75000
66 | Catetere a palloncino a rilascio di farmaco paclitaxel a concentrazione 3 mg./mm2 avvolto in matrice di acido scialloico. Piattaforme disponibili : . 014”e 035” sia mono rail che over the wire . Il farmaco risulta annegato nel palloncino . | PZ | 60 | 48000
67 | Catetere a palloncino per PTA 5 F non compliante ad alta resistenza allo scoppio ( RBP minimo 20 atm .) in materiale multistrato per maggiore resistenza alle abrasioni e catetere coassiale nella parte prossimale e a triplo lume nella parte distale. Diametri da 3 a 10 mm. E lunghezze fino a 200 mm, con lunghezza del catetere da 40 a 135 cm. | PZ | 600 | 150000
68 | Stent auto espandibile in nitinol altamente flessibile , disegno a amglia tubolare con struttura elicoidale senza punti di saldatura : Sistema di rilascio multifunzione , diametri da 5 a 10 mm lunghezze fino a 200 mm. Lunghezza del catetere variabile. | PZ | 150 | 165000
69 | Catetere a palloncino per grandi vasi non compliante resistente alle alte pressioni, spalle del pallone molto corte , punta rastremata , resistenza alle alte pressioni ( RBP minimo 18 atm . ) , diametri da 12 a 26 mm lunghezze da 20 a 60 mm . Varie lunghezze del catetere . | PZ | 300 | 120000
70 | Stent auto espandibile in lega di nitinol con struttura elicoidale a sei filamenti intrecciati con estremità chiusa . sistema otw over the wire , compatibile con filo guida 0.014 e 0.018 . lunghezza stent da 20 a 200 cm diametri da 4 a 8 mm, compatibile con introduttore 6 F . | PZ | 120 | 150000
12296100