## Foglio1
FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI COMPLETI PER CHIRURGIA DELLA CATARATTA E VITREO-RETINICA
Da compilare dettagliatamente in ogni sua parte senza riferimento ad allegati se non richiesto
ALLEGATO A2 : REQUISITI TECNICI DEI SISTEMI
LOTTO 2 : “Sistema completo per l’esecuzione di interventi chirurgici di vitrectomia posteriore per patologie vitreoretiniche 23/25 GA ed interventi di facoemulsificazione della cataratta” ”
A2. REQUISITI INDISPENSABILI DELLE APPARECCHIATURE
A2.1 | Sistema combinato per l’estrazione della cataratta, con irrigazione/aspirazione, la vitrectomia anteriore e posteriore, la diatermia bipolare, l’iniezione e la rimozione di fluidi viscosi e scambio aria /gas | SI | NO
A2.2 | Pompa di aspirazione con valori programmabili | SI | NO
A2.3 | - vuoto almeno da 0 a 600 mmHg | SI | NO
A2.4 | - possibilità di controllo lineare | SI | NO
A2.5 | Schermo di controllo Touch Screen | SI | NO
A2.6 | Pedale programmabile | SI | NO
A2.7 | Modulo facoemulsificazione con faco lineare, pulsato e Burst, con manipoli U/S almeno da 38 KHz | SI | NO
A2.8 | Modulo vitrectomia con vuoto proporzionale e tagli fisso, taglio momentaneo, doppia linearità proporzionale | SI | NO
A2.9 | Modulo per frammentazione via pars plana | SI | NO
A2.10 | Modulo aspirazione e iniezione fluidi viscosi | SI | NO
A2.11 | Modulo infusione aria | SI | NO
A2.12 | Modulo a doppia illuminazione | SI | NO
A2.13 | Esecuzione di tecniche mininvasive a 25 gauge e 23 gauge con strumentazione completa ed accessori originali in kit dedicati | SI | NO
A2.14 | Vitrectomia ad alta frequenza | SI | NO
A2.15 | Carrello porta strumenti e alza bottiglie ad elevazione elettrocomandata e tavolino servitore | SI | NO
dotazione :
A2.16 | N. 1 Vassoio Mayo; | SI | NO
A2.17 | N. 2 Sistemi di endoilluminazione tipo XENON; | SI | NO
A2.18 | N. 1 Endolaser. | SI | NO
A2.19 | Completo dei seguenti accessori multiuso: | SI | NO
A2.20 | N. 3 Manipoli faco ad ultrasuoni; | SI | NO
A2.21 | N. 3 manipoli I/A (coassiali o bimanuali a scelta dell’operatore); | SI | NO
A2.22 | N. 3 chiavi per punte faco; | SI | NO
A2.23 | N. 3 cavi per endodiatermia; | SI | NO
A2.24 | N. 3 Pinze Bipolari; | SI | NO
A2.25 | N. 2 Set accessori per infusione olio di silicone. | SI | NO
A2.26 | Tale dotazione di accessori dovrà essere sempre mantenuta e integrata (senza oneri aggiuntivi) in caso di rottura o usura degli stessi per tutta la durata della fornitura. | SI | NO
A2.27 | Tutte le attrezzature offerte devono essere nuove di fabbrica e di ultima generazione, idonee all’uso previsto nel presente Capitolato Speciale, conformi alla Direttiva 2007/47/CE e rispondenti alle norme tecniche CEI 62.5 | SI | NO
A2.1. REQUISITI INDISPENSABILI KIT E MATERIALE DI CONSUMO
A2.1 | kit per vitrectomia posteriore 23 GA avente la seguente composizione:
A2.1.1 | N. 1 cassetta per segmento posteriore; | SI | NO
A2.1.2 | N. 1 sonda per vitrectomia completa di tubi; | SI | NO
A2.1.3 | N. 1 deflussore e linea per infusione attiva; | SI | NO
A2.1.4 | N. 1 set adattatori e rubinetto a tre vie per scambio; | SI | NO
A2.1.5 | N. 1 Fibra ottica luminosa 23 GA; | SI | NO
A2.1.6 | N. 1 Set Trocar completo di lancia sclerale; | SI | NO
A2.1.7 | N. 1 Sonde per endodiatermia monouso 23 GA; | SI | NO
A2.1.8 | N. 1 telo coprimonitor e vassoio. | SI | NO
A2.2 | Materiale di consumo monouso e non, necessario per lo svolgimento degli interventi di chirurgia vitreo retinica 23 ga richiesto a seconda dell’esigenza dell’operatore e subordinato alla tipologia di procedura chirurgica da quotare separatamente nell’allegato schema offerta economica :
A2.2.1 | - Fibre monouso laser 23 GA; | SI | NO
A2.2.2 | - Set candelieri monouso 23 GA; | SI | NO
A2.2.3 | - Kit infusione/aspirazione olio di silicone 23 GA; | SI | NO
A2.2.4 | - Cannula per infusione olio 23 GA | SI | NO
A2.2.5 | - Pinze retinica monouso 23 GA tipo coccodrillo; | SI | NO
A2.2.6 | - Forbici orizzontali 23 GA; | SI | NO
A2.2.7 | - Forbici Verticali 23 GA | SI | NO
A2.2.8 | - 1 Pinza retiniche 23GA tipo Eckardt; | SI | NO
A2.2.9 | - 1 Backflush completo di manipolo 23 GA protetto; | SI | NO
A2.3 | Fornitura di tutto il materiale di consumo per l’espletamento di interventi di vitrectomia posteriore 25 GA
| kit per vitrectomia posteriore 25 GA dovrà avere la seguente composizione: | SI | NO
A2.3.1 | N. 1 cassetta per segmento posteriore; | SI | NO
A2.3.2 | N. 1 sonda per vitrectomia completa di tubi; | SI | NO
A2.3.3 | N. 1 deflussore e linea per infusione attiva; | SI | NO
A2.3.4 | N. 1 set adattatori e rubinetto a tre vie per scambio; | SI | NO
A2.3.5 | N. 1 Fibra ottica luminosa 25 GA; | SI | NO
A2.3.6 | N. 1 Set Trocar completo di lancia sclerale; | SI | NO
A2.3.7 | N. 1 Sonde per endodiatermia monouso 25 GA; | SI | NO
A2.3.8 | N. 1 telo coprimonitor e vassoio. | SI | NO
A2.4 | Materiale di consumo monouso e non, necessario per lo svolgimento degli interventi di chirurgia vitreo retinica 25 ga richiesto a seconda dell’esigenza dell’operatore e subordinato alla tipologia di procedura chirurgica da quotare separatamente nell’allegato schema offerta economica :
A2.4.1 | - Fibre monouso laser 25 GA; | SI | NO
A2.4.2 | - Set candelieri monouso 25 GA; | SI | NO
A2.4.3 | - Kit infusione/aspirazione olio di silicone 25 GA; | SI | NO
A2.4.4 | - Cannula per infusione olio 25 GA; | SI | NO
A2.4.5 | - Forbici orizzontali 25 GA; | SI | NO
A2.4.6 | - Forbici Verticali 25 GA | SI | NO
A2.4.7 | - 1 Pinza retiniche 25 GA tipo Eckardt; | SI | NO
A2.4.8 | - 1 Backflush completo di manipolo 25 GA protetto. | SI | NO
A2.5 | Fornitura di tutto il materiale di consumo per l’espletamento della chirurgia posteriore della cataratta
A2.5.1 | Ogni kit per Facoemulsificazione dovrà avere la seguente composizione: | SI | NO
A2.5.2 | N.1 Cassetta Tubi I/A monouso; | SI | NO
A2.5.3 | N.1 Punta faco ; | SI | NO
A2.5.4 | N.1 Sleeve da 2.2 /1.8 per punta Faco; | SI | NO
A2.5.5 | N.1 Set Infusione a pressione controllata. | SI | NO
| B2- REQUISITI OGGETTO DI VALUTAZIONE |  |  | PUNTI MAX
B1.1 | Caratteristiche Tecniche Apparecchiature
RIF. | REQUISITO | SI/NO | Relazionare
B2.1.1 | Caratteristiche funzioni e tecniche del sistema |  |  | 10
B2.1.2 | Caratteristiche della Fluidica irrigazione e aspirazione |  |  | 15
B2.1.3 | Caratteristiche qualità e numeri di tagli del vitrectomo |  |  | 15
B2.1.4 | Caratteristiche tecniche del pedale comandi |  |  | 5
B2.1.5 | Caratteristiche tecniche del modulo facoemulsificatore |  |  | 5
B2.1.6 | Caratteristiche modulo illuminazione |  |  | 5
B2.2 | Caratteristiche Tecniche Dei Consumabili
B2.2.1 | caratteristiche manipoli per vitrectomia |  |  | 5
B2.2.2 | caratteristiche fibre ottiche |  |  | 3
B2.2.3 | caratteristiche dei trocar |  |  | 2
B2.3 | Condizioni assistenza post vendita e formazione
B2.3.1 | Manutenzione giornaliera: Operazioni a carico dell'operatore e tempo necessario a svolgerle |  |  | 3
B2.3.2 | Adeguato programma di formazione iniziale al collaudo e nelle prime fasi di utilizzo e supporto per tutta la durata del contratto |  |  | 2