## Sez.A-Indispensabili
ALLEGATO A
A - REQUISITI INDISPENSABILI
Sez.A0 | REQUISITI INDISPENSABILI DELLA FORNITURA |  |  | NOTE *
A0-1 | Le dimensioni della strumentazione proposta devono essere le più contenute possibile e comunque compatibili con gli spazi disponibili | □ SI | □ NO
A0-2 | Tutta la strumentazione deve essere collegata bidirezionalmente con il LIS di Laboratorio. L’offerta deve includere anche l’hardware ed il software necessari . | □ SI | □ NO
A0-3 | Tutta la strumentazione offerta deve essere di ultima generazione e nuova di fabbrica, idonea all’uso previsto nel presente Capitolato Speciale . | □ SI | □ NO
A0-4 | Tutti i contenitori per materiale biologico devono essere conformi alla Direttiva CE 98/79 e ,dove applicabile, anche i consumabili. | □ SI | □ NO
A0-5 | Strumento automatico che lavori da provetta primaria di urine ed esegua la coltura di microrganismi (batteri e funghi) | □ SI | □ NO
A0-6 | Sistema in grado di gestire contemporaneamente un numero congruo di campioni (almeno 50) | □ SI | □ NO
NOTE * | Nel campo note potrà essere indicato il riferimento (nome documento, pagina) alla documentazione presentata