## Sez B
ALLEGATO A
B : QUESTIONARIO TECNICO
MODULO B1 – SISTEMA AUTOMATICO PER BATTERIURIA
RIF. | REQUISITO | SI/NO | RELAZIONARE
B1-1 | Produttore, Modello , Numero sistemi offerti | ///////
B1-3 | Dimensioni (H*L*P) e peso | ///////
B1-4 | Rumorosità prodotta in DB | ///////
B1-5 | Possibilità di caricamento in continuo dei campioni di urine
B1-6 | Possibilità di esecuzione in contemporanea della ricerca del Potere Antibatterico Residuo (PAR) | ///////
B1-7 | Possibilità di “screenare” altri campioni biologici (ad es. sangue, liquidi “saccati” (peritoneale, pleurico, pericardico), ecc. | ///////
B1-8 | Possibilità di eseguire il cosiddetto “antibiogramma clinico” | ///////
B1-9 | Soglia di sensibilità programmabile per singolo campione con un range a partire da 50 UFC (Unità Formanti Colonie)/mL | ///////
B1-10 | Esecuzione delle analisi in tempi rapidi (entro le 5 ore)
B1-11 | Visualizzazione delle curve di crescita batterica o fungina con possibilità di stampa e di archiviazione dei dati
B1-1.12 | Operazioni a carico dell' operatore per l'effettuazione di una seduta giornaliera (specificare operazioni e tempi) | ///////
B1-1.13 | Manutenzione giornaliera e periodica: Operazioni a carico dell' operatore e tempo necessario a svolgerle | ///////