## Foglio1
DESCRIZIONE | QUANTITA' QUADRIENNALI | PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA | IMPORTI A BASE D'ASTA | PROROGA TECNICA | SESTO QUINTO | VALORE DI GARA
LOTTO 1: CRT D alta fascia | 200 | 16500 | 3300000 | 412500 | 660000 | 4372500
DEFIBRILLATORE BIVENTRICOLARE DOTATO DI ALGORITMO DI OTTIMIZZAZIONE AUTOMATICO E DINAMICO DELLA STIMOLAZIONE BIVENTRICOLARE CON POSSIBILITA' DI CAMBIARE AUTONOMAMENTE LA STIMOLAZIONE DA BIVENTRICOLARE A SOLO SINISTRA. IL DISPOSITIVO DOVRA' DISPORRE INOLTRE DI ALGORITMI DI PREVENZIONE E TRATTAMENTO DELLE ARITMIE ATRIALI (ATP+ SHOCK) SENZA AUSILIO DI DISPOSITIVI ESTERNI |  |  |  | 0
LOTTO N. 2: CRT D bassa fascia | 120 | 11500 | 1380000 | 172500 | 276000 | 1828500
DEFIBRILLATORE BIVENTRICOLARE CON ALGORITMI DI PREVENZIONE E TRATTAMENTO DELLE ARITMIE ATRIALI (ATP+ SHOCK) SENZA AUSILIO DI DISPOSITIVI ESTERNI. IL DISPOSITIVO DOVRA' AVERE LA POSSIBILITA' DI PROGRAMMARE IL VETTORE DI SENSING E PACING COME BIPOLO PURO E INTEGRATO. |  |  |  | 0
LOTTO N. 3: DR alta fascia | 120 | 15000 | 1800000 | 225000 | 360000 | 2385000
DEFIBRILLATORE BICAMERALE COMPATIBILE CON LA RISONANZA MAGNETICA, IL DISPOSITIVO DOVRA' DISPORRE INOLTRE DI ALGORITMI DI PREVENZIONE E TRATTAMENTO DELLE ARITMIE ATRIALI (ATP+ SHOCK) SENZA AUSILIO DI DISPOSITIVI ESTERNI. IL DISPOSITIVO DOVRA' AVERE LA POSSIBILITA' DI PROGRAMMARE IL VETTORE DI SENSING E PACING COME BIPOLO PURO E INTEGRATO. |  |  |  | 0
LOTTO 4: DR bassa fascia | 40 | 10000 | 400000 | 50000 | 80000 | 530000
DEFIBRILLATORE BICAMERALE, DOTATO DI ALGORITMO ATTO AL MONITORAGGIO DELLO STATO DI COMPENSO DEL PAZIENTE MEDIANTE MISURA DELL'IMPEDENZA TRASTORACICA E DOTATO DELLA CAPACITA' DI PROGRAMMARE IL SENSING E IL PACING VENTRICOLARE COME BIPOLO PURO E INTEGRATO. |  |  |  | 0
LOTTO N. 5: VR alta fascia | 40 | 14000 | 560000 | 70000 | 112000 | 742000
DEFIBRILLATORE MONOCAMERALE COMPATIBILE CON LA RISONANZA MAGNETICA. DOTATO DELLA CAPACITA' DI PROGRAMMARE IL SENSING E IL PACING VENTRICOLARE COME BIPOLO PURO E INTEGRATO. |  |  |  | 0
LOTTO N. 6: CRT D alta fascia | 100 | 17000 | 1700000 | 212500 | 340000 | 2252500
DEFIBRILLATORE PER TERAPIA DI RESINCRONIZZAZIONE CARDIACA (CRT) CON TELEMETRIA PER LA COMUNICAZIONE WIRELESS, AD ELEVATA ENERGIA EROGATA, CON MODALITÀ DI STIMOLAZIONE MULTISITO DA CATETERE VENTRICOLARE SINISTRO QUADRIPOLARE |  |  |  | 0
LOTTO N. 7: CRT bassa fascia | 40 | 12000 | 480000 | 60000 | 96000 | 636000
DEFIBRILLATORE TRICAMERALE AD ALTA ENERGIA, FUNZIONI AVANZATE PER LA GESTIONE DELLA SOGLIA DI DEFIBRILLAZIONE (DEFT) |  |  |  | 0
LOTTO N. 8: DR alta fascia | 60 | 15000 | 900000 | 112500 | 180000 | 1192500
DISPOSITIVO DI CARDIOVERSIONE /DEFIBRILLAZIONE IMPIANTABILE BICAMERALE (DR) CON TELEMETRIA WIRELESS E CON FUNZIONI DEDICATE ALLA MINIMIZZAZIONE DELLA STIMOLAZIONE VENTRICOLARE DESTRA |  |  |  | 0
LOTTO N. 9: DR bassa fascia | 60 | 10500 | 630000 | 78750 | 126000 | 834750
DEFIBRILLATORE BICAMERALE AD ALTA ENERGIA, FUNZIONI AVANZATE PER LA GESTIONE DELLA SOGLIA DI DEFIBRILLAZIONE (DEFT) |  |  |  | 0
LOTTO N. 10: VR alta fascia | 20 | 12500 | 250000 | 31250 | 50000 | 331250
DISPOSITIVO DI CARDIOVERSIONE/DEFIBRILLAZIONE IMPIANTABILE MONOCAMERALE (VR) CON TELEMETRIA WIRELESS E DI DIMENSIONI CONTENUTE |  |  |  | 0
LOTTO N. 11: CRT alta fascia | 100 | 16500 | 1650000 | 206250 | 330000 | 2186250
DEFIBRILLATORE BIVENTRICOLARE COMPATIBILE CON LA RMN, CON POSSIBILITA' DI EROGAZIONE FINO AD 8 SHOCK IN ZONA FV , CON MODELLO QUADRIPOLARE E LA DISPONIBILITA' DI PROGRAMMARE LA SENSIBILITA' SUL CANALE SINISTRO DURANTE IL FUNZIONAMENTO NORMALE DEL DISPOSITIVO |  |  |  | 0
LOTTO N. 12: DR alta fascia | 40 | 15000 | 600000 | 75000 | 120000 | 795000
DEFIBRILLATORE BICAMERALE COMPATIBILE CON LA RMN, CON POSSIBILITA' DI EROGAZIONE FINO AD 8 SHOCK IN ZONA FV , CON MONITORAGGIO REMOTO |  |  |  | 0
LOTTO: N. 13 VR alta fascia | 80 | 14000 | 1120000 | 140000 | 224000 | 1484000
DEFIBRILLATORE MONOCAMERALE COMPATIBILE CON LA RISONANZA MAGNETICA, AD ELEVATA ENERGIA, CON POSSIBILITA' DI PROGRAMMARE FINO A 3 ZONE DI ARITMIA VENTRICOLARE, DOTATO DI TELEMETRIA WIRELESS |  |  |  | 0
LOTTO N. 14 : DR alta fascia | 100 | 15000 | 1500000 | 187500 | 300000 | 1987500
DESCRIZIONE |  |  |  | 0
DEFIBRILLATORE BICAMERALE AD ALTA ENERGIA E ALGORITMO DEDICATO ALLA RIDUZIONE DEL PACING VENTRICOLARE DESTRO. |  |  |  | 0
LOTTO N.15 ICD SUBCUTANEO | 40 | 18000 | 720000 | 90000 | 144000 | 954000
DESCRIZIONE |  |  |  | 0
SISTEMA DI DEFIBRILLAZIONE SUBCUTANEO PER IL TRATTAMENTO DELLE ARITMIE VENTRICOLARI, CON ELETTRODO IMPIANTABILE SOTTOCUTANEO |  |  |  | 0
LOTTO N. 16: Involucro Antibatterico 200 | 800 | 1300 | 1040000 | 130000 | 208000 | 1378000
SISTEMA DI PREVENZIONE DELLE INFEZIONI PER AIMD ATTRAVERSO INVOLUCRO ANTIBATTERICO STERILE RIVESTITO DI POLIMERI BIO RIASSORBILIBILI A RILASCIO DI DOPPIO ANTIBIOTICO ATTO ALLA RIDUZIONE DELLE INFEZIONI ED ALLA STABILIZZAZIONE DEL PACEMAKER/DEFIBRILLATORE NEL SITO DI IMPIANTO |  |  |  | 0
LOTTO N. 17Medicazione avanzate: 200pz | 800 | 200 | 160000 | 20000 | 32000 | 212000
DISPOSITIVI ELETTROMEDICALI DEDICATI AL TRATTAMENTO DELLE FERITE ACUTE E CRONICHE CON TECNOLOGIA PRESSIONE NEGATIVA, MONOUSO SENZA CANISTER. |  |  |  | 0
LOTTO N. 18: PMK TRANSCATETERE | 80 | 8000 | 640000 | 80000 | 128000 | 848000
SISTEMA DI STIMOLAZIONE TRANSCATETERE MONOCAMERALE COMPATIBILE TOTAL BODY CON LA RISONANZA MAGNETICA CON SISTEMA DI FISSAGGIO ATRAUMATICO A BARBE ED INTRODUTTORI DEDICATI |  |  |  | 0
|  |  | 18830000 | 2353750 | 3766000 | 24949750