## capitolato
LOTTI | Descrizione Lotto | base d'asta singolo prodotto, soggetto a ribasso | MODALITA' DI FORNITURA | FABBISOGNO annuale | VALORE ANNUALE | CODICE PROOTTO | DENOMINAZIONE COMMERCIALE | Descrizione Articolo | CND | REPERTORIO | PREZZI UNITARI |  |  | PREZZO COMPLESSIVO (COL. N * COL. E) | NUMERO DI PEZZI A CONFEZIONE | PREZZO A CONFEZIONE
[11 empty] | RELATIVO AL DISPOSITIVO | RELATIVO AL SERVIZIO DI CONTO DEPOSITO | PREZZO UNITARIO COMPLESSIVO
1 | Introduttori arteriosi in teflon con valvola emostatica in silicone ad alta tenuta tale da non determinare frizione sul catetere, porta laterale e rubinetto a 3 vie incorporati, da 4 a 12 F, lunghezza da 11 a 30 cm circa; guidino incorporato, resistenti al kinking ed a basso profilo di introduzione | 9 | somministrazione | 400 | 3600
2 | Introduttori arteriosi armati flessibili con dilatatore dotato di blocco sulla valvola. Diametri da 5 a 12 F e lunghezze da 24 a 90 cm circa, dotati di marker radiopachi sulla punta e rivestimento in silicone | 70 | somministrazione | 150 | 10500
3 | Kit introduttore idrofilico per accesso radiale, composto da : 1. n. 1 valvola emostatica monoparete quadricuspide in silicone, da 5 a 6 F, lunghezza da 10, 16 e 25 cm circa, tutte disponibili.; 2. n. 1 ago metallico da 20G o 21G, 3. n. 1 miniguida Steinless Steel da 0,021" . | 50 | somministrazione | 2000 | 100000
4 | Cateteri diagnostici per coronaroventricolografia ad ampia gamma di curve da 4 a 6 F., radiopachi, accettanti guida da 0.038, con elevato controllo di torsione, buona memoria di curva, elevata resistenza al kinking ed ampio lume interno | 10 | somministrazione | 400 | 4000
5 | Guide angiografiche lunghezza fino a 260 cm da 0,021, a 0.038; punta J e retta. | 7 | somministrazione | 2700 | 18900
6 | Guide angiografiche completamente idrofiliche da 0.035 e 0.038 fino a 260 cm di lunghezza. | 35 | somministrazione | 400 | 14000
7 | Guida per angioplastica coronarica 0.014 in lega di acciaio e nitinol con rivestimento solo nella porzione distale, radiopaca nei 3 cm distali con punta floppy, normali e a elevato supporto. Lunghezza 180 cm circa. | 60 | somministrazione | 1500 | 90000
8 | Guida per angioplastiche coronariche complesse con accessi anatomici particolari, in acciao 0.014 . | 80 | somministrazione | 1000 | 80000
9 | Cateteri a palloncino per angioplastica coronarica semicomplianti e non complianti a scambio rapido, disponibilità della versione semicompliante over the wire, profilo d’ingresso max 0,017" per le versioni rx, ampia gamma di diametri e con lunghezze da 6 mm a 30 mm circa. | 95 | somministrazione | 2600 | 247000
10 | Cateteri a palloncino per angioplastiche complesse , bassissimi profili sia d’ingresso che di attraversamento-, diametri da 1,25 a 3,0 mm con quarti di misura, lunghezze da 10 a 20 mm. | 100 | somministrazione | 1500 | 150000
11 | Cateteri guida per angioplastica coronarica, a rivestimento idrofilico, con bassa tendenza all'induzione di spasmo arterioso, ad elevata resistenza e particolarmente adatto a navigazione in arterie tortuose, inseribile direttamente in arteria senza necessità di introduttore arterioso. disponibile con diverse curve. disponibilità 6,5; 7,5; 8,5F. Lunghezza >= 100 cm. | 160 | somministrazione | 300 | 48000
12 | Cateteri guida per angioplastica coronarica, armati, dotati di soft tip, di media rigidità, da 5 a 8 F. Ampio lume interno non inferiore a 0.58” per il 5 F., 0.71” per il 6 F, 0.81” per il 7F e 0.91” per l’8 F. E’ richiesta la più ampia gamma di curve, disponibilità lunghezza da 90 cm. , e disponibilità della versione con fori laterali. | 65 | somministrazione | 1800 | 117000
13 | Estensione catetere guida a scambio rapido per procedure complesse nelle varie misure compatibili col maggior numero di frenchaggi di catetere guida. Estremità distale flessibile, atraumatica e radiopaca. Dotato di marker che ne permettano la visibilità. | 600 | somministrazione | 350 | 210000
14 | Stent premontato per angioplastica coronarica, in lega cromo-cobalto, basso profilo d’ingresso e basso spessore di parete diametri da 2,25mm a 4,0 mm circa e lunghezze da 8 mm a 38 mm circa | 220 | somministrazione | 100 | 22000
15 | Stent premontato per angioplastica coronarica ricoperto di PTFE o equivalenti, varie lunghezze e diametri, di utilizzo rapido, utilizzabili in cateteri 5 F. | 1800 | conto deposito | 30 | 54000
16 | Sistemi di gonfiaggio per angioplastica coronarica . | 20 | somministrazione | 1200 | 24000
17 | Connettori a Y per angioplastica coronarica di routine dotati di valvola emostatica a tenuta con meccanismo a molla, ampio lume interno e possibilità di bloccaggio ad avvitamento. totale azione emostatica anche con guide di piccolo calbro e compatibilità con qualsiasi dispositivo interventistico di diametro inferiore a 8F. | 23 | somministrazione | 1200 | 27600
18 | Raccordo ad Y rotante per procedure complesse (ad esempio occlusioni coronariche croniche), in materiale policarbonato trasparente dotato di valvola emostatica tricuspide con ampio calibro almeno fino a 10F. Completo di torquer ed introduttore per guida 0.014. | 45 | somministrazione | 200 | 9000
19 | Kit per iniezione manuale di mezzo di contrasto: 1-siringa ad anelli in policarbonato luer lock da 20 ml; 2-Rampa a tre porte, di cui due con rubinetto ed uno con valvola unidirezionale, con attacco parte anteriore rotante; 3-Deflussore con camera di gociolamento a sfiato, lunghezza 180 cm; 4-Tubo PVC pressione 900 PSI con adattatore rotante, lunghezza 70 cm; 5-Tubo PVC pressione 900 PSI, lunghezza 102 cm | 25 | somministrazione | 200 | 5000
20 | Kit preassemblato per le infusioni durante le procedure di emodinamica: 1- Deflussore con tubatura in poliuretano ad alta compatinbilità; 2- Una rampa di rubinetti a 3 vie, con accesi dotati di sistema needless per boli estemporanei; 3- Prolunga in poliuretano, lunghezza 100 cm; 4- Raccordo in poliuretano con rubinetto, lunghezza 10 cm | 7 | somministrazione | 3000 | 21000
21 | Palloni per contro pulsazione aortica 7.5 Fr da 25, 34, 40 e 8 Fr da 34, 40, 50. Compatibili con i contro pulsatori aortici in dotazione al reparto. (data scope CS100 e CS300). | 1000 | conto deposito | 50 | 50000
22 | Kit monouso per coronarografia: 1- n°1 spugnetta con manico in plastica per disinfezione della cute; 2- n°20 garze orlate sterili 10X10; 3- n°10 pezzi laparotomiche cucite in puro cotone a 4 strati formato 30x30; 4- n°1 vaschetta 35x25 h12 circa; 5- n°1 ciotola graduata cm 10 - 250 ml; 6- n°2 ciotole graduate cm 15- 1000 ml; 7- n°2 camice misura XL + 2 asciugamani in confezione sterile; 8- n°1 cuffia copri strumento diametro cm100x50; 9- n°1 cuffia copristrumento diametro cm140x80; 10- n°4 teli assorbenti cm 60x60;11- n°1 telo assorbente cm 90x80; 12- n°1 copritavolo mayo cm 140x180 circa; 13- n°1 telo paziente cm 350x230 con fori inguinali dx e sx ( diametro circa 20cm)e due fori radiali dx e sx (diametro circa 10 cm); 14- n°1 lama bisturi n.11; 15- n°3 siringhe LM 20 ml con ago 22G x 40 mm; 16- n°2 siringhe 10 ml con ago 21G x 40 mm; 17- n°1 siringa 2 ml con ago 21G x 40 mm; 18- n°1 siringa 1 ml con ago da insulina; 19- n° 1 raccoglitore per taglienti | 40 | somministrazione | 2400 | 96000
23 | Sistema per recupero di corpi estranei in circolo coronarico e periferico. | 250 | somministrazione | 50 | 12500
24 | Cateteri a palloncino per angioplastica coronarica a rilascio di farmaco , con misure da 2.0mm a 4.0mm e con lunghezze da 8mm a 30 mm su tutti i diametri. | 600 | somministrazione | 200 | 120000
25 | Sistema di tromboaspirazione ad ampio lume interno, stiletto metallico di supporto lungo tutto il corpo del catetere, compatibile con 5F e 6F, possibilità di utilizzo con doppia guida | 340 | somministrazione | 300 | 102000
26 | Sistema di protezione distale occlusivo per il trattamento di infarto miocardico acuto e by-pass aorto coronarici | 1100 | conto deposito | 30 | 33000
27 | Kit per chiusura di PFO e DIA comprensivo di catetere ed introduttore. I dischi occludenti devono essere a bassissimo contenuto di metallo, e a bassissimo spessore.misure per il pfo almeno da 20mm 35 per atrio dx. diametri della cintola mediana per il Dia da 6mm a 38mm almeno. | 4800 | conto deposito | 40 | 192000
28 | Sistemi di emostasi arteriosa femorale percutaneo mediante fili di sutura in prolene 3.0 adatto alla chiusura di accesso arterioso | 200 | somministrazione | 150 | 30000
29 | Cateteri a palloncino definiti scoring balloon per il trattamento di lesioni calcifiche | 500 | somministrazione | 70 | 35000
30 | Dispositivo per la chiusura percutanea dell'auricola sinistra composto da bulbo prossimale e bulbo distale con il bulbo distale in nitinol molto flessibile, perno in titanio per permettere allo stesso di essere snodato ed adattarsi a tutte le anatomie. Introduttore precurvato compreso nel kit.ampia gamma di diametri e basso frenchaggio. | 5500 | conto deposito | 10 | 55000
31 | Stent completamente riassorbile a rilascio di farmaco citostatico con polimero biocompatibile. | 1100 | conto deposito | 300 | 330000
32 | Catetere a palloncino per valvuloplastica coassiale semi compliante, basso profilo, alta navigabilità, alte pressioni. Pallone in poliammide o similare , gonfiaggio e sgonfiaggio rapido con tabella di gonfiaggio diametro/volume. | 1800 | conto deposito | 40 | 72000
33 | Guida in acciaio rivestita in PTFE lunghezza 260 cm calibro 0.035, con ricciolo distale per minor traumaticità all'interno del ventricolo sinistro - | 130 | somministrazione | 50 | 6500
34 | Fornitura in service di sonde per la valutazione intracoronarico di riserva di flusso e possibilità di calcolo sia dell'indice FFR che IFR con macchina dedicata in uso gratuito - | 800 | conto deposito | 120 | 96000
35 | Fornitura in service di sonde per ecografia intracoronarica comprensive di ecografo in uso gratuito. Disponibilità di sonda sia meccanica che elettronica e versione short tip - | 1000 | conto deposito | 120 | 120000
36 | Dispositivo per il trattamento delle perforazioni coronariche con spirale per embolizzazione a rilascio controllato in lega di platino con distacco manuale | 1200 | conto deposito | 40 | 48000
37 | Kit pericardiocentesi : - 8.3F (40 cm) catetere pigtail o catetere retto con marker; - 8.5F (22cm) dilatatore; - 0,35" (0.89mm) guida standard PTFE con doppio finale (J e Retta); - ago per anestesia 25G lungo circa 4 cm; - ago 18G lungo circa 4 cm; - ago procedurali 18G lungo circa 9 cm; - ago procedurale 18G lungo circa 15 cm con cannula; - 1 siringa da 10 ml luer lock; - 1 siringa 20 ml luer lock; - 1 siringa 60 ml luer lock; - 1 sacca da 1000 ml con beccuccio di drenaggio; - 2 rubinetti a tre vie; - tubo di connessione cavo con i due terminali con alligator clip; - 10 garze sterili 10x10cm; - un telo 60x60cm sterile fenstrato; - un telo 60x46cm telo assorbente; - filo di sutura 3,0 di seta premontto su ago curvo; - un bisturi lama da 11 monouso | 120 | somministrazione | 30 | 3600
38 | Guide angiografiche lunghezza fino a 260 cm 0,035 e 0.038; punta J superstiff - | 100 | somministrazione | 60 | 6000
39 | SIRINGHE INIEZIONE SELETTIVA caratteristiche richieste: siringhe da 1,2,3,6,10cc luer lock in policarbonato, con stantuiffi identificabili con codice colore per iniezione selettiva in microcatetere - | 1 | somministrazione | 100 | 100
40 | MICROCATETERI PER ANGIOPLASTICA CORONARICA microcatetere a punta orientabile e interamente radioopaca, compatibile con filo guida0,014", per posizionamento del filo guida in vasi con anatomia complessa, disponibilità di configurazione OTW e monorail | 1500 | conto deposito | 30 | 45000
41 | MICROCATETERI PER ANGIOPLASTICA CORONARICA microcatetere in acciaio per attraversamento di lesioni coronariche occlusive totali croniche con punta filettata ( tipo vite) per il superamento di occlusioni resistenti al comune palloncino per angioplastica e cateteri convenzionali | 1200 | conto deposito | 20 | 24000
42 | MICROCATETERI PER ANGIOPLASTICA CORONARICA microcatetere con doppio lume interno ( sia over the wire che rapid exchange ) adatto a scambio guida (di diametro 0,014"), ad angioplastica con tecnica delle guide parallele o infusione di farmaco distalmente alla lesione coronarica | 600 | somministrazione | 70 | 42000
43 | MICROCATETERI PER ANGIOPLASTICA CORONARICA microcatetere per occlusioni coronariche croniche per iniezione superselettiva di mezzo di contrasto, navigazione in collaterali e superamento del sito di occlusione. Richiesta ottima visibilità angiografica. Profilo di struttura rastremata. | 1200 | conto deposito | 50 | 60000
44 | MICROCATETERI PER ANGIOPLASTICA CORONARICA microcatetere per angioplastica coronarica adatto al trattamento delle occlusioni coronariche croniche , all'infusione di farmaci intracoronarici ed embolizzazione con microparticelle. | 600 | somministrazione | 100 | 60000
45 | FILO GUIDA PER ANGIOPLASTICA CORONARICA filo guida per angiolastica coronarica 0.014" dedicato al trattamento di lesioni complesse e occlusioni coronariche croniche. Struttura di punta con doppio coil unito a tip attraverso intreccio di filo guida. coil esterno idrofilico 3 cm distali radioopachi per migliore visibilità. disponibilità di extension per utilizzo di microcateteri coronarici - | 150 | somministrazione | 500 | 75000
46 | FILO GUIDA PER ANGIOPLASTICA CORONARICA filo guida per angioplastica coronarica dedicato al trattamento di lesioni complesse e occlusioni coronariche croniche. Disponibilità sia di punta rastremata (> o = 0,009") per trattamento di occlusioni coronariche, sia 0,014" per lesioni complesse ma non occlusive. grammatura di punta a partire da 0,6g. possibilità di utilizzo in "loose tissue", in microcanali e collaterali coronarici in occlusioni coronariche croniche, per la navigabilità nelle procedure per via retrograda. Corpo della guida in acciaio rivestito con PTFE e coil in platino e acciaio con rivestimento polimerico idrofilico. disponibilità di extension per utilizzo in microcateteri - | 200 | somministrazione | 150 | 30000
47 | FILI GUIDA INTRACORONARICI PER ANGIOPLASTICA COMPLESSA/DISOSTRUZIONI DI OCCLUSIONI CORONARICHE CRONICHE filo guida per angioplastica coronarica 0,014" dedicato al trattamento di occlusioni coronariche croniche. Gammatura di punta da 3 a 12 grammi almeno. disponibilità sia con punta rastremata (> o = 0,009" che 0,014". lunghezze disponibili da 180 e 300 cm. corpo della guida in acciaio rivestito in PTFE coil con rivestimento idrofilo eccetto TIP (1 mm) distale. disponibilità di extension per utilizzo con microcateteri coronarici | 200 | somministrazione | 120 | 24000
48 | FILI GUIDA INTRACORONARICI PER ANGIOPLASTICA COMPLESSA/DISOSTRUZIONI DI OCCLUSIONI CORONARICHE CRONICHE filo guida 0,010" dedicata a esternalizzazione dopo disostruzione coronarica con approccio retrogrado. Lunghezza di almeno 330 cm. struttura in acciaio con rivestimento PTFE, coil con rivestimento idrofilo. porzione radioopaca di almeno 3 cm | 200 | somministrazione | 30 | 6000
49 | FILI GUIDA INTRACORONARICI PER ANGIOPLASTICA COMPLESSA/DISOSTRUZIONI DI OCCLUSIONI CORONARICHE CRONICHE filo guida 0,014" per disostruzioni corniche, nelle diverse grammature della punta da 1,7 gr fino a 4,5 gr con rivestimento idrofilico. tecnologia interna a doppio coil con punta microconica e preformata. Nelle diverse lunghezze 190-300 cm. AMMESSE OFFERTE EQUIVALENTI | 200 | somministrazione | 250 | 50000
50 | MICROCATETERI PER ANGIOPLASTICA CORONARICA Microcatetere per lesioni complesse con rivestimento idrofilico con profilo distale da 1,4Fr. Struttura composta con microguide intrecciate per un alto supporto ed un'alta resistenza al kinking. Punta in tungsteno senza marker radiopaco. nelle varie lunghezze | 700 | somministrazione | 40 | 28000
51 | SISTEMA DI RIENTRO CONTROLLATO PER PTCA catetere a palloncino a basso profilo con forma asimmetrica per preciso posizionamento sub-intimale lungo l'asse del vaso, compatibile con guida 0,014" dedicato al rientro controllato nel vero lume distale durante intervento di angioplastica per occlusione coronarica cronica. il sistema deve essere utilizzabile non solo con guida dedicata ma anche con le diverse guide da angioplastica coronarica - | 1500 | conto deposito | 15 | 22500
52 | SISTEMA DI RIENTRO CONTROLLATO PER PTCA catetere a basso profilo con punta atraumatica per superamento di occlusioni coronariche croniche all'interno del vero lume o alterantivamente tramite passaggio controllato sub-intimal. compatibilità con guide 0,014" - | 1500 | conto deposito | 20 | 30000
53 | FILO GUIDA PER RIENTRO CONTROLLATO DURANTE ANGIOPLASTICA CORONARICA filo giuda 0,014" disponibile in lunghezza 185 cm e 300 cm con curva distale preformata e terminale distale inferiore a 0,004" per puntura spazio sub-intimale e rientro in lume coronarico. disponibilità di extension per utilizzo in microcatetere - | 250 | somministrazione | 15 | 3750
54 | catetere a palloncino per il trattamento di occlusione coronarica cronica da 1,0 mm a 1,5mm con quarti di misura. Lunghezze da 5mm a 20 mm circa | 120 | somministrazione | 100 | 12000
55 | stent autoespandibile in nitinolo, a rilascio di farmaco, compatibile con filo guida 0,014". Adatte al trattamento di graft vemnosi degenerati e coronarie ectasiche o di grosso calibro, in grado di raggiungere elevati diametri e minimizzare la malapposizione dello stent - | 900 | somministrazione | 50 | 45000
56 | catetere per stimolazione temporanea, bipolare, con e senza palloncino in punta, completo di adattatore - | 90 | somministrazione | 100 | 9000
57 | stent coronarico in acciaio senza polimero, a rilascio di farmaco citostatico di dametri da 2,5mm a 4,0mm circa, lunghezze variabili con indicazione scritta in scheda tecnica alla doppia antiaggregazione per 1 mese - | 600 | somministrazione | 200 | 120000
58 | catetere ad ultrasuoni sterile, per la visualizzazione endocardica ed endoluminale dell'anatomia e della fisiologia cardiaca e dei grandi vasi; deflessione della punta nelle quattro diurezioni, anteriore, posteriore, sinistra, destra, con regolazione fino a 160 gradi per ottenere la piena visibilità a livello cardiaco per un ottimale visualizzazione delle varie sezioni anatomiche con ecografo e sonda transtoracica in uso gratuito. | 1850 | conto deposito | 60 | 111000
3460550