## SCHEDA 1-Apparecchiature
FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI COMPLETI PER CHIRURGIA DELLA CATARATTA E VITREO-RETINICA
ALLEGATO D
OFFERTA ECONOMICA
Scheda 1: Apparecchiature
LOTTO 1: N. 2 sistemi per Facoemulsificazione della cataratta e vitrectomia anteriore
Dispositivi offerti (Modello) | Qt offerta | Codice prodotto fabbricante | Codice prodotto fornitore | Fabbricante | Codice CND | Prezzo listino dispositivo
N. 1 sistemi per Facoemulsificazione della cataratta e vitrectomia anteriore | 1
ognuno completo almeno di:
N. 1 carrello di supporto
N° 4 manipoli faco;
N° 4 cavi per endodiatermia
N°2 pinze bipolari;
N. 3 Manipoli faco ad ultrasuoni;
N. 3 manipoli I/A (coassiali o bimanuali a scelta dell’operatore);
LOTTO 2: N. 1 Sistema per vitrectomia posteriore per patologie vitreoretiniche 23/25 GA ed interventi di facoemulsificazione della cataratta
N. 1 Sistema per vitrectomia posteriore per patologie vitreoretiniche 23/25 GAed interventi di facoemulsificazione della cataratta |  | Codice prodotto fabbricante | Codice prodotto fornitore | Fabbricante | Codice CND | Prezzo listino dispositivo
avente la seguente dotazione
N. 1 Vassoio Mayo;
N. 2 Sistemi di endoilluminazione tipo XENON;
N. 1 Endolaser.
Completo dei seguenti accessori multiuso:
N. 3 Manipoli faco ad ultrasuoni;
N. 3 manipoli I/A (coassiali o bimanuali a scelta dell’operatore);
N. 3 chiavi per punte faco;
N. 3 cavi per endodiatermia;
N. 3 Pinze Bipolari;
N. 2 Set accessori per infusione olio di silicone.
LOTTO 3: N. 1 Sistema per vitrectomia posteriore per patologie vitreoretiniche 25/27 GA ed interventi di facoemulsificazione della cataratta
N. 1 Faco-vitrectomo per la chirurgia del segmento anteriore 25/27 GA e posteriore oculare avente la seguente dotazione : | 1
N. 1 Carrello integrato con alzabottiglie elettrico ;
N. 1 Vassoio Mayo;
N. 2 Sistemi di endoilluminazione tipo XENON;
N. 1 Endolaser integrato;
Completo dei seguenti accessori multiuso:
N. 3 Manipoli faco ad ultrasuoni;
N. 3 manipoli I/A (coassiali o bimanuali a scelta dell’operatore);
N. 3 chiavi per punte;
N. 3 cavi per endodiatermia;
N. 3 Pinze Bipolari;
N. 2 Set accessori per infusione olio di silicone.

## SCHEDA 2-DM CONSUMABILI
FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI COMPLETI PER CHIRURGIA DELLA CATARATTA E VITREO-RETINICA
ALLEGATO D
OFFERTA ECONOMICA
Scheda 2: DISPOSITIVI MEDICI- CONSUMABILI
| COMPOSIZIONE KIT | Descrizione prodotto | Codice prodotto fornitore | Codice Prodotto fabbricante | Confezionamento | CND | N.Repertorio | N.ro annuo confezioni previste | Prezzo listino a confezione
LOTTO 1 | N. 2 sistemi per Facoemulsificazione della cataratta e vitrectomia anteriore
KIT FACO
KIT VITRECTOMIA ANTERIORE
LOTTO 2 | N. 1 Sistema per vitrectomia posteriore per patologie vitreoretiniche 23/25 GAed interventi di facoemulsificazione della cataratta
Kit per vitrectomia posteriore 23 GA
Kit per vitrectomia posteriore 25 GA
chirurgia della cataratta da 2,2 mm
chirurgia della cataratta da 1,8 mm
Materiale di consumo monouso e non, necessario per lo svolgimento degli interventi di chirurgia vitreo retinica 23 ga
Fibre monouso laser 23 GA;
Set candelieri monouso 23 GA;
sonde per endodiatermia monouso 23 GA
Kit infusione/aspirazione olio di silicone 23 GA;
Cannule infusione olio 23 GA
Pinze retiniche monouso 23 GA tipo coccodrillo;
Forbici orizzantali 23 GA;
Forbici Verticali 23 GA.
Pinze retiniche monouso 23GA tipo Eckardt
Backflush completi di manipoli 23 GA protetti
Materiale di consumo monouso e non necessario per lo svolgimento degli interventi previsti nella tabella suindicata di chirurgia vitreo retinica 25 GA richiesto a seconda dell’esigenza dell’operatore e subordinato alla tipologia di procedura chirurgica :
Fibre monouso laser 25 GA;
Set candelieri monouso 25 GA;
sonde per endodiatermia monouso 25 GA
Kit infusione/aspirazione olio di silicone 25 GA;
Cannule infusione olio 25 GA
Forbici orizzontali 25 GA;
Forbici Verticali 25 GA.
Pinze retiniche monouso 25GA tipo Eckardt
Backflush completo di manipoli 25GA protetti
LOTTO 3 | N. 1 Sistema per vitrectomia posteriore per patologie vitreoretiniche 25/27 GA ed interventi di facoemulsificazione della cataratta
Kit per vitrectomia posteriore 25 GA
Kit per vitrectomia posteriore 27 GA
chirurgia della cataratta da 2,2 mm
chirurgia della cataratta da 1,8 mm
Materiale di consumo monouso e non necessario per lo svolgimento degli interventi di chirurgia vitreo retinica 25 GA
Fibre monouso laser 25 GA;
Set candelieri monouso 25 GA;
Kit infusione/aspirazione olio di silicone 25 GA;
Cannule infusione olio 25 GA;
Forbici orizzontali 25 GA;
Forbici Verticali 25 GA.
Pinze retiniche monouso 25GA tipo Eckardt
Backflush completo di manipoli 25GA protetti
sonde per endodiatermia monouso 25 GA
kit punta faco 1,8 mm con camera test e sleeve da usare in combinata con kit vitrectomia
Materiale di consumo monouso e non necessario per lo svolgimento degli interventi di chirurgia vitreo retinica 27 GA
Fibre monouso laser 27 GA;
Set candelieri monouso 27 GA;
Kit infusione/aspirazione olio di silicone 27 GA
Cannule infusione olio 27 GA;
Forbici orizzontali 27 GA;
Pinze retiniche monouso 27GA tipo Eckardt
Backflush completo di manipoli 27GA protetti
kit punta faco 1,8 mm con camera test e sleeve da usare in combinata con kit vitrectomia

## SCHEDA 3 - QUOTAZIONE ECON.
FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI COMPLETI PER CHIRURGIA DELLA CATARATTA E VITREO-RETINICA
ALLEGATO D
OFFERTA ECONOMICA della Ditta ______________________________________________ riportare (ragione sociale, sede, codice fiscale e Partita Iva)
LOTTO 1 | N. 1 sistemi per Facoemulsificazione della cataratta e vitrectomia anteriore | QUANTITA' ANNUE | QUANTITA' NEL QUUADRIENNIO | importo unitario/ canone annuo a base d'asta (soggetti a ribasso) | IMPORTO QUADRIENNALE DELLA FORNITURA (corrispondenti alle quantità d colonna 4) | IMPORTO ANNUO / UNITARIO OFFERTO (in ribasso rispetto a quelli riportati a colonna E) | IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (corrispondente alle quantità di colonna 4)
| Canone di noleggio annuo unitario | 1 | 4 | 14000 | 56000 |  | 0
| Canone di assistenza annuo unitario | 1 | 4 | 7000 | 28000 |  | 0
| KIT FACO | 900 | 3600 | 80 | 288000 |  | 0
| KIT VITRECTOMIA ANTERIORE | 20 | 80 | 300 | 24000 |  | 0
[5 empty] | 396000 |  | 0
LOTTO 2 | N. 1 Sistema per vitrectomia posteriore per patologie vitreoretiniche 23/25 GA
| Canone di noleggio annuo unitario | 1 | 4 | 18000 | 72000 |  | 0
| Canone di assistenza annuo unitario | 1 | 4 | 9000 | 36000 |  | 0
| Kit per vitrectomia posteriore 23 GA | 100 | 400 | 460 | 184000 |  | 0
| Kit per vitrectomia posteriore 25 GA | 100 | 400 | 490 | 196000 |  | 0
| chirurgia della cataratta da 2,2 mm | 100 | 400 | 80 | 32000 |  | 0
| chirurgia della cataratta da 1,8 mm | 100 | 400 | 80 | 32000 |  | 0
Materiale di consumo monouso e non, necessario per lo svolgimento degli interventi di chirurgia vitreo retinica 23 ga
| Fibre monouso laser 23 GA; | 20 | 80 | 130 | 10400 |  | 0
| Set candelieri monouso 23 GA; | 25 | 100 | 135 | 13500 |  | 0
| sonde per endodiatermia monouso 23 GA | 50 | 200 | 45 | 9000 |  | 0
| Kit infusione/aspirazione olio di silicone 23 GA; | 20 | 80 | 45 | 3600 |  | 0
| Cannule infusione olio 23 GA | 8 | 80 | 45 | 3600 |  | 0
| Pinze retiniche monouso 23 GA tipo coccodrillo; | 8 | 32 | 175 | 5600 |  | 0
| Forbici orizzontali 23 GA; | 8 | 32 | 265 | 8480 |  | 0
| Forbici Verticali 23 GA. | 8 | 32 | 300 | 9600 |  | 0
| Pinze retiniche monouso 23GA tipo Eckardt | 100 | 400 | 190 | 76000 |  | 0
| Backflush completi di manipoli 23 GA protetti | 90 | 360 | 200 | 72000 |  | 0
Materiale di consumo monouso e non necessario per lo svolgimento degli interventi previsti nella tabella suindicata di chirurgia vitreo retinica 25 GA richiesto a seconda dell’esigenza dell’operatore e subordinato alla tipologia di procedura chirurgica :
| Fibre monouso laser 25 GA; | 50 | 200 | 140 | 28000 |  | 0
| Set candelieri monouso 25 GA; | 35 | 140 | 135 | 18900 |  | 0
| sonde per endodiatermia monouso 25 GA | 60 | 200 | 45 | 9000 |  | 0
| Kit infusione/aspirazione olio di silicone 25 GA; | 15 | 60 | 115 | 6900 |  | 0
| Cannule infusione olio 25 GA | 15 | 60 | 45 | 2700 |  | 0
| Forbici orizzontali 25 GA; | 8 | 32 | 265 | 8480 |  | 0
| Forbici Verticali 25 GA. | 8 | 32 | 300 | 9600 |  | 0
| Pinze retiniche monouso 25GA tipo Eckardt | 90 | 360 | 190 | 68400 |  | 0
| Backflush completo di manipoli 25GA protetti | 90 | 360 | 200 | 72000 |  | 0
[5 empty] | 987760 |  | 0
N. 1 Sistema per vitrectomia posteriore per patologie vitreoretiniche 25/27 GA
3 | Canone di noleggio annuo unitario | 1 | 4 | 22000 | 88000 |  | 0
| Canone di assistenza annuo unitario | 1 | 4 | 11000 | 44000 |  | 0
| Kit per vitrectomia posteriore 25 GA | 75 | 300 | 510 | 153000 |  | 0
| Kit per vitrectomia posteriore 27 GA | 150 | 600 | 630 | 378000 |  | 0
| chirurgia della cataratta da 2,2 mm | 150 | 600 | 80 | 48000 |  | 0
| chirurgia della cataratta da 1,8 mm | 100 | 400 | 80 | 32000 |  | 0
Materiale di consumo monouso e non necessario per lo svolgimento degli interventi di chirurgia vitreo retinica 25 GA
| Fibre monouso laser 25 GA; | 40 | 160 | 140 | 22400 |  | 0
| Set candelieri monouso 25 GA; | 35 | 140 | 135 | 18900 |  | 0
| Kit infusione/aspirazione olio di silicone 25 GA; | 15 | 60 | 115 | 6900 |  | 0
| Cannule infusione olio 25 GA; | 20 | 80 | 45 | 3600 |  | 0
| Forbici orizzontali 25 GA; | 8 | 32 | 265 | 8480 |  | 0
| Forbici Verticali 25 GA. | 8 | 32 | 300 | 9600 |  | 0
| Pinze retiniche monouso 25GA tipo Eckardt | 75 | 300 | 190 | 57000 |  | 0
| Backflush completo di manipoli 25GA protetti | 70 | 280 | 200 | 56000 |  | 0
| sonde per endodiatermia monouso 25 GA | 60 | 200 | 45 | 9000 |  | 0
| kit punta faco 1,8 mm con camera test e sleeve da usare in combinata con kit vitrectomia | 100 | 400 | 40 | 16000 |  | 0
Materiale di consumo monouso e non necessario per lo svolgimento degli interventi previsti nella tabella suindicata di chirurgia vitreo retinica 27 GA richiesto a seconda dell’esigenza dell’operatore e subordinato alla tipologia di procedura chirurgica :
| Fibre monouso laser 27 GA; | 50 | 200 | 150 | 30000 |  | 0
| Set candelieri monouso 27 GA; | 45 | 180 | 135 | 24300 |  | 0
| Kit infusione/aspirazione olio di silicone 27 GA | 25 | 115 | 115 | 13225 |  | 0
| Cannule infusione olio 27 GA; | 25 | 100 | 45 | 4500 |  | 0
| Forbici orizzontali 27 GA; | 9 | 36 | 265 | 9540 |  | 0
| Pinze retiniche monouso 27GA tipo Eckardt | 150 | 600 | 190 | 114000 |  | 0
| Backflush completo di manipoli 27GA protetti | 145 | 580 | 200 | 116000 |  | 0
| kit punta faco 1,8 mm con camera test e sleeve da usare in combinata con kit vitrectomia | 100 | 400 | 40 | 16000 |  | 0
[5 empty] | 1278445 |  | 0
[5 empty] | 2662205 |  | 0
il sottoscritto ________________________________________________________________________________________________________________________________ ( legale rappresentante o procuratore: Nome, cognome, luogo e data d nascta, domicilio, estremi della rocura se necessaria)
DICHIARA
1. di mantenere valida la presente offerta, al fine dell’espletamento della procedura di gara, per 240 giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione della stessa;
2. che gli oneri della sicurezza propri dell’impresa ai sensi dell’art. 87, 4 comma D.lgs. 50/2016 sono pari ad _________________________
data timbro e firma
del legale rappresentante (o procuratore speciale) dell’impresa mandataria in caso di R.T.I. costituiti o del Consorzio, anche stabile, che partecipa alla procedura;
del legale rappresentante (o procuratore speciale) di tutte le imprese raggruppande, in caso di R.T.I. e Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell’offerta.