Allegato E.2 al DISCIPLINARE DI GARA

Affidamento del servizio in noleggio di sistemi terapeutici funzionali alla prevenzione e cura delle ulcere da pressione

Lotto n. 2 - Materasso a PRESSIONE ALTERNATA per pazienti ad alto/altissimo  rischio

-------------------------

Questionario tecnico

DATI IDENTIFICATIVI DEL MATERASSO:

Produttore.......................................

Modello.........................................

Fornitore........................................

Anno   inizio   produzione................................

Codice     CIVAB.....................................

| 1.1 | PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO MATERASSO |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Dichiarazione di responsabilità rispetto al tipo e durata del ciclo di gonfiaggio e sgonfi aggio, descrivere: - tempo impiegato da ciascun segmento per gonfiarsi e sgonfiarsi - tempo per il completamento dell'intero ciclo di gonfi aggio e sgonfiaggio di tutto il presidio. - come avviene l'alternanza delle fasi di gonfi aggio e sgonfi aggio (es. un segmento si gonfia ed uno si sgonfia, due gonfi e uno sgonfio ecc). |  |
| 1.1.2 | Zone corporee che è possibile gestire in maniera separata e modalità di funzionamento. |  |
| 1.1.3 | Dichiarazione di responsabilità sulla modalità con cui il materasso mantiene le pressioni di contatto con il corpo del paziente al di sotto dei 32mm/hg e del sistema di autoregolarsi sulla base della postura assunta dalla persona che vi giace sopra. |  |
| 1.1.4 | Elenco di tutte le eventuali ulteriori modalità di possibile funzionamento e descrizione di come viene garantito il controllo delle pressioni di contatto. |  |
| 1.1.5 | Dichiarazione di responsabilità relativa alla modalità con cui le cover (bielastica e a basso coefficiente di attrito) consentono il controllo della macerazione della cute della persona |  |
| 1.1.6 | Dichiarazione di responsabilità relativa alla modalità con cui le cover (bielastica e a basso coefficiente di attrito) intervengono sul controllo delle forze di taglio e di frizione (indicare il coefficiente di attrito dinamico cover/tessuto cutaneo) |  |
| 1.1.7 | Certificazioni delle caratteristiche tecniche della cover dei cuscini (impermeabilità, traspirabilità, sanificabilità batteriostaticità). |  |
| 1.1.8 | Dichiarazione di responsabilità relativa alla modalità con cui le cover intervengono sul controllo dell''effetto amaca'. |  |
| 1.2 | CARATTERISTICHE TECNICHE |  |
| 1.2.1 | Materiali usati per le singole parti della superficie e del motore |  |
| 1.2.2 | Parti componenti del sistema nel suo complesso (elencare) |  |
| 1.2.3 | Tempo, in minuti, di gonfiaggio a vuoto e con paziente di struttura media (alt.170 cm peso 75 kg) |  |
| 1.2.4 | Rumorosità della pompa (db massimi) |  |
| 1.2.5 | Termoregolazione (descrivere il funzionamento) |  |
| 1.2.6 | Comandi della pompa (descrizione pulsanti e funzioni) |  |
| 1.2.7 | Descrizione del sistema di agevolazione per le manovre del nursing |  |
| 1.2.8 | Portata massima (kg), portata minima (kg) e portata terapeutica (kg) |  |
| 1.2.9 | Rianimazione cardio polmonare (tempi di sgonfiaggio) |  |
| 1.2.10 | Descrizione degli allarmi |  |
| 1.2.11 | Caratteristiche di trasporto specificando i tempi di mantenimento delle posture del |  |

|  | paziente. |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2.12 | Descrizione delle modalità d'istallazione e disinstallazione |  |
| 1.2.13 | Sistema di autodiagnosi (assente, presente, se presente descrivere il funzionamento |  |
| 1.2.14 | Dimensioni della superficie in condizioni d'uso (larg., lung., alt.) |  |
| 1.2.15 | Dimensioni complessive della pompa (larg., lung., alt.) |  |
| 1.2.16 | Peso del presidio e del motore |  |
| 1.2.17 | Umidità ambiente di funzionamento (min-max) |  |
| 1.2.18 | Temperatura ambiente di funzionamento (min-max) |  |
| 1.3 | SICUREZZA |  |
| 1.3.1 | Segnalazione tipo di guasto (si, no. Se si specificare) |  |
| 1.3.2 | Classe e tipo (secondo le norme CEI attualmente applicabili) |  |
| 1.3.3 | Certificazione di qualità ISO 9001:2000 della ditta produttrice (si, no, se si allegare) |  |
| 1.3.4 | Certificazione di qualità ISO 9001:2000 della ditta manutentrice (si, no, se si allegare) |  |
| 1.4 | IMPIANTO ELETTRICO |  |
| 1.4.1 | Impianto elettrico (monofase, trifase) |  |
| 1.4.2 | Caratteristiche assorbimento elettrico in stand-by, funzionamento normale e in spunto (A,V,VA) |  |
| 1.5 | DECONTAMINAZIONE /SANIFICAZIONE SANITIZZAZIONE |  |
| 1.5.1 | indicazione del luogo e dei locali specificatamente dedicati alla decontaminazione e sanificazione SANITIZZAZIONE |  |
| 1.5.2 | Descrizione del ciclo di gestione del materiale sporco e di quello pulito (trasporto, consegna, ritiro) |  |
| 1.5.3 | Procedura di decontaminazione/sanificazione SANITIZZAZIONE di tutti gli elementi componenti il prodotto offerto specificando i prodotti utilizzati. |  |
| 1.5.4 | Piano di autocontrollo dell'avvenuta decontaminazione/sanificazione SANITIZZAZIONE |  |
| 1.5.5 | Protocollo di decontaminazione/sanificazione SANITIZZAZIONE da effettuarsi durante l'utilizzo |  |
| 1.5.6 | Descrizione del sistema di tracciabilità dell'avvenuta decontaminazione/sanificazione SANITIZZAZIONE di ogni prodotto |  |
| 1.6 | ALTRE CARATTERISTICHE |  |
| 1.6.1 | Descrizione della presenza di ulteriori funzioni del presidio (es. pulsoterapia riscaldamento/ raffreddamento paziente, numero zone corporee che possono essere gestite separatamente) |  |
| 1.6.2 | Descrizione di eventuali accessori disponibili (elencare tipo di accessori e descriverli, es. cuscini per seduta, per posizionamenti, prodotti per la sanificazione in loco ecc..) |  |
| 1.6.3 | Eventuali migliorie del prodotto rispetto ai parametri richiesti e già elencati |  |

- Allegate le schede tecniche.

- Nel caso in cui alcuni punti del questionario non fossero applicabili descriverne il motivo.