Allegato E.4 al DISCIPLINARE DI GARA

Lotto 4: Sistemi monouso a pressione negativa , per ferite caratterizzate da  quantità di essudato da scarso a medio
Questionario tecnico

DATI IDENTIFICATIVI DEL DISPOSTIVO:

Produttore....................................................

Modello......................................................

Fornitore......................................................

Anno   inizio   produzione..............................................

 	REQUISITI	DESCRIVERE	
1	kit costituito da:
•	Pompa sterile per la creazione del vuoto 
•	Medicazione  assorbente  adesiva, in confezioni sterili separate, per almeno 6 giorni di terapia
•	drenaggio 
•	strisce adesive in poliuretano per il fissaggio, varie misure

2	L' apparecchiatura dovrà essere fornita completa di ogni accessorio necessario per il normale e corretto utilizzo. 	 	
3	Marcatura CE: l'apparecchiatura offerta deve essere conforme alla Direttiva 93/42/CEE, alla Direttiva 07/47/CEE ovvero al D.Lgs. 24-2-1997 n. 46. e s.m.i. ed altre normative vigenti.	 	

o	Allegate le schede tecniche.
o	Nel caso in cui alcuni punti del questionario non fossero applicabili descriverne il motivo.