## LOTTO 1
LOTTO N. 1 |  | Protesi di anca senza cemento per deformità importanti
PREVISIONI (n. di impianti quadriennali) |  | PRESIDI OSPEDALIERI | PRESIDIO DI PESCARA | PRESIDIO DI POPOLI | PRESIDIO DI PENNE
TOTALE
|  | Protesi di anca senza cemento per deformità importanti | 120 | 20 | 20 |  |  |  | 160
N.B.:
Si evidenzia che, come indicato nel Capitolato Speciale, il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza.
Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7), anche se indicati in più lotti dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.
la ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito in dicata a col. 7)
Rigo | CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA
0 | Oltre a quanto indicato nell'articolo ……...….. del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:
Stelo retto a sezione conica in lega di titanio, modulare con collo varo/valgo e OFF-SET variabili. Disponibili in più misure, corredate da teste diametro 28/32/36/40 in metallo e ceramica delta. Cotile PRESS-FIT in titanio trabecolare. Inserti con diametro interno di varie misure in PE reticolato, PE con vitamina E, ceramica delta, doppia mobilità e distanziali di protrusione a cono morse.
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 |  | Col. 6 | Col. 7
Rigo | Descrizione Impianto tipo | Composizione impianto tipo | Qty prevista per ogni impianto | N. impianti quadriennali * |  | Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili
1 | Protesi di anca senza cemento per deformità importanti | Stelo modulare | 1 | 180 |  |  |  | PROTESI DI ANCA SENZA CEMENTO PER DEFORMITA' IMPORTANTI
|  | Collo modulare | 1
|  | Cotile a press-fit | 1
|  | Distanziale a cono morse | 1
|  | Inserto in P.E. | 1
|  | Testina in ceramica delta | 1
|  | Viti di ancoraggio | 2
* Col. 5 |  | I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA IVA esclusa | [5 empty] | € 4.250,00 A IMPIANTO
680000

## LOTTO 2
LOTTO N. 2 |  | Protesi di anca senza cemento con stelo corto
PREVISIONI (n. di impianti quadriennali) |  | PRESIDI OSPEDALIERI | PRESIDIO DI PESCARA | PRESIDIO DI POPOLI | PRESIDIO DI PENNE
TOTALE
|  | Protesi di anca senza cemento | 80 | 10 | 10 |  |  |  | 100
N.B.:
Si evidenzia che, come indicato nel Capitolato Speciale, il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza.
Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7), anche se indicati in più lotti dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.
la ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito in dicata a col. 7)
Rigo | CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA
Oltre a quanto indicato nell'articolo ……...….. del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:
Stelo in lega di titanio con strato poroso plasma spray , con sezione trapezoidale per la stabilità rotazionale, con collo con diversi offset e angoli. Che permetta di rimuovere il meno possibile di osso durante l’intervento. Con raspe che consentono una traiettoria curva ed inserimento atraumatico. Cotile in titanio ricoperto da materiale poroso con coefficiente di attrito elevato, con una struttura molto simile a quella dell’ osso spugnoso, con i pori interconnessi che consentono la formazione ossea rapida ed estesa, inserto in ploietilene reticolato, testine in ceramica delta di varie misure
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 |  | Col. 6 | Col. 7
Rigo | Descrizione Impianto tipo | Composizione impianto tipo | Qty prevista per ogni impianto | N. impianti quadriennali * |  | Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili
1 | Protesi di anca senza cemento con stelo corto | Stelo | 1 | 100 |  |  |  | PROTESI DI ANCA SENZA CEMENTO
|  | Cotile a press-fit | 1
|  | Inserto in P.E. | 1
|  | Testina in ceramica delta | 1
|  | Viti di ancoraggio | 2
* Col. 5 |  | I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA IVA esclusa | [5 empty] | 3700
370000

## LOTTO 3
LOTTO N. 3 |  | Protesi di anca senza cemento stelo retto standard
PREVISIONI (n. di impianti quadriennali) |  | PRESIDI OSPEDALIERI | PRESIDIO DI PESCARA | PRESIDIO DI POPOLI | PRESIDIO DI PENNE
TOTALE
|  | Protesi di anca senza cemento stelo retto standard | 400 | 200 | 200 |  |  |  | 800
N.B.:
Si evidenzia che, come indicato nel Capitolato Speciale, il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza.
Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7), anche se indicati in più lotti dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.
la ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito in dicata a col. 7)
Rigo | CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA
0 | Oltre a quanto indicato nell'articolo ……...….. del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:
Stelo retto a sezione rettangolare in lega di titanio monoblocco a superficie rugosa con appoggio prossimale o diafisario. Con possibilità di angolo cervico diafisario varo/valgo. Corredato da teste di vari diametri in ceramica delta o metallo. Cotile a PRESS-FIT in titanio trabecolare, inserti in PE reticolato, PE con vitamina E, ceramica delta, doppia mobilità e distanziali di protrusione a cono morse.
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 |  | Col. 6 | Col. 7
Rigo | Descrizione Impianto tipo | Composizione impianto tipo | Qty prevista per ogni impianto | N. impianti quadriennali * |  | Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili
1 | Protesi di anca senza cemento stelo retto standard | Stelo retto | 1 | 800 |  |  |  | PROTESI DI ANCA SENZA CEMENTO STELO RETTO STANDARD
|  | Cotile a press-fit | 1
|  | Distanziale a cono morse | 1
|  | Inserto in ceramica | 1
|  | Testina in ceramica delta | 1
|  | Viti di ancoraggio | 2
* Col. 5 |  | I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA IVA esclusa |  |  |  |  | € 4.260,00 A IMPIANTO | 3900
3120000

## LOTTO 4
LOTTO N. 4 |  | Protesi di anca senza cemento con colli modulari
PREVISIONI (n. di impianti quadriennali) |  | PRESIDI OSPEDALIERI | PRESIDIO DI PESCARA | PRESIDIO DI POPOLI | PRESIDIO DI PENNE
TOTALE
|  | Protesi di anca senza cemento con colli modulari | 80 | 80 | 80 |  |  |  | 240
N.B.:
Si evidenzia che, come indicato nel Capitolato Speciale, il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza.
Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7), anche se indicati in più lotti dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.
la ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito in dicata a col. 7)
Rigo | CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA
0 | Oltre a quanto indicato nell'articolo ……...….. del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:
Stelo in lega di titanio modulare con collo varo/valgo e OFF-SET retro-antiverso variabili. Disponibili in più misure, corredate da teste diametro 28/32/36 in metallo e ceramica delta. Cotile PRESS-FIT in titanio . Inserti con diametro interno di varie misure in PE reticolato, PE con vitamina E, ceramica delta, doppia mobilità
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 |  | Col. 6 | Col. 7
Rigo | Descrizione Impianto tipo | Composizione impianto tipo | Qty prevista per ogni impianto | N. impianti quadriennali * |  | Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili
1 | Protesi di anca senza cemento con colli modulari | Stelo modulare | 1 | 160 |  |  |  | Protesi di anca senza cemento con colli modulari
|  | Collo modulare | 1
|  | Cotile a press-fit | 1
|  | Inserto in P.E. | 1
|  | Testina in ceramica delta | 1
|  | Viti di ancoraggio | 2
* Col. 5 |  | I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA IVA esclusa | [5 empty] | 2740
657600

## LOTTO 5
LOTTO N. 5 |  | Protesi di anca con cemento con colli modulari
PREVISIONI (n. di impianti quadriennali) |  | PRESIDI OSPEDALIERI | PRESIDIO DI PESCARA | PRESIDIO DI POPOLI | PRESIDIO DI PENNE
TOTALE
|  | Protesi di anca con cemento per deformità medie | 80 | 80 | 80 |  |  |  | 240
N.B.:
Si evidenzia che, come indicato nel Capitolato Speciale, il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza.
Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7), anche se indicati in più lotti dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.
la ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito in dicata a col. 7)
Rigo | CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA
0 | Oltre a quanto indicato nell'articolo ……...….. del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:
stelo modulare cementato progettato per soddisfare il principio di Exeter di uno stelo lucido inserito in un manto di cemento, composto da una lega CoCro altamente lucidato forgiato. Il sistema di colli modulare consente al chirurgo di un equilibrio ottimale, la stabilità e la funzione della nuova anca, con varie possibilità in varo valgo anti e retroversione. Coppe in polietilene ad alto peso molecolare reticolato, testine in cromo cobalto e ceramica da 28, 32,e 36 mm
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 |  | Col. 6 | Col. 7
Rigo | Descrizione Impianto tipo | Composizione impianto tipo | Qty prevista per ogni impianto | N. impianti quadriennali * |  | Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili
1 | Protesi di anca con cemento con colli modulari | Stelo modulare | 1 | 240 |  |  |  | PROTESI DI ANCA con CEMENTO PER DEFORMITA' medie
|  | Collo modulare | 1
|  | coppa in polietilene | 1
|  | Testina in ceramica delta | 1
* Col. 5 |  | I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA IVA esclusa | [5 empty] | 1200
288000

## LOTTO 6
LOTTO N. 6 |  | Protesi di anca senza cemento con cotile a doppia motilità
PREVISIONI (n. di impianti quadriennali) |  | PRESIDI OSPEDALIERI | PRESIDIO DI PESCARA | PRESIDIO DI POPOLI | PRESIDIO DI PENNE
TOTALE
|  | Protesi di anca non cementata con cotile a doppia motilità | 100 | 40 | 40 |  |  |  | 180
N.B.:
Si evidenzia che, come indicato nel Capitolato Speciale, il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza.
Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7), anche se indicati in più lotti dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.
la ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito in dicata a col. 7)
Rigo | CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA
0 | Oltre a quanto indicato nell'articolo ……...….. del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:
Stelo in lega di titanio con collo varo/valgo cono morse 12/14 . Disponibili in più misure . Cotile a doppia mobilità PRESS-FIT . Cupola di varie misure in PE reticolato, testine in ceramica delta e cromo cobalto, diametro 22- 28
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 |  | Col. 6 | Col. 7
Rigo | Descrizione Impianto tipo | Composizione impianto tipo | Qty prevista per ogni impianto | N. impianti quadriennali * |  | Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili
1 | Protesi di anca senza cemento con cotile a doppia motilità | Stelo in titanio | 1 | 180 |  |  |  | PROTESI DI ANCA senza cemento con cotile a doppia mobilità
|  | Cotile a doppia mobilità a press-fit | 1
|  | cupola in P.E. | 1
|  | Testina in ceramica delta | 1
* Col. 5 |  | I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA IVA esclusa | [5 empty] | 2500
450000

## LOTTO 7
LOTTO N. 7 |  | Protesi di anca cementata con cotile a doppia motilità CEMENTATO
PREVISIONI (n. di impianti quadriennali) |  | PRESIDI OSPEDALIERI | PRESIDIO DI PESCARA | PRESIDIO DI POPOLI | PRESIDIO DI PENNE
TOTALE
|  | Protesi di anca cementata con cotile a doppia motilità cementato | 100 | 40 | 40 |  |  |  | 180
N.B.:
Si evidenzia che, come indicato nel Capitolato Speciale, il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza.
Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7), anche se indicati in più lotti dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.
la ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito in dicata a col. 7)
Rigo | CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA
0 | Oltre a quanto indicato nell'articolo ……...….. del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:
Coppa acetabolare cementata per doppia mobilità ; in acciaio inossidabile con cupola UHMWPE standard o Highcross polietilene reticolato, scanalature esterne per ottimizzare la pressurizzazione del cemento, stelo cementato conico lucidato a specchio in acciaio, testine in ceramica delta e cromocobalto da 22 e 28mm
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 |  | Col. 6 | Col. 7
Rigo | Descrizione Impianto tipo | Composizione impianto tipo | Qty prevista per ogni impianto | N. impianti quadriennali * |  | Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili
1 | Protesi di anca cementata con cotile a doppia motilità CEMENTATO | Stelo in cromocobalto cementato | 1 | 180 |  |  |  | PROTESI DI ANCA cementata con cotile a doppia mobilità
|  | Cotile a doppia mobilità cementato | 1
|  | cupola in P.E. | 1
|  | Testina in ceramica delta | 1
* Col. 5 |  | I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA IVA esclusa | [5 empty] | 1700
306000

## LOTTO 8
LOTTO N. 8 |  | Protesi di anca senza cemento per impianti con tecnica mini-invasiva
PREVISIONI (n. di impianti quadriennali) |  | PRESIDI OSPEDALIERI | PRESIDIO DI PESCARA | PRESIDIO DI POPOLI | PRESIDIO DI PENNE
TOTALE
|  | Protesi di anca senza cemento | 120 | 40 | 40 |  |  |  | 200
N.B.:
Si evidenzia che, come indicato nel Capitolato Speciale, il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza.
Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7), anche se indicati in più lotti dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.
la ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito in dicata a col. 7)
Rigo | CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA
0 | Oltre a quanto indicato nell'articolo ……...….. del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:
Stelo retto con spalla laterale ridotta per conservazione dell'osso metafisario permette al grande trocantere di rimanere intatto, in lega di titanio Ti-AL con superficie del titanio sabbiata. Lunghezza dello stelo ridotta per Tecniche mini-invasive e per preservare la struttura ossea, pur mantenendo la fissazione corticale rastrematura distale tridimensionale ed alette laterali per massimizzare la Stabilità rotazionale, press-fit e aumentare l'area di contatto della Superficie di osteointegrazione doppio Offset Opzioni Standard e varo . Disponibili in più misure, corredate da teste diametro 28/32/36/40 in metallo e ceramica delta. Cotile PRESS-FIT in titanio poroso . Inserti con diametro interno di varie misure e diverse tipologie di inserti, PE reticolato, PE con vitamina E, ceramica delta, caratterizzato da semplicità, efficienza ed elevate prestazioni, concepito per ottimizzarne l’utilizzo in sala operatoria. .
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 |  | Col. 6 | Col. 7
Rigo | Descrizione Impianto tipo | Composizione impianto tipo | Qty prevista per ogni impianto | N. impianti quadriennali * |  | Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili
1 | Protesi di anca senza cemento per impianti con tecnica mini-invasiva | Stelo | 1 | 200 |  |  |  | PROTESI DI ANCA SENZA CEMENTO
|  | Cotile a press-fit | 1
|  | Inserto in P.E. | 1
|  | Testina in ceramica delta | 1
|  | Viti di ancoraggio | 2
* Col. 5 |  | I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA IVA esclusa | [5 empty] | 2800
560000

## LOTTO 9
LOTTO N. 9 |  | cotile da revisione multiforo
PREVISIONI (n. di impianti quadriennali) |  | PRESIDI OSPEDALIERI | PRESIDIO DI PESCARA | PRESIDIO DI POPOLI | PRESIDIO DI PENNE
TOTALE
|  | cotile da revisione multiforo | 20 | 0 | 0 |  |  |  | 20
N.B.:
Si evidenzia che, come indicato nel Capitolato Speciale, il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza.
Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7), anche se indicati in più lotti dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.
la ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito in dicata a col. 7)
Rigo | CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA
0 | Oltre a quanto indicato nell'articolo ……...….. del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:
cotile da revisione multiforo realizzato con tecnologia delle polveri, con possibilità di applicazione di viti o pegs cilindrici con alette, steli a presa iliaca, spessori periferici, compatibili con inserti in ceramica o polietilene reticolato, uncini caudali o placche o uncini craniali da applicare al cotile, stelo retto in lega di titanio poroso con collo modulare testine in ceramica e cromocobalto varie misure
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 |  | Col. 6 | Col. 7
Rigo | Descrizione Impianto tipo | Composizione impianto tipo | Qty prevista per ogni impianto | N. impianti quadriennali * |  | Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili
1 | cotile da revisione multiforo | stelo acetab | 1 | 20 |  |  |  | COTILE DA REVISIONE MULTIFORO
|  | viti | 2
|  | Cotile | 1
|  | collo modulare | 1
|  | INSERTO | 1
|  | Testina in cromo cobalto | 1
|  | stelo femorale | 1
* Col. 5 |  | I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA IVA esclusa | [5 empty] | 6500
130000

## LOTTO 10
LOTTO N. 10 |  | Protesi di anca da revisione
PREVISIONI (n. di impianti quadriennali) |  | PRESIDI OSPEDALIERI | PRESIDIO DI PESCARA | PRESIDIO DI POPOLI | PRESIDIO DI PENNE
TOTALE
|  | Protesi di anca da revisione | 160 | 10 | 10 |  |  |  | 180
N.B.:
Si evidenzia che, come indicato nel Capitolato Speciale, il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza.
Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7), anche se indicati in più lotti dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.
la ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito in dicata a col. 7)
Rigo | CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA
0 | Oltre a quanto indicato nell'articolo ……...….. del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:
Stelo modulare conico in lega di titanio provvisto di alette per ancoraggio metadiafisario, con possibilità di avere due lunghezze di steli con più diametri. Componente metafisaria std e lateralizzante di varie altezze. Teste femorali in metallo e ceramica delta di vari diametri e con possibilità di avere coni 14/16 e 12/14 std e con anello in titanio per la ceramica. Componente acetabolare in titanio trabecolare con o senza alette e uncino caudale per fissazione con viti. Inoltre deve avere i moduli per la copertura dei difetti acetabolari, distanziali di protrusione a cono morse e relativi inserti in PE reticolati, PE con vitamina E con o senza spalletta, ceramica delta e doppia mobilità. Gabbie di rinforzo in lega di titanio e coppe cementate in PE con spalletta diametro Int. 28/32/36.
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 |  | Col. 6 | Col. 7
Rigo | Descrizione Impianto tipo | Composizione impianto tipo | Qty prevista per ogni impianto | N. impianti quadriennali * |  | Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili
1 | Protesi di anca da revisione | Stelo modulare | 1 | 180 |  |  | PROTESI DI ANCA DA REVISIONE | PROTESI DI ANCA DA REVISIONE
|  | Collo modulare | 1
|  | Cotile da revisione con alette e uncino caudale | 1
|  | Distanziale a cono morse | 1
|  | Inserto in P.E. | 1
|  | Testina in Cr-Co Ø 32 | 1
|  | Viti di ancoraggio | 4
* Col. 5 |  | I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA IVA esclusa | [5 empty] | € 5.850,00 A IMPIANTO
1053000

## LOTTO 11
LOTTO N. 11 |  | Protesi di anca da revisione con stelo monoblocco
PREVISIONI (n. di impianti quadriennali) |  | PRESIDI OSPEDALIERI | PRESIDIO DI PESCARA | PRESIDIO DI POPOLI | PRESIDIO DI PENNE
TOTALE
|  | Protesi di anca da revisione | 40 | 10 | 10 |  |  |  | 60
N.B.:
Si evidenzia che, come indicato nel Capitolato Speciale, il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza.
Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7), anche se indicati in più lotti dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.
la ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito in dicata a col. 7)
Rigo | CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA
0 | Oltre a quanto indicato nell'articolo ……...….. del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:
Stelo da revisione tipo wagner per colmare i difetti ossei prossimali e per ottenere la fissazione distale e la stabilità rotazionale. Dotato di una superficie sabbiata in una lega di titanio biocompatibile. di varie misure e lunghezze, sistema di cotili per revisione in tantalio poroso, con inserti in polietilene e ceramica testine di ceramica delta e cromo cobalto
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 |  | Col. 6 | Col. 7
Rigo | Descrizione Impianto tipo | Composizione impianto tipo | Qty prevista per ogni impianto | N. impianti quadriennali * |  | Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili
1 | Protesi di anca da revisione con stelo monoblocco | Stelo in titanio | 1 | 60 |  |  | PROTESI DI ANCA DA REVISIONE | PROTESI DI ANCA DA REVISIONE con stelo monoblocco
|  | Cotile da revisione in tantalio | 1
|  | Inserto in P.E. | 1
|  | Testina in ceramica | 1
|  | Viti di ancoraggio | 3
* Col. 5 |  | I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA IVA esclusa | [5 empty] | 5400
324000

## LOTTO 12
LOTTO N. 12 |  | Protesi di anca a stelo lungo cementato
PREVISIONI (n. di impianti quadriennali) |  | PRESIDI OSPEDALIERI | PRESIDIO DI PESCARA | PRESIDIO DI POPOLI | PRESIDIO DI PENNE
TOTALE
|  | Protesi di anca a stelo lungo cementata | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 10
N.B.:
Si evidenzia che, come indicato nel Capitolato Speciale, il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza.
Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7), anche se indicati in più lotti dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.
la ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito in dicata a col. 7)
Rigo | CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA
0 | Oltre a quanto indicato nell'articolo ……...….. del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:
Stelo cementato lungo , Cono 12/14 mm, Versione destra e sinistra (design anatomico), Lunghezze dello stelo 200–350 mm, 5 taglie femorali, Disponibile angolo CCD di 126° e 135°, Lunghezze del collo off set + 10 mm. Coppa profonda con ritenzione che riduce il rischio di lussazione. Variante standard e antilussante. Distanziatori integrati per un manto di cemento omogeneo. UHMWPE con bassi valori di abrasione, ampiamente sperimentato da 30 anni. Ampia gamma di misure con Ø 38–68 mm (16 misure). Utilizzo di teste Ø 36 mm già da un diametro esterno della coppa di 50 mm
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 |  | Col. 6 | Col. 7
Rigo | Descrizione Impianto tipo | Composizione impianto tipo | Qty prevista per ogni impianto | N. impianti quadriennali * |  | Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili
1 | Protesi di anca a stelo lungo cementata | Stelo cementato | 1 | 10 |  |  | PROTESI DI ANCA DA REVISIONE | PROTESI DI ANCA cementata a stelo lungo
|  | cotile doppia mobilità cem | 1
|  | inserto in pe | 1
|  | Testina in cromo cobalto | 1
* Col. 5 |  | I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA IVA esclusa | [5 empty] | 1850
18500

## LOTTO 13
LOTTO N. 13 |  | Protesi di anca a stelo lungo cementato DA REVISIONE
PREVISIONI (n. di impianti quadriennali) |  | PRESIDI OSPEDALIERI | PRESIDIO DI PESCARA | PRESIDIO DI POPOLI | PRESIDIO DI PENNE
TOTALE
|  | Protesi di anca da revisione | 80 | 10 | 10 |  |  |  | 100
N.B.:
Si evidenzia che, come indicato nel Capitolato Speciale, il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza.
Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7), anche se indicati in più lotti dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.
la ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito in dicata a col. 7)
Rigo | CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA
0 | Oltre a quanto indicato nell'articolo ……...….. del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:
Stelo cementato lungo con calcar reprise per colmare i difetti ossei prossimali da 10 - 20 - 30 mm , di varie misure e lunghezze ( da 170 a 300 mm ), testine di ceramica delta e cromo cobalto
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 |  | Col. 6 | Col. 7
Rigo | Descrizione Impianto tipo | Composizione impianto tipo | Qty prevista per ogni impianto | N. impianti quadriennali * |  | Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili
1 | Protesi di anca a stelo lungo cementato DA REVISIONE | Stelo cementato | 1 | 100 |  |  | PROTESI DI ANCA DA REVISIONE | PROTESI DI ANCA cementata a stelo lungo con calcar reprise
|  | calcar reprise | 1
|  | Testina in ceramica | 1
|  | centralizzatore | 1
* Col. 5 |  | I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA IVA esclusa | [5 empty] | 1600
160000

## LOTTO 14
LOTTO N. 14 |  | artroprotesi anca cementata
PREVISIONI (n. di impianti quadriennali) |  | PRESIDI OSPEDALIERI | PRESIDIO DI PESCARA | PRESIDIO DI POPOLI | PRESIDIO DI PENNE
TOTALE
|  | artroprotesi di anca cementata | 200 | 100 | 100 |  |  |  | 400
N.B.:
Si evidenzia che, come indicato nel Capitolato Speciale, il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza.
Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7), anche se indicati in più lotti dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.
la ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito in dicata a col. 7)
Rigo | CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA
Oltre a quanto indicato nell'articolo ……...….. del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:
Stelo con tripla conicità affusolato e lucidato a specchio , in due misure di offset, con testine da 22 ,28, 32 e 36 mm, coppa in polietilene neutra e con tettuccio antilussante diametro da 40mm a 64 mm con possibilità di testine 22, 38, 32, 36mm
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 |  | Col. 6 | Col. 7
Rigo | Descrizione Impianto tipo | Composizione impianto tipo | Qty prevista per ogni impianto | N. impianti quadriennali * |  | Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili
1 | artroprotesi anca cementata | stelo | 1 | 400 |  |  |  | artroprotesi anca cementata
|  | coppa in polietilene | 1
|  | centratore distale | 1
|  | testina in ceramica delta | 1
* Col. 5 |  | I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA IVA esclusa | [5 empty] | 975
390000

## LOTTO 15
LOTTO N. 15 |  | endoprotesi biarticolare di anca cementata
PREVISIONI (n. di impianti quadriennali) |  | PRESIDI OSPEDALIERI | PRESIDIO DI PESCARA | PRESIDIO DI POPOLI | PRESIDIO DI PENNE
TOTALE
|  | endoprotesi biarticolare di anca | 800 | 300 | 300 |  |  |  | 1400
N.B.:
Si evidenzia che, come indicato nel Capitolato Speciale, il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza.
Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7), anche se indicati in più lotti dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.
la ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito in dicata a col. 7)
Rigo | CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA
Oltre a quanto indicato nell'articolo ……...….. del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:
Stelo con tripla conicità affusolato e lucidato a specchio , in due misure di offset, con testine da 22 e 28mm, con cupola biarticolare da 39 a 65 mm- che permetta la facile conversione in artroprotesi se si verifica l'usura della cartilagine articolare
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 |  | Col. 6 | Col. 7
Rigo | Descrizione Impianto tipo | Composizione impianto tipo | Qty prevista per ogni impianto | N. impianti quadriennali * |  | Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili
1 | endoprotesi biarticolare di anca | stelo | 1 | 1400 |  |  |  | endoprotesi biarticolare cementata
|  | cupola biaricolare | 1
|  | testina in metallo | 1
* Col. 5 |  | I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA IVA esclusa | [5 empty] | 650
910000

## LOTTO 16
LOTTO N. 16 |  | endoprotesi biarticolare di anca non cementata
PREVISIONI (n. di impianti quadriennali) |  | PRESIDI OSPEDALIERI | PRESIDIO DI PESCARA | PRESIDIO DI POPOLI | PRESIDIO DI PENNE
TOTALE
|  | endoprotesi biarticolare di anca non cementata | 200 | 80 | 80 |  |  |  | 360
N.B.:
Si evidenzia che, come indicato nel Capitolato Speciale, il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza.
Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7), anche se indicati in più lotti dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.
la ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito in dicata a col. 7)
Rigo | CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA
Oltre a quanto indicato nell'articolo ……...….. del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:
Stelo retto realizzato in lega di titanio. Offset lateralizzante e standard, con testine da 22 e 28mm, con cupola biarticolare da 39/40 a 60/62 mm
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 |  | Col. 6 | Col. 7
Rigo | Descrizione Impianto tipo | Composizione impianto tipo | Qty prevista per ogni impianto | N. impianti quadriennali * |  | Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili
1 | endoprotesi biarticolare di anca non cementata | stelo in titanio | 1 | 360 |  |  |  | endoprotesi biarticolare non cementata
|  | cupola biaricolare | 1
|  | testina ceramica | 1
* Col. 5 |  | I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA IVA esclusa | [5 empty] | 1200
432000

## LOTTO 17
LOTTO N. 17 |  | endoprotesi biarticolare di anca non cementata in ceramica nichel free
PREVISIONI (n. di impianti quadriennali) |  | PRESIDI OSPEDALIERI | PRESIDIO DI PESCARA | PRESIDIO DI POPOLI | PRESIDIO DI PENNE
TOTALE
|  | endoprotesi biarticolare di anca non cementata | 40 | 16 | 16 |  |  |  | 72
N.B.:
Si evidenzia che, come indicato nel Capitolato Speciale, il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza.
Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7), anche se indicati in più lotti dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.
la ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito in dicata a col. 7)
Rigo | CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA
Oltre a quanto indicato nell'articolo ……...….. del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:
Stelo retto in titanio poroso Cupola biarticolare in ceramica per pazienti allergici con testa femorale da 28 mm, La capsula bipolare con diametro esterno da 42 mm a 56 mm (con incrementi di 1 mm). Con anello di sicurezza in polietilene che In caso di bisogno può essere facilmente asportato e il sistema può essere smontato.
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 |  | Col. 6 | Col. 7
Rigo | Descrizione Impianto tipo | Composizione impianto tipo | Qty prevista per ogni impianto | N. impianti quadriennali * |  | Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili
1 | endoprotesi biarticolare di anca non cementata in ceramica nichel free | stelo in titanio | 1 | 66 |  |  |  | endoprotesi biarticolare non cementata nichel free
1
|  | cupola biaricolare in ceramica | 1
|  | testina ceramica | 1
* Col. 5 |  | I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA IVA esclusa | [5 empty] | 1500
108000

## LOTTO 18
LOTTO N. 18 |  | endoprotesi biarticolare di anca NON cementata
PREVISIONI (n. di impianti quadriennali) |  | PRESIDI OSPEDALIERI | PRESIDIO DI PESCARA | PRESIDIO DI POPOLI | PRESIDIO DI PENNE
TOTALE
|  | endoprotesi biarticolare di anca non cementata | 100 | 20 | 20 |  |  |  | 140
N.B.:
Si evidenzia che, come indicato nel Capitolato Speciale, il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza.
Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7), anche se indicati in più lotti dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.
la ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito in dicata a col. 7)
Rigo | CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA
Oltre a quanto indicato nell'articolo ……...….. del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:
Gli impianti devono includere soluzioni per steli non cementati, cementati. Ciascuna di queste opzioni deve utilizzare la stessa tecnica chirurgica e gli stessi strumenti chirurgici. Gli steli cementati in cromo cobalto devono essere lisci lucidati a specchio e quelli non cementati in titanio.
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 |  | Col. 6 | Col. 7
Rigo | Descrizione Impianto tipo | Composizione impianto tipo | Qty prevista per ogni impianto | N. impianti quadriennali * |  | Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili
1 | endoprotesi biarticolare di anca non cementata | stelo non cementato | 1 | 140 |  |  |  | endoprotesi biarticolare
1
|  | cupola biaricolare | 1
|  | testina in metallo | 1
* Col. 5 |  | I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA IVA esclusa | [5 empty] | 1200
168000

## LOTTO 19
LOTTO N. 19 |  | Endoprotesi di spalla
PREVISIONI (n. di impianti quadriennali) |  | PRESIDI OSPEDALIERI | PRESIDIO DI PESCARA | PRESIDIO DI POPOLI | PRESIDIO DI PENNE
TOTALE
|  | Endoprotesi di spalla | 60 | 10 | 10 |  |  |  | 80
N.B.:
Si evidenzia che, come indicato nel Capitolato Speciale, il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza.
Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7), anche se indicati in più lotti dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.
la ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito in dicata a col. 7)
Rigo | CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA
0 | Oltre a quanto indicato nell'articolo ……...….. del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:
Sistema modulare di spalla composto da stelo omerale cementato e non cementato, corpo omerale in varie lunghezze, teste omerali standard e CTA nella versione in Cr-Co e TiAIV per pazienti allergici.
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 |  | Col. 6 | Col. 7
Rigo | Descrizione Impianto tipo | Composizione impianto tipo | Qty prevista per ogni impianto | N. impianti quadriennali * |  | Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili
1 | Endoprotesi di spalla | Stelo modulare non cementato in titanio | 1 | 80 |  |  | ENDOPROTESI DI SPALLA
|  | Corpo omerale in titanio | 1
|  | Cono adattatore in titanio | 1
|  | Testa omerale in titanio | 1
* Col. 5 |  | I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA IVA esclusa |  |  |  |  | € 3.740,00 A IMPIANTO | € 2.400,00 A IMPIANTO
192000

## LOTTO 20
LOTTO N. 20 |  | Protesi di spalla inversa
PREVISIONI (n. di impianti quadriennali) |  | PRESIDI OSPEDALIERI | PRESIDIO DI PESCARA | PRESIDIO DI POPOLI | PRESIDIO DI PENNE
TOTALE
|  | Protesi di spalla inversa | 50 | 10 | 10 |  |  |  | 70
N.B.:
Si evidenzia che, come indicato nel Capitolato Speciale, il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza.
Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7), anche se indicati in più lotti dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.
la ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito in dicata a col. 7)
Rigo | CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA
0 | Oltre a quanto indicato nell'articolo ……...….. del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:
Sistema modulare di spalla composto da stelo omerale cementato e non cementato, corpo omerale inverso standard e da trauma, inserti di maggiorazione in PE, in Cr-Co e in ceramica. Glenoide non cementata con fori per viti, glenosfera in Cr-Co, TiA diametro 36 mm e in PE diametro 40 e 44 mm
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 |  | Col. 6 | Col. 7
Rigo | Descrizione Impianto tipo | Composizione impianto tipo | Qty prevista per ogni impianto | N. impianti quadriennali * |  | Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili
1 | Protesi di spalla inversa | Stelo modulare non cementato | 1 | 70 |  |  | PROTESI DI SPALLA INVERSA | PROTESI DI SPALLA INVERSA
|  | Corpo omerale inverso | 1
|  | Inserto in metallo | 1
|  | Glenosfera Ø 40 e 44 mm in PE | 1
|  | Connettore per glenosfera | 1
|  | Glenoide non cementata | 1
|  | Viti di ancoraggio | 2
* Col. 5 |  | I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA IVA esclusa |  |  |  |  | € 2.400,00 A IMPIANTO | € 4.000,00 A IMPIANTO
280000

## LOTTO 21
LOTTO N. 21 |  | Protesi di spalla da revisione
PREVISIONI (n. di impianti quadriennali) |  | PRESIDI OSPEDALIERI | PRESIDIO DI PESCARA | PRESIDIO DI POPOLI | PRESIDIO DI PENNE
TOTALE
|  | Protesi di spalla da revisione | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 10
N.B.:
Si evidenzia che, come indicato nel Capitolato Speciale, il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza.
Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7), anche se indicati in più lotti dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.
la ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito in dicata a col. 7)
Rigo | CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA
0 | Oltre a quanto indicato nell'articolo ……...….. del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:
Sistema modulare di spalla composto da stelo omerale da revisione cementato e non cementato varie lunghezze e diametri, corpo omerale in varie lunghezze nella versione standard o inversa, teste omerali standard e CTA in Cr-Co o TiAIV. Glenoide in titanio trabecolare modulare con fori per viti. Glenosfera diametro 36 mm e in PE diametro 40 e 44 mm con relativi inserti di maggiorazione in PE, metallo e ceramica.
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 |  | Col. 6 | Col. 7
Rigo | Descrizione Impianto tipo | Composizione impianto tipo | Qty prevista per ogni impianto | N. impianti quadriennali * |  | Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili
1 | Protesi di spalla da revisione | Stelo modulare da revisione non cementato in titanio | 1 | 10 |  |  | PROTESI DI SPALLA DA REVISIONE | PROTESI DI SPALLA DA REVISIONE
|  | Corpo omerale inverso in titanio | 1
|  | Glenosfera Ø 36 mm in titanio | 1
|  | Inserto in PE | 1
|  | Glenoide in titanio modulare | 1
|  | PEG in titanio | 1
|  | Viti di ancoraggio | 2
* Col. 5 |  | I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA IVA esclusa |  |  |  |  | € 4.190,00 A IMPIANTO | € 4.280,00 A IMPIANTO
42800

## LOTTO 22
LOTTO N. 22 |  | sistema potesico di ginocchio per primo impianto
PREVISIONI (n. di impianti quadriennali) |  | PRESIDI OSPEDALIERI | PRESIDIO DI PESCARA | PRESIDIO DI POPOLI | PRESIDIO DI PENNE
TOTALE
|  | sitema protesico di ginocchio | 200 | 100 | 100 |  |  |  | 400
N.B.:
Si evidenzia che, come indicato nel Capitolato Speciale, il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza.
Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7), anche se indicati in più lotti dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.
la ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito in dicata a col. 7)
Rigo | CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA
Oltre a quanto indicato nell'articolo ……...….. del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:
Sistema protesico di ginocchio che permetta la flessione almeno di 155 °.Con possibilità di piatto tibiale fisso e piatto tibiale mobile che permette la rotazione assiale interno / esterno totale di 50 ° (± 25 °). Superficie in cromo-cobalto lucidata a specchio per ridurre al minimo l'attrito tra metallo e polietilene.
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 |  | Col. 6 | Col. 7
Rigo | Descrizione Impianto tipo | Composizione impianto tipo | Qty prevista per ogni impianto | N. impianti quadriennali * |  | Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili
1 | sistema protesico di ginocchio per primo impianto | componente femorale | 1 | 400 |  |  |  | sistema protesico di ginocchio per primo impianto
|  | componente tibiale | 1
|  | inserto in polietilene | 1
* Col. 5 |  | I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA IVA esclusa | [5 empty] | 2390
956000

## LOTTO 23
LOTTO N. 23 |  | sistema potesico di ginocchio per primo impianto per pazienti allergici al nichel
PREVISIONI (n. di impianti quadriennali) |  | PRESIDI OSPEDALIERI | PRESIDIO DI PESCARA | PRESIDIO DI POPOLI | PRESIDIO DI PENNE
TOTALE
|  | sitema protesico di ginocchio per pazienti allergici al nichel | 80 | 40 | 40 |  |  |  | 160
N.B.:
Si evidenzia che, come indicato nel Capitolato Speciale, il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza.
Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7), anche se indicati in più lotti dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.
la ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito in dicata a col. 7)
Rigo | CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA
Oltre a quanto indicato nell'articolo ……...….. del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:
Sistema protesico di ginocchio per all . Con possibilità di piatto tibiale fisso e piatto tibiale mobile che permette la rotazione assiale .
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 |  | Col. 6 | Col. 7
Rigo | Descrizione Impianto tipo | Composizione impianto tipo | Qty prevista per ogni impianto | N. impianti quadriennali * |  | Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili
1 | sistema protesico di ginocchio per primo impianto per pazienti allergici al nichel | componente femorale | 1 | 160 |  |  |  | sistema protesico di ginocchio per primo impianto per pazienti allergici al nichel
|  | componente tibiale | 1
|  | inserto in polietilene | 1
* Col. 5 |  | I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA IVA esclusa | [5 empty] | 3610
577600

## LOTTO 24
LOTTO N. 24 |  | artroprotesi di ginocchio per primo impianto con sistema di resezione femorale extramidollare
PREVISIONI (n. di impianti quadriennali) |  | PRESIDI OSPEDALIERI | PRESIDIO DI PESCARA | PRESIDIO DI POPOLI | PRESIDIO DI PENNE
TOTALE
|  | sitema protesico di ginocchio per primo impianto con sistema di resezione femorale extramidollare | 20 | 10 | 10 |  |  |  | 40
N.B.:
Si evidenzia che, come indicato nel Capitolato Speciale, il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza.
Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7), anche se indicati in più lotti dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.
la ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito in dicata a col. 7)
Rigo | CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA
Oltre a quanto indicato nell'articolo ……...….. del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:
artroprotesi totale di ginocchio con sistema di resezione dei condili femorali extramidollare cementato
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 |  | Col. 6 | Col. 7
Rigo | Descrizione Impianto tipo | Composizione impianto tipo | Qty prevista per ogni impianto | N. impianti quadriennali * |  | Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili
1 | sistema protesico di ginocchio per primo impianto con sistema di resezione femorale extramidollare | componente femorale | 1 |  |  |  |  | sistema protesico di ginocchio per primo impianto
|  | componente tibiale | 1
|  | inserto in polietilene | 1
* Col. 5 |  | I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA IVA esclusa | [5 empty] | 2600
104000

## LOTTO 25
LOTTO N. 25 |  | sistema potesico di ginocchio per primo impianto monocompartimentale
PREVISIONI (n. di impianti quadriennali) |  | PRESIDI OSPEDALIERI | PRESIDIO DI PESCARA | PRESIDIO DI POPOLI | PRESIDIO DI PENNE
TOTALE
|  | sitema protesico di ginocchio monocompartimentale | 40 | 20 | 20 |  |  |  | 80
N.B.:
Si evidenzia che, come indicato nel Capitolato Speciale, il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza.
Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7), anche se indicati in più lotti dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.
la ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito in dicata a col. 7)
Rigo | CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA
Oltre a quanto indicato nell'articolo ……...….. del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:
Protesi di ginocchio monocompartimentale con condilo posteriore esteso. Con alto grado di flessione fino a 155 °. Che permetta +/- 8 ° di varo / valgo inclinazione senza concentrazione di carico sul polietilene. Sette dimensioni femorali, sei dimensioni tibiali, superfici articolari con incrementi di 1 mm.
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 |  | Col. 6 | Col. 7
Rigo | Descrizione Impianto tipo | Composizione impianto tipo | Qty prevista per ogni impianto | N. impianti quadriennali * |  | Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili
1 | sistema protesico di ginocchio per primo impianto monocompartimentale | componente femorale | 1 | 80 |  |  |  | sistema protesico di ginocchio per primo impianto monocompartimentale
|  | componente tibiale | 1
|  | inserto in polietilene | 1
* Col. 5 |  | I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA IVA esclusa | [5 empty] | 2000
160000

## LOTTO 26
LOTTO N. 26 |  | sistema endomidollare per artrodesi di ginocchio
PREVISIONI (n. di impianti quadriennali) |  | PRESIDI OSPEDALIERI | PRESIDIO DI PESCARA | PRESIDIO DI POPOLI | PRESIDIO DI PENNE
TOTALE
|  | sistema per artrodesi di ginocchio | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 10
N.B.:
Si evidenzia che, come indicato nel Capitolato Speciale, il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza.
Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7), anche se indicati in più lotti dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.
la ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito in dicata a col. 7)
Rigo | CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA
0 | Oltre a quanto indicato nell'articolo ……...….. del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:
Sistema modulare endomidollare per fallimento di protesi di ginocchio / osteosintesi con perdita di funzione dell'apparato estensore. Costituito da una componente femorale e una componente tibiale, da un meccanismo di accoppiamento che assicura legame stabile di entrambi i componenti, sia cementato e sia non cementata, con possibilità di rivestimento in silver per la profilassi antibatterica. .
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 |  | Col. 6 | Col. 7
Rigo | Descrizione Impianto tipo | Composizione impianto tipo | Qty prevista per ogni impianto | N. impianti quadriennali * |  | Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili
1 | sistema endomidollare per artrodesi di ginocchio | Stelo femorale | 1 | 10 |  |  | PROTESI DI ANCA DA REVISIONE | sistema per artrodesi di ginocchio
|  | stelo tibiale | 1
|  | blocco di connessione | 1
* Col. 5 |  | I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA IVA esclusa | [5 empty] | 4700
47000

## LOTTO 27
LOTTO N.27 |  | artroprotesi per revisione di protesi di ginocchio
PREVISIONI (n. di impianti quadriennali) |  | PRESIDI OSPEDALIERI | PRESIDIO DI PESCARA | PRESIDIO DI POPOLI | PRESIDIO DI PENNE
TOTALE
|  | sitema protesico di ginocchio da revisione | 40 | 10 | 10 |  |  |  | 60
N.B.:
Si evidenzia che, come indicato nel Capitolato Speciale, il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza.
Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7), anche se indicati in più lotti dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.
la ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito in dicata a col. 7)
Rigo | CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA
Oltre a quanto indicato nell'articolo ……...….. del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:
sistema protesico di ginocchio da revisione con supporti strutturali per la zona di perdita ossea . Il materiale dovrà avere un'elasticità simile all'osso, con una porosità media di fino al 80%. I suoi pori completamente interconnessi devono consentire percorsi ininterrotti di crescita biologica.
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 |  | Col. 6 | Col. 7
Rigo | Descrizione Impianto tipo | Composizione impianto tipo | Qty prevista per ogni impianto | N. impianti quadriennali * |  | Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili
1 | sistema protesico di ginocchio per revisione | componente femorale | 1 | 60 |  |  |  | sistema protesico di ginocchio per revisione
|  | componente tibiale | 1
|  | inserto in polietilene | 1
* Col. 5 |  | I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA IVA esclusa | [5 empty] | 4350
261000

## LOTTO 28
LOTTO N. 28 |  | sistema di megaprotesi per patologia tumorale per arti inferiori
PREVISIONI (n. di impianti quadriennali) |  | PRESIDI OSPEDALIERI | PRESIDIO DI PESCARA | PRESIDIO DI POPOLI | PRESIDIO DI PENNE
TOTALE
|  | sitema protesico per patologia tumorale | 40 | 0 | 0 |  |  |  | 40
N.B.:
Si evidenzia che, come indicato nel Capitolato Speciale, il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza.
Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7), anche se indicati in più lotti dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.
la ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito in dicata a col. 7)
Rigo | CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA
Oltre a quanto indicato nell'articolo ……...….. del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:
Massima flessibilità intraoperatoria mediante componenti degli impianti altamente modulari, sistema Cementato e non cementato di ancoraggio degli steli, regolazione di aumento di lunghezza di 1 cm, con possibilità di modifica delle superfici disponibili su richiesta.
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 |  | Col. 6 | Col. 7
Rigo | Descrizione Impianto tipo | Composizione impianto tipo | Qty prevista per ogni impianto | N. impianti quadriennali * |  | Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili
1 | sistema protesico per patologia tumorale per arti inferiori | stelo femorale | 1 | 40 |  |  |  | sistema protesico per patologia tumorale
|  | collo modulare | 1
|  | elemento modulare | 1
|  | testina metallo | 1
|  | vite assemlaggio | 1
* Col. 5 |  | I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA IVA esclusa | [5 empty] | 8600
344000

## LOTTO 29
LOTTO N. 29 |  | sistema di megaprotesi per patologia tumorale per arti superiori
PREVISIONI (n. di impianti quadriennali) |  | PRESIDI OSPEDALIERI | PRESIDIO DI PESCARA | PRESIDIO DI POPOLI | PRESIDIO DI PENNE
TOTALE
|  | sitema protesico per patologia tumorale | 20 | 0 | 0 |  |  |  | 20
N.B.:
Si evidenzia che, come indicato nel Capitolato Speciale, il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza.
Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7), anche se indicati in più lotti dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.
la ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito in dicata a col. 7)
Rigo | CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA
Oltre a quanto indicato nell'articolo ……...….. del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:
Sistema protesico arto superiore per patologia tumorale per omero composto da :componente omerale, testa dell'omero, e possibilità di protesi inversa, gambo omero,e relative estensioni. Omero distale con ancoraggio ulnare, e possibilità di assemblaggio con protesi di gomito: cementless (TiAlV) o cemented (CoCrMo), lunghezza di ricostruzione >60 mm, con possibilità di rivestimento in silver per la profilassi antibatterica e garza in PET per la fissazione dei tessuti molli.
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 |  | Col. 6 | Col. 7
Rigo | Descrizione Impianto tipo | Composizione impianto tipo | Qty prevista per ogni impianto | N. impianti quadriennali * |  | Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili
1 | sistema di megaprotesi per patologia tumorale per arti superiori | vite assemblagio | 1 | 20 |  |  |  | sistema protesico per patologia tumorale
|  | testa omerale | 1
|  | stelo omerale | 1
|  | coppa omerale | 1
* Col. 5 |  | I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA IVA esclusa | [5 empty] | 6000
120000

## LOTTO 30
LOTTO N. 30 |  | sistema potesico per capitello radiale modulare
PREVISIONI (n. di impianti quadriennali) |  | PRESIDI OSPEDALIERI | PRESIDIO DI PESCARA | PRESIDIO DI POPOLI | PRESIDIO DI PENNE
TOTALE
|  | sitema protesico per capitello radiale | 40 | 4 | 4 |  |  |  | 48
N.B.:
Si evidenzia che, come indicato nel Capitolato Speciale, il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza.
Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7), anche se indicati in più lotti dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.
la ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito in dicata a col. 7)
Rigo | CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA
Oltre a quanto indicato nell'articolo ……...….. del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:
Protesi di capitello radiale modulare in pirocarbonio con stelo in titanio ad espansione adatto per i casi di fratture del gomito o revisioni complicate della testa radiale.
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 |  | Col. 6 | Col. 7
Rigo | Descrizione Impianto tipo | Composizione impianto tipo | Qty prevista per ogni impianto | N. impianti quadriennali * |  | Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili
1 | sistema potesico per capitello radiale modulare | stelo | 1 | 48 |  |  |  | sistema protesico per capitello radiale
|  | collo | 1
|  | testa radiale | 1
* Col. 5 |  | I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA IVA esclusa | [5 empty] | 2600
124800

## LOTTO 31
LOTTO N. 31 |  | sistema protesico per patologia del carpo
PREVISIONI (n. di impianti quadriennali) |  | PRESIDI OSPEDALIERI | PRESIDIO DI PESCARA | PRESIDIO DI POPOLI | PRESIDIO DI PENNE
TOTALE
|  | sitema protesico per patologia del carpo | 20 | 8 | 8 |  |  |  | 36
N.B.:
Si evidenzia che, come indicato nel Capitolato Speciale, il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza.
Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7), anche se indicati in più lotti dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.
la ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito in dicata a col. 7)
Rigo | CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA
Oltre a quanto indicato nell'articolo ……...….. del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:
sistema di interposizione in pirocarbonio impianto interposizione progettato per recuperare polsi gravemente danneggiati, semilunare, scafoide prossimale e capitato prossimale, trapezio scafoidea, base I metacarpo, capitato.
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 |  | Col. 6 | Col. 7
Rigo | Descrizione Impianto tipo | Composizione impianto tipo | Qty prevista per ogni impianto | N. impianti quadriennali * |  | Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili
1 | sistema protesico per patologia del carpo | protesi in pirocarbonio | 1 | 36 |  |  |  | sistema protesico di ginocchio per primo impianto monocompartimentale
* Col. 5 |  | I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA IVA esclusa | [5 empty] | 1300
46800

## LOTTO 32
LOTTO N. 32 |  | sistema protesico per patologia metacarpofalangea e interfalangea
PREVISIONI (n. di impianti quadriennali) |  | PRESIDI OSPEDALIERI | PRESIDIO DI PESCARA | PRESIDIO DI POPOLI | PRESIDIO DI PENNE
TOTALE
|  | sitema protesico metacarpi e falangi | 20 | 10 | 10 |  |  |  | 40
N.B.:
Si evidenzia che, come indicato nel Capitolato Speciale, il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza.
Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7), anche se indicati in più lotti dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.
la ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito in dicata a col. 7)
Rigo | CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA
Oltre a quanto indicato nell'articolo ……...….. del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:
protesi per le articolazioni metacarpofalangee e interfalagee in pirocarbonio
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 |  | Col. 6 | Col. 7
Rigo | Descrizione Impianto tipo | Composizione impianto tipo | Qty prevista per ogni impianto | N. impianti quadriennali * |  | Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili
1 | sistema protesico metacarpi e falangi | protesi in pirocarbonio | 1 | 40 |  |  |  | protesi per articolazioni metacarpofalangee e interfalangee
* Col. 5 |  | I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA IVA esclusa | [5 empty] | 1300
52000

## LOTTO 33
LOTTO N. 33 |  | sistema protesico di gomito
PREVISIONI (n. di impianti quadriennali) |  | PRESIDI OSPEDALIERI | PRESIDIO DI PESCARA | PRESIDIO DI POPOLI | PRESIDIO DI PENNE
TOTALE
|  | sitema protesico di gomito | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 8
N.B.:
Si evidenzia che, come indicato nel Capitolato Speciale, il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza.
Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7), anche se indicati in più lotti dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.
la ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito in dicata a col. 7)
Rigo | CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA
Oltre a quanto indicato nell'articolo ……...….. del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:
Protesi di gomito modulare che offra la massima flessibilità per facilitare la ricostruzione anatomica e il ripristino della normale cinematica del gomito. Disponibile nelle versioni di rivestimento, non vincolata e o semi-vincolata. Impianti distinti per il gomito destro o sinistro, per rispettare l’inclinazione dell’asse di ﬂ essione/estensione in relazione alla diaﬁ si omerale. 4 taglie (small, medium, large, large+). 3 offset di bobine per ciascuna taglia dell’impianto (anteriore, centrata, posteriore). 2 versioni di steli ulnari (standard, corto). La lunghezza dello stelo ulnare dipende dall’anatomia del paziente.
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 |  | Col. 6 | Col. 7
Rigo | Descrizione Impianto tipo | Composizione impianto tipo | Qty prevista per ogni impianto | N. impianti quadriennali * |  | Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili
1 | sistema protesico di gomito | componente omerale | 1 | 8 |  |  |  | sistema protesico di gomito
|  | componente ulnare | 1
|  | capitello radiale | 1
* Col. 5 |  | I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA IVA esclusa | [5 empty] | 2300
18400

## LOTTO 34
LOTTO N. 34 |  | sistema protesico di caviglia con superfici curve
PREVISIONI (n. di impianti quadriennali) |  | PRESIDI OSPEDALIERI | PRESIDIO DI PESCARA | PRESIDIO DI POPOLI | PRESIDIO DI PENNE
TOTALE
|  | sitema protesico di caviglia | 10 | 4 | 4 |  |  |  | 18
N.B.:
Si evidenzia che, come indicato nel Capitolato Speciale, il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza.
Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7), anche se indicati in più lotti dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.
la ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito in dicata a col. 7)
Rigo | CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA
Oltre a quanto indicato nell'articolo ……...….. del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:
protesi di caviglia non cementata con interfaccia osso-impianto poroso e curvo per ridurre al minimo il cedimento dei binari orientati sul piano coronale per stabilizzare l’impianto con normale movimento articolare, articolazione disegnata per limitare il punto di carico in presenza di sollecitazioni varo / valgo. Il sistema deve essere dotato di telaio di allineamento che ha lo scopo di rendere l'intervento chirurgico più ripetibile e riproducibiei fornendo fissazione rigida per l'osso e strumenti, piano di resezione ossea normale all'asse longitudinale della tibia per ridurre la variabilità in allineamento piano coronale e che permetta di mantenere il piede in posizione plantargrade durante l'intervento per garantire un corretto allineamento.
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 |  | Col. 6 | Col. 7
Rigo | Descrizione Impianto tipo | Composizione impianto tipo | Qty prevista per ogni impianto | N. impianti quadriennali * |  | Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili
1 | sistema protesico di caviglia con superfici curve | componente tibiale | 1 | 18 |  |  |  | sistema protesico di caviglia
|  | inserto in polietilene | 1
|  | componente astragalica | 1
* Col. 5 |  | I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA IVA esclusa | [5 empty] | 3800
68400

## LOTTO 35
LOTTO N. 35 |  | sistema protesico di caviglia
PREVISIONI (n. di impianti quadriennali) |  | PRESIDI OSPEDALIERI | PRESIDIO DI PESCARA | PRESIDIO DI POPOLI | PRESIDIO DI PENNE
TOTALE
|  | sitema protesico di caviglia | 10 | 4 | 4 |  |  |  | 18
N.B.:
Si evidenzia che, come indicato nel Capitolato Speciale, il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza.
Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7), anche se indicati in più lotti dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.
la ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito in dicata a col. 7)
Rigo | CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA
Oltre a quanto indicato nell'articolo ……...….. del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:
Una componente tibiale con una superficie di articolazione piatta altamente lucidato e due barre di fissaggio cilindriche sul lato prossimale della tibia per ancorare l'impianto nell'osso subcondrale della tibia. Disponibile in cinque misure. Una componente astragalica, disponibili anche in cinque formati differenti per destra e sinistra. Una guida antero-posteriore al centro della superficie di scorrimento come guida del polietilene ad altissimo peso molecolare (UHMWPE). L’inserto mobile UHMWPE scorrevole, con superficie piana di che si articola con la componente tibiale, mentre la forma concava inferiore si articola con la componente talare di forma convessa. L'articolazione anteroposteriore è guidata dalla guida longitudinale componente talare e la corrispondente scanalatura longitudinale nella parte inferiore dell’inserto di polietilene, disponibili in cinque altezze: 6, 7, 8, 9, e 10 mm.
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 |  | Col. 6 | Col. 7
Rigo | Descrizione Impianto tipo | Composizione impianto tipo | Qty prevista per ogni impianto | N. impianti quadriennali * |  | Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili
1 | sistema protesico di caviglia | componente tibiale | 1 | 18 |  |  |  | sistema protesico di caviglia
|  | inserto in polietilene | 1
|  | componente astragalica | 1
* Col. 5 |  | I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA IVA esclusa | [5 empty] | 3500
63000

## LOTTO 36
LOTTO N. 36 |  | anello di rinforzo acetabolare
PREVISIONI (n. di impianti quadriennali) |  | PRESIDI OSPEDALIERI | PRESIDIO DI PESCARA | PRESIDIO DI POPOLI | PRESIDIO DI PENNE
TOTALE
|  | anello di rinforzo acetabolare | 50 | 20 | 20 |  |  |  | 90
N.B.:
Si evidenzia che, come indicato nel Capitolato Speciale, il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza.
Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7), anche se indicati in più lotti dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.
la ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito in dicata a col. 7)
Rigo | CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA
Oltre a quanto indicato nell'articolo ……...….. del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:
Anello di rinforzo acetabolare per base di una stabile di fissazione per una coppa in polietilene cementata con e senza tettuccio antilussante in Puro in titanio. Con flange per migliorare la fissazione, con più opzioni dei fori delle viti. Contrafforti superiore e posteriore per il cemento per ridurre al minimo il cemento non supportato. Fori filettati per l'inserimento controllato delle viti. Finitura superficiale ruvida per migliorare cemento legame e attaccamento osso, per grandi difetti cavitari, difetti della parete mediale, difetti segmentali che coinvolgono la parete anteriore o posteriore, e discontinuità pelvica. 9 taglie da 44 a 68 millimetri.
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 |  | Col. 6 | Col. 7
Rigo | Descrizione Impianto tipo | Composizione impianto tipo | Qty prevista per ogni impianto | N. impianti quadriennali * |  | Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili
1 | anello di rinforzo acetabolare | anello di rinforzo | 1 | 90 |  |  |  | anello di rinforzo
|  | viti | 5
* Col. 5 |  | I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA IVA esclusa | [5 empty] | 750
67500

## LOTTO 37
LOTTO N. 37 |  | cemento antibiotato
PREVISIONI (n. di impianti quadriennali) |  | PRESIDI OSPEDALIERI | PRESIDIO DI PESCARA | PRESIDIO DI POPOLI | PRESIDIO DI PENNE
TOTALE
|  | cemento antibiotato | 200 | 100 | 100 |  |  |  | 400
N.B.:
Si evidenzia che, come indicato nel Capitolato Speciale, il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza.
Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7), anche se indicati in più lotti dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.
la ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito in dicata a col. 7)
Rigo | CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA
Oltre a quanto indicato nell'articolo ……...….. del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:
Cemento con efficace rilascio di Vancomicina e Gentamicina premiscelati, con eccellenti prestazioni meccaniche con viscosità ideale per ogni esigenza, per l’applicazione manuale e con siringa non abrasivo grazie al bario solfato come radiopacante con minore calore sviluppato durante la polimerizzazione e ridotta tossicità, grazie alla bassa quantità di monomero.con miscelatore meccanico, sottovuoto e cemento standard disponibile in 4 versioni con 4 diverse viscosità, per adattarsi alle esigenze dei chirurghi e garantire loro assoluta flessibilità.
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 |  | Col. 6 | Col. 7
Rigo | Descrizione Impianto tipo | Composizione impianto tipo | Qty prevista per ogni impianto | N. impianti quadriennali * |  | Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili
| cemento antibiotato | cemento con doppio antibiotico | 1 | 400 |  |  |  | cemento acrilico
* Col. 5 |  | I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA IVA esclusa | [5 empty] | 197
78800

## LOTTO 38
LOTTO N. 38 |  | cemento acrilico
PREVISIONI (n. di impianti quadriennali) |  | PRESIDI OSPEDALIERI | PRESIDIO DI PESCARA | PRESIDIO DI POPOLI | PRESIDIO DI PENNE
TOTALE
|  | cemento acrilico | 2000 | 1000 | 1000 |  |  |  | 4000
N.B.:
Si evidenzia che, come indicato nel Capitolato Speciale, il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza.
Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7), anche se indicati in più lotti dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.
la ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito in dicata a col. 7)
Rigo | CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA
Oltre a quanto indicato nell'articolo ……...….. del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:
Cemento con eccellenti prestazioni meccaniche con viscosità ideale per ogni esigenza, per l’applicazione manuale e con siringa non abrasivo grazie al bario solfato come radiopacante con minore calore sviluppato durante la polimerizzazione e ridotta tossicità, grazie alla bassa quantità di monomero, con miscelatore meccanico.
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 |  | Col. 6 | Col. 7
Rigo | Descrizione Impianto tipo | Composizione impianto tipo | Qty prevista per ogni impianto | N. impianti quadriennali * |  | Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili
| cemento acrilico | cemento in confezione da 40gr | 1 | 4000 |  |  |  | cemento acrilico
* Col. 5 |  | I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA IVA esclusa | [5 empty] | 175
700000

## LOTTO 39
LOTTO N. 39 |  | spaziatori cementati antibiotati
PREVISIONI (n. di impianti quadriennali) |  | PRESIDI OSPEDALIERI | PRESIDIO DI PESCARA | PRESIDIO DI POPOLI | PRESIDIO DI PENNE
TOTALE
|  | spaziatori cementati antibiotati | 40 | 10 | 10 |  |  |  | 60
N.B.:
Si evidenzia che, come indicato nel Capitolato Speciale, il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza.
Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7), anche se indicati in più lotti dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.
la ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito in dicata a col. 7)
Rigo | CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA
Oltre a quanto indicato nel Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:
Sistema di spaziatori cementati antibiotati con stelo femorale indipendente e stampo acetabolarecon le opzioni di ridimensionamento intercambiabili per creare uno spaziatore su misura. Caratterizzato da uno stelo rinforzato per una maggiore resistenza , distanziatore e collo modulare con varie opzioni di lunghezza per regolare la lunghezza delle gambe e mantenere morbida tensione dei tessuti, in conformazione Standard (125 mm – 165 mm) per revisione(200 mm) in varie misure 9 mm, 11 mm, 13 mm, 15 mm and 17 mm , le cupole da 48 mm, 52 mm, 56 mm, 60 mm and 64 mm con collo +6mm e -6 mm. Stampi per cemento ( distanziatori femorale e tibiale) sterili monouso in silicone medico. Spaziatori tibiali da 65mm a 80mm e spaziatori femorali da 60 mm a 75 mm
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 |  | Col. 6 | Col. 7
Rigo | Descrizione Impianto tipo | Composizione impianto tipo | Qty prevista per ogni impianto | N. impianti quadriennali * |  | Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili
| spaziatori cementati antibiotati | stelo rinforzato | 1 | 60 |  |  |  | spaziatori cementati
|  | testa rinforzata | 1
|  | collo | 1
* Col. 5 |  | I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA IVA esclusa | [5 empty] | 1300
78000

## LOTTO 40
LOTTO N. 40 |  | cotile constrained per lussazioni protesiche recidivanti
PREVISIONI (n. di impianti quadriennali) |  | PRESIDI OSPEDALIERI | PRESIDIO DI PESCARA | PRESIDIO DI POPOLI | PRESIDIO DI PENNE
TOTALE
|  | inserto constrained | 10 | 5 | 5 |  |  |  | 20
N.B.:
Si evidenzia che, come indicato nel Capitolato Speciale, il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza.
Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7), anche se indicati in più lotti dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.
la ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito in dicata a col. 7)
Rigo | CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA
Oltre a quanto indicato nell'articolo ……...….. del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:
inserto constrained in polietilene reticolato cementato con possibilità di mantenere un alto ROM
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 |  | Col. 6 | Col. 7
Rigo | Descrizione Impianto tipo | Composizione impianto tipo | Qty prevista per ogni impianto | N. impianti quadriennali * |  | Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili
1 | inserto constrained | inserto constrained | 1 |  |  |  |  | inserto constrained
* Col. 5 |  | I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA IVA esclusa | [5 empty] | 1400
28000

## LOTTO 41
LOTTO N. 41 |  | strumentario specifico per impianti protesici
PREVISIONI (n. di impianti quadriennali) |  | PRESIDI OSPEDALIERI | PRESIDIO DI PESCARA | PRESIDIO DI POPOLI | PRESIDIO DI PENNE
TOTALE
|  | divaricatore per anca | [6 empty] | 6
N.B.:
Si evidenzia che, come indicato nel Capitolato Speciale, il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza.
Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7), anche se indicati in più lotti dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.
la ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito in dicata a col. 7)
Rigo | CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA
Oltre a quanto indicato nel Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:
vasta gamma di strumenti dedicati per il posizionamento, divaricazione degli accessi chirurgici per primo intervento e revisioni nella chirurgia ortopedica di anca, ginocchio, spalla, gomito, caviglia e della colonna vertebrale in vari materiali
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 |  | Col. 6 | Col. 7
Rigo | Descrizione | Composizione set tipo | Qty prevista | N. quadriennali * |  | Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili
1 | divaricatore per anca | Divaricatore hohmann di Bent | 1 |  |  |  |  | strumentario specifico per impianti protesici
|  | Divaricatore hohmann di Bent radiotrasparente | 1
|  | Divaricatore hohmann di Bent lungo | 1
|  | Divaricatore hohmann di Bent corto | 1
|  | Divaricatore hohmann di Bent corto angolato | 1
* Col. 5 |  | I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA IVA esclusa | [5 empty] | 2750 |  | 16500

## LOTTO 42
LOTTO N. 42 |  | kit recupero sangue post-operatorio
PREVISIONI (n. di impianti quadriennali) |  | PRESIDI OSPEDALIERI | PRESIDIO DI PESCARA | PRESIDIO DI POPOLI | PRESIDIO DI PENNE
TOTALE
|  | kit recupero sangue pot-op | 80 | 20 | 20 |  |  |  | 120
N.B.:
Si evidenzia che, come indicato nel Capitolato Speciale, il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza.
Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7), anche se indicati in più lotti dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.
la ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito in dicata a col. 7)
Rigo | CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA
Oltre a quanto indicato nel Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:
Kit per recupero sangue post-operatorio a circuito chiuso con sistema di aspirazione indipendente avente le seguenti caratteristiche: dispositivo di raccolta con filtro interno per macroaggregati di ca. 120 micron. Il sistema di raccolta deve essere dotato di dispositivo per la separazione del surnatante così da trattenere la componente lipidica; filtro idrofobico sterilizzante per presa d’aria, tubo di connessione e raccordo ad Y per drenaggi. Sacca di raccolta di circa 800 ml collegata a circuito chiuso con sistema di raccolta con filtro per micro-aggregati 40 micron integrato nella sacca; linea di infusione con deflussore, completo di unità di vuoto per attivare il drenaggio con possibilità di pressione negativa compresa da -25 a -100 mmHg. La ditta aggiudicataria deve fornire a titolo gratuito due apparecchi per l'utilizzo dei kit
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 |  | Col. 6 | Col. 7
Rigo | Descrizione Impianto tipo | Composizione impianto tipo | Qty prevista per ogni impianto | N. impianti quadriennali * |  | Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili
1 | kit recupero sangue | kit di recupero | 1 | 120 |  |  |  | kit recupero sangue
* Col. 5 |  | I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA IVA esclusa | [5 empty] | 150
18000

## LOTTO 43
LOTTO N. 43 |  | sistema di coagulazione a radiofrequenza
PREVISIONI (n. di impianti quadriennali) |  | PRESIDI OSPEDALIERI | PRESIDIO DI PESCARA | PRESIDIO DI POPOLI | PRESIDIO DI PENNE
TOTALE
|  | sistema a radiofrequenza | 100 | 50 | 50 |  |  |  | 200
N.B.:
Si evidenzia che, come indicato nel Capitolato Speciale, il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza.
Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7), anche se indicati in più lotti dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.
la ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito in dicata a col. 7)
Rigo | CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA
Oltre a quanto indicato nel Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:
sistema di coagulazione da energia in radiofrequenza bipolare per interventi di protesi di anca e ginocchio con contemporanea irrigazione di soluzione salina. La ditta aggiudicataria deve fornire almeno n. 3 apparecchiature dedicate a titolo gratuito
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 |  | Col. 6 | Col. 7
Rigo | Descrizione Impianto tipo | Composizione impianto tipo | Qty prevista per ogni impianto | N. impianti quadriennali * |  | Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili
1 | sistema di coagulazione a radiofrequenza | kit coagulazione | 1 | 200 |  |  |  | kit coagulazione
* Col. 5 |  | I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA IVA esclusa | [5 empty] | 650
130000

## LOTTO 44
LOTTO N.44 |  | kit per la raccolta ed estrazione di batteri da impianti protesici infetti
PREVISIONI (n. di impianti quadriennali) |  | PRESIDI OSPEDALIERI | PRESIDIO DI PESCARA | PRESIDIO DI POPOLI | PRESIDIO DI PENNE
TOTALE
|  | kit per la raccolta ed estrazione di batteri da impianti protesici infetti | 40 | 10 | 10 |  |  |  | 60
N.B.:
Si evidenzia che, come indicato nel Capitolato Speciale, il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza.
Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7), anche se indicati in più lotti dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.
la ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito in dicata a col. 7)
Rigo | CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA
Oltre a quanto indicato nell'articolo ……...….. del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:
il kit di deve essere composto da una sacca raccogli componenti protesici in PVC resistente, non forabile, termosaldabile e con chiusura ermetica, con contenitore interno in PVC contenente una soluzione di ditiotreitolo con valvola di collegamento tra le due sacche e una provetta vacutainer per raccolta della soluzione
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 |  | Col. 6 | Col. 7
Rigo | Descrizione Impianto tipo | Composizione impianto tipo | Qty prevista per ogni impianto | N. impianti quadriennali * |  | Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili
1 | kit esami protesi infette |  |  | 60 |  |  |  | kit esami batteriologici per protesi infette
1
* Col. 5 |  | I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA IVA esclusa | [5 empty] | 200 |  | 12000

## LOTTO 45
LOTTO N. 45 |  | sostituto osseo
PREVISIONI (n. di impianti quadriennali) |  | PRESIDI OSPEDALIERI | PRESIDIO DI PESCARA | PRESIDIO DI POPOLI | PRESIDIO DI PENNE
TOTALE
|  | sostituto osseo | 150 | 25 | 25 |  |  |  | 200
N.B.:
Si evidenzia che, come indicato nel Capitolato Speciale, il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza.
Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7), anche se indicati in più lotti dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.
la ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito in dicata a col. 7)
Rigo | CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA
Oltre a quanto indicato nell'articolo ……...….. del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:
Sostituto osseo in granuli e pasta di cristallo sintetico bioattivo, osteoconduttivo e osteostimolante per il riempimento, la sostituzione o la ricostruzione di difetti dell’osso con una comprovata azione inibente verso la proliferazione batterica, caratterizzato dalla capacità di aderire saldamente al tessuto osseo, di agevolare la crescita tissutale, di legarsi chimicamente con l’osso circostante l’impianto , di promuovere la formazione di nuovo osso e inibire la crescita batterica.
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 |  | Col. 6 | Col. 7
Rigo | Descrizione Impianto tipo | Composizione impianto tipo | Qty prevista per ogni impianto | N. impianti quadriennali * |  | Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili
1 | sostituto osseo |  | 1 | 200 |  |  |  | sostituto osseo
* Col. 5 |  | I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA IVA esclusa | [5 empty] | 650
130000

## LOTTO 99
LOTTO N.99 |  | materiali vari per dispositivi protesici
PREVISIONI (quadriennali) |  | PRESIDI OSPEDALIERI | VALORE
TOTALE
|  | materiali vari per dispositivi protesici | 3000000
N.B.:
Per tale lotto il concorrente dovrà indicare in offerta una percentuale di sconto che dovrà essere comunque superiore alla media semplice tra la percentuale minima e la percentuale massima indicata negli altri lotti offerti. Qualora il concorrente indichi in offerta percentuali di sconto diverse, il contratto prevederà la percentuale di sconto conforme alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale. Nel caso in cui venga presentata offerta per un solo lotto, la percentuale di sconto relativa al lotto 99 dovrà essere almeno pari alla metà della percentuale proposta per il lotto offerto. Lo sconto andrà applicato sul listino depositato in sede di offerta.