## Foglio1
LOTTI | Descrizione Lotto | base d'asta singolo prodotto, soggetto a ribasso | MODALITA' DI FORNITURA | FABBISOGNO annuale | VALORE ANNUALE in €
1 |  |  | somministrazione
2 |  |  | somministrazione
3 |  |  | somministrazione
4 |  |  | somministrazione
5 |  |  | somministrazione

## Foglio2
GRUPPI | DESCRIZIONE | PUNTEGGIO | CAMPIONATURA | MODALITA' DI FORNITURA
1 | AGO PER PUNTURA TRANSETTALE |  | si | Acquisto
SUB CRITERI
| Manovrabilità | 20
| Capacità di penetrazione | 20
| Materiale | 20
| Completezza configurazione dell'introduttore | 10
2 | DESCRIZIONE
| Kit Cateteri per mappaggio elettromagnetico epicardico |  | su richiesta | conto deposito
SUB CRITERI
| LUNGHEZZA FUNZIONALE INTRODUTTORE | 20
| COMPLETEZZA DELLA MAPPA | 30
| ASSISTENZA TECNICA ED INGEGNERISTICA | 20
70
3 | Kit Cateteri per mappaggio elettromagnetico ed ablazione complessa nelle recidive di fibrillazione atriale |  | su richiesta | conto deposito
SUB CRITERI
| COMPLETEZZA NELLA MAPPA | 30
| LUNGHEZZA DI LAVORO | 20
| ASSISTENZA TECNICA ED INGEGNERISTICA | 20
70
4 | Kit Cateteri per mappaggio elettromagnetico ed ablazione |  | su richiesta | conto deposito
SUB CRITERI
| Lunghezze catetere | 30
| Spaziature elettrodi | 20
| ASSISTENZA TECNICA ED INGEGNERISTICA | 20
70
5 | Kit Cateteri per mappaggio elettromagnetico ed ablazione fibrillazione atriale |  | su richiesta | conto deposito
SUB CRITERI
| Lunghezze catetere | 30
| Diametri catetere mappante | 20
| ASSISTENZA TECNICA ED INGEGNERISTICA | 20
6 | Elettrocatetere orientabile circonferenziale multielettrodo per mappaggio e ablazione delle vene polmonari completo di cavi di connessione ed accessori, senza ausilio del sistema di navigazione |  | su richiesta | conto deposito
SUB CRITERI
| Elettrodi in oro e posizionamento over the wire | 20
| Possibilità di selezionare il rapporto tra radiofrequenza bipolare e unipolare erogata: solo bipolare, solo unipolare, 1:1, 2:1 o 4:1 | 20
| Meccanismo di deflessione bidirezionale del loop distale per facilitare il posizionamento nelle vene polmonari | 10
| Possibilità di registrare i segnali endocavitari, stimolare ed erogare da ogni elettrodo selettivamente | 10
| assistenza tecnica ed ingegneristica | 10
70
7 | Kit Cateteri per mappaggio elettromagnetico ed ablazione delle tachicardie atriali e ventricolari |  | su richiesta | conto deposito
SUB CRITERI
| Inclusione maggior numero di cavi di connessione ed accessori | 30
| maggior numero di tipi di curve | 20
| assistenza tecnica ed ingegneristica | 20
70
8 | Kit Cateteri per mappaggio elettromagnetico ed ablazione eco guidata |  | su richiesta | conto deposito
SUB CRITERI
| maggior lunghezza di cateteri disponibile | 30
| maggior numero di curve | 20
| assistenza tecnica ed ingegneristica | 20
70
9 | Catetere per isolamento delle vene polmonari mediante crioablazione, completo di cavi di connessione ed accessori |  | su richiesta | conto deposito
SUB CRITERI
| Disponibilità di maggior numero di diametri del pallone | 20
| Presenza di markers radiopachi e di markers sul corpo del catetere | 20
| compatibile con filo guida da 0035” | 10
| assistenza tecnica ed ingegneristica | 20
70
10 | Sistema di mappaggio non invasivo |  | su richiesta | conto deposito
SUB CRITERI
| Almeno 252 elettrodi in grado di ricostruire mappe elettrofisiologiche biatriali e biventricolari | 20
| Disponibilità di varie misure per il giacchetto | 20
| Compatibilità con TAC | 10
| assistenza tecnica ed ingegneristica | 20
70
11 | Elettrocateteri quadripolari per ablazione mediante crioenergia, completi di cavi di connessione ed accessori: |  | su richiesta | conto deposito
SUB CRITERI
| Elettrodo distale minimo da 4,6 a 8mm | 20
| Disponibilità di diametro da 7F | 10
| Disponibilità di maggior numero di curvature da 47mm, 53mm e 58mm con punta da 4mm | 20
| assistenza tecnica ed ingegneristica | 20
70
12 | Elettrocateteri ottopolari con punta circolare per mappaggio delle vene polmonari compatibile con sistema per crioablazione a pallone, completo di cavo di connessione ed accessori. |  | su richiesta | conto deposito
SUB CRITERI
| Punta atraumatica in Nitinolo rivestita in Pebax | 20
| Dimensione elettrodica di minimo 1 mm | 10
| Massima disponibilità di diametri con dimensione massima del corpo non superiore a 0,043’’ e possibilità di mappaggio durate crioablazione | 20
| Presenza di almeno 8 elettrodi | 10
| assistenza tecnica ed ingegneristica | 10
70
13 | Dispositivo loop recorder, iniettabile, miniaturizzato per il monitoraggio del ritmo, compatibile con la risonanza magnetica fino a 3T. |  | su richiesta | conto deposito
SUB CRITERI
| Diagnostica a lungo termine (minima 14 mesi) dedicata alla gestione del paziente affetto da fibrillazione atriale con report dettagliati di rilevanza clinica come Diagnostica per Burden FA, frequenza ventricolare durante FA, Attività paziente e frequenza notturna e diurna , HRV | 15
| Doppio sensore di sensibilità in grado di ottimizzare il riconoscimento delle bradiaritmie causate da undersensing di PVC o asistolie determinate da undersensing dell'onda P | 15
| Confezione dispositivo completo di strumento di incisione, monitor cardiaco, inseritore e stantuffo per inserimento sottocutaneo tutto incluso nella confezione sterile del dispositivo | 5
| Frequenza di campionamento 256 Hz, per una migliore qualità del segnale | 10
| Peso inferiore a 3g | 5
| assistenza tecnica ed ingegneristica | 15
| compatibilità con la risonanza fino a 3 tesla | 5
70
14 | Guida per la puntura transettale |  | si | conto deposito
Guida preformata a J per la puntura del setto interatriale con una sonda transettale di supporto
SUB CRITERI
| Presenza di due marcatori | 20
| Filo guida in nitinol | 20
| Manovrabilità | 10
| Punta progettata per facilitare la perforazione del setto interatriale | 10
| assistenza tecnica ed ingegneristica | 10
70
15 | Patch esterno per sistema di mappaggio elettroanatomico |  | su richiesta | conto deposito
SUB CRITERI
| Certificato per utilizzo su carto 3 | 30
| Monouso | 20
| assistenza tecnica ed ingegneristica | 20
70
16 | DESCRIZIONE
| Patch esterno per sistema Ensite Precision mappaggio elettroanatomico |  | su richiesta | conto deposito
SUB CRITERI
| Certificato per utilizzo su ensite precision | 25
| Monouso | 25
| assistenza tecnica ed ingegneristica | 20
70
17 | DESCRIZIONE
| Patch esterno per sistema di mappaggio elettroanatomico |  | su richiesta | conto deposito
SUB CRITERI
| Certificato per utilizzo su rhytmia | 25
| Monouso | 25
| assistenza tecnica ed ingegneristica | 20
70
18 | Sistema Holter Cardiaco da due a 7 giorni . |  | su richiesta | Acquisto
SUB CRITERI
| Sistema non invasivo | 20
| Registrazione a 3 canali | 20
| Assenza di cavi | 20
| Peso inferiore a 40g | 10
70
19 | Sistema a fascia per ECG a 12 derivazioni . |  | SI | Acquisto
SUB CRITERI
| Sistema non invasivo | 10
| Utilizzabile con cavi paziente con terminali a clip o banana | 20
| Facilità di utilizzo | 20
| Possibilità di evitare la depilazione | 20
70
20 | kit impianto Pacco procedurale sterile compreso di ferri monouso |  | si | Acquisto
SUB CRITERI
| Presenza di cappellini per radioprotezione | 20
| Manovrabilità dei ferri | 20
| Monouso | 10
| pacaging | 20
70
21 | STILETTO AUTOBLOCCANTE PER ESTRAZIONI |  | si | conto deposito
SUB CRITERI
| SISTEMA DI ANCORAGGIO | 20
| AFFIDABILITA' DEL SISTEMA | 10
| FACILITA' DI UTILIZZO | 10
| MANOVRABILITA' | 10
| assistenza tecnica ed ingegneristica | 20
70
22 | STILETTO AUTOBLOCCANTE CON POSSIBILITA' DI SBLOCAGGIO |  | si | conto deposito
SUB CRITERI
| PRESENZA DI MARKER RADIOPACHI | 20
| AFFIDABILITA' DEL SISTEMA | 10
| FACILITA' DI UTILIZZO | 10
| MANOVRABILITA' | 10
| assistenza tecnica ed ingegneristica | 20
70
23 | Introduttore steerable mono e bidirezionale |  | si | conto deposito
SUB CRITERI
| AFFIDABILITA' DEL SISTEMA | 10
| FACILITA' DI UTILIZZO | 10
| DISPONIBILITA' DI DIVERSE LUNGHEZZE | 10
| MANOVRABILITA' | 20
| assistenza tecnica ed ingegneristica | 20
70
24 | DISPOSITIVI PER ESTRAZIONE |  | si | conto deposito
SUB CRITERI
| AFFIDABILITA' DEL SISTEMA | 10
| SISTEMA DI ROTAZIONE MECCANICA | 20
| FACILITA' DI UTILIZZO | 10
| MANOVRABILITA' | 10
| assistenza tecnica ed ingegneristica | 20
70
25 | PISTOLA MECCANICA PER ESTRAZIONE |  | si | conto deposito
SUB CRITERI
| AFFIDABILITA' DEL SISTEMA | 10
| FACILITA' DI UTILIZZO | 10
| MANOVRABILITA' | 10
| LAME NON ESPOSTE E DISPONIBILITA' DI DIVERSE LUNGHEZZE | 20
| assistenza tecnica ed ingegneristica | 20
70
26 | CANNULE PER ESTRAZIONE |  | si | acquisto
SUB CRITERI
| Materiale | 20
| Disponibilità di diverse misure sia in lunghezza che di diametro | 20
| Manovrabilità | 20
| Facilità di utilizzo | 10
70
27 | Cannule e dilatatori per estrazione |  | si | acquisto
SUB CRITERI
| Presenza di elementi telescopici e di marker di riferimento | 20
| Manovrabilità | 20
| Affidabilità | 20
| Facilità di utilizzo | 10
70
28 | Pallone corto occlusione vcs per estrazione |  | si | conto deposito
SUB CRITERI
| diametro massimo Pallone 32mm | 10
| Affidabilità | 10
| Lunghezza massima 40mm | 20
| Facilità di utilizzo | 10
| assistenza tecnica ed ingegneristica | 20
70
29 | Pallone lungo occlusione vcs per estrazione |  | si | conto deposito
SUB CRITERI
| Disponibilità di kit di preparazione e posizionamento dedicato | 20
| Presenza di almeno 3 Marker radiopachi | 10
| Manovrabilità | 10
| Affidabilità | 10
| assistenza tecnica ed ingegneristica | 20
70
30 | Recuperatore per estrazione |  | si | conto deposito
SUB CRITERI
| Materiale | 20
| Manovrabilità | 20
| Affidabilità | 20
| Disponibilità di diverse misure e grandezze | 10
assistenza tecnica ed ingegneristica
31 | Accessori per estrazione |  | si | acquisto
SUB CRITERI
| Materiale | 20
| Disponibilità di almeno di un stiletto pulitore, forbici per conversione, manipolo per canule | 20
| Impugnatura con forma ergonomica e compatibilità con dilatatori di diametri esterni nel range da 12 F a 22 F | 20
| Affidabilità | 10
70
32 | Sistema di blocco per estrazione |  | si | acquisto
SUB CRITERI
| Manovrabilità | 20
| Stabilizzazione tipo one tie | 20
| Facilità di utilizzo | 10
| Affidabilità | 20
230
33 | Sistema di espansione e bloccaggio per procedure estrattive |  | si | acquisto
SUB CRITERI
| Elementi in acciaio inossidabile | 20
| Presenza di un espansore a spirale e misuratori a perno | 20
| Facilità di utilizzo | 20
| Affidabilità | 10
70
34 | ELIMINATO
0
35 | Sistema di assistenza ventricolare percutanea per procedure di alta complessità in emodinamica e elettrofisiologia |  | SI | conto deposito
Micropompa assiale intravascolare a flusso continuo per assistenza ventricolare sinistra con accesso percutaneo arterioso: Portata 2.5 L/min, certificato fino a 5 giorni Portata 3.3 L/min, certificato fino a 5 giorni
Micropompa assiale intravascolare a flusso continuo per assistenza ventricolare sinistra con accesso chirurgico: Portata fino a 5 L/min, certificato fino a 5 giorni
| Approvazione FDA per angioplastica ad alto rischio | 25
| Approvazione FDA per trattamento di scompenso acuto, infarto acuto del miocardio, shock cardiogeno, miocarditi acute | 25
| assistenza tecnica ed ingegneristica | 20
70
36 | Sistema per chiusura percutaneo di forame ovale pervio (PFO). AMMESSE OFFERTE EQUIVALENTI |  | si | conto deposito
37 | GUIDA IDROFILA IN ACCIAIO A DOPPIO COIL INTRECCIATO PER LA NAVIGAZIONE IN COLLATERALI ED EPICARDICI NEL TRATTAMENTO DELLE CTO PER VIA RETROGRADA. GRAMMATURA DELLA GUIDA 0,3 GR. LA PARTE DISTALE DEL COIL ESTERNO E' COSTITUITA DA UN INTRECCIO DI QUATTRO MICROFILI PER GARANTIRE LA MASSIMA ATRAUMATICITA'. GUIDA CON PUNTE PREFORMATE. |  | si | acquisto
AMMESSE OFFERTE EQUIVALENTI
38 | Catetere per tomografia a coerenza ottica dell'albero coronarico. Costruzione di tipo monorail che accetti guide da 0,0014", punta atraumatica e munita di markers per un corretto posizionamento. All'interno una fibra ottica ad emissione vicina agli infrarossi permetterà l'esecuzione delle tomografie a 180 frame/sec e ad una velocità variabile di 18 mm/sec o 36 mm/sec. |  | si | acquisto
AMMESSE OFFERTE EQUIVALENTI
39 | Catetere a guida fissa dotato di palloncino (non compliante) con lunghezza circa di 10 mm, per il fissaggio dei fili guida all’interno di cateteri guida da 6 a 8 Fr. Compatibilità con cateteri guida da 90 e 100 cm di lunghezza. RBP 20 ATM |  | si | acquisto
AMMESSE OFFERTE EQUIVALENTI