## Table 1
FORNITURA DI DISPOSITIVI PER LE ESIGENZE DELLA U.O.S.D. DI RADIOTERAPIA ONCOLOGICA DELLA ASL DI PESCARA
Lotto 1 | BOLUS RIGIDO: costituito da un TESSUTO EQUIVALENTE ed omogeneo con densità acqua equivalente di circa 1 g/cc. Modellabile alla parte anatomica da trattare. | UNITA' DI MISURA | FABBISOGNO ANNUALE | BASE D'ASTA
| Bolus di dimensioni cm 30 x cm 30, spessore 0.5 cm | PZ | 7 | 1400
Lotto 2 | CUSCINO VAC-LOK I cuscini Vac-Lok creano un supporto rigido e sicuro attorno al paziente quando viene creato il vuoto attraverso una valvola a rilascio auto sigillante. Questi cuscini mantengono la loro forma e garantiscono stabilità e riproducibilità della posizione del paziente fino a sei settimane dopo l'aspirazione dell'aria. Consentono di posizionare vari distretti del corpo, come testa, spalle, torace, arti, ecc.... Caratteristiche principali sono: creare un supporto rigido ma confortevole; radiotrasparenti, facile da pulire; resistenti nel tempo; numero di utilizzo e tenuta della valvola. COMPRESSORE A DOPPIA FUNZIONE : fornisce un ciclo di vuoto e di gonfiaggio con un comando manuale. | UNITA' DI MISURA | FABBISOGNO ANNUALE | BASE D'ASTA
| Cuscino riutilizzabile 100 x 70 cm2 | PZ | 5 | 2500
| Cuscino riutilizzabile 150 x 75 cm2 | PZ | 5 | 3500
| Cuscino riutilizzabile 180 x 75 cm2 | PZ | 3 | 3000
| Compressore a doppia funzione | PZ | 1 | 1500
Lotto 3 | SUPPORTO PER ENCEFALO SILVER PER BASE FIXATOR: poggiatesta radiotrasparenti disponibili in sei misure che prevedono un posizionamento confortevole e preciso della testa del paziente. Compatibile con il sistema di immobilizzazione FIXATOR CIVCO. | UNITA' DI MISURA | FABBISOGNO ANNUALE | BASE D'ASTA
| Confezione di poggiatesta tipo A-B-C-D-E-F | PZ | 5 | 1750
13650