## Foglio1
lotto Unico | CRITERI DI VALUTAZIONE | Punti max | Valutazione Savini |  |  |  | Valutazione Marchese |  |  |  | Valutazione Giusti | [11 empty] | PUNTEGGIO FINALE
Riferimento | Sistema di Gestione per la Qualità secondo la Norma ISO/IEC 17025 ai fini dell’Accreditamento delle prove della U.O.S. | Fino a | Strega | Nier | Qsm | Links | Strega | Nier | Qsm | Links | Strega | Nier | Qsm | Links | Dasit | IL | Stago | Siemens | Dasit | IL | Stago | Siemens | Strega | Nier | Qsm | Links
1 | Efficacia del modello organizzativo e funzionale, proposto in relazione al primo periodo dell’attività,volta all’ottenimento della certificazione: 1. Numero di giornate uomo “in loco” (presso il Laboratorio di Farmacotossicologia), finalizzate all’ottenimento della certificazione; I punteggi verranno calcolati attribuendo il coefficiente più elevato (1) al valore più elevato offerto, ed alle altre proposte, coefficienti direttamente proporzionali. Infine, i coefficienti ottenuti, saranno moltiplicati per il punteggio massimo previsto per il parametro. | 18 | 1 | 0.25 | 0.3 | 0.825 | 1 | 0.25 | 0.3 | 0.825 | 1 | 0.25 | 0.3 | 0.825 | [8 empty] | 18 | 4.5 | 5.4 | 14.85
2 | Efficacia del modello organizzativo e funzionale, proposto in relazione al primo periodo dell’attività,volta all’ottenimento della certificazione: 2. Numero dei tecnici che saranno impegnati nelle attività finalizzate all’ottenimento della certificazione. I punteggi verranno calcolati attribuendo il coefficiente più elevato (1) al valore più elevato offerto, ed alle altre proposte, coefficienti direttamente proporzionali. Infine, i coefficienti ottenuti, saranno moltiplicati per il punteggio massimo previsto per il parametro. | 12 | 0.6 | 0 | 1 | 1 | 0.6 | 0 | 1 | 1 | 0.6 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | 7.2 | 0 | 12 | 12
3 | Efficacia del modello organizzativo e funzionale, proposto in relazione al primo periodo dell’attività,volta all’ottenimento della certificazione: 3. Riduzione dei tempi previsti per l’ottenimento della certificazione, rispetto al tempo massimo stabilito dal capitolato tecnico; I punteggi verranno calcolati attribuendo il coefficiente più elevato (1) al valore più elevato offerto, ed alle altre proposte, coefficienti direttamente proporzionali. Infine, i coefficienti ottenuti, saranno moltiplicati per il punteggio massimo previsto per il parametro. | 5 | 1 | 0.165 | 0.33 | 1 | 1 | 0.165 | 0.33 | 1 | 1 | 0.165 | 0.33 | 1 | [8 empty] | 5 | 0.825 | 1.65 | 5
4 | Efficacia del modello organizzativo e funzionale, proposto in relazione al secondo periodo dell’attività,volta al mantenimento della certificazione per i tre anni successivi al rilascio:1. Numero di giornate uomo “in loco” (presso il Laboratorio di Farmacotossicologia), finalizzate al mantenimento della certificazione; I punteggi verranno calcolati attribuendo il coefficiente più elevato (1) al valore più elevato offerto, ed alle altre proposte, coefficienti direttamente proporzionali. Infine, i coefficienti ottenuti, saranno moltiplicati per il punteggio massimo previsto per il parametro. | 14 | 1 | 0.208 | 0.152 | 0.5 | 1 | 0.208 | 0.152 | 0.5 | 1 | 0.208 | 0.152 | 0.5 | [8 empty] | 14 | 2.912 | 2.128 | 7
5 | Efficacia del modello organizzativo e funzionale, proposto in relazione al secondo periodo dell’attività,volta al mantenimento della certificazione per i tre anni successivi al rilascio: 2. Numero dei tecnici che saranno impegnati nelle attività finalizzate all’ottenimento della certificazione; I punteggi verranno calcolati attribuendo il coefficiente più elevato (1) al valore più elevato offerto, ed alle altre proposte, coefficienti direttamente proporzionali. Infine, i coefficienti ottenuti, saranno moltiplicati per il punteggio massimo previsto per il parametro. | 6 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | 3 | 0 | 6 | 6
6 | Disponibilità al supporto finalizzato all’ottenimento e manutenzione di ulteriori “prove” rispetto al numero di prove stabilito nel capitolato tecnico | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | 5
7 | Efficacia e continuità del percorso formativo dei tecnici della ASL impegnati nel processo di accreditamento: - Numero dei tecnici formati | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 3 | 3 | 3 | 3
8 | Efficacia e continuità del percorso formativo dei tecnici della ASL impegnati nel processo di accreditamento: - Numero di ore dedicata alla formazione | 3 | 1 | 0.315 | 0.131 | 0.361 | 1 | 0.315 | 0.131 | 0.361 | 1 | 0.315 | 0.131 | 0.361 | [8 empty] | 3 | 0.945 | 0.393 | 1.083
9 | Efficacia e continuità del percorso formativo dei tecnici della ASL impegnati nel processo di accreditamento: - Certificabilità ai fini ECM della formazione | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
10 | Efficacia e continuità del percorso formativo dei tecnici della ASL impegnati nel processo di accreditamento: - Numero ed esperienza dei formatori coinvolti | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
| TOTALE | 70
| RIPARAMETRAZIONE | [21 empty] | 62.2 | 21.182 | 39.571 | 57.933
[23 empty] | 70 | NON AMMESSO | NON AMMESSO | 65.1979
Note on D3: 80 giornate uomo
Note on D4: 6 è il numero dei tecnici che saranno impegnati nelle attività finalizzate all’ottenimento della certificazione.
Note on D5: Riduzione del 50% del tempo previsto pari a 6 mesi
Note on D6: 72 è il numero di giornate uomo “in loco” (presso il Laboratorio di Farmacotossicologia), finalizzate al mantenimento della certificazione
Note on D7: 5 è il numero dei tecnici che saranno impegnati nelle attività finalizzate al mantenimento della certificazione.
Note on D10: 304 è il numero di ore dedicate alla formazione nel periodo di durata contrattuale.
Note on E3: 20 giornate uomo
Note on E4: L'azienda non indica la risposta allo specifico quesito ma erroneamente fa riferimento ai tecnici del laboratorio da certificare "tutto il personale del laboratorio (2 dirigenti e 4 Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico"
Note on E5: Riduzione del 8,33% del tempo previsto pari a 1 mese
Note on E6: 15 è il numero di giornate uomo “in loco” (presso il Laboratorio di Farmacotossicologia), finalizzate al mantenimento della certificazione
Note on E7: L'azienda non indica la risposta allo specifico quesito ma erroneamente fa riferimento ai tecnici del laboratorio da certificare "tutto il personale del laboratorio (2 dirigenti e 4 Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico"
Note on E10: 96 è il numero di ore dedicate alla formazione nel periodo di durata contrattuale.
Note on F3: 24 giornate uomo
Note on F4: 10 è il numero dei tecnici che saranno impegnati nelle attività finalizzate all’ottenimento della certificazione.
Note on F5: Riduzione del 16,66% del tempo previsto pari a 2 mesi
Note on F6: 11 è il numero di giornate uomo “in loco” (presso il Laboratorio di Farmacotossicologia), finalizzate al mantenimento della certificazione
Note on F7: 10 è il numero dei tecnici che saranno impegnati nelle attività finalizzate al mantenimento della certificazione.
Note on F10: 40 è il numero di ore dedicate alla formazione nel periodo di durata contrattuale.
Note on G3: 66 giornate uomo
Note on G4: 10 è il numero dei tecnici che saranno impegnati nelle attività finalizzate all’ottenimento della certificazione.
Note on G5: Riduzione del 50% del tempo previsto pari a 6 mesi
Note on G6: 36 è il numero di giornate uomo “in loco” (presso il Laboratorio di Farmacotossicologia), finalizzate al mantenimento della certificazione
Note on G7: 10 è il numero dei tecnici che saranno impegnati nelle attività finalizzate al mantenimento della certificazione.
Note on G10: 110 è il numero di ore dedicate alla formazione nel periodo di durata contrattuale.
Note on H3: 80 giornate uomo
Note on H4: 6 è il numero dei tecnici che saranno impegnati nelle attività finalizzate all’ottenimento della certificazione.
Note on H5: Riduzione del 50% del tempo previsto pari a 6 mesi
Note on H6: 72 è il numero di giornate uomo “in loco” (presso il Laboratorio di Farmacotossicologia), finalizzate al mantenimento della certificazione
Note on H7: 5 è il numero dei tecnici che saranno impegnati nelle attività finalizzate al mantenimento della certificazione.
Note on H10: 304 è il numero di ore dedicate alla formazione nel periodo di durata contrattuale.
Note on I3: 20 giornate uomo
Note on I4: L'azienda non indica la risposta allo specifico quesito ma erroneamente fa riferimento ai tecnici del laboratorio da certificare "tutto il personale del laboratorio (2 dirigenti e 4 Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico"
Note on I5: Riduzione del 8,33% del tempo previsto pari a 1 mese
Note on I6: 15 è il numero di giornate uomo “in loco” (presso il Laboratorio di Farmacotossicologia), finalizzate al mantenimento della certificazione
Note on I7: L'azienda non indica la risposta allo specifico quesito ma erroneamente fa riferimento ai tecnici del laboratorio da certificare "tutto il personale del laboratorio (2 dirigenti e 4 Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico"
Note on I10: 96 è il numero di ore dedicate alla formazione nel periodo di durata contrattuale.
Note on J3: 24 giornate uomo
Note on J4: 10 è il numero dei tecnici che saranno impegnati nelle attività finalizzate all’ottenimento della certificazione.
Note on J5: Riduzione del 16,66% del tempo previsto pari a 2 mesi
Note on J6: 11 è il numero di giornate uomo “in loco” (presso il Laboratorio di Farmacotossicologia), finalizzate al mantenimento della certificazione
Note on J7: 10 è il numero dei tecnici che saranno impegnati nelle attività finalizzate al mantenimento della certificazione.
Note on J10: 40 è il numero di ore dedicate alla formazione nel periodo di durata contrattuale.
Note on K3: 66 giornate uomo
Note on K4: 10 è il numero dei tecnici che saranno impegnati nelle attività finalizzate all’ottenimento della certificazione.
Note on K5: Riduzione del 50% del tempo previsto pari a 6 mesi
Note on K6: 36 è il numero di giornate uomo “in loco” (presso il Laboratorio di Farmacotossicologia), finalizzate al mantenimento della certificazione
Note on K7: 10 è il numero dei tecnici che saranno impegnati nelle attività finalizzate al mantenimento della certificazione.
Note on K10: 110 è il numero di ore dedicate alla formazione nel periodo di durata contrattuale.
Note on L3: 80 giornate uomo
Note on L4: 6 è il numero dei tecnici che saranno impegnati nelle attività finalizzate all’ottenimento della certificazione.
Note on L5: Riduzione del 50% del tempo previsto pari a 6 mesi
Note on L6: 72 è il numero di giornate uomo “in loco” (presso il Laboratorio di Farmacotossicologia), finalizzate al mantenimento della certificazione
Note on L7: 5 è il numero dei tecnici che saranno impegnati nelle attività finalizzate al mantenimento della certificazione.
Note on L10: 304 è il numero di ore dedicate alla formazione nel periodo di durata contrattuale.
Note on M3: 20 giornate uomo
Note on M4: L'azienda non indica la risposta allo specifico quesito ma erroneamente fa riferimento ai tecnici del laboratorio da certificare "tutto il personale del laboratorio (2 dirigenti e 4 Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico"
Note on M5: Riduzione del 8,33% del tempo previsto pari a 1 mese
Note on M6: 15 è il numero di giornate uomo “in loco” (presso il Laboratorio di Farmacotossicologia), finalizzate al mantenimento della certificazione
Note on M7: L'azienda non indica la risposta allo specifico quesito ma erroneamente fa riferimento ai tecnici del laboratorio da certificare "tutto il personale del laboratorio (2 dirigenti e 4 Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico"
Note on M10: 96 è il numero di ore dedicate alla formazione nel periodo di durata contrattuale.
Note on N3: 24 giornate uomo
Note on N4: 10 è il numero dei tecnici che saranno impegnati nelle attività finalizzate all’ottenimento della certificazione.
Note on N5: Riduzione del 16,66% del tempo previsto pari a 2 mesi
Note on N6: 11 è il numero di giornate uomo “in loco” (presso il Laboratorio di Farmacotossicologia), finalizzate al mantenimento della certificazione
Note on N7: 10 è il numero dei tecnici che saranno impegnati nelle attività finalizzate al mantenimento della certificazione.
Note on N10: 40 è il numero di ore dedicate alla formazione nel periodo di durata contrattuale.
Note on O3: 66 giornate uomo
Note on O4: 10 è il numero dei tecnici che saranno impegnati nelle attività finalizzate all’ottenimento della certificazione.
Note on O5: Riduzione del 50% del tempo previsto pari a 6 mesi
Note on O6: 36 è il numero di giornate uomo “in loco” (presso il Laboratorio di Farmacotossicologia), finalizzate al mantenimento della certificazione
Note on O7: 10 è il numero dei tecnici che saranno impegnati nelle attività finalizzate al mantenimento della certificazione.
Note on O10: 110 è il numero di ore dedicate alla formazione nel periodo di durata contrattuale.

## Foglio2
Servizio di progettazione, realizzazione e applicazione di un sistema di gestione per la qualità secondo la norma ISO/IEC 17025 ai fini dell’accreditamento delle prove della U.O.S. “Laboratorio Di Farmacotossicologia E Qualità Analitica” Del P.O. Di Pescara, indetta con Determina n. 123 del 18 Febbraio 2016 ( CIG: 65985049C0),
DITTE OFFERENTI | RTI Costituendo tra LINKS Management &Technology/ P.&R. PROJECT 1 | STREGA SRL
PUNTEGGIO TECNICO | 65.2 | 70
prezzi offerti | 0 | 0
BASE D'ASTA | 50000
RIBASSO | 50000 | 50000
= | 1 | 1
(1-Rn)^3 | 0 | 0
(1-(1-Rn)^3) | 1 | 1
PUNTEGGIO ECONOMICO | 30 | 30
PUNTEGGIO COMPLESSIVO | 95.2 | 100