## Riepilogo
GARA FORNITURA, IN NOLEGGIO, DI SISTEMI TERAPEUTICI FUNZIONALI ALLA PREVENZIONE E CURA DELLE ULCERE DA PRESSIONE
LOTTI | TIPOLOGIE DI SISTEMI TERAPEUTICI FUNZIONALI ALLA PREVENZIONE E CURA DELLE ULCERE DA PRESSIONE |  | PREZZO PER GIORNATA DI NOLEGGIO | NUMERO PRESUNTO DI GIORNATE NEL QUADRIENNIO | VALORI A BASE D'ASTA | Arjohunteigh Spa di Roma | [7 empty] | Costituendo RTI Hospital Service Srl (Mandataria)//Zuccato HC Srl (mandante) | [6 empty] | Service Med Srl di Milano | [7 empty] | Sanacilia Srl di Roma
|  | prezzi offerti |  |  |  | PUNTEGGI TECNICI | prezzo a giornta | PREZZO | Rn =base d'asta - PREZZO OFFERTO/BASE D'ASTA | coefficiente provvisorio | coefficiente definitivo | punteggio economico | punteggio complessivo | PUNTEGGI TECNICI | PREZZO | Rn =base d'asta - PREZZO OFFERTO/BASE D'ASTA | coefficiente provvisorio | coefficiente definitivo | punteggio economico | punteggio complessivo | PUNTEGGI TECNICI | PREZZO | prezzo a giornta | Rn =base d'asta - PREZZO OFFERTO/BASE D'ASTA | coefficiente provvisorio | coefficiente definitivo | punteggio economico | punteggio complessivo | PUNTEGGI TECNICI | PREZZO | Rn =base d'asta - PREZZO OFFERTO/BASE D'ASTA | coefficiente provvisorio | coefficiente definitivo | punteggio economico | punteggio complessivo
LOTTO "1" | materasso a pressione alternata per la gestione dei pazienti a medio rischio | 3.8 | 7 | 88000 | 616000 | 64.6 | 3.8 | 334400 | 0.45714 | 0.84002 | 1 | 30 | 94.6 | 53.65 | 484000 | 0.21429 | 0.51494 | 0.61301 | 18.3903 | 72.0403 | 70 | 475200 |  | 0.22857 | 0.54092 | 0.64394 | 19.3181 | 89.3181 | 57.94 | 437360 | 0.29 | 0.64209 | 0.76437 | 22.9311 | 80.8711
LOTTO “2” | materasso a pressione alternata per pazienti ad alto/altissimo rischio | 5.4 | 12 | 45460 | 545520 | 70 |  | 281852 | 0.48333 | 0.86208 | 0.92801 | 27.8402 | 97.8402 | 58 | 409140 | 0.25 | 0.57812 | 0.62234 | 18.6701 | 76.6701 | 69.32 | 245484 | 5.4 | 0.55 | 0.90887 | 0.97838 | 29.3515 | 98.6715 | 57.79 | 225936.2 | 0.58583 | 0.92896 | 1 | 30 | 87.79
LOTTO “3” | materasso a bassa cessione d'aria per pazienti ad alto altissimo rischio | 7.1 | 10 | 42220 | 422200 | 70 | 7.1 | 299762 | 0.29 | 0.64209 | 1 | 30 | 100 | [15 empty] | 68.49 | 336915.6 | 0.202 | 0.49183 | 0.76598 | 22.9795 | 91.4695
LOTTO “4” | materasso a pressione alternata per la gestione dei pazienti pediatrici ad alto altissimo rischio. |  | 12 | 2400 | 28800 | DESERTO

## lOTTO 1
GARA FORNITURA, IN NOLEGGIO, DI SISTEMI TERAPEUTICI FUNZIONALI ALLA PREVENZIONE E CURA DELLE ULCERE DA PRESSIONE
LOTTO 1: materasso a pressione alternata per la gestione dei pazienti a medio rischio |  | DITTE CONCORRENTI
Parametri | Fattori ponderali (P) | Arjohunteigh Spa di Roma |  | Costituendo RTI Hospital Service Srl (Mandataria)//Zuccato HC Srl (mandante) |  | Service Med Srl di Milano |  | Sanacilia Srl di Roma
Principi di funzionamento |  | COEFFICIENTI | PUNTEGGI | COEFFICIENTI | PUNTEGGI | COEFFICIENTI | PUNTEGGI | COEFFICIENTI | PUNTEGGI
Ø tipo e tempi del ciclo di alternanza | 7 | 0.85 | 5.95 | 0.75 | 5.25 | 1 | 7 | 0.75 | 5.25
Ø modalità e zone corporee di scarico delle pressioni | 10 | 0.85 | 8.5 | 0.6 | 6 | 1 | 10 | 0.85 | 8.5
Ø Materiale della cover e relative modalità di controllo sulla macerazione cutanea, attrito e frizione | 8 | 0.9 | 7.2 | 0.85 | 6.8 | 1 | 8 | 0.9 | 7.2
Caratteristiche tecniche
Ø Tempo in minuti di gonfiaggio a vuoto e con paziente di struttura media | 4 | 0.9 | 3.6 | 0.6 | 2.4 | 1 | 4 | 0.5 | 2
Ø materiale componente i cuscini | 2 | 0.9 | 1.8 | 0.75 | 1.5 | 1 | 2 | 0.85 | 1.7
Ø Portata terapeutica rispetto al range previsto nel capitolato | 4 | 0.75 | 3 | 0.9 | 3.6 | 1 | 4 | 0.85 | 3.4
Ø altre caratteristiche, in particolare: rumorosità, presenza di funzione di gonfiaggio massimo e modalità di mantenimento delle posture del paziente in modalità trasporto | 7 | 0.9 | 6.3 | 0.5 | 3.5 | 1 | 7 | 0.6 | 4.2
Ø Ergonomicità del sistema, in particolare dimensioni della pompa e peso dell'intero sistema, possibilità di fornitura di più misure | 3 | 0.85 | 2.55 | 0.9 | 2.7 | 0.75 | 2.25 | 1 | 3
Organizzazione del servizio | [8 empty] | 0
Ø Modalità di svolgimento del servizio | 4 | 1 | 4 | 0.85 | 3.4 | 0.9 | 3.6 | 0.9 | 3.6
Ø Caratteristiche del software di gestione e reportistica | 4 | 0.75 | 3 | 0.75 | 3 | 0.75 | 3 | 0.75 | 3
Ø Caratteristiche mezzi trasporto | 2 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5
Ø Formazione | 2 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 1.8 | 1 | 2 | 1 | 2
Sicurezza e sanificazione SANITIZZAZIONE
Ø Allarmi e sistema di autodiagnosi, in particolare, presenza di allarmi su tutte le possibilità di guasto e presenza del sistema di autodiagnosi | 4 | 0.9 | 3.6 | 0.85 | 3.4 | 1 | 4 | 0.85 | 3.4
Ø Metodologie di decontaminazione e sanificazione SANITIZZAZIONE (differenziazione della gestione pulito/sporco su tutto il ciclo, sistemi di pulizia impiegati per il ricondizionamento e durante l'utilizzo, piano di autocontrollo) | 3 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 2.25 | 0.9 | 2.7 | 1 | 3
Proposte migliorative
Ø Es: accessori disponibili (es. presenza di sensore/i sulla superficie del materasso, cuscino per posizionamento, Cuscino per seduta,Prodotti per sanificazione SANITIZZAZIONE in loco), funzionalità aggiuntive significative dei prodotti offerti | 6 | 1 | 6 | 0.6 | 3.6 | 0.85 | 5.1 | 0.5 | 3
|  |  | 61.05 |  | 50.7 |  | 66.15 |  | 54.75
|  |  | 64.6032 |  | 53.6508 |  | 70 |  | 57.9365

## LOTTO 2
GARA FORNITURA, IN NOLEGGIO, DI SISTEMI TERAPEUTICI FUNZIONALI ALLA PREVENZIONE E CURA DELLE ULCERE DA PRESSIONE
LOTTO 2: materasso a pressione alternata per pazienti ad alto/altissimo rischio |  | DITTE CONCORRENTI
Parametri | Fattori ponderali (P) | Arjohunteigh Spa di Roma |  | Costituendo RTI Hospital Service Srl (Mandataria)//Zuccato HC Srl (mandante) |  | Service Med Srl di Milano |  | Sanacilia Srl di Roma
Principi di funzionamento |  | COEFFICIENTI | PUNTEGGI | COEFFICIENTI | PUNTEGGI | COEFFICIENTI | PUNTEGGI | COEFFICIENTI | PUNTEGGI
Ø tipo e tempi del ciclo di alternanza | 7 | 1 | 7 | 0.75 | 5.25 | 1 | 7 | 0.75 | 5.25
Ø modalità e zone corporee di scarico delle pressioni | 10 | 1 | 10 | 0.85 | 8.5 | 1 | 10 | 0.85 | 8.5
Ø Materiale della cover e relative modalità di controllo sulla macerazione cutanea, attrito e frizione | 8 | 1 | 8 | 0.85 | 6.8 | 1 | 8 | 0.9 | 7.2
Caratteristiche tecniche
Ø Tempo in minuti di gonfiaggio a vuoto e con paziente di struttura media | 4 | 1 | 4 | 0.6 | 2.4 | 1 | 4 | 0.6 | 2.4
Ø materiale componente | 2 | 1 | 2 | 0.85 | 1.7 | 1 | 2 | 0.85 | 1.7
Ø Portata terapeutica rispetto al range previsto nel capitolato | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0.85 | 3.4
Ø altre caratteristiche, in particolare: rumorosità, presenza di funzione di gonfiaggio massimo e modalità di mantenimento delle posture del paziente in modalità trasporto | 7 | 1 | 7 | 0.75 | 5.25 | 1 | 7 | 0.6 | 4.2
Ø Ergonomicità del sistema, in particolare dimensioni della pompa e peso dell'intero sistema, possibilità di fornitura di più misure | 3 | 0.75 | 2.25 | 0.9 | 2.7 | 0.75 | 2.25 | 1 | 3
Organizzazione del servizio
Ø Modalità di svolgimento del servizio | 4 | 1 | 4 | 0.85 | 3.4 | 0.9 | 3.6 | 0.9 | 3.6
Ø Caratteristiche del software di gestione e reportistica | 4 | 0.75 | 3 | 0.75 | 3 | 0.75 | 3 | 0.75 | 3
Ø Caratteristiche mezzi trasporto | 2 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5
Ø Formazione | 2 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 1.8 | 1 | 2 | 1 | 2
Sicurezza e sanificazione SANITIZZAZIONE
Ø Allarmi e sistema di autodiagnosi, in particolare, presenza di allarmi su tutte le possibilità di guasto e presenza del sistema di autodiagnosi | 4 | 1 | 4 | 0.85 | 3.4 | 1 | 4 | 0.85 | 3.4
Ø Metodologie di decontaminazione e sanificazione SANITIZZAZIONE (differenziazione della gestione pulito/sporco su tutto il ciclo, sistemi di pulizia impiegati per il ricondizionamento e durante l'utilizzo, piano di autocontrollo) | 3 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 2.25 | 0.9 | 2.7 | 1 | 3
Proposte migliorative
Ø Es: accessori disponibili (es. presenza di sensore/i sulla superficie del materasso, cuscino per posizionamento, Cuscino per seduta,Prodotti per sanificazione SANITIZZAZIONE in loco), funzionalità aggiuntive significative dei prodotti offerti | 6 | 1 | 6 | 0.6 | 3.6 | 0.85 | 5.1 | 0.5 | 3
|  |  | 66.8 |  | 55.55 |  | 66.15 |  | 55.15
|  |  | 70 |  | 58.2111 |  | 69.3189 |  | 57.7919

## LOTTO 3
GARA FORNITURA, IN NOLEGGIO, DI SISTEMI TERAPEUTICI FUNZIONALI ALLA PREVENZIONE E CURA DELLE ULCERE DA PRESSIONE
LOTTO 3: materasso a bassa cessione d'aria per pazienti ad alto altissimo rischio |  | DITTE CONCORRENTI
Parametri | Fattori ponderali (P) | Arjohunteigh Spa di Roma |  | Sanacilia Srl di Roma
Principi di funzionamento |  | COEFFICIENTI | PUNTEGGI | COEFFICIENTI | PUNTEGGI
Litri di aria e zone di cessione d'aria | 7 | 0.75 | 5.25 | 1 | 7
Modalità e zone corporee di scarico delle pressioni | 10 | 0.85 | 8.5 | 0.85 | 8.5
Materiale della cover D10e relative modalità di controllo sulla maceraziuone cutanea, attrito e frizione | 8 | 1 | 8 | 0.85 | 6.8
Caratteristiche tecniche
Tempo in minuti di gonfiaggio a vuoto e con paziente di struttura media | 4 | 1 | 4 | 0.75 | 3
Ø Portata terapeutica rispetto ai range previsto nel capitolato | 4 | 0.6 | 2.4 | 1 | 4
Ø Altre caratteristiche, in particolare: rumorosità, possibilità di variare la temperatura dell'aria ceduta, presenza di funzione di gonfiaggio massimo e modalità di mantenimento delle pasture del paziente in modalità trasporto | 8 | 0.75 | 6 | 0.75 | 6
Ergonomicità del sistema, in particolare dimensioni della pompa e peso dell'intero sistema, possibilità di fornitura di più misure | 4 | 0.9 | 3.6 | 1 | 4
Organizzazione del servizio
Ø Modalità di svolgimento del servizio | 4 | 1 | 4 | 0.9 | 3.6
Ø Caratteristiche del software di gestione e reportistica | 4 | 0.75 | 3 | 0.75 | 3
Ø Caratteristiche mezzi trasporto | 2 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5
Formazione | 2 | 0.9 | 1.8 | 1 | 2
Sicurezza e sanificazione SANITIZZAZIONE
Ø Allarmi e sistema di autodiagnosi, in particolare, presenza di allarmi su tutte le possibilità di guasto e presenza del sistema di autodiagnosi | 4 | 1 | 4 | 0.9 | 3.6
Ø Metodologie di decontaminazione e sanificazione SANITIZZAZIONE (differenziazione della gestione pulito/sporco su tutto il ciclo, sistemi di pulizia impiegati per il ricondizionamento e durante l'utilizzo, piano di autocontrollo) | 3 | 0.75 | 2.25 | 1 | 3
Proposte migliorative
Ø Es: accessori disponibili (es. Cuscino per posizionamento, Cuscino per seduta,Prodotti per sanificazione SANITIZZAZIONE in loco), funzionalità aggiuntive significative dei prodotti offerti (es. presenza di modalità pulsoterapia), ecc.. | 6 | 1 | 6 | 0.5 | 3
|  |  | 60.3 |  | 59
|  |  | 70 |  | 68.4909