## Foglio1
ECOGRAFI LOTTO N. ___________
Ditta produttrice
Ditta distributrice
Modello
Anno di immissione sul mercato del modello proposto
CODICE DI REPERTORIO / BANCA DATI DEI DM
Campi di impiego
Addominale
Cardiologico
Vascolare
Muscolo – scheletrico
Neonatale – pediatrico
Ostetrico – ginecologico
Parti molli
Altro (specificare)
Trasduttori supportati (Per ogni tipologia di trasduttore indicare le specifiche nominali e specificare la frequenza di lavoro – MHz)
Settoriale elettronico (Phased Array)
Lineare
Convex
Obliquabile
Microconvex
Intraoperatorio
Transesofageo
Endocavitario
Ecoendoscopio
Ecolaparoscopio
a matrice
Volumetriche
Altro (specificare)
Numero massimo connettori digitali disponibili per connessione simultanea delle sonde
Modi di lavoro
B-Mode / Real Time
M-Mode
M-Mode omnidirezionale
Doppler CFM (Color Doppler)
Doppler – PW
Doppler – CW
Doppler – HPRF
Power Doppler
Power Doppler Direzionale
Tissue Doppler Imaging
Tissue Harmonic Imaging
Altro (specificare)
Sistema di visualizzazione
Presentazione immagini
Single Mode
Duplex Mode
Triplex Mode (indicare su quali sonde)
Dimensioni della matrice di visualizzazione della sola immagine ecografica [pixel x pixel x n° bit]
Numero di livelli di grigio
Range dinamico (specificare il valore massimo in dB e i passi di regolazione)
Zoom
Tempo reale (specificare il fattore di ingrandimento)
Immagine congelata (specificare il fattore di ingrandimento)
Incremento frame rate (specificare il fattore di ingrandimento e la sua visualizzazione se presente)
Looping delle immagini (assente, presente, opzionale)
Numero di immagini per loop
Numero di loop attivabili simultaneamente
Possibilità di looping avanti e indietro (assente, presente, opzionale)
Imaging di seconda armonica tissutale (assente, presente, opzionale; indicare su quali sonde)
Caratteristiche sistema (indicare range di frequenza – MHz)
Imaging di seconda armonica con mezzi di contrasto (assente, presente, opzionale; indicare su quali sonde)
Sistema di trasmissione e ricezione
Caratteristiche sistema (indicare range di frequenza – MHz)
Tipo di focalizzazione (specificare in TX ed in RX)
Numero max di fuochi attivabili simultaneamente
Tipo e numero di controlli di compensazione del guadagno
Potenza di uscita variabile (assente, presente, opzionale)
Frame rate massimo in B/N e Color Doppler (specificare con quanti fuochi e a quale profondità impostata)
Numero di canali simultanei in trasmissione ed in ricezione
Trattamento del segnale in acquisizione (analogico, digitale)
Funzioni di pre – processing
Specificare le funzioni disponibili per ogni modalità di funzionamento presente
Funzioni di post – processing
Specificare le funzioni disponibili per ogni modalità di funzionamento presente
Preset specifici per le varie applicazioni cliniche (per ogni campo di impiego indicare i preset disponibili)
Addominale
Cardiologico
Vascolare
Muscolo – scheletrico
Neonatale – pediatrico
Ostetrico – ginecologico
Parti molli
Altro (specificare)
Doppler – CW
Assente, presente, opzionale
Caratteristiche filtro di parete (specificare)
Minima velocità misurabile
Massima velocità misurabile
Caratteristiche analisi FFT (specificare n° punti e velocità di calcolo)
Doppler – PW
Assente, presente, opzionale
Caratteristiche filtro di parete (specificare)
PRF disponibili
Minima velocità misurabile
Massima velocità misurabile
Dimensione volume campione
Angolo di steering
Angolo di correzione
Caratteristiche analisi FFT (specificare n° punti e velocità di calcolo)
Caratteristiche HPRF (specificare)
Beam former dedicato (assente, presente, opzionale)
Color Doppler
Assente, presente, opzionale
Caratteristiche (specificare range PRF, dimensioni ROI, mappe colore e range velocità misurabili)
Trasduttori che possono eseguire il Color Doppler (specificare modello)
Power Doppler
Assente, presente, opzionale
Caratteristiche (specificare dimensioni ROI, mappe colore, etc.)
Trasduttori che possono eseguire il Power Doppler (specificare modello)
Codifica direzionale (assente, presente, opzionale)
Modi di presentazione e combinazione delle immagini B-Mode, Doppler e Color Doppler
Specificare
Software di misura ed analisi immagine
Elencare le possibili misure e calcoli (misure lineari, aree, ellissi, etc.) effettuabili su immagini memorizzate e specificare se è necessario effettuare calibrazioni
Software misure di base
Software specialistico (specificare per ogni opzione disponibile)
Addominale
Cardiologico
Vascolare
Muscolo – scheletrico
Neonatale – pediatrico
Ostetrico – ginecologico
Parti molli
Altro (specificare)
Database esami e pazienti (assente, presente, opzionale)
Dati inseribili (specificare)
Software in lingua italiana (assente, presente, opzionale)
Data della versione del software installato (in lingua italiana)
Possibilità di aggiornamento software (assente, presente, opzionale)
Moduli software ed hardware avanzati (es. modulo echo-stress, modulo per ricostruzioni 3D, modulo per ricostruzioni panoramiche, etc.)
Moduli software inclusi nell’offerta (specificare)
Moduli hardware inclusi nell’offerta (specificare)
Moduli opzionali inseribili successivamente (specificare)
Modulo integrato per segnali fisiologici
Assente, presente, opzionale
Segnali acquisiti (specificare)
Possibilità di visualizzazione segnali fisiologici sul monitor (assente, presente, opzionale)
Monitor di visualizzazione
Tipologia monitor (CRT, LCD –TFT)
Dimensioni dello schermo [pollici]
Risoluzione dello schermo (pixelXpixel)
Area riservata all'immagine (pixelXpixel)
Caratteristiche monitor (specificare)
Display touch screen a colori (assente, presente, opzionale)
Interfacce di uscita
Uscite video di serie
Video composito B/N
PAL
Y/C
NTSC
RGB
Altro (specificare)
Uscite digitali (assenti, presenti, opzionali)
Caratteristiche interfaccia (specificare il numero ed il tipo)
Interfaccia DICOM 3 (indicare classi e per ciascuna classe se assente, presente o opzionale)
Caratteristiche interfaccia (specificare service class)
Memoria interna
Memoria acquisizione immagini in dotazione di serie (specificare supporto disponibile e capacità in Mbyte)
Volatile
Non volatile
Possibilità di archiviazione delle immagini su supporto digitale (assente, presente, opzionale)
Tipologia supporto (per ogni opzione disponibile specificare capacità in Mbyte, in n° di fotogrammi e cicli di fotogrammi, evidenziando l’eventuale utilizzo di algoritmi di compressione)
Hard disk
Disco ottico
CD, DVD
USB
Altro (specificare)
Software per la visualizzazione delle immagini su pc (assente, presente, opzionale)
Stampante
Tipologia stampante
B/N (specificare produttore e modello)
Colori (specificare produttore e modello)
Configurazione (integrata, esterna)
Caratteristiche stampante (specificare)
Videoregistratore (DVD) (Assente, presente, opzionale)
Tipologia videoregistratore (specificare caratteristiche, produttore e modello)
Caratteristiche di alimentazione elettrica
Tensione [V]
Frequenza [HZ]
Potenza [VA]
Trasformatore di isolamento (assente, presente, opzionale)
Tipologia trasformatore (specificare caratteristiche elettriche)
Prese multiple di alimentazione (assenti, presenti, opzionali)
Tipologia prese (specificare numero e caratteristiche elettriche)
Morsetto nodo equipotenziale (assente, presente, opzionale)
Ubicazione morsetto (specificare)
Batteria tampone (specificare presenza e autonomia)
Caratteristiche ergonomiche
Dimensioni complessive [larghezza x altezza x profondità – cm]
Peso [Kg]
Altezza da terra della tastiera [cm; se ad altezza regolabile, indicare range]
Tastiera piroettante (assente, presente, opzionale)
Maniglie o altri supporti per la movimentazione dell’apparecchio (specificare)
Faretra porta sonde
Numero sonde alloggiabili
Dimensioni [larghezza x altezza x profondità – cm]
Protezione meccanica da urti (descrivere brevemente il livello di protezione delle sonde in funzione della configurazione, del posizionamento e della tipologia della faretra)
Carrello (se separabile dall'ecografo)
Dimensioni [larghezza x altezza x profondità – cm]
Peso [Kg]
Caratteristiche costruttive (specificare tipologia e materiali costruttivi di struttura portante, ripiani, cassetti, etc.)
Ripiani e supporti per apparecchiature (specificare tipologia, numero e dimensioni – cm)
Ruote di supporto (specificare numero e diametro esterno)
Ruote piroettanti con sistema di bloccaggio (assenti, presenti)
Ruote antistatiche (assenti, presenti)
Condizioni di esercizio
Limiti temperatura ambiente [min/max - °C]
Limiti umidità ambiente [min/max - %]
Dissipazione termica [BTU]
Sistema raffreddamento hardware (specificare)
Filtri antipolvere (assenti, presenti, opzionali)
Garanzia
Tipo, durata ed esclusioni dalla garanzia (specificare)
Tempo di intervento massimo nel corso della garanzia [ore lavorative]
Tempo di risoluzione massimo nel corso della garanzia [ore lavorative]
Numero di anni per cui la reperibilità delle parti di ricambio è garantita
Caratteristiche del servizio di assistenza tecnica post-vendita:
Ditta fornitrice del servizio
Sede di partenza dei tecnici
Numero dei tecnici con esperienza specifica sull'apparecchiatura presenti nella sede
Tempo massimo di intervento garantito [ore]
Tempo di risoluzione massimo garantito [ore lavorative]
Possibilità di sostituzione con apparecchio di scorta in caso di avaria (presente, assente, opzionale)
Caratteristiche della manutenzione programmata: specificare periodicità e modalità di esecuzione degli interventi compresi nell'assistenza post-vendita
Contratto di manutenzione assicurativo: sintesi delle caratteristiche
Attività manutentive
Manutenzione preventiva di primo livello (a cura degli utilizzatori) necessaria (specificare)
Manutenzione preventiva di secondo livello ( a cura del personale tecnico specializzato) necessaria (specificare)
Metodo di sanificazione e sterilizzazione delle parti (descrivere dettagliatamente)
Formazione del personale
Addestramento del personale medico e tecnico sanitario (specificare modalità e durata del corso)
Addestramento del personale tecnico incaricato dalla committente della manutenzione (specificare modalità e durata del corso)
Materiali di consumo necessari (descrivere dettagliatamente)
Prodotti reperibili sul libero mercato (elencare dettagliatamente)
Prodotti escluvisi (elencare dettagliatamente)
Materiale di consumo con certificazione "latex free"(elencare dettagliatamente ed allegare certificazione)
Informazioni aggiuntive sul prodotto
Tempo medio di consegna dopo il ricevimento dell'ordine [giorni lavorativi]
Apparecchiature dello stesso modello proposto, installate in Italia (specificare numero di apparecchiature ed Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere di installazione)
QUESTIONARIO SONDE
(Rispondere ai seguenti quesiti, dove applicabili, per ogni modello di sonda offerta in configurazione base o dichiarata come necessariamente disponibile)
Produttore e modello
Applicazioni consigliate
Tipologia sonda (Convex, Phased-Array, Lineare, etc.)
Numero trasduttori presenti nella sonda (Cristalli)
Frequenza/e selezionabile/i in B-Mode (Armonica fondamentale)
Frequenza/e selezionabile/i in Doppler - PW
Frequenza/e selezionabile/i in Doppler Colore
Possibilità di funzionamento in seconda armonica (Specificare frequenze)
Banda di frequenza (Ampiezza di banda attorno alla frequenza selezionata)
Angolo di scansione
Larghezza di scansione
Profondità minima e massima di scansione
Focalizzazione (Specificare tipo, n° totale di punti focali e n° di fuochi attivabili simultaneamente)
Numero di linee per immagine
Range dinamico
Frame rate massimo nelle condizioni di massima profondità (Specificare profondità)
Massima e minima PRF
Risoluzione assiale e laterale (Specificare profondità)
Predisposta per kit biopsia
Lunghezza del cavo
Peso
Caratteristiche particolari (Specificare)