## Foglio1
SCHEDA RICHIESTA BENE INFUNGIBILE
Codice ASL | Descrizione Prodotto | unità di misura | PREZZO PRESUNTO IVA ESCLUSA (per UM) | FABBISOGNO ANNUALE PRONTO SOCCORSO (in UM) | FABBISOGNO ANNUALE PEDIATRIA (in UM) | VALORE FABBISOGNO ANNUALE | N. PZ PER CONFEZIONE (SE NOTO) | REF Produttore/Fabbricante | CND | RND | nominativo Produttore | nominativo Fornitore
| Cavo di derivazione ECG ( 3 elettrodo- tipo clip ) | N | 132 | 12 |  | 1584 | 1 | CMF-700-3 |  |  | FUKUDA DENSHI | ESAOTE Spa
| Cavo relè ECG ( 3 elettrodo - tipo standard) | N | 341 | 6 |  | 2046 | 1 | CIO-05CTP-3NU |  |  | FUKUDA DENSHI | ESAOTE Spa
| Tubo connessione ( 3,5 M) Bracciali Adulti / Bambini | N | 176 | 6 |  | 1056 | 1 | OA-80APR 3.5 |  |  | FUKUDA DENSHI | ESAOTE Spa
| Bracciale adulti (grande) latex free | N | 110 | 12 |  | 1320 | 1 | CUF-8505 |  |  | FUKUDA DENSHI | ESAOTE Spa
| Bracciale adulti (medio) latex free | N | 110 | 12 |  | 1320 | 1 | CUF-8504 |  |  | FUKUDA DENSHI | ESAOTE Spa
| Bracciale pediatrico latex free | N | 110 | 6 |  | 660 | 1 | CUF-8502 |  |  | FUKUDA DENSHI | ESAOTE Spa
| Sonda temperatura rettale adulti riutilizzabile | N | 220 | 1 |  | 220 | 1 | 401 |  |  | FUKUDA DENSHI | ESAOTE Spa
| Sonda temperatura cutanea adulti riutilizzabile | N | 440 | 1 |  | 440 | 1 | 409A |  |  | FUKUDA DENSHI | ESAOTE Spa
| Batteria ricaricabile ioni di Litio | N | 360 | 3 |  | 1080 | 1 | BTO-008 |  |  | FUKUDA DENSHI | ESAOTE Spa
| Cavo paziente Rainbow Masimo per sensore Rainbow 3,6 m | N | 160 | 12 |  | 1920 | 1 | 2404 |  |  | FUKUDA DENSHI | ESAOTE Spa
| Sensore Masimo riutilizzabile Adulto SpO2 | N | 300 | 12 |  | 3600 | 1 | 2501 |  |  | FUKUDA DENSHI | ESAOTE Spa
| Sensore Masimo riutilizzabile Pediatric SpO2 | N | 300 | 6 |  | 1800 | 1 | 2502 |  |  | FUKUDA DENSHI | ESAOTE Spa
| Sensore Masimo riutilizzabile Adulto SpCO | N | 1735 | 3 |  | 5205 | 1 | 2696 |  |  | FUKUDA DENSHI | ESAOTE Spa
| Sensore Masimo riutilizzabile Pediatric SpCO | N | 1975 | 2 |  | 3950 | 1 | 2697 |  |  | FUKUDA DENSHI | ESAOTE Spa
| Sensore Rainbow Direct Connect riutilizzabile Rainbow DCI-dc3 | N | 1385 | 6 |  | 8310 | 1 | 2201 |  |  | FUKUDA DENSHI | ESAOTE Spa
| Sensore Rainbow Direct Connect riutilizzabile Rainbow DCI-P-dc3 | N | 1485 | 6 |  | 8910 | 1 | 2069 |  |  | FUKUDA DENSHI | ESAOTE Spa
| Sensore RD riutilizzabile RD SET DCI | N | 260 | 12 |  | 3120 | 1 | 4050 |  |  | FUKUDA DENSHI | ESAOTE Spa
| Sensore RD riutilizzabile RD SET DCI-P | N | 260 | 12 |  | 3120 | 1 | 4051 |  |  | FUKUDA DENSHI | ESAOTE Spa
| Adult Reusable Direct Connect Sensor, 3 ft. (SpO2, SpCO, SpMet) – attacco diretto al monitor rainbow DCI-dc3 | N | 1385 | 6 |  | 8310 | 1 | 2201 |  |  | FUKUDA DENSHI | ESAOTE Spa
| rainbow® Super DCI-mini SC-1000, Adult/Pediatric/Infant Reusable Sensor (SpHb, SpCO, SpO2 and SpMet), 1000 spot checks Rainbow Super MINI DCI | N | 3500 | 3 |  | 10500 | 1 | 4311 |  |  | FUKUDA DENSHI | ESAOTE Spa
| RD to M-LNC Adapter Cable RD SET Series sensors to M-LNC patient cable, 1.5 ft Cavo adattatore MLNCS a RD | N | 80 | 6 |  | 480 | 1 | 4090 |  |  | FUKUDA DENSHI | ESAOTE Spa