SCHEDA 1

DICHIARAZIONE ASSENZA DI LATTICE

Fornitura di dispositivi

Il sottoscritto in qualità di legale rappresentante della ditta ____________________________________sulla base delle dichiarazioni acquisite dal fabbricante________________________________________ sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

che per i prodotti offerti indicati in tabella: * (inserire SI nella casella pertinente )

| LOTTO | CODICE PRODOTTO OFFERTO ATTRIBUITO DAL FABBRICANTE (IDENTIFICATIVO CATALOGO) | *il prodotto e il suo confezionamento primario sono privi di lattice | *durante il processo di lavorazione il prodotto è venuto a contatto con molecole di lattice |
| --- | --- | --- | --- |

DATA____________						     Per la Ditta TIMBRO E FIRMA

_________________________________

SCHEDA 2

DICHIARAZIONE ASSENZA DI FTALATI

Fornitura di dispositivi

Nr. CIG: vari

Il sottoscritto in qualità di legale rappresentante della ditta ____________________________________sulla base delle dichiarazioni acquisite dal fabbricante________________________________________ sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

che per i prodotti offerti indicati in tabella: * (inserire SI nella casella pertinente)

| LOTTO | CODICE PRODOTTO OFFERTO ATTRIBUITO DAL FABBRICANTE (IDENTIFICATIVO CATALOGO) | *il prodotto e il suo confezionamento primario sono privi di ftalati | *durante il processo di lavorazione il prodotto è venuto a contatto con molecole di ftalati |
| --- | --- | --- | --- |

DATA____________						     Per la Ditta TIMBRO E FIRMA

_______________________________

###### ALLEGATO 1

###### PROSPETTO INFORMATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI APPARECCHIATURE E SISTEMI

# Informazioni generali sull’apparecchiatura

| Tipo |  |
| --- | --- |
| Modello |  |
| Produttore |  |
| Distributore |  |
| Codice classificazione CND ed eventuale n. di repertorio (1) |  |
| Nazione di produzione |  |
| Data di inizio produzione (anno) |  |
| Data di inizio commercializzazione in Italia (anno) |  |

# Informazioni sulla sicurezza dell’apparecchiatura

Inizio modulo

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| L’apparecchiatura è costruita a “regola d’arte” (legge 1 marzo 1968 n. 186 ARTICOLO 1) secondo le normative attualmente vigenti in Italia |  |  |
| L’apparecchiatura possiede il marchio “CE” rif. Direttiva “Dispositivi medici” 93/42/CEE (DLgs 24 febbraio 1997 n. 46 e successive modifiche) (2) |  |  |
| L’apparecchiatura possiede il marchio “CE” rif. Direttiva “Dispositivi medici impiantabili attivi” 90/385/CEE (DLgs 14 dicembre 1992 n. 507 e successive modifiche) (2) |  |  |
| L’apparecchiatura possiede il marchio “CE” rif. Direttiva “Dispositivi medico-diagnostici in vitro” 98/79/CEE (DLgs 8 settembre 2000, n. 332 e successive modifiche) (2) |  |  |
| L’apparecchiatura possiede il marchio “CE” con riferimento ad altra Direttiva (specificare) (2) ............................................................................................................................. |  |  |
| L’apparecchiatura possiede il marchio “IMQ” (2) |  |  |
| L’apparecchiatura possiede altri marchi di conformità esteri (specificare) (2) ............................................................................................................................................................................................................................... |  |  |
| Si garantisce la rispondenza dell’apparecchiatura/sistema installato al DLgs 81/08 |  |  |
| L’apparecchiatura è conforme alle norma generale CEI EN 60601-1 (62.5) ed alle seguenti norme particolari: ..................................................................................... ................................................................................................................................ |  |  |
| L’apparecchiatura è conforme alle norma generale CEI EN 61010-1 (66.5) ed alle seguenti norme particolari: ..................................................................................... ................................................................................................................................ |  |  |
| L’apparecchiatura è conforme alle seguenti norme IEC: ........................................ ................................................................................................................................. |  |  |
| L’apparecchiatura è conforme alle seguenti norme UNI/EN: .................................. ................................................................................................................................. |  |  |
| L’apparecchiatura è conforme alla Direttiva CEE 47/07: ........................................ ................................................................................................................................. |  |  |

# Classificazione apparecchiatura

Classe di rischio (I, IIa, IIb, III) secondo le direttive sui dispositivi medici ad essa applicabili:

.............................................................................................................................................................

Destinazione d’uso secondo le direttive sui dispositivi medici ad essa applicabili:

.............................................................................................................................................................

Modalità d’uso e limitazioni di impiego secondo le direttive sui dispositivi medici ad essa applicabili:

.............................................................................................................................................................

Classe elettrica dell’apparecchiatura (I, II) secondo le norme CEI EN:

.............................................................................................................................................................

Tipo elettrico dell’apparecchiatura (B, BF, CF) secondo le norme CEI EN:

...............................................................................................................................................................................

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| È protetta dalle scariche da defibrillatore |  |  |
| È dotata di fusibile su ciascun conduttore di alimentazione e/o di interruttore onnipolare |  |  |

# Dati dimensionali

Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) .....................................................................

Peso .................................

#### Caratteristiche alimentazione elettrica da rete

Tensione (V) ...........................................

Frequenza (Hz) ...........................................

Potenza; specificare se in watt (W) o volt-ampére (VA) ...........................................

Fasi ......................

Tipo spina (BTicino ARTICOLO 2300B/N 16A, schuko o tedesca 16A, italiana standard 16A, interbloccata CEI 16A ecc.) .......................................................................................................

#### Alimentazione a corrente continua o alternata – caratteristiche dell’alimentatore

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

...........................................................................................................................

Classe (I, II) .......................................................

Tipo (B, BF, CF) .......................................................

Input (AC, DC, Volt, mA, Hz, Fasi) .......................................................

Output (AC, DC, Volt, mA, Hz, Fasi)

Alimentazione a corrente continua – pile/batterie

Tensione nominale (per ciascuna pila/batteria) .......................................................

N° pile/batterie .......................................................

Tipo (ricaricabili o non ricaricabili) .......................................................

Caratteristiche (Alcaline, Litio, Pb, Ni-Cd, NiMh ecc.) .......................................................

Capacità di carica (per ciascuna pila/batteria) .......................................................

Autonomia in ore al massimo assorbimento .......................................................

Tempo di ricarica al 100% .......................................................

Tempo di ricarica al …..% .......................................................

Reperibilità pile/batterie in commercio (marca e modello)..................................................

#### Utilizzo di gas

Tipo di gas .......................................................

Alimentazione dalla rete ospedaliera (prese UNI 9507).....................................................

N° bombole .......................................................

Pressione di esercizio .......................................................

Consumo .......................................................

Caratteristiche di purezza .......................................................

Altre caratteristiche chimico-fisiche

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

#### Utilizzo di acqua

Temperatura (°C) .......................................................

Pressione (bar) .......................................................

Portata (l/min) .......................................................

Consumo .......................................................

Durezza .......................................................

Altre caratteristiche chimico-fisiche

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Utilizzo di altri gas/fluidi

Caratteristiche (tipo, temperatura, pressione, portata, consumo, caratteristiche chimico-fisiche ecc.)

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

# Esigenze di installazione

Temperatura ambientale di funzionamento (min-max) ...........................................

Umidità ambientale di funzionamento (min-max) ...........................................

Esigenza di alimentazione stabilizzata entro il (%) ...........................................

Assorbimento elettrico allo spunto ...........................................

Calore disperso in ambiente (kWth) ...........................................

Eventuali inquinanti da smaltire ...........................................

Eventuale necessità di uno o più punti rete del sistema

informatico aziendale ...........................................

Motivazione per una eventuale alimentazione “di continuità” (adozione di trasformatore d'isolamento)

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Infrastrutture necessarie per l’installazione

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Disponibilità a fornire gratuitamente sistema per tele-assistenza

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Ulteriori esigenze tecniche per l’installazione, il corretto funzionamento e l’utilizzo appropriato dell’apparecchiatura

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

# Materiale di consumo necessario per ogni singolo esame, intervento, terapia

| Codice | Descrizione | Monouso (M) Monopaziente (MP) Riutilizzabile (R) | Tipo dedicato (D) Tipo non dedicato (ND) |
| --- | --- | --- | --- |

# Informazioni sul produttore/distributore/manutentore

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| La ditta produttrice possiede certificazione ISO (specificare)(2 ........................................... |  |  |
| La ditta distributrice possiede certificazione ISO (specificare) (2) ........................................ |  |  |
| La ditta manutentrice possiede certificazione ISO (specificare)(2) ...................................... |  |  |
| La ditta garantisce la riparazione e la fornitura di ricambi per 10 anni dalla data di installazione; in caso negativo specificare: ......................................................................... |  |  |
| Ditta manutentrice (nome società, indirizzo, nominativo del responsabile AT): ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. |  |  |
| Numero telefono per interventi tecnici: ................................................................................ |  |  |
| Numero fax per interventi tecnici:........................................................................................ |  |  |
| Indirizzo e-mail:................................................................................................................... |  |  |
| Ditta fornitrice dei ricambi originali (nome società, indirizzo, nominativo del responsabile. commerciale): ............................................................................................................................................ |  |  |
| Numero telefono per ordini:................................................................................................ |  |  |
| Numero fax per ordini: ....................................................................................................... |  |  |
| Indirizzo e-mail:.................................................................................................................. |  |  |
| Specificare se i riferimenti di cui sopra siano operativi anche nei giorni festivi o in alternativa indicare i diversi riferimenti .......................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... |  |  |
| Ditta manutentrice (personale tecnico, tempi di intervento, garanzia) .............................. ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... |  |  |
| Numero e qualifica del personale specializzato addetto all’assistenza dell’apparecchiatura/e offerta/e: .................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. |  |  |
| Specificare per ognuno dei tecnici se si tratta di personale qualificato così come definito dalla Norma CEI 62-148 |  |  |
| Ulteriore periodo di garanzia oltre 24 mesi dalla data di collaudo ..................................... |  |  |
| Prestazione escluse dalla garanzia: ................................................................................... ............................................................................................................................................. |  |  |
| Si dichiara di fornire gratuitamente i manuali di servizio di tutti i componenti dell’apparecchiatura offerta, comprensivi di schemi elettrici, elettronici e meccanici |  |  |
| Si dichiara di fornire gratuitamente i manuali d’uso in duplice copia |  |  |
| Si dichiara di fornire gratuitamente i manuali d’uso in formato elettronico e/o su supporto rigido (CD o DVD) per la S.C. Ingegneria Clinica |  |  |
| Si dichiara di fornire gratuitamente la lista delle parti di ricambio |  |  |
| Si garantisce la disponibilità ad istruire gratuitamente il personale del Servizio di Ingegneria Clinica per la manutenzione dell’apparecchiatura |  |  |

Fine modulo

##### Note:

(1) nel caso di mancata dichiarazione del numero di repertorio e della CND nell'offerta economica, presentare dichiarazione sottoscritta dal fabbricante di avere ottemperato agli obblighi di comunicazione al Ministero della Salute previsti dall'ARTICOLO13 del DLgs 46/97 e s.m.i. (emendamento DLgs 25/01/2010 n. 37 – recepimento Direttiva CE 47/2007).

(2) allegare fotocopia.

ALLEGATO ALL'OFFERTA NR. ..............DEL..........................

TIMBRO DITTA OFFERENTE E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

(o persona munita dei necessari poteri)

…............................................................................................................................