CIG: ______________________________
ORDINATIVO DI FORNITURA E DELLE RELATIVE PRESTAZIONI 

nell’ambito dell’Accordo Quadro avente ad oggetto la “FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DA INSTALLARE SU BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’ E NELLA DISPONIBILITA’ DELL’ASL/3 – PESCARA” stipulato a seguito dell’aggiudicazione della procedura negoziata identificata dal CIG ___________________ espletata ai sensi dell’art.50, comma1 lett. e) del D.lgs.36/2023.  
Committente: Azienda Sanitaria Locale di Pescara
Appaltatore _____________ – P.IVA  e C.F. ______________________. 

 PRESTAZIONE RICHIESTA

	Cod. prezziario Regione Abruzzo
	Descrizione
	Prezzi 2025
	% SCONTO
	Prezzo al netto del ribasso offerto

	IM.300.010.040.g
	Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni, per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituito da una …………………………………..(escluso la batteria elettrica di riscaldamento) kW 2,1.- - Linea frigorifera da m 6,0 
	€ 297.18
	
	

	IM.300.010.030.h
	Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni, per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituito da una unità esterna …………………….(escluso la batteria elettrica di riscaldamento) kW 1,8.- - Linea frigorifera da m 6,0 
	€ 270.47
	
	

	IM.300.010.020.h
	Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni, per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituito da una unità esterna ……………………..(escluso la batteria elettrica di riscaldamento) kW 1,1.- - Linea frigorifera da m 6,0 
	€ 267.84
	
	

	IM.300.010.020.g
	Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni, per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituito da una unità esterna ……………………(escluso la batteria elettrica di riscaldamento) kW 1,1.- - Linea frigorifera da m 3,0
	€ 173.39
	
	

	IM.300.010.100.a
	Condizionatore autonomo d'ambiente per solo raffreddamento con una sola unità esterna con condensazione in aria in grado di alimentare fino ad un massimo di 5 unità interne tramite linee frigorifere distinte per ciascuna unità interna. ………………………… Numero di unità interne collegabili: N. lunghezza massima complessiva delle linee frigorifere collegate ad una unica unità esterna: L (m).- - Unità esterna PF=3,2 PA=0,84 N=2 L=30
	€ 1 805.55
	
	

	IM.300.010.100.b
	Condizionatore autonomo d'ambiente per solo raffreddamento con una sola unità esterna con condensazione in aria in grado di alimentare fino ad un massimo di 5 unità interne tramite linee frigorifere distinte per ciascuna unità interna. ………………………………………………..Numero di unità interne collegabili: N. lunghezza massima complessiva delle linee frigorifere collegate ad una unica unità esterna: L (m).- - Unità esterna PF=4,7 PA=1,24 N=3 L=45
	€ 2 539.78
	
	

	IM.300.010.100.c
	Condizionatore autonomo d'ambiente per solo raffreddamento con una sola unità esterna con condensazione in aria in grado di alimentare fino ad un massimo di 5 unità interne tramite linee frigorifere distinte per ciascuna unità interna. ………………………………………………….Numero di unità interne collegabili: N. lunghezza massima complessiva delle linee frigorifere collegate ad una unica unità esterna: L (m).- - Unità esterna PF=6,0 PA=1,65 N=4 L=60
	€ 3 074.47
	
	

	IM.300.010.100.d
	Condizionatore autonomo d'ambiente per solo raffreddamento con una sola unità esterna con condensazione in aria in grado di alimentare fino ad un massimo di 5 unità interne tramite linee frigorifere distinte per ciascuna unità interna. ……………………………………………..Numero di unità interne collegabili: N. lunghezza massima complessiva delle linee frigorifere collegate ad una unica unità esterna: L (m).- - Unità esterna PF=8,9 PA=2,76 N=5 L=75

	€ 5 091.82
	
	

	IM.300.010.100.e
	Condizionatore autonomo d'ambiente per solo raffreddamento con una sola unità esterna con condensazione in aria in grado di alimentare fino ad un massimo di 5 unità interne tramite linee frigorifere distinte per ciascuna unità interna. ………………………………………Numero di unità interne collegabili: N. lunghezza massima complessiva delle linee frigorifere collegate ad una unica unità esterna: L (m).- - Unità interna a parete in vista PF=2,3
	€ 1 017.68
	
	

	IM.300.010.100.f
	Condizionatore autonomo d'ambiente per solo raffreddamento con una sola unità esterna con condensazione in aria in grado di alimentare fino ad un massimo di 5 unità interne tramite linee frigorifere distinte per ciascuna unità interna. ……………………………….Numero di unità interne collegabili: N. lunghezza massima complessiva delle linee frigorifere collegate ad una unica unità esterna: L (m).- - Unità interna a parete in vista PF=3,4
	€ 1 233.41
	
	

	IM.300.010.100.g
	Condizionatore autonomo d'ambiente per solo raffreddamento con una sola unità esterna con condensazione in aria in grado di alimentare fino ad un massimo di 5 unità interne tramite linee frigorifere distinte per ciascuna unità interna. …………………………………………Numero di unità interne collegabili: N. lunghezza massima complessiva delle linee frigorifere collegate ad una unica unità esterna: L (m).- - Unità interna a parete in vista PF=5,1
	€ 1 641.88
	
	

	IM.150.010.200.a
	Tubazione di scarico condensa per ventilconvettori e piccole unità di condizionamento, realizzata in tubo di rame oppure di polietilene, diametro interno minimo mm 14, con lunghezza massima fino a m 8, convogliata direttamente in rete fognaria acque bianche oppure in rete fognaria acque nere tramite pozzetto sifonato, conteggiata per collegamento a ciascun apparecchio fino alla colonna di scarico escluso la realizzazione di quest'ultima. Sono comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Conteggiata per ciascun collegamento.- - Tubazione di scarico condensa per ventilconvettori
	€ 60.53
	
	

	IM.300.010.100.h
	Condizionatore autonomo d'ambiente per solo raffreddamento con una sola unità esterna con condensazione in aria in grado di alimentare fino ad un massimo di 5 unità interne tramite linee frigorifere distinte per ciascuna unità interna. …………………………………Numero di unità interne collegabili: N. lunghezza massima complessiva delle linee frigorifere collegate ad una unica unità esterna: L (m).- - Unità interna a parete in vista PF=6,5
	€ 1 964,22
	
	

	IM.300.010.100.m
	Condizionatore autonomo d'ambiente per solo raffreddamento con una sola unità esterna con condensazione in aria in grado di alimentare fino ad un massimo di 5 unità interne tramite linee frigorifere distinte per ciascuna unità interna. ………………………………………………Numero di unità interne collegabili: N. lunghezza massima complessiva delle linee frigorifere collegate ad una unica unità esterna: L (m).- - Unità interna a soffitto in vista PF=3,5
	€ 1 656.72
	
	

	IM.300.010.100.n
	Condizionatore autonomo d'ambiente per solo raffreddamento con una sola unità esterna con condensazione in aria in grado di alimentare fino ad un massimo di 5 unità interne tramite linee frigorifere distinte per ciascuna unità interna. ………………………Numero di unità interne collegabili: N. lunghezza massima complessiva delle linee frigorifere collegate ad una unica unità esterna: L (m).- - Unità interna a soffitto in vista PF=5,2
	€ 1 723.87
	
	

	IM.300.010.100.o
	Condizionatore autonomo d'ambiente per solo raffreddamento con una sola unità esterna con condensazione in aria in grado di alimentare fino ad un massimo di 5 unità interne tramite linee frigorifere distinte per ciascuna unità interna. …………………………………………Numero di unità interne collegabili: N. lunghezza massima complessiva delle linee frigorifere collegate ad una unica unità esterna: L (m).- - Unità interna a soffitto in vista PF=6,6
	€ 2 091.13
	
	

	IM.300.010.100.p
	Condizionatore autonomo d'ambiente per solo raffreddamento con una sola unità esterna con condensazione in aria in grado di alimentare fino ad un massimo di 5 unità interne tramite linee frigorifere distinte per ciascuna unità interna. ……………………………………..Numero di unità interne collegabili: N. lunghezza massima complessiva delle linee frigorifere collegate ad una unica unità esterna: L (m).- - Unità interna a soffitto da incasso PF=3,5
	€ 2 766.54
	
	

	IM.300.010.100.q
	Condizionatore autonomo d'ambiente per solo raffreddamento con una sola unità esterna con condensazione in aria in grado di alimentare fino ad un massimo di 5 unità interne tramite linee frigorifere distinte per ciascuna unità interna. ……………………………………………Numero di unità interne collegabili: N. lunghezza massima complessiva delle linee frigorifere collegate ad una unica unità esterna: L (m).- - Unità interna a soffitto da incasso PF=5,2
	€ 2 869.10
	
	

	IM.300.010.100.r
	Condizionatore autonomo d'ambiente per solo raffreddamento con una sola unità esterna con condensazione in aria in grado di alimentare fino ad un massimo di 5 unità interne tramite linee frigorifere distinte per ciascuna unità interna. ………………………………………Numero di unità interne collegabili: N. lunghezza massima complessiva delle linee frigorifere collegate ad una unica unità esterna: L (m).- - Unità interna a soffitto da incasso PF=6,6
	€ 2 963.41
	
	

	IM.300.010.100.s
	Condizionatore autonomo d'ambiente per solo raffreddamento con una sola unità esterna con condensazione in aria in grado di alimentare fino ad un massimo di 5 unità interne tramite linee frigorifere distinte per ciascuna unità interna. ………………………………………..Numero di unità interne collegabili: N. lunghezza massima complessiva delle linee frigorifere collegate ad una unica unità esterna: L (m).- - Unità interna a cassetta da incasso PF=3,5

	€ 3 271.81
	
	

	IM.300.010.100.t
	Condizionatore autonomo d'ambiente per solo raffreddamento con una sola unità esterna con condensazione in aria in grado di alimentare fino ad un massimo di 5 unità interne tramite linee frigorifere distinte per ciascuna unità interna. Numero di unità interne collegabili: N. lunghezza massima complessiva delle linee frigorifere collegate ad una unica unità esterna: L (m).- - Unità interna a cassetta da incasso PF=5,2
	€ 3 174.81
	
	

	IM.300.010.100.u
	Condizionatore autonomo d'ambiente per solo raffreddamento con una sola unità esterna con condensazione in aria in grado di alimentare fino ad un massimo di 5 unità interne tramite linee frigorifere distinte per ciascuna unità interna. Numero di unità interne collegabili: N. lunghezza massima complessiva delle linee frigorifere collegate ad una unica unità esterna: L (m).- - Unità interna a cassetta da incasso PF=6,6
	€ 3 501.42
	
	

	N.P. (1)
	Condizionatore autonomo d'ambiente per solo raffreddamento – SENZA UNITA’ ESTERNA next 12 Hp 10500/11500 Btu – comprensivo dei carotaggi di mandata e di ripresa. Fornito e messo in opera, compreso tutto quello che occorre per dare il lavoro finito. -  Cad.
	€ 3 500.00
	
	

	RU_01.005.005.b
	Operaio qualificato o 2° livello
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello - ad ora
	€ 28,43
	
	

	RU_01.005.005.c
	Operaio specializzato o 3° livello      Regione Abruzzo -  

Operaio specializzato o 3° livello - ad  ora
	€ 30.60
	
	

	IM.300.010.140.a
	Pompa ausiliaria per drenaggio e sollevamento condensa
Pompa ausiliaria per drenaggio e sollevamento condensa da applicare a condizionatori autonomi o a ventilconvettori con potenza singola inferiore a 4 kW di calore latente quando non è possibile installare una tubazione di drenaggio in pendenza. …………………………………………….La pompa è corredata di vaschetta di raccolta, di interruttore di livello elettronico e viene installata adiacente al condizionatore o ventilconvettore da cui preleva anche l'energia elettrica necessaria al funzionamento. Portata massima l/h 6 con m 3,0 di sollevamento. Alimentazione a 220V.- - Pompa ausiliaria per drenaggio e sollevamento condensa - cad
	€ 237.84
	
	

	EL.200.010.060.a
	Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni in PVC per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di potenza (bruciatore, elettropompa, compressore, aerotermo, unità termoventilante, aspiratore, ventilconvettore, ecc.) ……………………………………………….l'ambiente (min. IP 44), dei morsetti del tipo a mantello o similare. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura e le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. - - Per ogni coll. monofase max 16 A   Cad.
	€ 98,98
	
	

	EL.200.010.060.b
	Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni in PVC per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di potenza (bruciatore, elettropompa, compressore, aerotermo, unità termoventilante, aspiratore, ventilconvettore, ecc.) …………………………………………………Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura e le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.- - Per ogni coll. monofase max 32 A
Cad

	€131.65
	
	

	EL.200.010.060.c
	Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni in PVC per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di potenza (bruciatore, elettropompa, compressore, aerotermo, unità termoventilante, aspiratore, ventilconvettore, ecc.) ……………………………………………..Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura e le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.- - Per ogni coll. trifase max 16 A
Cad
	€106.94

	
	

	EL.200.010.060.d
	Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni in PVC per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di potenza (bruciatore, elettropompa, compressore, aerotermo, unità termoventilante, aspiratore, ventilconvettore, ecc.)………………… Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura e le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.- - Per ogni coll. trifase max 32 A
Cad

	€ 150,51

	
	


Luogo della prestazione ___________________________________________Piano________________
Data avvenuto sopralluogo ________________________________________________________
Tempi di esecuzione della prestazione ______________________________________________

Referente della ditta esecutrice___________________________________________________________________
Pescara, _______________
IL DEC (__________)







    L’APPALTATORE

_____________________







____________________
