## Dati
Lotto | CIG | DESCRIZIONE LOTTO
1 | B2BA063362 | Sistema monouso per colangioscopia
2 | B2BA064435 | Sfinterotomo trilume avente le seguenti caratteristiche:. monouso. lunghezza maggiore o uguale a 180 cm compatibili con fili guida da 0,035. varie lunghezze lama di taglio. possibilità di utilizzo con sistema a guida corta.
3 | B2BA065508 | Sfinterotomo avente le seguenti caratteristiche:. rivestimento isolante di sicurezza della metà prossimale del filo di taglio. Trilume. punta corta rastremata. varie lunghezze lama di taglio. vario calibro. per fili guida da 0,025 a 0,035
4 | B2BA0665DB | Sfinterotomo avente le seguenti caratteristiche: con filo di taglio di lunghezza compresa da 20 a 30 mm.. doppio e triplo lume. con punta distale altamente radiopaca. con impugnatura. punta arrotondata. diametro Variabile da 5 a 7 fr.
5 | B2BA0676AE | Papillosfinterotomo per Billroth II avente le seguenti caratteristiche:. monouso. punta standard 5 fr. lama da 20 mm. accetta filo guida 0.035’’
6 | B2BA068781 | sfinterotomo ercp avente le seguenti caratteristiche: monouso. Compatibile con sistema a scambio rapido. Orientabile da 0 a 180 gradi. Diametro della punta da 3.9Fr 4.4 Fr 4.9 Fr. Filo di taglio da 20 mm e 30 mm. Triplo lume.
7 | B2BA069854 | sfinterotomo con guida premontata avente le seguenti caratteristiche: Monouso. Premontato con filo guida corto (260 cm) o lungo (450 cm) con punta idrofila da 5 cm zebrato. Rotante da 0 a 180 gradi.
8 | B2BA06A927 | sfinterotomo trilume con incorporato un palloncino da dilatazione pneumatica della papilla. Monouso. Palloncino 40 mm di lunghezza , trasparente.
9 | B2BA06B9FA | Cannule per ERCP aventi le seguenti caratteristiche:. monouso. con punta corta, rastremata, radiopaca. calibro 5,5 – 7 fr. lunghezza > 200 cm. per filo guida da 0,035.
10 | B2BA06CACD | Cannule per ERCP aventi le seguenti caratteristiche: monouso. con punta rastremata. calibro distale 4 fr. angolabile per incannulazione selettiva
11 | B2BA06DBA0 | accessorio monouso per fissaggio filo guida corto compatibile con gli strumenti endoscopici in uso (OLYMPUS)
12 | B2BA06EC73 | Cannula ercp Monouso, Compatibile con sistema a scambio rapido. Punta standard, rastremata e a sfera.
13 | B2BA06FD46 | Aghi da pre-cut aventi le seguenti caratteristiche:. trilume. monouso. per filo guida da 0,035. possibilità di regolare la lunghezza dell’ago di taglio.
14 | B2BA070E19 | palloncino per estrazione calcoli . Monouso. Compatibile con sistema a scambio rapido.
15 | B2BA071EEC | Palloncini per estrazione calcoli vie biliari aventi le seguenti caratteristiche: .monouso. triplo lume. radiopachi. filoguidabili. Accetta guida da 0,035. palloncino pluridiametro .possibilità di iniettare contrasto sia sopra che sotto il palloncino
16 | B2BA072FBF | Palloncini per estrazione calcoli vie biliari aventi le seguenti caratteristiche:. monouso. triplo lume . dotato di stiletto irrigiditore. radiopachi. filoguidabili. palloncino pluridiametro dimensione da 8.5 a 20 mm..
17 | B2BA073097 | Cestelli a fiore aventi le seguenti caratteristiche: .a 8 fili a forma spirale . in nitinol . compatibile con filo guida da 0.035’’o inferiore
18 | B2BA07416A | Cestelli di Dormia
19 | B2BA07523D | Cestelli di Dormia
20 | B2BA076310 | cestelli pluriuso in nitinol per estrazione e litotrissia ad alta memoria di forma per tecnica free wire, dotate di guaina in teflon antikinking
21 | B2BA0773E3 | Cestelli di Dormia
22 | B2BA0784B6 | Sistema preassemblato per litotrissia endocanalare da 7 a 10 fr. composto da: cestello monouso. guaina in teflon. guaina esterna metallica retrattile. con possibilità iniezione mezzo di contrasto.
23 | B2BA079589 | Guaina per litotrissia intracanalare avente le seguenti caratteristiche:. monouso. da utilizzare attraverso canale operativo. possibilità di iniettare mezzo di contrasto. guaina metallica spiralata e rivestita.
24 | B2BA07A65C | Sistema per litotrissia extracanalare di emergenza composto da:. guaina metallica pluriuso. manico pluriuso a vite. Possibilità di acquisto separato della sola guaina metallica di ricambio.
25 | B2BA07B72F | KIT per drenaggio naso-biliare
26 | B2BA07C802 | Set sondino nasobiliare tipo Liguory
27 | B2BA07D8D5 | palloncino da dilatazione biliare. Monouso. Latex free. Filoguidato.
28 | B2BA07E9A8 | Fili guida per diagnostica ed interventistica biliare endoscopica.
29 | B2BA07FA7B | fili guida totalmente idrofili per diagnostica ed interventistica biliare endoscopica.
30 | B2BA080B4E | Filo guida 0.018’’ per diagnostica ed interventistica biliare endoscopica
31 | B2BA081C21 | Fili guida aventi le seguenti caratteristiche: . monouso. punta idrofila sia angolata che dritta 70 mm. . radiopaca. lunghezza 270 mm e 450 mm. adatta per sistema a guida lunga o corta. diametro da 0,025 a 0,035
32 | B2BA082CF4 | Fili guida zebrati aventi le seguenti caratteristiche:. in nitinol. con doppia punta idrofila da 5 e 10 cm.. monouso. radiopaca. lunghezza da 260 a 450 cm . da 0,035. punta angolata o dritta.
33 | B2BA083DC7 | Fili guida aventi le seguenti caratteristiche: monouso. radiopachi completamente idrofili . almeno diametro: 0,035 - 0,025 - 0,018 . varie lunghezza a partire da 260 cm. varie
34 | B2BA084E9A | stent biliare in plastica precaricato. Monouso. Latex Free. Riposizionabile. Impugnatura ergonomica con meccanismo di bloccaggio e sbloccaggio sul sistema di rilascio. Compatibile con sistema a scambio rapido.
35 | B2BA085F6D | stent biliare in plastica premontato con filo di sutura.
36 | B2BA086045 | Kit completo Protesi biliari
37 | B2BA087118 | Kit completo Protesi plastiche
38 | B2BA0881EB | Kit completo protesi plastiche pancreatiche
39 | B2BA0892BE | stent pancreatico da 4, 5, 7, 10 Fr di diametro.
40 | B2BA08A391 | Brushing filoguidati per vie biliari, aventi le seguenti caratteristiche:. monouso. accetta filo guida da 0,035. compatibile con sistema a guida corta
41 | B2BA08B464 | Dilatatori conici per vie biliari (tipo Soehendra) aventi le seguenti caratteristiche: diverso calibro, tra 5 fr e 11.5 fr. Monouso. Rastremati.
42 | B2BA08C537 | Guida pluriuso in acciaio o nitinol tipo Savary-Gilliard con punta standard flessibile, markers radiopachi da utilizzare per gastro e colonscopio.
43 | B2BA08D60A | Duodenoscopio monouso +Videoprocessore dedicato al duodenoscopio monouso da fornire in noleggio
44 | B2BA08E6DD | Introduttore monouso per protesi biliari in polietilene od altro materiale idoneo, da 7Fr. a 10Fr.
45 | B2BA08F7B0 | Kit per procedure endoscopiche ERCP
46 | B2BA090883 | Protesi biliari metalliche, autoespandibili, con maglia autoconformante certificata (certificazione originale del produttore) non ricoperta – parzialmente ricoperta – completamente ricoperta – in monofilamento di nitinol, o altro materiale metallico
47 | B2BA091956 | Protesi biliari metalliche, autoespandibili non ricoperta – parzialmente ricoperta – completamente ricoperta – con corpo da 6mm ,da 8mm e da10mm, lunghezza da 4cm a 12cm.
48 | B2BA092A29 | Protesi biliare autoespandibile, non ricoperta - parzialmente ricoperta - completamente ricoperta e rimovibile (rimovibilità e relativi tempi certificati nelle IFU) in monofilamento di nitinol, filoguidate, con markers radiopachi, varie lunghezze
49 | B2BA093AFC | Protesi biliare autoespandibile completamente ricoperta in silicone e rimovibile (rimovibilità e relativi tempi certificati nelle IFU) con teste svasate per evitare il rischio di migrazione.
50 | B2BA094BCF | Protesi biliari autoespandibili con struttura cilindrica, con maglia autoconformante certificata (certificazione originale del produttore) non ricoperta - parzialmente ricoperta - completamente ricoperta - in monofilamento di nitinol .
51 | B2BA095CA2 | Protesi biliari autoespandibili con struttura cilindrica, con maglia autoconformante certificata (certificazione originale del produttore) non ricoperta - parzialmente ricoperta - completamente ricoperta - in monofilamento di nitinol.
52 | B2BA096D75 | Protesi biliari e pancreatiche autoespandibili, totalmente coperte con doppia copertura in PTFE e silicone, rimovibili tramite filo per la rimozione (rimovibilità e relativi tempi certificati nelle IFU).
53 | B2BA097E48 | Protesi biliari metalliche autoespandibili monouso Rx, completamente coperte, parzialmente coperte e scoperte con sistema di rilascio da 8 fr. Diametri 8mm e 10mm, lunghezze 40, 60, 80mm con parte coperta rispettivamente 30, 50, 70mm. per filo guida
54 | B2BA098F1B | Catetere bipolare a Radiofrequenza, per l’ablazione endoluminale delle via biliare principale e secondarie per via endoscopica e percutanea. Filoguidato,
55 | B2BA099FEE | Sonda monouso bipolare per litotritore elettroidraulico + Controller dedicato alla sonda
56 | B2BA09A0C6 | Palloncino esofageo, pilorico, colico e biliare (indicazione DASE) ad espansione radiale controllata in Pebax con 2 marker radiopachi. Monouso. Latex free. Possibilità di gonfiare ogni palloncino a 3 diversi diametri memorizzati
57 | B2BA09B199 | Dilatatori tipo Savary.
58 | B2BA09C26C | Set dilatatori tipo Savary pluriuso
59 | B2BA09D33F | Cannula spray monouso avente le seguenti caratteristiche: Ugello per diffondere il colorante sul tessuto in maniera uniforme a 180°. Connessione luer-Lock per iniezione liquido colorante
60 | B2BA09E412 | dispositivo monouso tipo SB-knife per interventi di resezione mucosa, dissezione sottomucosa e nel trattamento del diverticolo di Zenker. Possibilità di ruotare la posizione dei morsi agendo sul manico con il movimento del polso
61 | B2BA09F4E5 | accessori compatibili con modulo erbejet 2
62 | B2BA0A05B8 | Sonda flessibile monouso in materiale plastico di diametro 1,3 mm e lunghezza 2200 mm.
63 | B2BA0A168B | Dispositivo monouso ibrido, che permette sia l’infiltrazione della sottomucosa che l’erogazione di argon plasma, il tutto in un unico dispositivo.
64 | B2BA0A275E | Distanziatori aventi le seguenti caratteristiche: Pluriuso. Morbidi distanziali con lunghezza di 2 mm dal terminale distale dell’endoscopio. Di colore nero per ridurre il riflesso della luce
65 | B2BA0A3831 | Cappuccio monouso, sterile, semirigido, trasparente, di vario calibro e forma, dritto con bordo smusso, preferibilmente con foro laterale, diametro compatibile con strumenti in uso (colonscopi e gastroscopi olympus).
66 | B2BA0A4904 | Punta ESD monouso
67 | B2BA0A59D7 | Punta esd aventi le seguenti caratteristiche. monouso.
68 | B2BA0A6AAA | Punta esd aventi le seguenti caratteristiche: Monouso.
69 | B2BA0A7B7D | Tubi monouso per punte esd con funzione waterjet integrata
70 | B2BA0A8C50 | Punta esd aventi le seguenti caratteristiche: monouso .
71 | B2BA0A9D23 | Punta esd aventi le seguenti caratteristiche: monouso.
72 | B2BA0AADF6 | Punta ESD aventi le seguenti caratteristiche :monouso .
73 | B2BA0ABEC9 | Punta esd aventi le seguenti caratteristiche: monouso.
74 | B2BA0ACF9C | Dispositivo di trazione per afferrare e quindi sollevare il tessuto all‘interno del tratto gastrointestinale durante una procedura di dissezione endoscopica della sottomucosa.
75 | B2BA0AD074 | Composizione iniettabile sottomucosa da 10 ml, pronta all’uso.
76 | B2BA0AE147 | Composizione iniettabile sottomucosa da 5 ml, pronta all’uso.
77 | B2BA0AF21A | Cartuccia monouso, per la connessione degli accessori ibridi e da sollevamento. Dotata di pulsante per sgancio del dispositivo connesso. In confezione sterile.
78 | B2BA0B02ED | Kit Mucosectomia:
79 | B2BA0B13C0 | Kit mucosectomia:
80 | B2BA0B2493 | Sistema monouso per la resezione endoscopica a tutto spessore di lesioni enterocoliche
81 | B2BA0B3566 | Sistema monouso integrato per la resezione endoscopica a tutto spessore di lesioni gastriche e duodenali
82 | B2BA0B4639 | Marcatura endoscopica biocompatibile sterile di carbonio purificato per tatuaggio endoscopico di polipi e lesioni del tratto gastrointestinale, non pirogeno. In siringa sterile da 5 ml con innesto luer-lock. Confezioni da 10
83 | B2BA0B570C | OVERTUBE flessibile per diverticolo di Zenker per isolamento ed esposizione del setto nei diverticoli di Zenker. Monouso. Flaps distali. Lunghezza 30 cm. Diametro 22 mm.
84 | B2BA0B67DF | Ansa a rete da recupero. Ansa monofilamento super stiff per maggiore stabilità e facilità di scorrimento all’interno del catetere. Rotazione 1:1 che segue il movimento del polso dell’operatore.
85 | B2BA0B78B2 | Ansa diatermica monouso per polipectomia, ovale mono- filamento, spessore filo 0,3 mm. Di vari diametri, lunghezza operativa 2300 mm circa, compatibile canale 2.8 mm.
86 | B2BA0B8985 | Ansa asimettrica configurazione tipo becco d'anatra, apertura da 15 a 25mm ca, cavo a treccia, lunghezza 2300mm con guaina teflonata e manico integrato.
87 | B2BA0B9A58 | Ansa da polipectomia, certificata anche per taglio a freddo, rotanti e non, per resezione piccoli polipi, filo di taglio diametro 0,3 mm intrecciato, lunghezza catetere 230 cm, impugnatura a tre anelli, sterile e monouso.
88 | B2BA0BAB2B | Anse diatermiche monouso ovali di vari diametri multifilamento con filo aggiuntivo spirale avvolto intorno all'ansa per un maggior grip sul tessuto compatibili con canale opreativo standard canale operativo minimo 2,8 mm., lunghezza operativa 230 cm.
89 | B2BA0BBBFE | Ansa a freddo per la resezione in sicurezza dei polipi misure variabili
90 | B2BA0BCCD1 | Ansa, con tip monouso multifilamento rigida con tre step di apertura e distensore in punta diamante, esagonale e deltoide
91 | B2BA0BDDA4 | Anse diatermiche pluriuso di forma ovale rotanti, dimensione da mini a jumbo , monofilamento o plurifilamento con manico adatto a cavetto per elettrobisturi
92 | B2BA0BEE77 | Anse diatermiche pluriuso di forma esagonale rotanti, dimensione da mini a jumbo , monofilamento o plurifilamento con manico adatto a cavetto per elettrobisturi
93 | B2BA0BFF4A | Anse diatermiche pluriuso di forma crescent rotanti, dimensione da mini a jumbo , monofilamento o plurifilamento con manico adatto a cavetto per elettrobisturi
94 | B2BA0C0022 | Ansa per polipectomia, pluriuso con filo metallico plurifilamento, con cilindretto metallico antilacerazione, con punta isolata di sicurezza, dotate di guaina in teflon antikinking e attacco LL e manico disassemblabile.
95 | B2BA0C10F5 | Anse pluriuso per mucosectomia e resezione polipi sessili, monofilamento, a memoria di curva presagomata, con filo extra rigido caratterizzato da ipertaglio. Diametri da 10-40mm. Manici per dette anse
96 | B2BA0C21C8 | Ansa piatta per polipectomia/mucosectomia pluriuso con guaina in teflon 7 fr., ansa distale composta per un primo tratto da una porzione piatta e lamellare, il secondo tratto in acciaio multifilamento con manico.
97 | B2BA0C329B | Endoloop montata su sistema di rilascio pronto all'uso munita di guaina d'acciaio compatibile con canali operativi a partire da 2,8 mm lunghezza 230 cm diametri da 15 a 40 cm
98 | B2BA0C436E | Aghi da sclerosi monouso lungh. tot.da 160 a 230 cm. Con ago da 4 a 6 mm da. 21G a 25G
99 | B2BA0C5441 | Aghi da sclerosi monouso lungh. tot. 165cm e 230 cm. Ago da 4 a 6 mm, da.21 a 25 G. Punta dell'ago atraumatica. Rivestimento del catetere in PTFE.
100 | B2BA0C6514 | Ago monouso a doppio lume coassiale per emostasi a due componenti (fibrina e trombina)con clip di sicurezza sulla fuoriuscita dell'ago.Lunghezza 230 cm diametro ago 18 Gauge lunghezza ago 6 mm
101 | B2BA0C75E7 | Ago tipo carr locke monouso a camicia di metallo per procedure complesse con teflonatura interna ed esterna lunghezza 230 cm diametro 2.5 mm ago 25 Gauge
102 | B2BA0C86BA | Sistema di posizionamento monouso di endoclip rotanti e riposizionabili, alette interne stabilizzatrici in nitinol, precaricata di varia dimensione, lunghezza operativa fino a 2300mm, con apertura almeno di 16 mm.
103 | B2BA0C978D | Endoclip monouso per emostasi, apertura minima 11 mm, con sistema di di rotazione a 360° ed apri/chiudi ripetuto prima del completo rilascio; lunghezza operativa fino a 2300 mm circa, compatibile con canali operatori da 2.8 mm.
104 | B2BA0CA860 | Endoclip premontata, monouso, sterile, riposizionabile e rotante, compatibile con tutti gli strumenti endoscopici, certificata anche per il duodenoscopio.
105 | B2BA0CB933 | Endoclip monouso per emostasi, apertura minima 11 mm, con sistema di di rotazione a 360° ed apri/chiudi ripetuto prima del completo rilascio; lunghezza operativa fino a 2300 mm circa, compatibile con in canali operatori da 2.8 mm,
106 | B2BA0CCA06 | Pinza bipolare flessibile per coagulazione ed emostasi endoscopica ad alta frequenza. Disponibile nelle lunghezze per gastroscopio e colonscopio, apertura della pinza 5,8 mm, compatibile con canale operativo da 2,8 mm.
107 | B2BA0CDAD9 | Sonde monouso per coagulazione ad argon-plasma, dotate di cavo di connessione e filtro antibatterico integrati, compatibili con i generatori Erbe presenti nei Reparti.
108 | B2BA0CEBAC | Elettrodo neutro monouso a doppia sezione, adatto per pazienti adulti e pediatrici.
109 | B2BA0CFC7F | Cavo monopolare con spinotto tipo Erbe 9/5 mm e connessione universale per accessori elettrificati per endoscopia digestiva. Lunghezza 4 m. Sterilizzabile in autoclave.
110 | B2BA0D0D52 | Cavo per elettrodo neutro con connessione a linguetta. Lunghezza 4 m. Sterilizzabile in autoclave.
111 | B2BA0D1E25 | Pinza elettrochirurgica monouso per emostasi aventi le seguenti caratteristiche: Pinza elettrificata che garantisce emostasi rapida durante la procedura di esd. Speciale design antiscivolo per afferrare i punti in cui vi è sanguinamento.
112 | B2BA0D2EF8 | Kit emostatico composto da corpo spray (con generatore interno a batterie), catetere, fiala da 3g di polvere. La polvere si deve trasformare in gel mucoadesivo.
113 | B2BA0D3FCB | Dispositivo sterile, gel emostatico trasparente, dotato di Kit con catetere dedicato per gastro e colon.
114 | B2BA0D40A3 | Kit polvere per emostasi monouso preassemblato, pronto all’uso. Miscela di polveri di origine minerale, non contenente proteine di origine vegetale o animale.
115 | B2BA0D5176 | Sistema di Clip Over The Scope, per il trattamento endoscopico
116 | B2BA0D6249 | Sistema di Clip Over The Scope, per il trattamento endoscopico
117 | B2BA0D731C | Sistema di legatura per varici esofagee o emorroidi interne, monouso. Kit completi da 4,6 o 10 lacci premontati. Di vari diametri per compatibilità con endoscopici pediatrici, standard ed operativi.
118 | B2BA0D83EF | Sistema di sutura a tutto spessore per via endoscopica (Overstitch)
119 | B2BA0D94C2 | Sistema endoscopico "through the scope" per la chiusura di difetti tramite apposizione di 4 eliche metalliche con filo di sutura non riassorbibile
120 | B2BA0DA595 | Protesi esofagee metalliche autoespandibili parzialmente coperte in permalume, monofilamento di nitinol.Sistema di rilascio a basso profilo. Lunghezze 10-12-15cm, vari calibri
121 | B2BA0DB668 | Protesi esofagee metalliche autoespandibili non rivestite Diametri 18/23 e 23/28. Lunghezze da 7 a 15 cm. A rilascio distale e prossimale
122 | B2BA0DC73B | Protesi esofagee metalliche autoespandibili parzialmente rivestite in poliuretano. Diametri 18/23 e 23/28mm. Lunghezze 10, 12, 15cm con parte ricoperta rispettivamente 7, 9 e 12cm.
123 | B2BA0DD80E | Protesi esofagee metalliche autoespandibili completamente ricoperte in poliuretano. Diametri 18/23 e 23/28 mm. Lunghezze 10,12, 15 cm. A rilascio distale e prossimale.
124 | B2BA0DE8E1 | Protesi esofagee TTS autoespandibili, non ricoperte, parzialmente coperte e totalmente coperte in silicone e rimovibili tramite cappio di rimozione posizionato sulla testa prossimale
125 | B2BA0DF9B4 | Protesi esofagee OTW autoespandibili non ricoperte, parzialmente coperte e totalmente coperte in silicone e rimovibili tramite cappio di rimozione posizionato sulla testa prossimale
126 | B2BA0E0A87 | Protesi esofagea OTW con sistema ANTI-MIGRAZIONE. Autoespandibili, maglia autoconformante certificata, completamente ricoperte e rimovibili con doppio filo di sutura prossimale e distale per l'estrazione
127 | B2BA0E1B5A | Protesi esofagee cervicali autoespandibili, totalmente ricoperte in monofilamento di nitinol , con estremità atraumatiche,recuperabili e rimovibili (rimovibilità certificata nelle IFU).
128 | B2BA0E2C2D | Stent esofageo monouso totalmente ricoperto rimovibile e recuperabile, sistema di rilascio controllato a pistola con possibilità di recupero e riposizionamento. diverse lunghezze e diametri. Accetta filoguida da 0.035
129 | B2BA0E3D00 | Stent esofageo in nitinol parzialmente ricoperto, completamente ricoperto e non ricoperto. catetere 24Fr, sistema di rilascio controllato a pistola con possibilità di recupero e riposizionamento. Cursore di stato.
130 | B2BA0E4DD3 | Protesi duodenali metalliche autoespandibili TTS, non ricoperte, sistema di rilascio controllato a pistola con possibilità di recupero e riposizionamento. Diverse lunghezze e diametri. Accetta filoguida da 0.035
131 | B2BA0E5EA6 | Protesi duodenali metalliche autoespandibili TTS non ricoperte svasatura 27 mm corpo 22 mm , diametro del catetere 10 fr, lunghezza di lavoro 230 cm. Varie lunghezze. Accetta filo guida da 0.035.
132 | B2BA0E6F79 | Protesi pilorico duodenali TTS autoespandibili, maglia autoconformante certificata, non ricoperte, parizalmente coperte in PTFE e totalmente coperte (rimovibilità certificata nelle IFU) in monofilamento di nitinol.
133 | B2BA0E7051 | Protesi enterali TTS autoespandibili, maglia autoconformante certificata, non ricoperte , parzialmente ricoperte in PTFE e totalmente coperte (rimovibilità certificata nelle IFU) in monofilamento di nitinol
134 | B2BA0E8124 | Protesi Colica OTW Autoespandibili, maglia autoconformante certificata, scoperte, parzialmente coperte e totalmente coperte e rimovibili con filo di sutura prossimale
135 | B2BA0E91F7 | Stent colico metallico autoespandibile monouso non ricoperto, sistema di rilascio controllato a pistola, possibilità di recupero e riposizionamento. Catetere 10 fr. Cursore di stato. diverse lunghezze e diametri
136 | B2BA0EA2CA | Protesi coliche metalliche autoespandibili non rivestite, monouso. Diametri 25/30, 22/27, lunghezze 6-9-12cm. Lunghezza di lavoro 135 e 230 cm. diametro catetere 10 fr.
137 | B2BA0EB39D | Protesi Gastrica (indicata per la complicanze della chirurgia bariatrica) antimigrazione, autoespandibile.
138 | B2BA0EC470 | Aghi per citologia FNA in econdoscopia di vario calibro 25-22-19 g con punta ad altissima visibilità ecografica, regolazione esposizione ago e guaina con blocco di sicurezza, attacco luer-lock metallico, siringa per il vuoto, monouso, sterile
139 | B2BA0ED543 | Aghi per il prelievo istologico Fine Needle Biopsy e citologico con punta dotata di camera di raccolta a becco di flauto con fenestratura laterale.
140 | B2BA0EE616 | Aghi per il prelievo istologico Fine Needle Biopsy e citologico dotato di 3 punte simmetriche, frontali, taglienti chromo-cobalto e sistema luer di ancoraggio al canale dello strumento, monouso, sterile. Misure da 22 a 25 G.
141 | B2BA0EF6E9 | Aghi per citologia FNA con punta di accesso più lunga, unico lume di taglio centrale e altri due punti di taglio, con meccanismo precaricato in un sistema di introduzione ecoendoscopico (EUS)
142 | B2BA0F07BC | Ago di ricarica per EUS-FNA da 19, 22, 25G confezionato singolarmente e dotato di un sistema automatico di messa in protezione dell’ago onde evitare lesioni da puntura al personale medico e paramedico
143 | B2BA0F188F | Aghi per biopsia Fine Needle Biopsy
144 | B2BA0F2962 | Ago di ricarica per EUS-FNB da 19, 22, 25G confezionato singolarmente e dotato di un sistema automatico di messa in protezione dell’ago onde evitare lesioni da puntura al personale medico e paramedico
145 | B2BA0F3A35 | Stent metallico Transenterico e sistema di rilascio con elettrocauterizzazioneper endoscopia per raccolte periviscerali. Diametro stent 6, 8, 10, 15 mm. Lunghezza stent da 8 e 10 mm.
146 | B2BA0F4B08 | Stent Endoscopico per drenaggio ecoguidato con sistema di rilascio con elettrocauterizzazione, autoespansibile, totalmente ricoperta in silicone e removibile, per drenaggio ecoguidato di pseudocisti e colecisti, di vari diametri: 8, 10 e 16 mm.
147 | B2BA0F5BDB | Sistema di necrosectomia diretta endoscopica. sistema motorizzato per resezione, aspirazione, asportazione simultanea di materiale necrotico
148 | B2BA0F6CAE | Ago eco-endoscopico monopolare raffreddato ad acqua per l'ablazione con Radiofrequenza delle lesioni pancreatiche, aventi le senguenti misure: lunghezza catetere 150 cm, ago con diametro 19G e lunghezza da 5mm a 30 mm. Generatore in comodato d'uso
149 | B2BA0F7D81 | Ago da 20 G per la neurolisi del plesso celiaco, punta con fori laterali, regolazione esposizione ago e guaina con blocco di sicurezza.
150 | B2BA0F8E54 | Pinza da biopsia tipo Moray monouso, sterile da utilizzare all'intreno dell'ago da FNA da 19 G. Linghezza 2300mm. Diametro guaina 0.8mm; diametro pinza 0.9mm.
151 | B2BA0F9F27 | Palloncino monouso per ecoendoscopio lineare e radiale compatibile con Ecoendoscopi Olympus.
152 | B2BA0FAFFA | Ago da 22G con guaina spiralata, precaricato con n° 4 Fiducial in oro 24 K con manicoergonomico con possibilità di regolare l'estensione dell'ago da 0 a 8 cm, con estensione della guaina regolabile da 0.5 cm. Monouso, sterile.
153 | B2BA0FB0D2 | Protesi parzialmente coperte per drenaggio epatogastrico ecoguidato, parzialmente ricoperte con testa prossimale svasata, varie lunghezze e calibri. Sistema di rilascio a controllo integrato eco-endo-radio.
154 | B2BA0FC1A5 | Pinza da biopsia monouso, valve ovali fenestrate, lunghezza 240 c, ca, con e senza ago, diametro da 2.2 a 2.4 mm circa, per canale operativo da 2.8 mm
155 | B2BA0FD278 | Pinza per rimozione corpi estranei monouso sterile morso tripode ad anelli, lunghezza da 180 a 230 cm, per canale operativo da 2.8 mm, con manico di plastica integrato.
156 | B2BA0FE34B | Pinza bioptica monouso filoguidata per istologia all'interno delle vie biliari
157 | B2BA0FF41E | Pinze monouso, rotanti, ricoperte in PTFE per facilitare lo scorrimento nel canale bioptico. Diverse morfologie
158 | B2BA1004F1 | Pinze per recupero corpi estranei con manico a tre anelli, standard con catetere rivestito
159 | B2BA1015C4 | pinza multifunzione certificato CE per la resezione di polipi di minutivi e multiprelievo. Apertura di 1cm. Doppia fenestratura per valva con diametro maggiorato.
160 | B2BA102697 | Set monouso e sterile per gastrostomia percutanea endoscopica tipo "pull", in silicone o materiale similare, radioopache;
161 | B2BA10376A | Sonda di sostituzione PEG con ancoraggio a palloncino, in silicone o materiale similare, totalmente radiopache, con palloncino terminale e disco di bloccaggio/ritenzione e in confezione sterile; misure almeno da 12 a 24 Fr.
162 | B2BA10483D | Set per PEG metodo introducer, monouso e sterile, dotato di Kit completo (punti a T con fissatore esterno, agocannula, filo guida, dilatatore).
163 | B2BA105910 | Sonda da sostituzione per PEG di vario calibro e misure, monouso e sterile, di vario calibro, da 14 a 24 Fr.
164 | B2BA1069E3 | Sonde da sostituzione a basso profilo (bottoni) con palloncino di ancoraggio gastrico, monouso, sterili, cateteri di varia linghezza da 2 a5 cm; diametro del sondino variabile da 14 a 24 Fr.
165 | B2BA107AB6 | Adattatori , monouso e sterili, sostitutivi a Y per PEG nelle misure da 12 a 20 Fr
166 | B2BA108B89 | Spazzolino monouso per la pulizia della PEG.
167 | B2BA109C5C | Sonda per nutrizione naso-digiunale e decompressione gastrica simultanee. Diametro da 9 a 16 Fr. Lunghezza da 90 a 180 cm, in poliuretano, radiopaco con punta appesantita.
168 | B2BA10AD2F | Sistema di Ablazione con Radiofrequenza per il trattamento dell’esofago di Barrett, Gave e Proctiti attiniche.
169 | B2BA10BE02 | Sondini per pH-impedenzometria esofagea compatibili con apparecchio Medtronic Digitrapper Recorder pH7
170 | B2BA10CED5 | Sistema di misurazione della phmetria wireless cal free per 96 h .
171 | B2BA10DFA8 | Sistema di videocapsula per intestino tenue dotato di software di intelligenza artificiale a rete neurale convoluzionale.
172 | B2BA10E080 | Pallone intragastrico per il trattamento dell’obesità posizionabile per via endoscopica e kit di rimozione
173 | B2BA10F153 | Capsula endoscopica per lo studio dell’intestino tenue. Singola telecamera. Frequenza di acquisizione delle immagini variabile, in accordo con la velocità di progressione. Angolo di visione ≥170°.
174 | B2BA110226 | sistema monouso per il rilascio della video capsula endoscopica in duodeno lunghezza 180 cm diametro 2.5 mm
175 | B2BA1112F9 | Capsula inerte. Indicata per la valutazione della pervietà intestinale. Dissoluzione spontanea. Biocompatibile. Monouso
176 | B2BA1123CC | Kit monouso contenente spugna in poliuretano macroporoso munita di catetere e di accessori per introduzione in cavità per il trattamento e la gestione di deiscenza anastomotiche del tratto esofago-gastrico con tecnica endovacuum. Da 13 e 15 mm.
177 | B2BA11349F | Kit monouso contenente spugna in poliuretano macroporoso munita di catetere e di accessori per introduzione in cavità per il trattamento e la gestione di deiscenza anastomotiche del tratto colorettale con tecnica endovacuum.
178 | B2BA114572 | recipiente monouso di aspirazione a bassovuoto precaricato. In confezione da 10 pezzi.
179 | B2BA115645 | Valvole monouso aria/acqua e valvole monouso aspirazione per strumenti Olympus in dotazione
180 | B2BA116718 | Valvole bioptiche monouso con sistema/innesto d’irrigazione incorporato per irrigazione con canale bioptico dell’endoscopio occupato da accessorio compatibili con strumenti Olympus
181 | B2BA1177EB | valvola monouso CO2/acqua per insufflatore per CO2
182 | B2BA1188BE | Spazzolini monouso per pulizia dilatatori di Savary
183 | B2BA119991 | Spazzolino a doppia estremità corto per pulizia ingresso valvole, diametro 5-12 mm circa. Monouso.
184 | B2BA11AA64 | Spazzolino monuso per pulizia canale endoscopio, con punta in plastica sull'estremità distale, lungo almeno 2300mm. Monouso.
185 | B2BA11BB37 | Dispositivo medico monouso da inserire all'estremità distale del colonscopio con funzione di distensione e appianamento delle pliche, dotato di alette mobili e flessibili o anello.
186 | B2BA11CC0A | Recipiente monouso per il recupero ed identificazione di polipi rimossi mediante endoscopia.
187 | B2BA11DCDD | Boccaglio monouso per adulto con e senza fascetta, latex free
188 | B2BA11EDB0 | Boccaglio monouso per uso pediatrico con e senza fascetta, latex free
189 | B2BA11FE83 | Boccaglio monouso con rilevazione CO2, somministrazione di ossigeno e cannula di Guedel integrata, con fascetta di blocco, latex free.
190 | B2BA120F56 | Cappuccio monouso di protezione per rimozione corpi estranei vulneranti, da applicare sull'estremità dell'endoscopio, compatibile con gli strumenti Olympus in nostra dotazione
191 | B2BA12102E | Sistema di tubi monouso e adattatori progettati per funzionare con le pompe OFP-2 e gli insufflatori UCR della ditta Olympus in nostra dotazione.
192 | B2BA122101 | Raccordi con valvole bioptiche monouso di ricambio per pompa di irrigazione
193 | B2BA1231D4 | Bottigliette acqua per strumenti Olympus in nostra dotazione
194 | B2BA1242A7 | Bottiglietta acqua per insufflatore di CO2 per strumenti Olympus in nostra dotazione
195 | B2BA12537A | Tubo gas per insufflatore di CO2
196 | B2BA12644D | tubo flessibile per bombola CO2
197 | B2BA127520 | Lampade allo xenon per strumenti Olympus in nostra dotazione.
198 | B2BA1285F3 | Adattatori di irrigazione per valvola bioptica per strumenti Olympus
199 | B2BA1296C6 | Distali rimovibili per duodenoscopi Olympus
200 | B2BA12A799 | Lubrificante valvole/Gel/Pulitore lenti
201 | B2BA12B86C | Kit tre telini sterili monouso (copertura, telino verde, telino rosso) per il trasporto e lo stoccaggio a breve degli endoscopi subito dopo l'esame endoscopico.
202 | B2BA12C93F | Set di tubi monouso per pompa per irrigazione per ERBE VIO 200D cadauno
203 | B2BA12DA12 | Spazzolino monouso per citologia biliare composto da tre setole
204 | B2BA12EAE5 | valvola aria /acqua pluriuso compatibile con endoscopi olympus
205 | B2BA12FBB8 | valvola aspirazione pluriuso compatbile con endoscopi olympus
206 | B2BA130C8B | PINZA DA BIOPSIAPEDIATRICA RICOPERTA CON MORSO A CUCCHIAIO, FENESTRATA SENZA AGO, LUNGHEZZA CM 160 CIRCA, DIAMETRO 1,8 MM, MONOUSO
207 | B2BA131D5E | Pinza da biopsia monouso, valve ovali fenestrate, lunghezza 240 c, ca, con e senza ago, per canale operativo da 1.8 mm
208 | B2BA132E31 | spazzolino retrattile per citologia e brushing apparato digerente per canale bioptico da 1,8 e 2,8 mm lunghezza da 160 a 230 cm, monouso
209 | B2BA133F04 | Ansa a rete da recupero. Ansa monofilamento super stiff per maggiore stabilità e facilità di scorrimento all’interno del catetere. Rotazione 1:1 che segue il movimento del polso dell’operatore.
210 | B2BA134FD7 | Ansa diatermica monouso per polipectomia, ovale mono- filamento, spessore filo 0,3 mm. Di vari diametri, lunghezza operativa 2300 mm circa, compatibile canale 1.8 mm. Manico integrato compatibile collegamento elettrico standard.
211 | B2BA1350AF | valvola aria /acqua pluriuso compatibile con endoscopi Fujinon
212 | B2BA136182 | valvola aspirazione pluriuso compatbile con endoscopi Fujinon
213 | B2BA137255 | cappuccio distale con doppio canale di drenaggio laterale (misure varie)
214 | B2BA138328 | pinze girevoli per esd dotate di valvole serrate rotanti per una presa sicura della mucosa. Bordo isolato esterno. Monopolare. Vari morsi , aperture e lunghezza
215 | B2BA1393FB | Capsula endoscopica per lo studio di pazienti con M.di Crohn. Monouso.
216 | B2BA13A4CE | Porta aghi endoscopico monouso
217 | B2BA13B5A1 | Loop cutter endoscopico. Monouso.
218 | B2BA13C674 | Sistema endoscopico flessibile monouso per la visualizzazione diretta, registrazione video e foto e guida di dispositivi accessori per procedure diagnostiche e terapeutiche nel sistema bilio-pancreatico