**11° FAQ**

**Domanda 22)**

* Quali sono le parti del DGUE che l’azienda è obbligata a compilare?
* Con riferimento alla procedura in oggetto, nel capitolato speciale relativamente al lotto n.2 , si chiede se la caratteristica delle quattro porte attive selezionabili dalle consolle per sonde imaging, è considerata una caratteristica di minima, dal momento che non viene citata in nessuno dei criteri tecnici di valutazione della qualità e che sono richieste solo tre sonde.

Pertanto chiediamo poterci avvalere del principio di equivalenza visto che le nostre sonde coprono una vasta gamma di applicazioni cliniche tali che ci consentono di gestire il workflow clinico con 3 connettori attivi ed uno per pencil.

**Risposta 22)**:

* Si vedano le linee guida di compilazione DGUE allegate.
* In riferimento al capitolato speciale relativamente al lotto n.2, la caratteristica delle quattro porte attive selezionabili dalle consolle per sonde imaging, è da considerarsi una caratteristica minima. Non è pertanto valido il principio di equivalenza con sonda pencil.