1. Si chiede di confermare che calibratori, controlli e materiale di consumo siano da offrire in sconto merce.

**No. Non è stata fatta alcuna richiesta di sconto merce.**

1. In relazione all’Offerta economica Lotto 2 Chimica clinica , si chiede di confermare che la colonna C(1)” (Colonna J) sia da intendersi come “numero kit necessari per eseguire i test delle colonne C e D (1)” ossia il numero totale di kit necessari a eseguire i test richiesti sia per il Laboratorio HUB di Pescara sia per i Laboratori SPOKE di Penne e Popoli.

**Si. Il computo va fatto sul totale.**

1. In relazione all’Offerta Economica Lotto 2 Chimica clinica, si chiede di confermare che per “periodo di validità dei kit (in mesi)” (Colonna H) si intenda la stabilità dei kit on board, e che possa essere indicata in giorni.

**Si conferma e si accetta la formulazione in giorni.**

1. Relativamente alla compilazione della Scheda Offerta Economica Lotto 2:
2. Visto quanto riportato a pag. 6 di 10 del Capitolato Tecnico ( il numero di determinazioni indicate in tabella ( tab.2) sono comprensive dei test per i controlli di qualità interni ed esterni), si chiede di confermare che non sia necessario compilare la colonna “Numero di kit reattivo necessari per i controlli (1) (Colonna L), poiché tali quantitativi risultano già inclusi nel numero di kit dichiarati alla colonna “Numero kit necessari per eseguire i test di Colonna C (1) (ColonnaJ).

**Se nella Colonna J saranno riportati il totale dei Kit: per test e per controlli, la Colonna L non viene compilata e la Colonna M sarà data dalla somma della Colonna I e della Colonna K.**

1. Conseguentemente si chiede di confermare che la colonna “ Totale numero di kit interi necessari ( Col. I+J+K)” (Colonna M) sia frutto della somma delle sole colonne I+K.

**Si conferma.**

1. Relativamente alla compilazione della Scheda Offerta Economica Lotto 2 si chiede di confermare che nella colonna “ numero di kit necessari per eseguire i test di colonna C (1)” ( Colonna J) e nella colonna “ Numero di kit e reattivo necessari per calibrazioni (1)” ( Colonna K ) si possano indicare i quantitativi mediante numeri con due decimali dopo la virgola, fermo restando che nella colonna “Totale numero di kit interi necessari” ( Colonna M) la somma delle due colonne sarà sempre un numero intero.

**No. I quantitativi vanno indicati con arrotondamento all’unità superiore per ciascuna Colonna.**

1. Al fine di consentire una riduzione dei TAT analitici e l’elaborazione di un’offerta congrua con i reali consumi dei laboratori oggetto di gara, si chiede di confermare che i test riportati in Tabella 2 a pag. 8 di 10 del Capitolato Speciale con numerosità > 35.000 determinazioni/anno siano da intendersi caricati on board e calibrati su n. 2 analizzatori.

**Si conferma.**

1. Si chiede di confermare che sia necessario allegare alla documentazione fornita a Codesto Spett.le Ente i layout relativi ai laboratori di Pescara, Penne e Popoli in cui si evidenzi la collocazione della strumentazione oggetto della presente gara. A tal proposito si fa richiesta delle tavole planimetriche in formato DWG.

**Si conferma la necessità di allegare la documentazione relativa ai layout dei soli laboratori di Pescara.**

**Non si dispone di tavole planimetriche in formato DWG.**